450003, г. Уфа, ул. Силикатная, 25, ИНН: 0275060780, КПП: 027501001, тел./факс: (347)279-88-19, ОГРН: 1070275005184, р/с: 40702810706000113883, Башкирское ОСБ №8598, г. Уфа, к/с: 30101810300000000601

Предлагаем Вашему вниманию информацию по стоимости на радиочастотные преобразователи солей жёсткости «РАПРЕСОЛ»:

| Наименование | Максимальный диаметр трубопровода (мм) | Температура перекачиваемой жидкости (°C) | Розничная цена с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| РАПРЕСОЛ-1 d60 | 60 | ≤ 90 | 6 900,00 |
| РАПРЕСОЛ-2 d60 | 60 | ≤ 185 | 7 420,00 |
| РАПРЕСОЛ-2М d100 | 100 | ≤ 185 | 18 630,00 |
| РАПРЕСОЛ-2М d165 | 165 | ≤ 185 | 24 500,00 |
| РАПРЕСОЛ-2М d250 | 250 | ≤ 185 | 33 300,00 |
| РАПРЕСОЛ-2М d300 | 300 | ≤ 185 | 44 500,00 |
| РАПРЕСОЛ-2М d350 | 350 | ≤ 185 | 59 000,00 |
| РАПРЕСОЛ-2М d500 | 500 | ≤ 185 | 87 520,00 |

«РАПРЕСОЛ-2У» для воды с повышенным содержанием железа и карбонатных соединений:

| Наименование | Максимальный диаметр трубопровода (мм) | Температура перекачиваемой жидкости (°C) | Розничная цена с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| РАПРЕСОЛ-2У d60 | 60 | ≤ 90 | 9 900,00 |
| РАПРЕСОЛ-2У2 d60 | 60 | ≤ 185 | 10 450,00 |
| РАПРЕСОЛ-2У d100 | 100 | ≤ 185 | 26 730,00 |
| РАПРЕСОЛ-2У d165 | 165 | ≤ 185 | 35 150,00 |
| РАПРЕСОЛ-2У d250 | 250 | ≤ 185 | 47 770,00 |
| РАПРЕСОЛ-2У d300 | 300 | ≤ 185 | 63 860,00 |
| РАПРЕСОЛ-2У d350 | 350 | ≤ 185 | 84 650,00 |
| РАПРЕСОЛ-2У d500 | 500 | ≤ 185 | 125 570,00 |

«РАПРЕСОЛ-ВЗ» с обновленной микропроцессорной начинкой, в пылевлагозащитном корпусе:

| Наименование | Максимальный диаметр трубопровода (мм) | Температура перекачиваемой жидкости (°C) | Розничная цена с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| РАПРЕСОЛ-ВЗ d60 | 60 | ≤ 185 | 19 990,00 |
| РАПРЕСОЛ-ВЗ d100 | 100 | ≤ 185 | 48 500,00 |
| РАПРЕСОЛ-ВЗ d165 | 165 | ≤ 185 | 78 500,00 |

При создании всех аппаратов «РАПРЕСОЛ» используются только высококачественные материалы и компоненты.

Внимание! Цены указаны без учёта расходов на транспортировку до места назначения.