11.04.2011 г. Цены на продукцию необходимо уточнять по указанным телефонам.

ОДО «Предприятие «Взлёт», 644013, г. Омск, ул. Завертяева, 36 Тел:(381-2) 601-157, 601-114, 600-209; Тел./Факс:(381-2) 602-030, 601-970; Internet: www.vzlet-omsk.ru ; Е-mail: vzlet@vzlet-omsk.ru Партнёр в Казахстане: ТОО «Pump Service», г. Астана, пр.Республики, 68, БЦ Маржан, оф.413, тел/факс:(7172) 770-400, 770-422 Для дилеров и оптовых покупателей существует гибкая система скидок.

# Насосы серии «Иртыш»

Погружные фекальные и сточно-массные насосы

| Код | Наименование с 01.04.2008 г. | Q | H | Эл. двигат |  | Цена с НДС 18% | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч | м | кВт | об/ мин | руб. |  |
| 20927 | ПФС 50/125.120 – 1,1/2 – 016 | 16 | 8 | 1,1 | 3000 | 51 507 | * |
| 21078 | ПФС 50/125. 98 – 1,1/2 – 016 | 7 | 4 | 1,1 | 3000 | 51 507 | * |
| 21079 | ПФС 50/125.120 – 1,1/2 – 026 | 16 | 8 | 1,1 | 3000 | 52 724 | * |
| 21084 | ПФС 50/125. 98 – 1,1/2 – 026 | 7 | 4 | 1,1 | 3000 | 52 724 | * |
| 21081 | ПФС 50/125.120 – М1,1/2-016 | 16 | 8 | 1,1 | 3000 | 53 395 | * |
| 21085 | ПФС 50/125. 98 – М1,1/2-016 | 7 | 4 | 1,1 | 3000 | 53 395 | * |
| 21083 | ПФС 50/125.120 – М1,1/2-026 | 16 | 8 | 1,1 | 3000 | 54 162 | * |
| 21087 | ПФС 50/125. 98 – М1,1/2-026 | 7 | 4 | 1,1 | 3000 | 54 162 | * |
| 41409 | ПФ2 50/140.138 – 3 / 2 - 016 | 25 | 22 | 3 | 3000 | 59 295 | НОВИНКА |
| 45642 | ПФ2 50/140.138 – 3 / 2 - 026 | 25 | 22 | 3 | 3000 | 59 944 | НОВИНКА |
| 21088 | ПФ2 50/200.180 – 11/ 2 – 016 | 45 | 34 | 11 | 3000 | 173 106 |  |
| 21090 | ПФ2 50/200.195 – 15/ 2 – 016 | 55 | 42 | 15 | 3000 | 239 894 |  |
| 21091 | ПФ2 50/200.212 – 18,5/2– 016 | 60 | 50 | 18,5 | 3000 | 242 136 |  |
| 45523 | ПФ2 65/135.132 – 4 / 2 - 016 | 45 | 15 | 4 | 3000 | 83 957 | НОВИНКА |
| 39546 | ПФ2 65/155.153 – 5,5 / 2 - 016 | 50 | 22 | 5,5 | 3000 | 101 952 | НОВИНКА |
| 21092 | ПФ1 65/160.132 – 3 / 2 – 016 | 25 | 15 | 3 | 3000 | 59236 | * |
| 21095 | ПФС 65/160.132 – 3 / 2 – 016 | 20 | 12 | 3 | 3000 | 59236 | * |
| 42529 | ПФС 65/160.148 – 3 / 2 – 016 | 25 | 14 | 3 | 3000 | 59236 | НОВИНКА |
| 44257 | ПФС 65/160.148 – 3 / 2 – 026 | 25 | 14 | 3 | 3000 | 59885 | НОВИНКА |
| 21093 | ПФ1 65/160.132 – 3 / 2 – 026 | 25 | 15 | 3 | 3000 | 59885 | * |
| 21096 | ПФС 65/160.132 – 3 / 2 – 026 | 20 | 12 | 3 | 3000 | 59885 | * |
| 45524 | ПФ2 65/165.165 – 7,5 / 2 - 016 | 40 | 30 | 7,5 | 3000 | 162 427 | НОВИНКА |
| 33375 | ПФ2 65/180.130 – 4 / 2 – 016 | 30 | 15 | 4 | 3000 | 83 957 |  |
|  | ПФ2 65/180.130 – 5,5 /2 – 016 | 60 | 12 | 5,5 | 3000 | 101 952 |  |
| 33377 | ПФ2 65/180.140 – 7,5 /2 – 016 | 60 | 15 | 7,5 | 3000 | 162 427 |  |
| 21099 | ПФ2 65/250.258 – 5,5/4 – 016 | 40 | 21 | 5,5 | 1500 | 150 037 |  |
| 21100 | ПФ2 65/250.258 – 7,5/4 – 016 | 60 | 19 | 7,5 | 1500 | 168 445 |  |
| 21103 | ПФ2 65/250.240 – 37/ 2 – 016 | 100 | 70 | 37 | 3000 | 379 075 |  |
| 21102 | ПФ2 65/250.258 – 45/ 2 – 016 | 100 | 80 | 45 | 3000 | 438 960 |  |
| 33380 | ПФ2 65/200.180 – 18,5/2– 016 | 80 | 34 | 18,5 | 3000 | 255 588 |  |
| 21105 | ПФ2 65/200.180 – 22/ 2 – 016 | 100 | 32 | 22 | 3000 | 297 714 |  |
| 21106 | ПФ2 65/200.195 – 30/ 2 – 016 | 100 | 40 | 30 | 3000 | 338 896 |  |
| 21107 | ПФ2 65/200.210 – 37/ 2 – 016 | 110 | 50 | 37 | 3000 | 378 898 |  |
| 21111 | ПФ2 80/315.250 – 7,5/4 – 016 | 70 | 16 | 7,5 | 1500 | 188 092 |  |
| 21113 | ПФ2 80/315.280 – 11/ 4 – 016 | 80 | 22 | 11 | 1500 | 258 656 |  |
| 21114 | ПФ2 80/315.290 – 15/ 4 – 016 | 100 | 25 | 15 | 1500 | 304 263 |  |
| 21116 | ПФ2 80/315.312 – 18,5/4– 016 | 100 | 30 | 18,5 | 1500 | 306 092 |  |
| 21117 | ПФ1 100/240.238 – 5,5/4 – 016 | 70 | 12 | 5,5 | 1500 | 158 592 |  |
| 21120 | ПФ1 100/240.238 – 7,5/4 – 016 | 100 | 11 | 7,5 | 1500 | 167 206 |  |
|  | ПФ2 100/150.150 – 7,5/ 2 – 016 | 70 | 22 | 7,5 | 3000 | 167 442 | НОВИНКА |
|  | ПФ2 100/310.310 – 15/ 4 – 016 | 87 | 28 | 15 | 1500 | 306 269 | НОВИНКА |
| 21122 | ПФ2 125/315.336 – 11/ 6 – 016 | 150 | 15 | 11 | 1000 | 271 754 |  |
| 21124 | ПФ2 125/315.290 – 18,5/4– 016 | 160 | 25 | 18,5 | 1500 | 319 131 |  |
| 21125 | ПФ2 125/315.290 – 22/ 4 – 016 | 200 | 22 | 22 | 1500 | 346 330 |  |
| 33381 | ПФ2 125/315.300 – 30/ 4 – 016 | 250 | 20 | 30 | 1500 | 386 804 |  |
| 21127 | ПФ2 125/315.336 – 37/ 4 – 016 | 250 | 30 | 37 | 1500 | 423 384 |  |
| 21128 | ПФ2 125/400.360 – 11/ 6 – 016 | 125 | 15 | 11 | 1000 | 283 200 |  |
| 33382 | ПФ2 125/400.380 – 15/ 6 – 016 | 150 | 18 | 15 | 1000 | 315 001 |  |
| 21130 | ПФ2 125/400.406 – 18,5/6– 016 | 125 | 22 | 18,5 | 1000 | 356 360 |  |
| 21132 | ПФ2 125/400.340 – 37/ 4 – 016 | 200 | 32 | 37 | 1500 | 447 338 |  |
| 21134 | ПФ2 125/400.370 – 45/ 4 – 016 | 200 | 40 | 45 | 1500 | 459 728 |  |
| 21133 | ПФ2 125/400.406 – 45/ 4 – 016 | 160 | 50 | 45 | 1500 | 459 728 |  |
| 21135 | ПФ2 125/400.406 – 55/ 4 – 016 | 200 | 52 | 55 | 1500 | 490 644 |  |
|  | ПФ2 150/205.205 – 7,5/4 – 016 | 200 | 7 | 7,5 | 1500 | 169 212 | НОВИНКА |
| 21136 | ПФ2 150/315.320 – 11/ 6 – 016 | 200 | 9 | 11 | 1000 | 297 655 |  |
| 21137 | ПФ2 150/315.365 – 15/ 6 – 016 | 200 | 15 | 15 | 1000 | 323 674 |  |
| 21138 | ПФ2 150/315.332 – 18,5/6– 016 | 250 | 10 | 18,5 | 1000 | 413 649 |  |
| 21139 | ПФ2 150/315.365 – 22/ 6 – 016 | 250 | 14 | 22 | 1000 | 418 015 |  |
| 21140 | ПФ2 150/315.315 – 37/ 4 – 016 | 350 | 16 | 37 | 1500 | 421 083 |  |
| 21142 | ПФ2 150/315.325 – 45/ 4 – 016 | 350 | 20 | 45 | 1500 | 433 473 |  |
| 21141 | ПФ2 150/315.332 – 45/ 4 – 016 | 350 | 23 | 45 | 1500 | 433 473 |  |
| 21143 | ПФ2 150/315.340 – 55/ 4 – 016 | 450 | 20 | 55 | 1500 | 523 035 |  |
| 21144 | ПФ3 150/400.370 – 15/6 – 016 | 200 | 14 | 15 | 1000 | 339 604 |  |
| 21145 | ПФ3 150/400.370 – 18,5/6– 016 | 250 | 9 | 18,5 | 1000 | 427 101 |  |
| 21146 | ПФ3 150/400.390 – 22/ 6 – 016 | 200 | 18 | 22 | 1000 | 431 467 |  |
| 21147 | ПФ3 150/400.410 – 30/ 6 – 016 | 270 | 21 | 30 | 1000 | 459 197 |  |
| 34787 | ПФ2 150/470.468 – 30/ 6 – 016 | 200 | 28 | 30 | 1000 | 459 197 | НОВИНКА |
| 21148 | ПФ4 150/500.465 – 160/4 – 016 | 400 | 70 | 160 | 1500 | 1 438 656 |  |
| 21149 | ПФ4 150/500.500 – 200/4 – 016 | 400 | 80 | 200 | 1500 | 1 439 954 |  |
|  | ПФ2 200/220.218 – 11/ 4 – 016 | 300 | 7 | 11 | 1500 | 263 671 | НОВИНКА |
|  | ПФ2 200/265.265 – 18,5/4– 016 | 250 | 15 | 18,5 | 1500 | 329 987 | НОВИНКА |
| 45530 | ПФ2 200/360.338 – 22/ 6 – 016 | 400 | 10 | 22 | 1000 | 431 467 | НОВИНКА |
|  | ПФ2 200/450.440 – 37/ 6 – 016 | 350 | 24 | 37 | 1000 | 523 035 | НОВИНКА |
| 43223 | ПФ2 200/450.440 – 45/ 6 – 016 | 550 | 20 | 45 | 1000 | 755 908 | НОВИНКА |
| 37583 | ПФ2 250/400.394 – 30/ 6 – 016 | 600 | 15 | 30 | 1000 | 459 197 | НОВИНКА |
|  | ПФ2 250/470.500 – 75/ 6 – 016 | 600 | 30 | 75 | 1000 | 990 020 | НОВИНКА |
|  | ПФ2 250/470.500 – 90/ 6 – 016 | 720 | 26 | 90 | 1000 | 1 130 027 | НОВИНКА |
| 33384 | ПФ2 250/500.543 – 110/6 – 016 | 800 | 30 | 110 | 1000 | 1 437 417 |  |
|  | ПФ2 250/750.740 – 132/8 – 016 | 700 | 42 | 132 | 750 | 1 638 017 | НОВИНКА |
| 45525 | ПФ2 300/400.400 – 55/ 6 – 016 | 800 | 15 | 55 | 1000 | 820 041 | НОВИНКА |
|  | ПФ2 350/450.450 – 90/ 6 – 016 | 1500 | 14 | 90 | 1000 | 1 130 027 | НОВИНКА |
| 33385 | ПФ2 450/500.470 – 110/6 – 016 | 2200 | 10 | 110 | 1000 | 1 437 417 |  |
| 33387 | ПФ2 400/650.670 – 132/8 – 016 | 1500 | 24 | 132 | 750 | 1 637 368 |  |
|  | ПФ2 400/750.750 – 250/8 – 016 | 2400 | 22 | 250 | 750 | договор | НОВИНКА |
|  | ПФ2 500/650.640 – 250/8 – 016 | 2650 | 24 | 250 | 750 | договор | НОВИНКА |
|  | ПФ2 400/750.750 – 6.250/8 – 016 | 2400 | 22 | 250 | 750 | договор | U=6000 В НОВИНКА |
|  | ПФ2 500/650.640 – 6.250/8 – 016 | 2650 | 24 | 250 | 750 | договор | U=6000 В НОВИНКА |

Насосы могут быть изготовлены с рубашкой охлаждения в горизонтальном и вертикальном положении для установки в сухом машинном отделении с сохранением работоспособности при затоплении.

* - Изменена цена.