ООО “АКВА-БАЛТ”

адрес: 195176, г.Санкт-Петербург, т. (812) 974-31-74, 974-81-74, ф.303-82-77, 303-82-78 ш. Революции д.12.к.2 www.aquabalt.spb.ru e-mail:info@aquabalt.spb.ru

Хлораторы ADVANCE 200 (Венгрия)- дилер  фирмы  ECOVIZ (WEDECO KFT)       01.02.12 с НДС

| Модель | Пр-ть по CL,кг/час | Цена, Евро | Модель | Пр-ть по CL,кг/час | Цена, Евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201/201С1 | 2 | 1 700 | 240/204С1 на общ. панели | 20 | 6100.00 |
| 202/202С1 | 4 | 1 970 | 240/204С3 с дист. панелью | 20 | 6550.00 |
| 275/203С1 | 10 | 2 490 | 240/204С1 с авт. перекл. | 20 |  |
| 281 дист./201С3 | 2 | 1 986 | 240/205С1 на общ. панели | 40 | 6700.00 |
| 283 дист./202С3 | 4 | 2 295 | 240/205С3 с дист. панелью | 40 | 7240.00 |
| 285 дист./203С3 | 10 | 3 030 | 240/204С5 с авт. перекл. | 40 |  |
|  |  |  | 240/206С1 | 75 | 7904.00 |
|  |  |  | 240/207С1 | 120 | 8762.00 |
| 205 авт./201С5 | 2 | 3 860 | Коллектор с фильтром для хлора Х-398 | не входит в комплект хлоратора | 632 |
| 2025 авт./202С5 | 4 | 4 500 |  |  |  |
| 2755 авт./203С5 | 10 | 5 600 |  |  |  |
| Срок поставки моделей ADVANCE - 30 дней |  |  | Фильтр –испаритель для хлора с трансформатор. до 40 кг/час А-329 |  | 1 580 |
| Поставляются любые зап. части к хлораторам ADVANCE – прайс-лист по запросу |  |  |  |  |  |

Газоанализатор хлора WEDEGAS (Венгрия)

| S-1 (на одну точку) | 1 625 евро | S-2 (на 2 точки) | 1 765 евро | S-4 (на 4 точки) | 12 500 евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

МВ-01 – передвижная установка для обеззараживания воды газообразным хлором и гипохлоридом натрия:  с хлоратором на 2 кг/час-заказ,   на 4 кг/час –заказ.

Хлораторные кабины – до 4 кг/час.

Лампы УФ для обеззараживания воды и воздуха WEDECO KFT

Хлоратор вакуумный ЛОНИИ-100КМ (Украина)

| Пределы регулирования по хлору кг/час | Давл. хлора на входе хлоратора,МПА | Раб.разряжен В хлораторе | Давл. Раб. воды на вх. эжектора,Мпа | Масса, Кг. | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2-10,0 | 0,1-0,4 | 0,05 кгс/см кв. | 0,4-0,5 | 18 | 52 000.00 |

##### Фильтр очистки испаренного хлора ХЛ.82.500 (до 80 кг/час по хлору) – 49 000.00 руб.

##### Любые зап. частик хлораторам ЛОНИИ 100К(М)- прайс-лист по запросу

##### ДОЗАТОРЫ  ХЛОРГАЗА серии АХВ-1000                                на 15.01.12 с НДС

| Модели АХВ-1000/Р12-СМ ( со смесителем) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| модель |  | Макс. Расход по хлор-газу ,кг/час | Кол-во регулирующих вентилей |  | Наличие вакуумного регулятора | Цена , руб.с НДС |
| АХВ-1000/Р12-СМ-3-1Р-0 |  | 3,0 | 1 |  | нет | 85740.00 |
| АХВ-1000/Р12-СМ-3-1Р-ВР |  | 3,0 | 1 |  | есть | - |
| АХВ-1000/Р12-СМ-3-2Р-0 |  | 3,0 | 2 |  | нет | 93696.00 |
| АХВ-1000/Р12-СМ-3-2Р-ВР |  | 3,0 | 2 |  | есть | - |
| АХВ-1000/Р12-СМ-5-1Р-0 |  | 5,0 | 1 |  | нет | 85740.00 |
| АХВ-1000/Р12-СМ-5-1Р-ВР |  | 5,0 | 1 |  | есть | - |
| АХВ-1000/Р12-СМ-5-2Р-0 |  | 5,0 | 2 |  | нет | 93696.00 |
| АХВ-1000/Р12-СМ-5-2Р-ВР |  | 5,0 | 2 |  | есть | - |
| АХВ-1000/Р12-СМ-8-1Р-0 |  | 8,0 | 1 |  | нет | 85740.00 |
| АХВ-1000/Р12-СМ-8-1Р-ВР |  | 8,0 | 1 |  | есть | - |
| АХВ-1000/Р12-СМ-8-2Р-0 |  | 8,0 | 2 |  | нет | 93696.00 |
| АХВ-1000/Р12-СМ-8-2Р-ВР |  | 8,0 | 2 |  | есть | - |
| АХВ-1000/Р12-СМ-12-1Р-0 |  | 12,0 | 1 |  | нет | 80064.00 |
| АХВ-1000/Р12-СМ-12-1Р-ВР |  | 12,0 | 1 |  | есть | - |
| АХВ-1000/Р12-СМ-12-2Р-0 |  | 12,0 | 2 |  | нет | 88032.00 |
| АХВ-1000/Р12-СМ-12-2Р-ВР |  | 12,0 | 2 |  | есть | - |
| ООО “АКВА-БАЛТ” адрес: 195176, г.Санкт-Петербург, т.(812)974-81-74, 974-31-74, ф. 303-82-77, 303-82-78 ш. Революции д.12.к.2 www.aquabalt.spb.ru e-mail:info@aquabalt.spb.ru. Модели АХВ -1000/Р12-КЛ и АХВ-1000/24-КЛ ( с коллектором) 15.01.12 |
| модель | Макс. Расход по хлор-газу ,кг/час |  | Кол-во регулирующих вентилей |  | Наличие вакуумного регулятора | Цена , руб.с НДС |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-С-3-1Р | 3,0 |  | 1 |  | - | - |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-С-5-1Р | 5,0 |  | 1 |  | - | - |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-С-8-1Р | 8,0 |  | 1 |  | - | - |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-С-12-1Р | 12,0 |  | 1 |  | - | - |
| АХВ-1000/Р24-КЛ-С-24-1Р | 24,0 |  | 1 |  | - | - |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-С-3-2Р | 3,0 |  | 2 |  | - | 117072.00 |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-С-5-2Р | 5,0 |  | 2 |  | - | 117072.00 |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-С-8-2Р | 8,0 |  | 2 |  | - | 117072.00 |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-С-12-2Р | 12,0 |  | 2 |  | - | 111168.00 |
| АХВ-1000/Р24-КЛ-С-24-2Р | 24,0 |  | 2 |  |  | 203148.00 |
| Дозаторы гипохлорита |  |  |  |  |  |  |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-НС-16-1Р | 16,0 |  | 1 |  | - | 54684.00 |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-НС-25-1Р | 25,0 |  | 1 |  | - | 54684.00 |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-НС-40-1Р | 40,0 |  | 1 |  | - | 54684.00 |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-НС-63-1Р | 63,0 |  | 1 |  | - | 67128.00 |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-НС-100-1Р | 100 |  | 1 |  | - | 67128.00 |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-НС-160-1Р | 160,0 |  | 1 |  | - | 79560.00 |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-НС-250-1Р | 250,0 |  | 1 |  | - | 79560.00 |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-НС-400-1Р | 400,00 |  | 1 |  | - | 79560.00 |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-НС-16-2Р | 16,00 |  | 2 |  | - | 62640.00 |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-НС-25-2Р | 25,0 |  | 2 |  | - | 62640.00 |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-НС-40-2Р | 40,0 |  | 2 |  | - | 62640.00 |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-НС-63-2Р | 63,0 |  | 2 |  | - | 75084.00 |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-НС-100-2Р | 100,00 |  | 2 |  | - | 75084.00 |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-НС-160-2Р | 160,00 |  | 2 |  | - | 87528.00 |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-НС-250-2Р | 250,00 |  | 2 |  | - | 87528.00 |
| АХВ-1000/Р12-КЛ-НС-400-2Р | 400,00 |  | 2 |  | - | 87528.00 |
| ООО “ АКВА-БАЛТ” адрес: 195176, г.Санкт-Петербург, т.(812)974-81-74, 974-31-74, ф. 303-82-77, 303-82-78 ш. Революции д.12.к.2 www.aquabalt.spb.ru e-mail:info@aquabalt.spb.ru. Модели АХВ-1000/Е15 15.01.12 |
| модель | Макс. расход по хлоргазу,кг/час |  | Тип эжектора | Вариант крепления |  | Цена , руб. с НДС |
| АХВ-1000/Е15-0.012-ЭР-П | 0,012 |  | Эжектор, подающий воду в резервуар | На панели |  | 111276.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.012-ЭР-С | 0,012 |  | в резервуар | На стене |  | 111276.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.012-ЭР-Б | 0,012 |  | в резервуар | На баллоне |  | 130788.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.012-ЭМ-П | 0,012 |  | в магистраль | На панели |  | 136776.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.012-ЭМ-С | 0,012 |  | в магистраль | На стене |  | 136776.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.012-ЭМ-Б | 0,012 |  | в магистраль | На баллоне |  | 156288.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.012-ЭБ-П | 0,012 |  | в бассейн | На панели |  | 141336.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.012-ЭБ-С | 0,012 |  | в бассейн | На стене |  | 141336.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.012-ЭБ-Б | 0,012 |  | в бассейн | На баллоне |  | 160848.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.025-ЭР-П | 0,025 |  | в резервуар | На панели |  | 111276.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.025-ЭР-С | 0,025 |  | в резервуар | На стене |  | 111276.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.025-ЭР-Б | 0,025 |  | в резервуар | На баллоне |  | 130788.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.025-ЭМ-П | 0,025 |  | в магистраль | На панели |  | 136776.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.025-ЭМ-С | 0,025 |  | в магистраль | На стене |  | 136776.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.025-ЭМ-Б | 0,025 |  | в магистраль | На баллоне |  | 156288.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.025-ЭБ-П | 0,025 |  | в бассейн | На панели |  | 141336.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.025-ЭБ-С | 0,025 |  | в бассейн | На стене |  | 141336.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.025-ЭБ-Б | 0,025 |  | в бассейн | На баллоне |  | 160848.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.1-ЭР-П | 0,1 |  | в резервуар | На панели |  | 111276.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.1-ЭР-С | 0,1 |  | в резервуар | На стене |  | 111276.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.1-ЭР-Б | 0,1 |  | в резервуар | На баллоне |  | 130788.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.1-ЭМ-П | 0,1 |  | в магистраль | На панели |  | 136776.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.1-ЭМ-С | 0,1 |  | в магистраль | На стене |  | 136776.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.1-ЭМ-Б | 0,1 |  | в магистраль | На баллоне |  | 156288.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.1-ЭБ-П | 0,1 |  | в бассейн | На панели |  | 141336.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.1-ЭБ-С | 0,1 |  | в бассейн | На стене |  | 141336.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.1-ЭБ-Б | 0,1 |  | в бассейн | На баллоне |  | 160848.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.2-ЭР-П | 0,2 |  | в резервуар | На панели |  | 111276.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.2-ЭР-С | 0,2 |  | в резервуар | На стене |  | 111276.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.2-ЭР-Б | 0,2 |  | в резервуар | На баллоне |  | 130788.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.2-ЭМ-П | 0,2 |  | в магистраль | На панели |  | 136776.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.2-ЭМ-С | 0,2 |  | в магистраль | На стене |  | 136776.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.2-ЭМ-Б | 0,2 |  | в магистраль | На баллоне |  | 156288.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.2-ЭБ-П | 0,2 |  | в бассейн | На панели |  | 141336.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.2-ЭБ-С | 0,2 |  | в бассейн | На стене |  | 141336.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.2-ЭБ-Б | 0,2 |  | в бассейн | На баллоне |  | 160848.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.5-ЭР-П | 0,5 |  | в резервуар | На панели |  | 111276.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.5-ЭР-С | 0,5 |  | в резервуар |  | На стене | 111276.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.5-ЭР-Б | 0,5 |  | в резервуар |  | На баллоне | 130788.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.5-ЭМ-П | 0,5 |  | в магистраль |  | На панели | 136776.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.5-ЭМ-С | 0,5 |  | в магистраль |  | На стене | 136776.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.5-ЭМ-Б | 0,5 |  | в магистраль |  | На баллоне | 156288.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.5-ЭБ-П | 0,5 |  | в бассйен |  | На панели | 141336.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.5-ЭБ-С | 0,5 |  | в бассейн |  | На стене | 141336.00 |
| АХВ-1000/Е15-0.5-ЭБ-Б | 0,5 |  | в бассейн |  | На баллоне | 160848.00 |
| АХВ-1000/Е15-1.0-ЭР-П | 1,0 |  | в резервуар |  | На панели | 111276.00 |
| АХВ-1000/Е15-1.0-ЭР-С | 1,0 |  | в резервуар |  | На стене | 111276.00 |
| АХВ-1000/Е15-1.0-ЭР-Б | 1,0 |  | в резервуар |  | На баллоне | 130778.00 |
| АХВ-1000/Е15-1.0-ЭМ-П | 1,0 |  | в магистраль |  | На панели | 136776.00 |
| АХВ-1000/Е15-1.0-ЭМ-С | 1,0 |  | в магистраль |  | На стене | 136776.00 |
| АХВ-1000/Е15-1.0-ЭМ-Б | 1,0 |  | в магистраль |  | На баллоне | 156288.00 |
| АХВ-1000/Е15-1.0-ЭБ-П | 1,0 |  | в бассйен |  | На панели | 141336.00 |
| АХВ-1000/Е15-1.0-ЭБ-С | 1,0 |  | в бассейн |  | На стене | 141336.00 |
| АХВ-1000/Е15-1.0-ЭБ-Б | 1,0 |  | в бассейн |  | На баллоне | 160848.00 |
| АХВ-1000/Е15-2.0-ЭР-П | 2,0 |  | в резервуар |  | На панели | 111276.00 |
| АХВ-1000/Е15-2.0-ЭР-С | 2,0 |  | в резервуар |  | На стене | 111276.00 |
| АХВ-1000/Е15-2.0-ЭР-Б | 2,0 |  | в резервуар |  | На баллоне | 130788.00 |
| АХВ-1000/Е15-2.0-ЭМ-П | 2,0 |  | в магистраль |  | На панели | 136776.00 |
| АХВ-1000/Е15-2.0-ЭМ-С | 2,0 |  | в магистраль |  | На стене | 136776.00 |
| АХВ-1000/Е15-2.0-ЭМ-Б | 2,0 |  | в магистраль |  | На баллоне | 156288.00 |
| АХВ-1000/Е15-2.0-ЭБ-П | 2,0 |  | в бассейн |  | На панели | 141336.00 |
| АХВ-1000/Е15-2.0-ЭБ-С | 2,0 |  | в бассейн |  | На стене | 141336.00 |
| АХВ-1000/Е15-2.0-ЭБ-Б | 2,0 |  | в бассейн |  | На баллоне | 160848.00 |
| АХВ-1000/Е15-4.0-ЭР-П | 4,0 |  | в резервуар |  | На панели | 124433.20 |
| АХВ-1000/Е15-4.0-ЭР-С | 4,0 |  | в резервуар |  | На стене | 124332.00 |
| АХВ-1000/Е15-4.0-ЭР-Б | 4,0 |  | в резервуар |  | На баллоне | 143880.00 |
| АХВ-1000/Е15-4.0-ЭМ-П | 4,0 |  | в магистраль |  | На панели | 149880.00 |
| АХВ-1000/Е15-4.0-ЭМ-С | 4,0 |  | в магистраль |  | На стене | 149880.00 |
| АХВ-1000/Е15-4.0-ЭМ-Б | 4,0 |  | в магистраль |  | На баллоне | 169392.00 |
| АХВ-1000/Е15-4.0-ЭБ-П | 4,0 |  | в бассейн |  | На панели | 154428.00 |
| АХВ-1000/Е15-4.0-ЭБ-С | 4,0 |  | в бассейн |  | На стене | 154428.00 |
| АХВ-1000/Е15-4.0-ЭБ-Б | 4,0 |  | в бассейн |  | На баллоне | 173628.00 |
| АХВ-1000/Е15-10.0-ЭР-П | 10,0 |  | в резервуар |  | На панели | 157056.00 |
| АХВ-1000/Е15-10.0-ЭР-С | 10,0 |  | в резервуар |  | На стене | 157056.00 |
| АХВ-1000/Е15-10.0-ЭР-Б | 10,0 |  | в резервуар |  | На баллоне | 176592.00 |
| АХВ-1000/Е15-10.0-ЭМ-П | 10,0 |  | в магистраль |  | На панели | 182568.00 |
| АХВ-1000/Е15-10.0-ЭМ-С | 10,0 |  | в магистраль |  | На стене | 182568.00 |
| АХВ-1000/Е15-10.0-ЭМ-Б | 10,0 |  | в магистраль |  | На баллоне | 202092.00 |
| АХВ-1000/Е15-10.0-ЭБ-П | 10,0 |  | в бассейн |  | На панели | 187128.00 |
| АХВ-1000/Е15-10.0-ЭБ-С | 10,0 |  | в бассейн |  | На стене | 187128.00 |
| АХВ-1000/Е15-10.0-ЭБ-Б | 10,0 |  | в бассейн |  | На баллоне | 206664.00 |
| АХВ-1000/Е15-15.0-ЭР-П | 15,0 |  | в резервуар |  | На панели | _ |
| АХВ-1000/Е15-15.0-ЭР-С | 15,0 |  | в резервуар |  | На стене | _ |
| АХВ-1000/Е15-15.0-ЭР-Б | 15,0 |  | в резервуар |  | На баллоне | _ |
| АХВ-1000/Е15-15.0-ЭМ-П | 15,0 |  | в магистраль |  | На панели | _ |
| АХВ-1000/Е15-15.0-ЭМ-С | 15,0 |  | в магистраль |  | На стене | _ |
| АХВ-1000/Е15-15.0-ЭМ-Б | 15,0 |  | в магистраль |  | На баллоне | _ |
| АХВ-1000/Е15-15.0-ЭБ-П | 15,0 |  | в бассейн |  | На панели | _ |
| АХВ-1000/Е15-15.0-ЭБ-С | 15,0 |  | в бассейн |  | На стене | - |
| АХВ-1000/Е15-15.0-ЭБ-Б | 15,0 |  | в бассейн |  | На баллоне | - |
| Модели АХВ-1000/Е40 АХВ-1000/Е120 |  |  |  |  |  |  |
| модель | Пр-ть,кг/час по хлоргазу |  | Тип фильтрующего и нагревательного узла |  |  | Цена , руб. |
| АХВ-1000/Е40-20-0 | 20,0 |  | Без фильтра и без уловителя-испарителя хлора |  |  | 481121.00 |
| АХВ-1000/Е40-20-Ф | 20,0 |  | Фильтр без нагревателя |  |  | 503952.00 |
| АХВ-1000/Е40-20-ФН | 20,0 |  | Фильтр с нагревателем |  |  | 523476.00 |
| АХВ-1000/Е40-20-У | 20,0 |  | Уловитель-испаритель жидкого хлора |  |  | 503952.00 |
| АХВ-1000/Е40-40-0 | 40,0 |  | Без фильтра и без уловителя-испарителя хлора |  |  | 534696.00 |
| АХВ-1000/Е40-40-Ф | 40,0 |  | Фильтр без нагревателя |  |  | 581652.00 |
| АХВ-1000/Е40-40-ФН | 40,0 |  | Фильтр с нагревателем |  |  | 601176.00 |
| АХВ-1000/Е40-40-У | 40,0 |  | Уловитель-испаритель жидкого хлора |  |  | 581652.00 |
| АХВ-1000/Е120-60-0 | 60,0 |  | Без фильтра и без уловителя-испарителя хлора |  |  | 578052.00 |
| АХВ-1000/Е120-60-Ф | 60,0 |  | Фильтр без нагревателя |  |  | 595152.00 |
| АХВ-1000/Е120-60-ФН | 60,0 |  | Фильтр с нагревателем |  |  | 614700.00 |
| АХВ-1000/Е120-60-У | 60,0 |  | Уловитель-испаритель жидкого хлора |  |  | 595152.00 |
| АХВ-1000/Е120-80-0 | 80,0 |  | Без фильтра и без уловителя-испарителя хлора |  |  | 621120.00 |
| АХВ-1000/Е120-80-Ф | 80,0 |  | Фильтр без нагревателя |  |  | 646872.00 |
| АХВ-1000/Е120-80-ФН | 80,0 |  | Фильтр с нагревателем |  |  | 666396.00 |
| АХВ-1000/Е120-80-У | 80,0 |  | Уловитель-испаритель жидкого хлора |  |  | 646872.00 |
| АХВ-1000/Е120-120-0 | 120,0 |  | Без фильтра и без уловителя-испарителя хлора |  |  | 679704.00 |
| АХВ-1000/Е120-120-Ф | 120,0 |  | Фильтр без нагревателя |  |  | 715884.00 |
| АХВ-1000/Е120-120-ФН | 120,0 |  | Фильтр с нагревателем |  |  | 735432.00 |
| АХВ-1000/Е120-120-У | 120,0 |  | Уловитель-испаритель жидкого хлора |  |  | 715884.00 |

ООО“АКВА-БАЛТ”

адрес: 195176, г.Санкт-Петербург, т.(812)974-81-74, 974-31-74,ф.303-82-77,303-82-78 ш. Революции д.12.к.2 www.aquabalt.spb.ru E-mail:info@aquabalt.spb.ru

__________________________________________________________

1. Система автоматического регулирования расхода хлора (САР-РХ)         15.01.12 с НДС

| Наименование оборудования | Цена, руб. |
| --- | --- |
| САР-РХ/М1031С - 0-1 - М3521 - 2.0 (анализатор содержания хлора в воде (АСХВ/М1031С-С-D-0-1) с диапазоном измерения от 0 до 1 мг/л; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-2) с диапазоном дозировки до 2 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 428892.00 |
| САР-РХ/М1031С - 0-2 - М3521 - 2.0 (анализатор содержания хлора в воде (АСХВ/М1031С-С-D-0-2) с диапазоном измерения от 0 до 2 мг/л; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-2) с диапазоном дозировки до 2 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 428892.00 |
| САР-РХ/М1031С - 0-1 - М3521 - 4.0 (анализатор содержания хлора в воде (АСХВ/М1031С-С-D-0-1) с диапазоном измерения от 0 до 1 мг/л; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-4) с диапазоном дозировки до 4 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 440784.00 |
| САР-РХ/М1031С - 0-2 - М3521 - 4.0 (анализатор содержания хлора в воде (АСХВ/М1031С-С-D-0-2) с диапазоном измерения от 0 до 2 мг/л; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-4) с диапазоном дозировки до 4 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 440784.00 |
| САР-РХ/М1031С - 0-1 - М3521 - 10.0 (анализатор содержания хлора в воде (АСХВ/М1031С-С-D-0-1) с диапазоном измерения от 0 до 1 мг/л; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-10) с диапазоном дозировки до 10 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 489204.00 |
| САР-РХ/М1031С - 0-2 - М3521 - 10.0 (анализатор содержания хлора в воде (АСХВ/М1031С-С-D-0-2) с диапазоном измерения от 0 до 2 мг/л; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-10) с диапазоном дозировки до 10 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 489204.00 |
| САР-РХ/М1031С - 0-1 - М3521 - 20.0 (анализатор содержания хлора в воде (АСХВ/М1031С-С-D-0-1) с диапазоном измерения от 0 до 1 мг/л; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-20) с диапазоном дозировки до 20 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 524880.00 |
| САР-РХ/М1031С - 0-2 - М3521 - 20.0 (анализатор содержания хлора в воде (АСХВ/М1031С-С-D-0-2) с диапазоном измерения от 0 до 2 мг/л; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-20) с диапазоном дозировки до 20 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 524880.00 |
| САР-РХ/М1031С - 0-1 - М3521 - 40.0 (анализатор содержания хлора в воде (АСХВ/М1031С-С-D-0-1) с диапазоном измерения от 0 до 1 мг/л; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-40) с диапазоном дозировки до 40 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 538608.00 |
| САР-РХ/М1031С - 0-2 - М3521 - 40.0 (анализатор содержания хлора в воде (АСХВ/М1031С-С-D-0-2) с диапазоном измерения от 0 до 2 мг/л; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-40) с диапазоном дозировки до 40 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 538608.00 |
| САР-РХ/М1031С - 0-1 - М3521 - 80.0 (анализатор содержания хлора в воде (АСХВ/М1031С-С-D-0-1) с диапазоном измерения от 0 до 1 мг/л; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-80) с диапазоном дозировки до 80 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 556740.00 |
| САР-РХ/М1031С - 0-2 - М3521 - 80.0 (анализатор содержания хлора в воде (АСХВ/М1031С-С-D-0-2) с диапазоном измерения от 0 до 2 мг/л; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-80) с диапазоном дозировки до 80 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 556740.00 |
| САР-РХ/М1031С - 0-1 - М3521 - 120.0 (анализатор содержания хлора в воде (АСХВ/М1031С-С-D-0-1) с диапазоном измерения от 0 до 1 мг/л; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-120) с диапазоном дозировки до 120 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 577692.00 |
| САР-РХ/М1031С - 0-2 - М3521 - 120.0 (анализатор содержания хлора в воде (АСХВ/М1031С-С-D-0-2) с диапазоном измерения от 0 до 2 мг/л; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-120) с диапазоном дозировки до 120 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 577692.00 |
| САР-РХ/М5262 - 0-1 - М3521 - 2.0 (анализатор списка параметров воды (АСПВ/М5262-A-C-D-R-0-1) c измерением остаточного хлора в диапазоне от 0 до 1 мг/м, а также pH и Redox; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-2) с диапазоном дозировки до 2 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 687816.00 |
| САР-РХ/М5262 - 0-2 - М3521 - 2.0 (анализатор списка параметров воды (АСПВ/М5262-A-C-D-R-0-1) c измерением остаточного хлора в диапазоне от 0 до 2 мг/м, а также pH и Redox; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-2) с диапазоном дозировки до 2 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 687816.00 |
| САР-РХ/М5262 - 0-1 - М3521 - 4.0 (анализатор списка параметров воды (АСПВ/М5262-A-C-D-R-0-1) c измерением остаточного хлора в диапазоне от 0 до 1 мг/м, а также pH и Redox; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-4) с диапазоном дозировки до 4 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 699727.00 |
| САР-РХ/М5262 - 0-2 - М3521 - 4.0 (анализатор списка параметров воды (АСПВ/М5262-A-C-D-R-0-1) c измерением остаточного хлора в диапазоне от 0 до 2 мг/м, а также pH и Redox; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-4) с диапазоном дозировки до 4 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 699720.00 |
| САР-РХ/М5262 - 0-1 - М3521 - 10.0 (анализатор списка параметров воды (АСПВ/М5262-A-C-D-R-0-1) c измерением остаточного хлора в диапазоне от 0 до 1 мг/м, а также pH и Redox; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-10) с диапазоном дозировки до 10 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 754380.00 |
| САР-РХ/М5262 - 0-2 - М3521 - 10.0 (анализатор списка параметров воды (АСПВ/М5262-A-C-D-R-0-1) c измерением остаточного хлора в диапазоне от 0 до 2 мг/м, а также pH и Redox; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-10) с диапазоном дозировки до 10 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 754380.00 |
| САР-РХ/М5262 - 0-1 - М3521 - 20.0 (анализатор списка параметров воды (АСПВ/М5262-A-C-D-R-0-1) c измерением остаточного хлора в диапазоне от 0 до 1 мг/м, а также pH и Redox; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-20) с диапазоном дозировки до 20 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 790092.00 |
| САР-РХ/М5262 - 0-2 - М3521 - 20.0 (анализатор списка параметров воды (АСПВ/М5262-A-C-D-R-0-1) c измерением остаточного хлора в диапазоне от 0 до 2 мг/м, а также pH и Redox; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-20) с диапазоном дозировки до 20 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 790092.00 |
| САР-РХ/М5262 - 0-1 - М3521 - 40.0 (анализатор списка параметров воды (АСПВ/М5262-A-C-D-R-0-1) c измерением остаточного хлора в диапазоне от 0 до 1 мг/м, а также pH и Redox; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-40) с диапазоном дозировки до 40 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 803784.00 |
| САР-РХ/М5262 - 0-2 - М3521 - 40.0 (анализатор списка параметров воды (АСПВ/М5262-A-C-D-R-0-1) c измерением остаточного хлора в диапазоне от 0 до 2 мг/м, а также pH и Redox; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-40) с диапазоном дозировки до 40 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 803784.00 |
| САР-РХ/М5262 - 0-1 - М3521 - 80.0 (анализатор списка параметров воды (АСПВ/М5262-A-C-D-R-0-1) c измерением остаточного хлора в диапазоне от 0 до 1 мг/м, а также pH и Redox; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-80) с диапазоном дозировки до 80 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 815664.00 |
| САР-РХ/М5262 - 0-2 - М3521 - 80.0 (анализатор списка параметров воды (АСПВ/М5262-A-C-D-R-0-1) c измерением остаточного хлора в диапазоне от 0 до 2 мг/м, а также pH и Redox; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-80) с диапазоном дозировки до 80 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 815664.00 |
| САР-РХ/М5262 - 0-1 - М3521 - 120.0 (анализатор списка параметров воды (АСПВ/М5262-A-C-D-R-0-1) c измерением остаточного хлора в диапазоне от 0 до 1 мг/м, а также pH и Redox; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-120) с диапазоном дозировки до 120 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 836628.00 |
| САР-РХ/М5262 - 0-2 - М3521 - 120.0 (анализатор списка параметров воды (АСПВ/М5262-A-C-D-R-0-1) c измерением остаточного хлора в диапазоне от 0 до 2 мг/м, а также pH и Redox; электромеханический дозирующий вентиль (ЭМДВ/М3521-С-120) с диапазоном дозировки до 120 кг/час, блок питания, 50 м коммуникационного кабеля) | 836628.00 |

Комплектующие и зап. части к системе автомат.  регулирования подачи хлора САР-РХ              15.01.12

| Наименование | Цена , руб. с НДС |
| --- | --- |
| АСХВ/М1031С - C - D - 0-1 Анализатор содержания хлора в воде с диапазоном измерения 0-1 мг/л | 271320.00 |
| АСХВ/М1031С - C - D - 0-2 Анализатор содержания хлора в воде с диапазоном измерения 0-2 мг/л | 271320.00 |
| АСПВ/М5262 - A - C - D - R - 0-1 Анализатор списка параметров воды с измерением остаточного хлора в диапазоне 0-1 мг/л, а также pH и Redox | 538956.00 |
| АСПВ/М5262 - A - C - D - R - 0-2 Анализатор списка параметров воды с измерением остаточного хлора в диапазоне 0-2 мг/л, а также pH и Redox | 538956.00 |
| Сенсор-контроллер pH M1122 C (ADCR1) | 129888.00 |
| Сенсор-контроллер Redox M1322 C (MDCR1) | 120552.00 |
| ЭМДВ/М3521-C-2 Электромеханический дозирующий вентиль с диапазоном дозировки до 2 кг/час | 146976.00 |
| ЭМДВ/М3521-C-4 Электромеханический дозирующий вентиль с диапазоном дозировки до 4 кг/час | 159384.00 |
| ЭМДВ/М3521-C-10 Электромеханический дозирующий вентиль с диапазоном дозировки до 10 кг/час | 216324.00 |
| ЭМДВ/М3521-C-20 Электромеханический дозирующий вентиль с диапазоном дозировки до 20 кг/час | 253512.00 |
| ЭМДВ/М3521-C-40 Электромеханический дозирующий вентиль с диапазоном дозировки до 40 кг/час | 267804.00 |
| ЭМДВ/М3521-C-80 Электромеханический дозирующий вентиль с диапазоном дозировки до 80 кг/час | 280152.00 |
| ЭМДВ/М3521-C-120 Электромеханический дозирующий вентиль с диапазоном дозировки до 120 кг/час | 301992.00 |
| Блок питания 220В/24В 2А | 29364.00 |
| Срок поставки – 45 дней. |  |

системы и аксессуары для компоновки хлораторных станций         на 01.03.12

| Наименование | Цена , руб. с НДС |
| --- | --- |
| Уловитель-испаритель жидкого хлора М100С-Б для баллонов | 70 364.00 |
| Уловитель-испаритель жидкого хлора М100С-К для контейнеров | 70 966.00 |
| АПБ/М400-4.0 Автоматический переключатель баллонов с хлором с раходом по хлор-газу до 4 кг/час | 522 240.00 |
| АПБ/М400-10.0 Автоматический переключатель баллонов с хлором с раходом по хлор-газу до 10 кг/ча | 78 695.00 |
| АПБ/М400-40.0 Автоматический переключатель баллонов с хлором с раходом по хлор-газу до 40 кг/час | 187 880.00 |
| ДХВ/М4000С-1К Детектор хлора в воздухе одноканальный | 175 000.00 |
| ДХВ/М4000С-2К Детектор хлора в воздухе двухканальный | 246 160.00 |
| ДХВ/М4000С-4К Детектор хлора в воздухе четырехканальный | 360 070.00 |
| Датчик детектора хлора в воздухе с чувствительным элементом | 66 163.00 |
| СНГХ/М6000С-150 Система нейтрализации газообразного хлора массой до 150 кг (пластиковая емкость для нейтрализующего раствора (2 куб.м) с обвязкой, насос КМ 25/125 WR, эжектор, детектор хлора в воздухе ДХВ/М4000С-4К с четырмя датчиками с чувствительным элементом, коммуникационный шкаф, трубы и переходы (ПВХ) для нейтрализующего раствора, трубы и переходы (ПВХ) для воздуха с хлор-газом, кабели силовые и коммуникационные) | Дог. |
| СНГХ/М6000С-1000 Система нейтрализации газообразного хлора массой до 1000 кг (пластиковая емкость для нейтрализующего раствора (15 куб.м) с обвязкой, два насоса КМ 25/125 WR, два эжектора, детектор хлора в воздухе ДХВ/М4000С-4К с четырмя датчиками с чувствительным элементом, коммуникационный шкаф, трубы и переходы (ПВХ) для нейтрализующего раствора, трубы и переходы (ПВХ) для воздуха с хлор-газом, кабели силовые и коммуникационные) | Дог. |
| ИЖХ/М3250С Испаритель жидкого хлора производительностью до 50 кг/час (бойлер, диффузионная камера с реле давления, манометр, предохранительный клапан, фильтр, редукционный клапан четыре запорных вентиля) | 1 570 262 .00 |
| ИЖХ/М3200С Испаритель жидкого хлора производительностью до 100 кг/час (бойлер, диффузионная камера с реле давления, манометр, предохранительный клапан, фильтр, редукционный клапан четыре запорных вентиля) | 1 734 000.00 |

Хлораторы ESKO______

| Модель | Пр-ть. по Cl, кг/час | Цена, $ |
| --- | --- | --- |
| Cl-1 | до 2 | 2 070 |
| Cl-2 | до 5 | 2 300 |
| Cl-5 | До 10 | 3 050 |
| Cl-10 | До 20 | 5 700 |
| Cl-20 | До 40 | 5 700 |