## Лист1
Российская Федерация (Россия)
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«А Д О Н И С»
Цены действительны с « 01 сентября 2019 г.
менеджер по продажам Петухов Николай тел. 8 9024780446 е.м. vlad_adonis@mail.ru или 29795@mail.ru
1. Центробежные насосы для светлых нефтепродуктов - для перекачивания бензина, керосина, дизельного топлива, спиртов
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор , м | Материал проточной части | Мощность двигателя, кВт | Напряжение, В | Габаритные размеры без тары, мм | Масса без тары не более,кг | КПД насоса, % | Цена с НДС (20%), руб.
КМ 80-32-125Е | 20 | 10 | сталь 12Х18Н10Т | 2.2 | 380 | 410х214х280 | 30 | 20 | 52 920-00
КМ 80-65-140 Е | 36 | 10 |  | 4 |  | 513х250х360 | 54 | 28 | 77 520-00
КМН 80-65-155 | 30 | 30 | алюминиевый сплав | 5.5 |  | 617х365х470 | 77 | 45 | 88 080-00
КМН 80-65-165 | 30 | 30 |  | 7.5 |  | 740х350х500 | 105 | 40 | 94 140-00
КМН 80-65-165 2Г СО** | 30 | 30 |  | 7.5 |  | 740х500х1000 | 123 | 40 | 159 300-00
КМН 80-65-165 | 50 | 30 |  | 11 |  | 700х370х500 | 115 | 60 | 110616-00
КМН 80-65-165 2Г СО** | 50 | 30 |  | 11 |  | 700х500х1000 | 123 | 60 | 175 320-00
КМН 80-65-175 | 50 | 30 |  | 11 |  | 750х370х540 | 120 | 45 | 114432-00
КМН 100-80-160 | 75 | 25 |  | 11 |  | 700х370х500 | 115 | 60 | 111672-00
КМН 100-80-160 2Г СО** | 75 | 25 |  | 11 |  | 700х500х1000 | 123 | 50 | 176 280-00
КМН 100-80-160 | 100 | 32 |  | 15 |  | 806х370х500 | 180 | 60 | 125928-00
КМН 100-80-160 2Г СО** | 100 | 32 |  | 15 |  | 806х370х1000 | 202 | 60 | 196 440-00
КМН 125-100-160 | 160 | 30 |  | 22 |  | 880х400х520 | 231 | 60 | 135 480-00
КМН 125-100-160 2Г СО** | 160 | 30 |  | 22 |  | 880х550х1000 | 255 | 60 | 215 820-00
КМН 125-100-170 | 130 | 24 |  | 18.5 |  | 828х400х496 | 212 | 48 | 125 760-00
КМН 125-100-170 2Г СО** | 130 | 24 |  | 18.5 |  | 828х400х1000 | 236 | 48 | 207 900-00
2. Пищевые - для перекачивания жидких компонентов пивных заводов, жидких сред в пищевой, фармацевт. и химической промышленности
Марка насоса | Номин. подача, м3/ч | Номин. напор, м | Материал проточной части | Мощность двигателя, кВт | Напряжение, В | Габаритные размеры без тары, мм | Масса без тары не более,кг | КПД насоса, % | Цена с НДС, руб.
КМ 32-22-120 КМ 32-22-120 (с двиг.ВЗГ) | 2 | 20 | сталь 12Х18Н10Т | 0.75 | 380 | 367х211х220 | 23 24.5 | 20 | 32 640-00 40 680-00
КМ 32-22-120 (1.1 кВт) КМ 32-22-120 (1.1 кВт., с двиг.ВЗГ) | 5.5 | 18 |  | 1.1 |  | 367х211х220 | 23 24.5 | 20 | 33 120-00 42 300-00
КМ 35-32-130 КМ 35-32-130 (с двиг.ВЗГ) | 8 | 20 |  | 1.5 |  | 377х216х228 | 26 28 | 20 | 34 860-00 43 620-00
КМ 50-32-125 КМ 50-32-125 (с двиг.ВЗГ) | 16 | 18 |  | 2.2 |  | 400х216х240 | 30 31.5 | 20 | 35 220-00 43 980-00
КМ 50-32-200 КМ 50-32-200 (с двиг.ВЗГ) | 15 | 45 | сталь 12Х18Н9Т | 5.5 |  | 476х313х305 | 50 54 | 53 | 48 420-00 62 520-00
КМ 80-50-200 КМ 80-50-200 (с двиг.ВЗГ) | 50 | 50 |  | 15 |  | 740х350х400 | 168 230 | 50 | 110 040-00 147 240-00
КМк 90-50-175 | 20 | 25 |  | 4 |  | 475х296х296 | 90 |  | 65 940-00
КМк 90-50-200 | 30 | 30 |  | 7.5 |  | 530х296х296 | 110 |  | 70 680-00
3. Химические - для работы с особо активными жидкостями (соляной, серной, азотной, фосфорной кислотами)
Марка насоса | Номин. подача, м3/ч | Номин. напор, м | Материал проточной части | Мощность двигателя, кВт | Напряжение, В | Габаритные размеры без тары, мм | Масса без тары не более,кг | КПД насоса, % | Цена с НДС, руб.
КМХ-Д-65-40-200*** | 24 | 50 | армлен | 15 | привод через шкив | 555х355х435 | 55 |  | 63 180-00
КМХ 65-40-200 КМХ 65-40-200 (с двиг. ВЗГ) | 24 | 50 |  | 15 | 380 | 820х355х445 | 180 210 | 50 | 78 360-00 101 040-00
КМХ 65-40-200 КМХ 65-40-200 (с двиг. ВЗГ) | 40 | 45 |  | 22 |  | 922х355х460 | 200 225 | 50 | 85 920-00 108 960-00
ХМ 50-32-200К ХМ 50-32-200К (с двиг. ВЗГ) | 15 | 45 | сталь 12Х18Н9Т | 7.5 | 380 | 543х323х348 | 50 78 | 53 | 58 020-00 77 040-00
ХМ 80-50-200К ХМ 80-50-200К (с двиг. ВЗГ) | 50 | 50 |  | 22 |  | 764х400х460 | 220 260 | 50 | 122 940-00 156 240-00
4. Герметичные - для перекачивания токсичных, химически активных и взрывоопасных жидкостей
Марка насоса | Номин. подача, м3/ч | Номин. напор, м | Материал проточной части | Мощность двигателя, кВт | Напряжение, В | Габаритные размеры без тары, мм | Масса без тары не более,кг | КПД насоса, % | Цена с НДС, руб.
ЦГ 80-50-200 | 50 | 50 | сталь 12Х18Н9Т | - | 380 | 485х280х360 | 90 | 36 | 308 040-00
ЦГ 80-50-200 (агрегат) | 50 |  |  | 22 |  | 1133х438х675 | 310 | 36 | 454 680-00
ЦГ 65-40-200 | 25 |  |  | - |  |  | 69 | 36 | 302 760-00
ЦГ 65-40-200 (агрегат) | 25 |  |  | 11 |  | 485х326х340 | 228 | 36 | 417 900-00
ЦГ 50-32-200 | 12.5 | [5 empty] | 65 | 36 | 251 700-00
ЦГ 50-32-200 (агрегат) | 12.5 |  |  | 7.5 |  | 451х204х313 | 149 | 36 | 329 460-00
5. Питательные насосы (для подачи воды в паровые котлы (типа Е 0.1-0.9) и для опрессовки гидросистем (аналог ПН 1.6-160)
Марка насоса | Номин. подача, м3/ч | Номин. напор, м | Материал проточной части | Мощность двигателя, кВт | Напряжение, В | Габаритные размеры без тары, мм | Масса без тары не более,кг | КПД насоса, % | Цена с НДС, руб.
НГ 0,6/1,3 с фильтром | 0.6 | 130 | силицированный графит, карбидокремн. керамика, хромистая сталь | 0.75 | 380 | 410х314х260 | 20.5 | - | 48 540-00
НГ 1,6/1,6 с фильтром | 1.6 | 160 |  | 1.5 |  | 480х360х300 | 27 | - | 48 000-00
НГ 1,0/2,5 с фильтром | 1 | 250 |  | 1.5 |  | 480х360х300 | 26 | - | 48 420-00
Пресс ПГ-1 | 1 | 250 |  | 1.5 |  | 862х536х652 | 38 | - | 66 420-00
Пресс ПГ-2 | 0.6 | 130 |  | 0.75 | 220 | 680х384х652 | 25 | - | 75 300-00
Пресс ПГ-3 | 1,6 | 200 |  | 2,2 |  | 850х536х650 | 42 | - | 81 240-00
6. Вакуумные насосы - для создания вакуума, применяются на мясокомбинатах, цементных заводах, предприятиях ЖКХ
Марка насоса | Произво-дит.,м3/ч (л/с) | Остаточн. давлен., мм рт.ст.(кПа) | Частота вращения ротора, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Напряжение, В | Габаритные размеры без тары, мм | Масса без тары не более,кг | Давл. нагнет., кПа | Цена с НДС, руб.
НВМ-4 | 4 | 75(10) | 1350 | 0.18 | 220 | 115х220х220 | 7.5 |  | 37 059-00
НВ-4 | 4,3(1,2) | 30(4) | 1350 | 0.18 | 220 | 300х170х130 | 7 |  | 38 230-80
НВ-200 | 200 | 450 (60) | - | - | - | 500х280х365 | 75 | 100 | 101 580-00
7. Погружные фекальные насосы - для перекачивания загрязненных, фекальных и сточных вод, шламов и вязких сред
Марка насоса | Номин. подача, м3/ч | Номин. напор, м | Материал проточной части | Мощность двигателя, кВт | Напряжение, В | Габаритные размеры без тары, мм | Масса без тары не более,кг | Max to перекач. жид-ти, oC | Цена с НДС, руб.
«Мутнушка» МПФ-15 | 15 | 7 | Сталь 12Х18Н10Т | 1.1 | 220 | 580х255х190 | 20 | 50 | 50 280-00
8. Нагнетатель смазки - для нагнетания густых смазок, типа солидол, циатим, литол и т.п.
Марка нагнетателя |  | Емкость, л | Диаметр плунжера, мм | Рабочий ход плунжера, мм | Макс.давл.,созд. нагнетателем, кг/см2 | Макс. усилие, прил. к педали нагнет., кг | Габаритные размеры без тары, мм | Масса без тары не более,кг | Цена с НДС, руб.
НС-250-1,5 М |  | 1.5 | 16 | 20 | 250 | 50 | 780х262х1070 | 16 | 29100-00
НС-250-3,0 М |  | 3 |  |  |  |  | 780х262х1270 | 18 | 31302-00
* - в зависимости от перекачиваемой жидкости.
** - насосы производятся с двойным торцовым уплотнением, с системой обеспечения
*** - цена указана без эл.двигателя и рамы. насос предназначен для использования в условиях отсутствия электросети от привода механической передачи
Примечание:
1. Цена насосов серии КМН, ХМ, КМ, КМХ с двигателями серии УХЛ, ХЛ увеличивается на 20% от действующих цен на насосы.
2. Цена агрегатов серии ЦГ с двигателями серии УХЛ, ХЛ увеличивается на 10 % от действующих цен на агрегаты.
3. Цены на насосы серии КМН с Речным Регистром (РРР)увеличивается на 25 % от действующих цен на насосы.
4. Свободно-отпускные цены на изделия, изготовляемые с прокладками и кольцами из резины ФС-602 увеличиваются:
КМ 32-22-120 на 1 218,00 руб. с НДС
КМ 35-32-130 на 1 218,00 руб. с НДС
КМ 50-32-125 на 1 218,00 руб. с НДС
КМ 50-32-200 на 936,00 руб. с НДС
КМ 80-50-200 на 936,00 руб. с НДС
менеджер по продажам Петухов Николай тел. 8 9024780446 е.м. vlad_adonis@mail.ru или 29795@mail.ru
Прайс-лист действует на территории РФ. Для поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья цены рассчитываются индивидуально на каждую поставку и включают дополнительные расходы организации на оформление документов, транспортировку и пр.
Для приобретения нашей продукции и за дополнительной информацией просим Вас обращаться:
Адрес: 617766, Пермский край., г. Чайковский, ул. Декабристов, 27.