## инфо
Группа компаний "Каланча"
Производство и поставки противопожарного оборудования
www.kalancha.ru |  | Центральный офис г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, 22, (495) 721-26-54, 742-44-26, (49654) 1-32-69, 8-61-41, 8-62-08, 8-62-09, 7-35-99 Московский офис: г. Москва, Грайвороновский проезд, 34 (495) 781-92-48
kalancha@kalancha.ru |  | Структура прайс-листа ТД "Каланча" |  |  |  | 2012-02-24
ППО-1 | ППО-2 | ППО-3 | спорт | Приложение | Модули | Шкафы | Знаки | Мотопомпы | Двери | Сервис
Огнетушители | Рукава напорные | Стволы ручные | спортивное оборудование | Спринклеры,дренчеры | Бизон | щиты уличные | Светоотражающие | пожарные | противопожарные | Перезарядка
Пенообразователи | Рукава всасывающ | Стволы лафетные |  | Искрогасители | порошковые | Квартирные УВКП | Фотолюм. | бензиновые | двери | Ремонт огнетушител
Огнетушащие порошки | Соединит. Головки | Стволы лесоторфян. |  | Клапаны огнезадер | эрозольные | для кранов ПК | плакаты | дизельные | ворота | Ремонт Бизон
Водопенное оборуд. |  | Генераторы пены |  | Огневые предохрани |  | для огнетушител
|  | Гидранты |  | Спецодежда |  | Подставки под огнетуш.
|  | Насосы и мотопомпы |  | Спецодежда для ЧС |  | для ключей
|  | Зарядные станции |  | Диэлектрическое обор |  | Инструмент пожарный
|  | Осветительн. приборы |  | Противогазы |  | Краны пожарные
|  | Средства спасения |  | Коробки для них
|  | БОП |  | Респираторы
|  | Костюмы теплоотраж. |  | Фильтры и патроны
|  | Снаряжение пожарного |  | Самоспасатели
|  | Каски пожарного |  | Дыхательные аппараты
Оборуд. Для их проверки
Компрессоры
Аптечки
Запчасти к огнетушит
Спортоборудование ППС

## ППО-1
Группа компаний "Каланча"
Производство и поставки противопожарного оборудования
Для организаций Москвы и области (495) 781-92-48
Для регионов РФ и СНГ (495) 721-26-54, 742-44-26
www.kalancha.ru |  |  | 2012-02-24
kalancha@kalancha.ru |  | Противопожарное оборудование
Наименование | Ед. | Цена с ндс | Цена с ндс розница | Техническое описание
Огнетушители порошковые
ОП-2 (з) АВСЕ | шт. | 236.8 | 255.744 | Закачной, переносной,масса заряда 2 кг, б/крепления
ОП-3 (з) АВСЕ | шт. | 325.12 | 351.1296 | Закачной, переносной,масса заряда 3 кг, б/крепления
ОП-4 (з) АВСЕ | шт. | 352 | 380.16 | Закачной, переносной, масса заряда 4 кг, со шлангом
ОП-5 (з) АВСЕ | шт. | 435.2 | 470.016 | Закачной, переносной, масса заряда 5 кг, со шлангом
ОП-8 (з) АВСЕ | шт. | 582.4 | 628.992 | Закачной, переносной масса заряда 8 кг, со шлангом
ОП-10 (з) АВСЕ | шт. | 832 | 898.56 | Закачной, переносной, масса заряда 10 кг, со шлангом
ОП-35 (з) АВСЕ (быв.ОП-50) | шт. | 2768.64 | 2990.1312 | Закачной, передвижной, масса заряда 42,5 кг, со шлангом
ОП-70 (з) АВСЕ (быв.ОП-10) | шт. | 5856 | 6324.48 | Закачной, передвижной, масса заряда 72 кг, со шлангом
Огнетушители углекислотные
ОУ-1 | шт. | 517.12 | 558.4896 | Переносной, М заряда 1 кг, V баллона 1,4л,с раструбом.
ОУ-2 | шт. | 628.48 | 678.7584 | Переносной, М заряда 2 кг, V баллона 3л с раструбом.
ОУ-3 | шт. | 720.64 | 778.2912 | Переносной, М заряда 3 кг, V баллона 5л с раструбом.
ОУ-5 | шт. | 1167.36 | 1260.7488 | Переносной, М заряда 5 кг,V баллона 7,5л с раструбом.
ОУ-7 (быв.ОУ-10) | шт. | 1537.28 | 1660.2624 | Передвижной, М заряда 7 кг, V баллона 10 л, со шлангом и раструбом.
Тележка к ОУ-7 | шт. | 219.45 | 237.006
ОУ-15 (быв.ОУ-20) | шт. | 3580.16 | 3866.5728 | Передвижной, М заряда 14 кг, два баллона по 10 л, с раструбом
ОУ-25 (быв.ОУ-40) | шт. | 5888 | 6359.04 | Пережвижной, М заряда 28 кг, V баллона 40 л, со шлангом
ОУ-55 (быв.ОУ-80) | шт. | 13440 | 14515.2 | Передвижной, М заряда 56 кг, два баллона по 40 л, со шлангом
Огнетушители воздушнопеныые
ОВП-50 (з) без заряда | шт. | 3449.6 | 3725.568 | Закачной, передвижной, м. заряда 50 кг, требует зарядки
ОВП-100 (з) без заряда | шт. | 5926.4 | 6400.512 | Закачной, передвижной, м. заряда 100 кг, требует зарядки
ОВП-4 (з) заряжен | шт. | 468.48 | 505.9584 | Закачной, переносной, м. заряда 4 кг, полностью заряжен
ОВП-8 (з) заряжен | шт. | 687.36 | 742.3488 | Закачной, переносной, м. заряда 8 кг, полностью заряжен
ОВП-50 (з) заряжен | шт. | 3956.48 | 4272.9984 | Закачной, передвижной, м. заряда 4 кг, полностью заряжен
ОВП-100 (з) заряжен | шт. | 6941.44 | 7496.7552 | Закачной, передвижной, м. заряда 4 кг, полностью заряжен
РП-18 Ермак | шт. | 3340.8 | 3608.064 | Опрыскиватель ранцевый, для лесных пожаров
Ранцевый огнетушитель ОР-1 | шт. | 3264 | 3525.12 | Опрыскиватель ранцевый, для лесных пожаров
Крепления для огнетушителей
Крепление транспортное | шт. | 321.86 | 347.6088 | D=110, 120, 130, 140, 150мм
Крепление настенное | шт. | 31.92 | 34.4736
Крепление настенное К-14, К-16 | шт. | 133 | 114.912 | Крепление настенное D=140мм, 160мм, цвет белый, красный
Набор автолюбителя
Набор автолюбителя | шт. | 864.5 | 933.66 | Огнетушитель ОП-2, трос, знак аврийной остановки, аптечка в сумке
Пенообразователи
Пенообразователь ПО-6 НП | бочка | 18750 | 20250 | общего назначения в бочках, 200 кг, V- 200 л, кратность пены 6%
Пенообразователь ПО-3 НП | бочка | 19050 | 20574 | общего назначения в бочках, 200 кг, V- 200 л, кратность пены 3%
Пенообразователь "Морпен" | бочка | 16050 | 17334 | пенообразователь для морской воды 200 кг (бочка 200 л)
Пенообразователь ТЭАС | бочка | 12285 | 13267.8 | общего назначения в бочках, 200 кг, V- 200 л, кратность пены 3% и 6%
Пенообразователь ПО-6 ТСА | бочка | 17355 | 18743.4 | общего назначения,в бочках, 200 кг, V-200л, кратность пены 6%
Пенообразователь ПО-6 ЦТ | бочка | 17550 | 18954 | целевого назначения,в бочках, 200 кг,V-200 л, кратность пены 6%
Огнетушащие порошки
Вексон АВС-25 | кг. | 36.45 | 39.366 | класса А,В, С , тушение поднапряжением до 1 000 В
Вексон АВС-50 | кг. | 70.2 | 75.816 | класса А,В, С , тушение поднапряжением до 1 000 В
Водопенное оборудование
РТ-70 | шт. | 4056.5 | 4381.02 | Разветвление рукавное трёхходовое, раб. д. 1,2 Мпа, усл. проход входной 70 мм, выходной центральный 70 мм, боковые 2х50 мм
РТ-80 | шт. | 4322.5 | 4668.3 | Разветвление рукавное трёхходовое, раб. д. 1,2 Мпа, усл. проход входной 80 мм, выходной центральный 80 мм, боковые 2х50 мм
РЧ-150 | шт. | заказ | заказ | Разветвление рукавное четырёхходовое, раб. д. 1,2 Мпа, усл. проход входной 150 мм, 4 выходных по 80 мм
ВС-125 | шт. | 2649.36 | 2861.3088 | Водосборник рукавный, рабочее давление 1,0 Мпа, усл. проход входной 2х80 мм, выходной 125 мм
СВ-80 | шт. | 1888.6 | 2039.688 | Сетка всасывающая, условный проход 80 мм
СВ-100 | шт. | 2114.7 | 2283.876 | Сетка всасывающая, условный проход 100 мм
СВ-125 | шт. | 2167.9 | 2341.332 | Сетка всасывающая, условный проход 125 мм
Г-600 | шт. | 4894.4 | 5285.952 | Гидроэлеватор, усл. проход входной 70 мм, выходной 80 мм
К-80 ключ | шт. | 152.95 | 165.186 | Ключ для пожарной арматуры,чугунный, до Ø 80 мм
К-150 ключ | шт. | 263.34 | 284.4072 | Ключ для пожарной арматуры,чугунный, до Ø 150 мм
Зажим ЗРП-80 | шт. | 332.5 | 359.1 | Зажим рукавный, для устранения течей рукавах 51,66,77
Задержка рукавная | шт. | 125.02 | 135.0216 | Для закрепления на высоте напорной рукавной линии
КП | шт. | 8352.4 | 9020.592 | Колонка пожарная для соединения с гидрантом, 1.0 Мпа, усл. проход входной 125 мм, выходной 2х80 мм
ПС-1 | шт. | 3830.4 | 4136.832 | Пеносмеситель, раб д. 1.0 МПа, условный проход 70 мм
ПС-2 | шт. | 4495.4 | 4855.032 | Пеносмеситель, раб д. 1.0 МПа, условный проход 80 мм

## ППО-2
Группа компаний "Каланча"
Производство и поставки противопожарного оборудования
Для организаций Москвы и области (495) 781-92-48
Для регионов РФ и СНГ (495) 721-26-54, 742-44-26
www.kalancha.ru |  | 2012-02-24
kalancha@kalancha.ru |  | Противопожарное оборудование
Наименование | Ед. | Цена с ндс | Цена с ндс розница | Техническое описание
Рукава пожарные напорные
Рукава "Универсал" для ПК, 1,0 Мпа
19 мм | шт. | 346.25 | 373.95 | Для УВКП -систем внутриквартирного тушения, ПК, 1,2 Мпа, 15 м
25 мм | шт. | 675 | 729 | В скатках для ПК, 1,0 Мпа
50 мм | шт. | 641.25 | 692.55 | В скатках, для ПК, 1,0 Мпа
65 мм | шт. | 1303.75 | 1408.05 | В скатках, для ПК, 1,0 Мпа
50 мм с головками | шт. | 784.9 | 847.692 | В скатках с ГР-50(алюминиевые), для ПК, 1,0 Мпа
65 мм с головками | шт. | 1494.975 | 1614.573 | В скатках с ГР-70(алюмин.), для ПК, 1,0 Мпа
50 мм с гайкой и стволом РС-50.01 | шт. | 800.575 | 864.621
65 мм с гайкой и стволом РС-70.01 | шт. | 1526.8625 | 1649.0115
Рукава с внутренней гидроизоляционной камерой "Гетекс" для ПТ, 1,6 Мпа
50 мм | шт. | 1091.25 | 1178.55 | В скатках, для ПК, 1,6 Мпа
65 мм | шт. | 1580 | 1706.4 | В скатках, для ПК, 1,6 Мпа
80 мм | шт. | 1968.75 | 2126.25 | В скатках, для ПК, 1,6 Мпа
50 мм с головками | шт. | 1234.9 | 1333.692 | В скатках с ГР-50, для ПК, 1,6 Мпа
65 мм с головками | шт. | 1771.225 | 1912.923 | В скатках с ГР-70, для ПК, 1,6 Мпа
80 мм с головками | шт. | 2214.675 | 2391.849 | В скатках с ГР-80, для ПК, 1,6 Мпа
Рукава морозостойкие "Стандарт" для ПТ, 1,6 Мпа
50 мм | шт. | 1092.5 | 1179.9 | Морозостойкие, ПТ 1,6 Мпа, -50 оС
65 мм | шт. | 1556.25 | 1680.75 | Морозостойкие, ПТ 1,6 Мпа, - 50 оС
80 мм | шт. | 1883.75 | 2034.45 | Морозостойкие, ПТ 1,6 Мпа, -50 оС
50 мм с головками | шт. | 1236.15 | 1335.042 | Морозостойкие,с ГР-50(алюмин.),ПТ 1,6 МПа, -50 оС
65 мм с головками | шт. | 1747.475 | 1887.273 | Морозостойкие,с ГР-70(алюмин.) ПТ 1,6 Мпа , -50 оС
80 мм с головками | шт. | 2129.675 | 2300.049 | Морозостойкие,с ГР-80(алюмин.), ПТ 1,6 Мпа, -50 оС
50 мм с гайкой и стволом РС-50.01 | шт. | 1251.825 | 1351.971
65 мм с гайкой и стволом РС-70.01 | шт. | 1779.3625 | 1921.7115
Рукава латексированные для ПТ, 1,6 Мпа
25 мм | шт. | 1003.75 | 1084.05 | С латексным гидро. слоем
40 мм | шт. | 1433.75 | 1548.45 | С латексным гидро. слоем
50 мм | шт. | 2522.5 | 2724.3 | С латексным гидро. слоем
65 мм | шт. | 3167.5 | 3420.9 | С латексным гидро. слоем
80 мм | шт. | 3786.25 | 4089.15 | С латексным гидро. слоем
100 мм | шт. | 8102.5 | 8750.7 | С латексным гидро. слоем
150 мм | шт. | 10652.5 | 11504.7 | С латексным гидро. слоем
50 мм с головками | шт. | 2666.15 | 2879.442 | С латексным гидро. слоем,с ГР-50(алюмин)
65 мм с головками | шт. | 3358.725 | 3627.423 | С латексным гидро. слоем,с ГР-70(алюмин)
80 мм с головками | шт. | 4032.175 | 4354.749 | С латексным гидро. слоем,с ГР-80(алюмин)
100 мм с головками | шт. | 8867.5 | 9576.9 | С латексным гидро. слоем,с ГР-100(алюмин)
150 мм с головками | шт. | 11885 | 12835.8 | С латексным гидро. слоем,с ГР-150(алюмин)
50 мм с гайкой и стволом РС-50.01 | шт. | 2681.825 | 2896.371
65 мм с гайкой и стволом РС-70.01 | шт. | 3390.6125 | 3661.8615
Рукава "Армтекс" с 2-сторнним полимерным покрытием для ПТ, 1,6 МПа
50 мм | шт. | 2528.75 | 2731.05 | Маслобензостойкие , ПТ 1,6 МПа
65 мм | шт. | 3173.75 | 3427.65 | Маслобензостойкие , ПТ 1,6 МПа
80 мм | шт. | 3793.75 | 4097.25 | Маслобензостойкие , ПТ 1,6 МПа
50 мм с головками | шт. | 2672.4 | 2886.192 | Маслобензостойкие, с ГР-50(алюмин),ПТ 1,6 МПа
65 мм с головками | шт. | 3364.975 | 3634.173 | Маслобензостойкие,с ГР-70(алюмин),ПТ 1,6 МПа
80 мм с головками | шт. | 4039.675 | 4362.849 | Маслобензостойкие,с ГР-80(алюмин),ПТ 1,6 МПа
50 мм с гайкой и стволом РС-50.01 | шт. | 2688.075 | 2903.121
65 мм с гайкой и стволом РС-70.01 | шт. | 3396.8625 | 3668.6115
Рукава напорно-всасывающие
50 мм | шт. | 1407.14 | 1519.7112 | Текстильный каркас, армированые
75 мм | шт. | 2008.3 | 2168.964 | Текстильный каркас, армированые
100 мм | шт. | 2663.99 | 2877.1092 | Текстильный каркас, армированые
125 мм | шт. | 3876.95 | 4187.106 | Текстильный каркас, армированые
150 мм | шт. | заказ | заказ | Текстильный каркас, армированые
200 мм | шт. | заказ | заказ | Текстильный каркас, армированые
50 мм с головками | шт. | 1593.2336 | 1720.6923 | Текстильный каркас,армированые,с ГР-50(алюмин)
75 мм с головками | шт. | 2251.6634 | 2431.7965 | Текстильный каркас,армированые, с ГР-80(алюмин)
100 мм с головками | шт. | 3497.9 | 3777.732 | Текстильный каркас,армированые,с ГРВ-100(алюмин)
125 мм с головками | шт. | 4987.5 | 5386.5 | Текстильный каркас,армированые,с ГРВ-125(алюмин)
Головки соединительные рукавные, 1,6 Мпа
ГР-50 П | шт. | 27.93 | 30.1644 | Напорная, пластик, условный проход 50 мм
ГР-50 | шт. | 63.1218 | 68.1715 | Рукавная, напорная, условный проход 50 мм
ГР-70 | шт. | 88.4317 | 95.5062 | Рукавная, напорная, условный проход 70 мм
ГР-80 | шт. | 110.8821 | 119.7527 | Рукавная, напорная, условный проход 80 мм
ГРВ-100 | шт. | 367.08 | 396.4464 | Рукавная, напорно-всасывающая, условный проход 100 мм
ГРВ-125 | шт. | 505.4 | 545.832 | Рукавная, напорно-всасывающая, условный проход 125 мм
ГР-150 | шт. | 615.79 | 665.0532 | Рукавная, напорно-всасывающая, условный проход 150 мм
ГР-200 | шт. | заказ | заказ | Рукавная, напорно-всасывающая, условный проход 200 мм
ГЦ-50 | шт. | 57.19 | 61.7652 | Цапковая, наружная резьба, условный проход 50 мм
ГЦ-70 | шт. | 83.79 | 90.4932 | Цапковая, наружная резьба, условный проход70 мм
ГЦ-80 | шт. | 107.73 | 116.3484 | Цапковая, наружная резьба, условный проход 80 мм
ГЦ-150 | шт. | заказ | заказ | Цапковая, наружная резьба, условный проход 150 мм
ГМ-50 | шт. | 61.18 | 66.0744 | Муфтовая, напорная, внутрен. резьба, условный прох. 50 мм
ГМ-70 | шт. | 61.18 | 66.0744 | Муфтовая, напорная, внутрен. резьба, условный прох. 70 мм
ГМ-80 | шт. | 77.6986 | 83.9145 | Муфтовая, напорная, внутрен. резьба, условный прох. 80 мм
ГМВ-100 | шт. | 259.35 | 280.098 | Муфтовая, всасывающая, внутрен. резьба, усл.прох. 100 мм
ГМВ-125 | шт. | 351.12 | 379.2096 | Муфтовая, всасывающая, внутрен. резьба, усл.прох. 125 мм
ГМВ-150 | шт. | заказ | заказ | Муфтовая, всасывающая, внутрен. резьба, усл.прох. 150 мм
ГЗ-50 | шт. | 66.5 | 71.82 | Заглушка, напорная, условный проход 50 мм
ГЗ-70 | шт. | 94.43 | 101.9844 | Заглушка, напорная, условный проход 70 мм
ГЗ-80 | шт. | 126.35 | 136.458 | Заглушка-напорная, внутренняя резьба 80 мм
ГЗВ-100 | шт. | 356.44 | 384.9552 | Заглушка, напорно-всасывающая, условный проход 100 мм
ГЗВ-125 | шт. | 485.45 | 524.286 | Заглушка, напорная, условный проход 125 мм
ГЗВ-150 | шт. | заказ | заказ | Заглушка, напорная, условный проход 150 мм
ГП 50х70 | шт. | 198.17 | 214.0236 | Переходная, напорная, условный проход 50х70
ГП 50х80 | шт. | 244.72 | 264.2976 | Переходная, напорная, условный проход 50х80
ГП 80х70 | шт. | 263.34 | 284.4072 | Переходная, напорная, условный проход 80х50
ГП 80х100 | шт. | заказ | заказ | Переходная, напорная, условный проход 80х100

## ППО-3
Группа компаний "Каланча"
Производство и поставки противопожарного оборудования
Для организаций Москвы и области (495) 781-92-48
Для регионов РФ и СНГ (495) 721-26-54, 742-44-26
www.kalancha.ru |  | 2012-02-24
kalancha@kalancha.ru |  | Противопожарное оборудование
Наименование | Ед. | Цена с ндс | Цена с ндс розница | Техническое описание
Стволы ручные
РС-50.01 П | шт. | 21.28 | 22.9824 | Для ПК, пластиковый,рабочее давл. 0,6 Мпа, усл. прох. 50 мм
РС-50.01 | шт. | 79.8 | 86.184 | Для ПК, алюминиев.,рабочее давл. 0,6 Мпа, усл.прох. 50 мм
РС-50 пластик | шт. | 46.55 | 50.274 | ПК и ПТ, пластиковый,рабочее давл. 0,6 Мпа, усл.прох. 50 мм
РС-50 | шт. | 151.3365 | 163.4434 | ПК и ПТ, алюминиев.,рабочее давл. 0,6 Мпа, усл. прох. 50 мм
РС-70.01П | шт. | 46.55 | 50.274 | Для ПК, пластиковый,рабочее давл. 0,6 Мпа, усл.прох. 70 мм
РС-70.01 | шт. | 122.36 | 132.1488 | Для ПК, алюминиев.,рабочее давл. 0,6 Мпа, усл. прох. 70 мм
РС-70 | шт. | 271.32 | 293.0256 | ПК и ПТ, алюминиев.,рабочее давл. 0,6 Мпа, усл.прох. 70 мм
СРК-50 | шт. | 1516.2 | 1637.496 | Крановый, ПТ, усл. проход 50 мм, спрыск 12 мм
РСК-50 | шт. | 1347.29 | 1455.0732 | Крановый, ПТ, усл. проход 50 мм, спрыск 12 мм
РСП-50 | шт. | 1070.65 | 1156.302 | Перекрывной, ПТ, усл. проход 50 мм, спрыск 12 мм
РСП-70 | шт. | 1247.54 | 1347.3432 | Перекрывной, ПТ, усл. проход 70 мм, спрыск 19 мм
РСКЗ-70 | шт. | 1443.05 | 1558.494 | Крановый, ПТ, усл. проход 70 мм, спрыск 19 мм
ОРТ-50 | шт. | 18487 | 19965.96 | Комбинированный, с пеногенератором, усл. проход 50 мм
ОРТ-50А | шт. | 20349 | 21976.92 | Комбинированный, с пеногенератором, усл. проход 50 мм
СПП (СВП) | шт. | 665 | 718.2 | Воздушно пенный, усл. проход 70 мм, 0.6 МПа
СВПЭ-2 | шт. | 2234.4 | 2413.152 | Воздушно пенный эжекторный, усл. проход 50 мм, 0.6 МПа
СВПЭ-4 | шт. | 2312.87 | 2497.8996 | Воздушно пенный эжекторный, усл. проход 70 мм, 0.6 МПа
СВПЭ-8 | шт. | 2476.46 | 2674.5768 | Воздушно пенный эжекторный, усл. проход 80 мм, 0.6 МПа
СВПР | шт. | 2227.75 | 2405.97 | Водопенный распылитель, 0.6 Мпа, усл. проход 70 мм
РСКМ-50 | шт. | заказ | заказ | Воздушно пенный, латунный, 0.7 Мпа, усл. проход 50 мм
Стволы лафетные
СЛК-П20 | шт. | 16359 | 17667.72 | Переносной, 0.6 Мпа, усл. вх. проход 2х80 мм, спрыск 28 мм
ЛС-С40 ; ЛС-С60 | шт. | заказ | заказ | Стационарный для ПТ, комбинирован., 1.0 Мпа, расход 40 л/с ; 60 л/с
ЛС-С20У ;-С40У ;-С60У | шт. | заказ | заказ | Стационарный, универсальный, с изменяемым углом распыла до 90о, расход 20 ; 40 ; 60 л/с, 0.6 Мпа, нержавейка
Стволы лесоторфяные
Ствол СТП-3 | шт. | 3231.23 | 3489.7284 | Ручной, крановый, усл. проход 19 мм, 0.6 Мпа, расход 1.5 л/с
Насадка удлинительная | шт. | 1155 | 1247.4 | Для увеличения длины ствола ТС-1М, усл. проход 19 мм
Гребенка разводная ГР-6 | шт. | 7266.42 | 7847.7336 | Разветвление 6-и ходовое для стволов ТС-1М, усл. проход вх. 70 мм, вых. 6х19 мм, 1.0 Мпа, расход 20 л/с
Рукав пожарный РП-19 | шт. | 1838.09 | 1985.1372 | Рукав пожарный 19 мм с быстроразъемным соединением
Генераторы пены средней кратности
ГПС-100 | шт. | заказ | заказ | Ручной, произв. пены 100 л/с, 0.6 МПа, усл. проход 50 мм
ГПС-200 | шт. | 1157.1 | 1249.668 | Ручной, произв. пены 200 л/с, 0.6 МПа, усл. проход 50 мм
ГПС-600 | шт. | 1835.4 | 1982.232 | Ручной, произв. пены 600 л/с, 0.6 МПа, усл. проход 70 мм
ГПС-2000 | шт. | 4907.7 | 5300.316 | Ручной, производ. пены 2000 л/с, 0.6 МПа, усл. прох. 2х80 мм
ГПСС-600 | шт. | 6450.5 | 6966.54 | Стационарный, произв. пены 600 л/с, 0.6 МПа
ГПСС-2000 | шт. | 8645 | 9336.6 | Стационарный, произв. пены 2000 л/с, 0.6 Мпа
Гидранты пожарные
ГП-0,5 | шт. | 6423.04 | 6936.8832 | длина 0,5 м, условный проход 125 мм
ГП-0,75 | шт. | 6689.28 | 7224.4224 | длина 0,75 м, условный проход 125 мм
ГП-1,0 | шт. | 7059.2 | 7623.936 | длина 1м, условный проход 125 мм
ГП-1,25 | шт. | 7453.44 | 8049.7152 | длина 1,25 м, условный проход 125 мм
ГП-1,5 | шт. | 7755.52 | 8375.9616 | длина 1,5 м, условный проход 125 мм
ГП-1,75 | шт. | 8197.12 | 8852.8896 | длина 1,75 м, условный проход 125 мм
ГП-2,0 | шт. | 8691.2 | 9386.496 | длина 2 м, условный проход 125 мм
ГП-2,25 | шт. | 9032.96 | 9755.5968 | длина 2,25 м, условный проход 125 мм
ГП-2,5 | шт. | 9402.88 | 10155.1104 | длина 2,5 м, условный проход 125 мм
ГП-2,75 | шт. | 9756.16 | 10536.6528 | длина 2,75 м, условный проход 125 мм
ГП-3,0 | шт. | 10136.32 | 10947.2256 | длина 3 м, условный проход 125 мм
ГП-3,25 | шт. | 10283.52 | 11106.2016 | длина 3,25 м, условный проход 125 мм
ГП-3,5 | шт. | 10547.2 | 11390.976 | длина 3,5 м, условный проход 125 мм
Гидрант Дорошевского 330 мм | шт. | 7961.6 | 8598.528 | наземный, длина 0,33 м, условный проход 2х67 мм
Гидрант Дорошевского 380 мм(G3) | шт. | 9186.56 | 9921.4848 | наземный, длина 0,38 м, условный проход 2х80 мм
Подставка под гидрант | шт. | 2472.96 | 2670.7968 | стальная,сварная, раб. Давление 1,0 Мпа
Насосы пожарные
ПН-40УВ | шт. | 88064 | 95109.12 | насос пожарный для пожавтоцистерн
НШН-600 У | шт. | заказ | заказ | насосный шестеренчатый
Зарядные станции для огнетушителей
CFA Mobil | шт. | заказ | заказ | зарядная станция для огнетушителей для ОУ
PSM COMPACT | шт. | заказ | заказ | зарядная станция для огнетушителей для ОП
PSM JUNIOR | шт. | заказ | заказ | зарядная станция для огнетушителей для ОП
PSM POWER | шт. | заказ | заказ | зарядная станция для огнетушителей для ОП
Сигнально-осветительные приборы
Фонарь ФОС-5/6 | шт. | 2119.5 | 2289.06 | Фонарь специальный переносной электрический с галогеновой лампой и герметизированным аккумулятором, 6В, 4-10 час., 10000 люкс, поворотная фара 100 мм
Зарядный адаптер к ФОС | шт. | 337.5 | 364.5 | сетевой и универсальный, 6 В
Фонарь СГД-5 | шт. | заказ | заказ | Фонарь шахтный,3,6В, 10-20 час., 30лм
Фонарь СГГ-5 "Импульс" | шт. | заказ | заказ | Фонарь шахтный унифицированный, 3,6В, 10-20 час., 30лм
Фонарь СГВА-2 | шт. | заказ | заказ | Фонарь головной аккумулятор. Взрывобезоп., 3,6В, 10-20 час,30мл
Зарядное устройство к СГГ,СГВА,СГД | шт. | заказ | заказ | аккумуляторная батарея, 6 В
Аккумулятор к ФОС | шт. | 340.2 | 367.416 | Аккумулятор, 6 В
Лампочки к ФОС | шт. | 95.85 | 103.518 | галогенные 5 Вт
Фонарь-сирена СГС-100 | шт. | 21600 | 23328 | Фонарь (сирена) сигнальная
Маячок проблесковый синий | шт. | заказ | заказ | стационарный
Маячок проблесковый оранжевый | шт. | заказ | заказ | магнитный
Средства спасения
Лестница 3-х коленная | шт. | 15428 | 16662.24 | выдвижная, 3-х секционная, металическая, L max = 9.5 м
Лестница палка | шт. | 3192 | 3447.36 | металическая
Лестница штурмовая | шт. | 3544.45 | 3828.006 | металическая
Веревка ВПС-30 | шт. | 1183.7 | 1278.396 | веревка капроновая 30м
Веревка ВПС-50 | шт. | 1569.4 | 1694.952 | веревка капроновая 50м
Кошма ПП-300 | шт. | 292.6 | 316.008 | Полотнище, стеклоткань 1,5х2 , темпер.применения до 300 гр
Кошма ПП-600 | шт. | 345.8 | 373.464 | Полотнище, стеклоткань 1,5х2 , темпер.применения до 600 гр
Куб жизни | шт. | заказ | заказ | 2.5х5х5м,время развертывания 1 мин.
Лестница ЛВС-10 | шт. | 3857 | 4165.56 | веревочная лестница 10 м
Лестница ЛВС-15 | шт. | 5519.5 | 5961.06 | веревочная лестница 15 м
Слип-эвакуатор "Качели " | шт. | 16625 | 17955 | Высота спуска - 15м
Слип-эвакуатор "Компакт" | шт. | 10303.51 | 11127.7908 | Высота спуска - 15м
Боевая одежда пожарного
БОП Винилис-кожа вид А | шт. | 3605.76 | 3894.2208 | костюм для командного состава, 3-й уровень защиты.
БОП Винилис-кожа вид Б | шт. | 3258.88 | 3519.5904 | костюм для рядового состава 3-й уровень защиты.
БОП Брезент вид А | шт. | 3915.52 | 4228.7616 | Из льняной парусины , 2-й уровень защиты
БОП Брезент вид Б | шт. | 3609.6 | 3898.368 | Из льняной парусины , 2-й уровень защиты
БОП Силотекс-97 | шт. | 8992 | 9711.36 | теплоогнестойкий для командного состава, 1-й уровень защиты.
БОП Пировитекс вид А | шт. | 7105.28 | 7673.7024 | теплоогнестойкий для командного состава, 1-й уровень защиты.
БОП Пировитекс вид Б | шт. | 6502.4 | 7022.592 | теплоогнестойкий для рядового состава, 1-й уровень защиты.
БОП Кираса вид А | шт. | 8992 | 9711.36 | теплоогнестойкий для командного состава, 1-й уровень защиты.
БОП Кираса вид Б | шт. | 8092.16 | 8739.5328 | теплоогнестойкий для рядового состава, 1-й уровень защиты.
Краги винитерм | пара | 209.28 | 226.0224 | краги теплоизолирующие,c повышенной морозоустойчивостью
Краги пожарного брезент | пара | 160 | 172.8 | краги теплоизолирующие,из льняной парусины
Перчатки техпалые Пировитекс | пара | 559.36 | 604.1088 | краги теплоизолирующие,из льняной парусины
Сапоги термостойкие | пара | 1088 | 1175.04 | резиновые термохимостойкие, ударозащитные
Костюмы теплоотражательные
ТОК-200 размер 2 | шт. | 11648 | 12579.84 | теплоотражающий костюм, ТМТ "Alpha-Maritex
ТОК-200 размер 3 | шт. | 11878.4 | 12828.672 | теплоотражающий костюм, ТМТ "Alpha-Maritex
ТК-800 размер 2 | шт. | 35219.2 | 38036.736 | теплоотражающий костюм, ТМТОС "Термит-2Н"
ТК-800 размер 3 | шт. | 36512 | 39432.96 | теплоотражающий костюм
Снаряжение пожарного
Топор пожарный поясной | шт. | 427 | 461.16 | металлический с обрезиненной ручкой
Кобура для топора | шт. | 109.2 | 117.936 | для размещения поясного топора, нового образца
Пояс пожарный | шт. | 1176 | 1270.08 | для проведения спасательных работ на высоте
Карабин пожарный | шт. | 252 | 272.16 | для проведения спасательных работ на высоте
Каски пожарного
Каска КП-92 | шт. | 1170.4 | 1264.032 | Каска пожарного,снабжена защитным забралом
Каска КЗ-94 | шт. | 1330 | 1436.4 | Каска пожарного,снабжена защитным забралом
Шлем ШПМ черный | шт. | 3997.98 | 4317.8184 | шлем с убирающимся внутрь забралом, ударопрочный, термостойкий
Шлем ШПМ красный | шт. | 4322.5 | 4668.3 | шлем с убирающимся внутрь забралом, ударопрочный, термостойкий
Подшлемник трикотажный | шт. | 94.43 | 101.9844 | полушерстяной

## спорт
Группа компаний "Каланча"
Производство и поставки противопожарного оборудования
Для организаций Москвы и области (495) 781-92-48
Для регионов РФ и СНГ (495) 721-26-54, 742-44-26
www.kalancha.ru |  | 2012-02-24
kalancha@kalancha.ru
Спортивное оборудование
Наименование | Ед. | Цена с ндс | Цена с ндс розница | Техническое описание
Мишень для боевого развёртывания | шт. | 41944.4444 | 45300 | без электронного оборудования
Мишень для боевого развёртывания | шт. | 55000 | 59400 | с электронным борудованием
Мотопомпа "Гейзер 1600" | шт. | 263888.8889 | 285000 | спортивный вариант с комплектом рукавов
Противень для тушения | шт. | 17314.8148 | 18700 | изготавливается по чертежам ООО "Каланча"
Лестница-штурмовка в сборе (разборная) | шт. | 30092.5926 | 32500 | изготавливается по чертежам ООО "Каланча"
Лестница-штурмовка (складная) | шт. | 30648.1481 | 33100 | изготавливается по чертежам ООО "Каланча"
Лестница-палка для эстафеты | шт. | 19907.4074 | 21500
Рукава пож. спортивные в сборе | шт. | 3518.5185 | 3800
Рукава пож. спортивные в сборе Чехия | шт. | 7777.7778 | 8400 | в сборе с головками производства Чехии (не нуждаются в покраске)
Ствол пожарный спортивный | шт. | 1157.4074 | 1250
Полугайка для спортивного рукава | шт. | 222.2222 | 240
Прокладка для полугайки | шт. | 111.1111 | 120
Каска пожарная спортивная | шт. | 1111.1111 | 1200 | малиновая или синяя
Каска пожарная спортивная без окраски | шт. | 888.8889 | 960 | без окраски
Каска пожарная спортивная с забралом |  | 1666.6667 | 1800
Пояс спасательный (спортивный) | шт. | 1000 | 1080
Разветвление трехходовое | шт. | 8888.8889 | 9600 | спортивный вариант
Сетка страховочная (на 4 дорожки) | шт. | 22407.4074 | 24200

## Приложение
Группа компаний "Каланча"
Производство и поставки противопожарного оборудования
Для организаций Москвы и области (495) 781-92-48
Для регионов РФ и СНГ (495) 721-26-54, 742-44-26
www.kalancha.ru |  | 2012-02-24
kalancha@kalancha.ru | Противопожарное оборудование, СИЗ, Спорт
Наименование | Ед. | Цена с ндс | Цена с ндс розница | Техническое описание
Спринклеры, дренчеры
СВН 10 роз. вниз, латунь | шт. | 148.96 | 160.8768 | Спринклер, с запорной стекляной капсулой, вых отв. 10 мм
СВН 12 роз. вниз, латунь | шт. | 152.95 | 165.186 | Спринклер, с запорной стекляной капсулой, вых отв. 12 мм
СВН 15 роз. вниз, латунь | шт. | 172.9 | 186.732 | Спринклер, с запорной стекляной капсулой, вых отв. 15 мм
СВВ 10 роз. вверх, латунь | шт. | 148.96 | 160.8768 | Спринклер, с запорной стекляной капсулой, вых отв. 10 мм
СВВ 12 роз. вверх, латунь | шт. | 152.95 | 165.186 | Спринклер, с запорной стекляной капсулой, вых отв. 12 мм
СВВ 15 роз. вверх | шт. | 172.9 | 186.732 | Спринклер, с запорной стекляной капсулой, вых отв. 15 мм
СПУ-15 унив., пенный, латунь | шт. | 239.4 | 258.552 | Спринклер пенный, запорной стекл. капсулой, вых отв. 15 мм
ДВВ-10 роз. вверх, латунь | шт. | 119.7 | 129.276 | Дренчер, диаметр выходного отверстия 10 мм
ДВВ-12 роз. вверх, латунь | шт. | 119.7 | 129.276 | Дренчер, диаметр выходного отверстия 12 мм
ДВВ-15 роз. вверх, латунь | шт. | 119.7 | 129.276 | Дренчер, диаметр выходного отверстия 15 мм
ДВН-10 роз. вниз, латунь | шт. | 119.7 | 129.276 | Дренчер, диаметр выходного отверстия 10 мм
ДВН-12 роз. вниз, латунь | шт. | 119.7 | 129.276 | Дренчер, диаметр выходного отверстия 12 мм
ДВН-15 роз. вниз, латунь | шт. | 119.7 | 129.276 | Дренчер, диаметр выходного отверстия 15 мм
Искрогасители
ДУ-45, 50, 60, 75, 80 | шт. | заказ | заказ | Устанавливаются на различных выхлопных системах
ДУ-100 | шт. | заказ | заказ | автомобилей, тракторов, комбайнов, въезжающих на
ДУ-110 | шт. | заказ | заказ | территорию нефтеперерабатывающих комбинатов,
ДУ-120 | шт. | заказ | заказ | нефтебаз, АЗС и т.п.
ДУ-130 | шт. | заказ | заказ | Температурный диапазон эксплуатации от -40о до +50о
ДУ-150 | шт. | заказ | заказ
Огневые предохранители
ОП-50 АА | шт. | заказ | заказ | огневой предохранитель, диаметр усл. прохода 50 мм
ОП-100 АА | шт. | заказ | заказ | огневой предохранитель, диаметр усл. прохода 100 мм
ОП-150 АА | шт. | заказ | заказ | огневой предохранитель, диаметр усл. прохода 150 мм
ОП-200 АА | шт. | заказ | заказ | огневой предохранитель, диаметр усл.прохода 200 мм
ОП-250 АА | шт. | заказ | заказ | огневой предохранитель, диаметр усл.прохода 250 мм
ОП-350 АА | шт. | заказ | заказ | огневой предохранитель,диаметр усл.прохода 350 мм
ОП-500 | шт. | заказ | заказ | огневой предохранитель, диаметр усл.прохода 500 мм
Спецодежда
Спецодежда для аварийных ситуаций и ликвидации ЧС
Костюм Л-1 | шт. | 2560.25 | 2765.07 | Куртка с капюшоном, брюки с чулками, 2 пары перчаток
Перчатки Л-1 | пара | 239.4 | 258.552 | из комплекта Л-1
Чулки защитные Л1 | пара | 811.3 | 876.204 | из комплекта Л-1
Плащ ОП-1 | шт. | 1678.46 | 1812.7368 | из комплекта Л-1
Диэлектрическое оборудование
Боты диэлектрические | пара | 585.2 | 632.016 | Диэлектрические до 1 кВт
Коврик диэлектрический (500*500) | шт. | 152.95 | 165.186 | Резиновый, при напряжении до 10 кВ, размер 500х500 мм
Коврик диэлектрический (750*750) | шт. | 292.6 | 316.008 | Резиновый, при напряжении до 10 кВ, размер 750х750 мм
Перчатки диэлектрические бесшовные | пара | 226.1 | 244.188 | Латексные, при напряжении до 1000 В(пятипалые и двупалые)
Перчатки диэлектрические штанцованные (со швом) | пара | 126.35 | 136.458 | Латексные, при напряжении до 1000 В, со швом
Противогазы
ГП-7 (коробка ГП-7к, лиц.часть МГП) | шт. | 2746.45 | 2966.166 | Противогазы гражданские ГП-7/ГП-7В предназначены для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от отравляющих и радиоактивных веществ в виде паров и аэрозолей, бактериальных (биологических) средств, присутствующих в воздухе.
ИП-4МК с патроном РП-7Б | шт. | 10965.85 | 11843.118 | противогаз изолирующий предназначен для защиты органов дыхания, зрения и кожи лица человека и обеспечивает нормальное дыхание практически независимо от содержания в атмосфере кислорода и вредных веществ.Используется в комплекте с регенеративным патроном РП-4-01. противогаз ИП-4МК с патроном РП-7Б. Комплектуются маской МИА-1.
ИП-6 с патроном РП-6 | шт. | 14896 | 16087.68 | противогаз изолирующий ИП-6 может применяться в комплекте с защитным костюмом и капюшоном. Комплектуется маской МИА-1и регенеративным патроном РП-6.
ПШ-1C | шт. | 3258.5 | 3519.18 | противогаз шланговый ПШ-1С с воздухоподводящим шлангом длиной 10м в сумке, ШМП маска-2 шт.,шланг резинотканевый
ПШ-1Б | шт. | 4229.4 | 4567.752 | противогаз шланговый ПШ-1Б с воздухоподводящим шлангом длиной 10м в барабане,ШМП маска - 2шт.,шланг резинотканевый.
ПШ-20РВ-2 | шт. | заказ | заказ | противогаз шланговый ПШ-20РВ-2 (ручная воздуходувка, 2 линии, 20м шланга на барабане),ШМП маска-2 шт., шланг резинотканевый.
ПШ-20РВ | шт. | заказ | заказ | противогаз шланговый ПШ-20РВ (ручная воздуходувка,1- линия, 20 м. шланга на барабане),ШМП маска-2 шт., шланг резинотканевый.
ПШ-20ЭРВ | шт. | заказ | заказ | противогаз шланговый ПШ-20ЭРВ (электроручная воздуходувка, 1-линия, 20м шланга на барабане),ШМП маска-2 шт., шланг резинотканевый.
ПШ-40 ЭРВ | шт | заказ | заказ | противогаз шланговый ПШ-40 РВ (электроручная воздуходувка, 40м. шланга, барабан и сумка ),ШМП маска-2 шт., шланг резинотканевый.
ППФ-95 б/г с коробкой | шт. | заказ | заказ | противогаз фильтрующий с маской ППМ-88
А,В,Г,БКФ,КД | шт. | заказ | заказ | с маской ШМП
ППФ-95 б/г | шт. | заказ | заказ | противогаз фильтрующий с маской ППМ-88
с коробкой СО | шт. | заказ | заказ | с маской ШМП
ПФМ-95М м/г с коробкой | шт. | заказ | заказ | противогаз фильтрующий с маской ППМ-88
А, В, Г, МКФ, КД | шт. | заказ | заказ | с маской ШМП
ППФ-95С с/г с коробкой | шт. | заказ | заказ | противогаз фильтрующий с маской ППМ-88
А,В,Г,БКФ,КД | шт. | заказ | заказ | с маской ШМП
Маска ППМ-88 | шт. | 771.4 | 833.112 | маска понорамная ППМ-88 предназначена для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от воздействия вредных примесей, содержащихся в виде газов, паров и аэрозолей (пыли, дыма, тумана).
Коробки для противогазов
коробка мг А | шт. | заказ | заказ | Пары органических соединений (бензин, керосин, ацетон, бензол и его гомологи, ксилол, сероуглерод и др.)
коробка бг А | шт. | заказ | заказ | фосфор- и хлороорганические ядохимикаты,
коробка сг А | шт. | заказ | заказ | пыль, дым, туман. Цвет коробки коричневый.
коробка мг В | шт. | заказ | заказ | Кислые газы и пары (сернистый газ, хлор, сероводород,
коробка бг В | шт. | заказ | заказ | синильн. кислота, окислы азота, хлорист. водород, фосген),
коробка сг В | шт. | заказ | заказ | фосфор,хлороорганич. ядохимикаты. Цвет коробки желтый.
коробка мг Г | шт. | заказ | заказ | Пары ртути и ртутьорганических ядохимикатов
коробка бг Г | шт. | заказ | заказ | на основе этилмеркурхлорида, пыль, дым, туман.
коробка сг Г | шт. | заказ | заказ | Цвет коробки черный с желтым.
коробка мг КД | шт. | заказ | заказ | Аммиак, сероводород,
коробка бг КД | шт. | заказ | заказ | пыль, дым, туман.
коробка сг КД | шт. | заказ | заказ | Цвет коробки серый.
коробка К | шт. | заказ | заказ | Аммиак,пыль, дым, туман. Цвет коробки светло-зеленый.
коробка бг М | шт. | заказ | заказ | Окись углерода в присутствии небольших концентраций паров органических веществ, кислых газов, аммиака, мышьяковистого и фосфористого водорода. Цвет коробки красный.
коробка Е | шт. | заказ | заказ | Мышьяковистый и фосфористый водород, хлористый циан, пыль, дым, туман. Цвет коробки черный.
коробка бг СО | шт. | заказ | заказ | Окись углерода. Цвет коробки серый.
коробка мг МКФ | шт. | заказ | заказ | Кислые газы и пары, пары органич. веществ, мышьяко- .
коробка БКФ (с фильтром) | шт. | заказ | заказ | вистый и фосфористый водород, пыль, дым, туман.
коробка бг БКФ | шт. | заказ | заказ | Цвет коробки защитн.(хаки) с белой вертикальной полосой.
ПЗУ-ПК | шт. | заказ | заказ | Патрон защитный, универсальный
РП-4-01 | шт. | заказ | заказ | регенеративный патрон к ИП-4
РП-5 | шт. | заказ | заказ | регенеративный патрон к ИП-5
РП-6 | шт. | заказ | заказ | регенеративный патрон к ИП-6
Респираторы
Лепесток | шт. | 13.5 | 14.58 | Респиратор "Лепесток", от запыленности | противопылевой респиратор (марля) | рабосервис | есть
У-2К | шт. | 33.75 | 36.45 | Респиратор У-2К, от запыленности | противопылевой респиратор | рабосервис | есть
Кама-200 | шт. | 27 | 29.16 | Респиратор Кама 200, противоаэрозольный | противоаэрозольный регенерирующий | рабосервис | есть
РПГ-67 (А1,В1,Е1,К1,КД) | шт. | 270 | 291.6 | Респиратор РПГ-67 с фильтрами А1,В1,КД,Г | противогазовый с патронами А | рабосервис | есть
РУ-60М (А1Р1, В1Р1, Е1Р1, К1Р1) | шт. | 276.75 | 298.89 | Респиратор РУ-60М с фильтрами А1Р1, В1Р1, КД, Г
Фильтры и патроны к респираторам
А1, В1, КД, Г | шт. | заказ | заказ | Запасные фильтры к противогазу РПГ-67
А1В1Е1К1Р1 | шт. | 97.2 | 104.976 | Зап. патрон к респиратору РУ-60М
Самоспасатели
СПИ-20 | шт. | 2992.5 | 3231.9 | Самоспасатель от углекислого газа на 20 минут
СПИ-50 | шт. | 4256 | 4596.48 | Самоспасатель от углекислого газа на 50 минут
СПП-4 | шт. | 3192 | 3447.36 | Фильтрующий патрон, загубник с носовым зажимом, оголовье, герметичный металлический футляр для ношения самоспасателя
СИП-1 | шт. | 2660 | 2872.8 | изолирующий, время защитного действия 15 минут
ШСС-Т | шт. | заказ | заказ | шахтный, время защитного действия 60 минут
ШСС-1У | шт. | заказ | заказ | шахтный, время защитного действия 60 минут
ГДЗК | шт. | 2660 | 2872.8 | газодымозащитный комплект, время защитного действия 30 минут
ГДЗК-У | шт. | 2660 | 2872.8 | газодымозащитный комплект, время защитного действия 30 минут
Капюшон "Феникс" | шт. | 2128 | 2298.24 | капюшон защитный, время защитного действия 20 минут
Дыхательные аппараты
ПДА | шт. | заказ | заказ | Портативный дыхательный аппарат предназначен для экстренной защиты органов дыхания, зрения и кожи лица человека в аварийных ситуациях от любых вредных примесей в воздухе и используется при выполнении первичных мероприятий по ликвидации аварий и эвакуации из аварийной зоны в условиях недостатка кислорода.Комплектуется маской ПДА.Время защиты 15 мин.
АП-98-7К (стальной баллон) | шт. | заказ | заказ | Дыхательный аппарат на сжатом воздухе, время защитного действия 60 минут, 6,8 л | стальной баллон 7л | рабосервис | есть
АП-98-7К (металлокомпозитный баллон) | шт. | заказ | заказ | дыхательный аппарат на сжатом воздухе, время защитного действия 25 минут, 7 л | металлокомпозитный баллон 6,8л | рабосервис | есть
АП-ОМЕГА | шт. | заказ | заказ | Дыхательный аппарат АП-ОМЕГА (стальной баллон 6,8 л) для частей ГПС, МЧС, ВГСО, производственным персоналом и аварийно-спасательными формированиями предприятий с потенциально опасным производством. Могут быть использованы различные лицевые части (ПМ-2000, «Пана Сил», «Горизонт», модернизированная ППМ-88); | стандарт стальной баллон 7 л | рабосервис | есть
АП-"ОМЕГА С" | шт. | заказ | заказ | Дыхательный аппарат АП-ОМЕГА С (стальной баллон 6,8 л) для использования частями МЧС, ВГСО, производственным персоналом и аварийно-спасательными формированиями предприятий с потенциально опасным производством, аварийными партиями морских и речных судов; службами пожарной охраны аэропортов.Могут быть использованы различные лицевые части (ПМ-2000, «Пана Сил», «Горизонт», модернизированная ППМ-88); | комби стальной баллон 7 л | рабосервис | есть
АП-"ОМЕГА" - Север | шт. | заказ | заказ | Дыхательный аппарат АП-"ОМЕГА"-Север (металлокомпозитный баллон 6,8 л) разработан на основе дыхательного аппарата со сжатым воздухом АП «Омега» специально для работы в широком диапазоне температур: от высоких до низких.
ПТС "Профи"-168А | шт. | заказ | заказ | Аппарат дыхательный со сжатым воздухом для пожарных ПТС "Профи"-168А (1 стальной баллон 6,8л)
ПТС "Профи"-168М | шт. | заказ | заказ | Аппарат дыхательный со сжатым воздухом для пожарных (1 композитный стальной баллон 6,8л)
ПТС "Профи"-168К | шт. | заказ | заказ | Аппарат дыхательный со сжатым воздухом для пожарных (1 композитный алюминиевый баллон 6,8л) | 1 балл., 6,8л, 60 мин, 12,3кг, композит. сталь, БК-7-300С
ПТС "Базис"-168А | шт. | заказ | заказ | Аппарат дыхательный со сжатым воздухом для пожарных (1 стальной баллон 6,8л) | 1 балл., 6,8л, 60 мин, 10,2кг, композит. алюм., L 066
ПТС+90D"Базис"-168М | шт. | заказ | заказ | Аппарат дыхательный со сжатым воздухом для пожарных (1 композитный стальной баллон 6,8л) | 1 балл., 6,8л, 60 мин, 15,6кг, сталь, БГ-7,3-30
ПТС+90D"Базис"-168К | шт. | заказ | заказ | Аппарат дыхательный со сжатым воздухом для пожарных (1 композитный алюминиевый баллон 6,9л) | 1 балл., 6,8л, 60 мин, 12,3кг, композит. сталь, БК-7-300С
PA94 Plus Basic | шт. | заказ | заказ | Дыхательный аппарат (стальной баллон), пр-во Drager | 1 балл., 6,8л, 60 мин, 10,2кг, композит. алюм., L 066
Респиратор "Урал-10" | шт. | заказ | заказ | кислородноизалирующий аппарат | 1 балл., 6,8л, 60 мин, 15,6кг, сталь, БГ-7,3-30, маска Panorama Nova Standart P
Маска типа ППМ-88 | шт. | заказ | заказ | Панорамная маска | 1 балл., 6,8л, 60 мин, 12,3кг, композит. сталь, БК-7-300С, маска Panorama Nova Standart P
Оборудование для проверки дыхательных аппаратов
СКАД-1 | шт. | заказ | заказ | система контроля дых.аппаратов с муляжом головы или диском проверочным
КУ-9В | шт. | заказ | заказ | прибор для проверки дых. аппаратов со сжатым воздухом
Компрессоры высокого давления
Junior 100-W/E | шт. | заказ | заказ | эл.прив.100 л/мин, 330 bar, 220В/380В/50Гц, 2,2 кВт, 1 штуц
Mariner 200-Е | шт. | заказ | заказ | эл.привод. 200 л/мин, 330 bar, 380 В/50 Гц, 4,0 кВт, 2 штуц.
"Вектор-300" | шт. | заказ | заказ | электродвиг. 320 л/мин, 330bar, 380В/50Гц, 7,5 кВт, заправка 4-х баллонов
АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ "АППОЛО"
Аптечка первой помощи "АППОЛО" | шт. | 266.24 | 287.5392 | автомобильная
Аптечка УНИВЕРСАЛЬНАЯ "АППОЛО" | шт. | 229.12 | 247.4496 | пластиковый чемоданчик
Аптечка ПРОМЫШЛЕННАЯ "АППОЛО" | шт. | 1497.6 | 1617.408 | металлический шкаф
Аптечка ПРОМЫШЛЕННАЯ "АППОЛО" | шт. | 1090.56 | 1177.8048 | пластиковый шкаф
Носилки спасательные МЧС тканевые | шт. | 768 | 829.44 | грузоподъемность 150 кг

## модули
Группа компаний "Каланча"
Производство и поставки противопожарного оборудования
Для организаций Москвы и области (495) 781-92-48
Для регионов РФ и СНГ (495) 721-26-54, 742-44-26
www.kalancha.ru |  | 2012-02-24
kalancha@kalancha.ru | Модули автоматического пожаротушения
Наименование | Ед. | Цена с ндс | Цена с ндс розница | Техническое описание
Модули автоматического обьемного пожаротушения "Бизон"
"BiZone" У2 МПП(Н)-8-КД-1-БСГ-У2 | шт. | по запросу | по запросу | Газопорошковый, защищаемый объем по классу А =90 м3, по классу В,С =60 м3, t = - 20оС…+50оС
"BiZone" У2 взр. МПП(Н)-8-КД-1-БСГ-У2 взр. | шт. | по запросу | по запросу | Взрывозащищенный, 1ExsdIIBT4X, IP54, газопорошковый, защищаемый объем по классу А =90 м3, по классу В,С =60 м3, t = - 20оС…+50оС
"BiZone" УХЛ 3,1 МПП(Н)-8-КД-1-БСГ-УХЛ 3.1 | шт. | по запросу | по запросу | Газопорошковый,защищаемый объем по классу А =90 м3, по классу В,С =60 м3, t = - 50оС…+50оС
"BiZone" УХЛ 3,1 взр. МПП(Н)-8-КД-1-БСГ-УХЛ 3.1взр. | шт. | по запросу | по запросу | Взрывозащищенный, 1ExsdIIBT4X, IP54, газопорошковый, защищаемый объем по классу А =90 м3, по классу В,С =60 м3, t = - 50оС…+50оС
"BiZone-100" У3 взр. МПП(Н)-100-КД-1-БСГ-У3 взр. | шт. | по запросу | по запросу | Взрывозащищенный, 1ExsdIIBT4X, IP54, газопорошковый ,защищаемый объем по классу А,В,С = 600 м3, площадь 100 м2, t = - 50оС…+50оС
« BiZone» МПП (Н)-7.5-КД-1-З-У2 ТУ 4854-018-13393076-2008 | шт. | по запросу | по запросу | Моноблочный, защищаемый V по классу А 60 м3, по классу В - 45 м3. t=-20…+50С.
УСП-101 Э | шт. | 1612 | 1740.96 | Устройство сигнально-пусковое автономное, автоматическое для запуска МПП-8 "BiZone", "Буран", tосраб.=45о, 72о; 93о; 110о,электрический запуск
УСП-101 Р | шт. | 1612 | 1740.96 | Устройство сигнально-пусковое автономное, автоматическое для запуска МПП-8 "BiZone", "Буран", ручной пуск
УСПАА-1 | шт. | 533 | 575.64 | Устройство сигнально-пусковое автономное, автоматическое для запуска МПП-8 "BiZone", питатие 1 батарейка
Модули автоматического пожаротушения
ОСП-1 | шт. | 705.9 | 762.372 | Порошковый,самосрабатывающий,t=-50oC…+50оС, защищаемый объем =5-8 м3,
ОСП-2 | шт. | 705.9 | 762.372 | Порошковый,самосрабатывающий, t=-50oC…+50оС, защищаемый объем = 5-8 м3,
МПП-2,5 "Буран-2,5-2С" | шт. | 1430 | 1544.4 | Порошковый, м. заряда 1,95 кг, t срабатыв.- 85оС,защишаемая площадь = 7 м2.
МПП-8 "Буран-8У"(8Н) | шт. | 3770 | 4071.6 | Порошковый, м. заряда 7 кг, t срабатыв.-72оС, защищаемая площадь = 25 м2
МПП-100.08"Лавина" | шт. | 41340 | 44647.2 | Порошковый, м.заряда 140 кг, t=-40оС…+50оС, защищаемая S=60 м2
МПП-100.07"Лавина" | шт. | 43940 | 47455.2 | Порошковый, м. заряда 95 кг, t=-40оС+40оС,защищаемая S = 60 м2, V =100 м3
МУПТВ-60 "Тайфун" | шт. | заказ | заказ | Водный, масса ОТВ-60 кг,t=+5оС…+50оС, защищаемая площадь = 20 м2.
АГС-3 | шт. | 1560 | 1684.8 | Аэрозольный, стационарный, защищаемый V = 3,2 м3
АГС-5 | шт. | 3705 | 4001.4 | Аэрозольный, ручной, забрасываемый, защищаем. V = 60 м3
АГС-7/1 | шт. | 3250 | 3510 | Аэрозольный, стационарный, защищаемый V = 65 м3

## шкафы
Группа компаний "Каланча"
Производство и поставки противопожарного оборудования
Для организаций Москвы и области (495) 781-92-48
Для регионов РФ и СНГ (495) 721-26-54, 742-44-26
www.kalancha.ru |  | 2012-02-24
kalancha@kalancha.ru |  | Щиты, шкафы, инструмент пожарный
Наименование | Ед. | Цена с ндс | Цена с ндс розница | Техническое описание
Щиты пожарные уличные
Щит ОТД | шт. | 1110.55 | 1199.394 | Щит открытого типа деревянный, без ПТВ
Щит ОТД в комплекте | шт. | 1736.98 | 1875.9384 | Щит , лом легкий, багор, лопата штыковая, 2 ведра конусных
Щит ЗТД | шт. | 2460.5 | 2657.34 | Щит закрытого типа деревянный, без ПТВ
Щит ЗТД в комплекте | шт. | 3086.93 | 3333.8844 | Щит , лом легкий, багор, лопата штыковая, 2 ведра конусных
Щит ОТМ без задней стенки | шт. | 1463 | 1580.04 | Щит откр.типа метал., с местом для 2-х огнет. 1.45х1 м, без ПТВ
Щит ОТМ без задней стенки с ПТВ | шт. | 2089.43 | 2256.5844 | Щит , лом легкий, багор, лопата штыковая, 2 ведра конусных
Щит ОТМ с задней стенкой | шт. | 1569.4 | 1694.952 | Щит открытого типа металлический, без ПТВ
Щит ОТМ с задней стенкой с ПТВ | шт. | 2195.83 | 2371.4964 | Щит , лом легкий, багор, лопата штыковая, 2 ведра конусных
Щит ЗТМ | шт. | 4256 | 4596.48 | Щит закрытого типа металлический, без ПТВ
Щит ЗТМ в комплекте | шт. | 4882.43 | 5273.0244 | Щит, лом легкий, багор разборный, лопата штыковая, 2 ведра конусных
Стенд противопожарный с ящиками для песка | шт. | 7847 | 8474.76 | Щит закрытого типа металлический с сеткой
Стенд противопожарный закрытый с окнами и ящиками для песка | шт. | 8091.72 | 8739.0576 | Щит закрытого типа металлический с окнами
Стенд поворотный с бункером для песка с ПТВ | шт. | 6051.5 | 6535.62 | "КОМБИ" открытого типа, вместимость 0,1м3
Стенд поворотный для песка "Комби" с ПТВ | шт. | 10576.16 | 11422.2528 | "КОМБИ" закрытого типа, вмест. 0,125 м3
Ящик для песка 0,1 м3 | шт. | 1808.8 | 1953.504 | Ящик металлический с крышкой, вместимость 0,1 м3
Ящик для песка 0,3 м3 | шт. | 3172.05 | 3425.814 | Ящик металлический с крышкой, вместимость 0,3 м3
Ящик для песка 0,5 м3 | шт. | 4282.6 | 4625.208 | Ящик металлический с крышкой, вместимость 0,5 м3
Устройство внутриквартирного пожаротушения
УВКП | шт. | 372.4 | 402.192 | Комплект для внутриквартирного тушения : рукав 19 мм со стволом, 15м, хомут, 1,2 Мпа
КПК 01/2 | шт. | 738.15 | 797.202 | Устройство внутриквартирного тушения : рукав 19 мм со стволом, 15м, хомут, в металлическом шкафчике, 1,2 Мпа
Шкафы для пожарных кранов ПК
Корзина для пожарного рукава | шт. | 418.95 | 452.466 | с поворотом до 180 градусов
ШПК-310 ВОБ | шт. | 1569.4 | 1694.952 | Встроенный с окном белый (1 рукав)
ШПК-310 ВЗК | шт. | 1489.6 | 1608.768 | Встроенный без окна красный (1 рукав)
ШПК-310 ВОК | шт. | 1569.4 | 1694.952 | Встроенный с окном красный (1 рукав)
ШПК-310 НОК | шт. | 1436.4 | 1551.312 | Навесной с окном красный (1 рукав)
ШПК-310 НЗБ | шт. | 1303.4 | 1407.672 | Навесной без окна белый (1 рукав)
ШПК-310 НОБ | шт. | 1436.4 | 1551.312 | Навесной с окном белый (1 рукав)
ШПК-310 ВЗБ | шт. | 1489.6 | 1608.768 | Встроенный без окна белый (1 рукав)
ШПК-310 НЗК | шт. | 1303.4 | 1407.672 | Навесной без окна красный (1 рукав)
ШПК-315 НЗК | шт. | 1928.5 | 2082.78 | Навесной без окна красный (1 рукав + 1 огнетуш.)
ШПК-315 ВЗК | шт. | 2167.9 | 2341.332 | Встроенный с окном красный (1рукав+ 1 огнетуш.)
ШПК-315 НОК | шт. | 2061.5 | 2226.42 | Навесной с окном красный (1 рукав + 1 огнетуш.)
ШПК-315 ВОК | шт. | 2314.2 | 2499.336 | Встроенный с окном красный (1 рукав + 1 огнетуш.)
ШПК-315 НЗБ | шт. | 1928.5 | 2082.78 | Навесной без окна белый (1 рукав + 1 огнетуш.)
ШПК-315 НОБ | шт. | 2061.5 | 2226.42 | Навесной с окном белый (1 рукав + 1 огнетуш.)
ШПК-315 ВЗБ | шт. | 2167.9 | 2341.332 | Встроенный без окна белый (1 рукав + 1 огнетуш.)
ШПК-315 ВОБ | шт. | 2314.2 | 2499.336 | Встроенный с окном белый (1 рукав + 1 огнетуш.)
ШПК-320 ВЗК | шт. | 2633.4 | 2844.072 | Встроенный без окна красный (1 рукав + 2 огнетуш.)
ШПК-320 ВОК | шт. | 2832.9 | 3059.532 | Встроенный с окном красный (1 рукав + 2 огнетуш.)
ШПК-320 НЗК | шт. | 2280.95 | 2463.426 | Навесной без окна красный (1 рукав + 2 огнетуш.)
ШПК-320 НЗБ | шт. | 2280.95 | 2463.426 | Навесной без окна белый (1 рукав + 2 огнетуш.)
ШПК-320 НОБ | шт. | 2413.95 | 2607.066 | Навесной с окном белый (1 рукав + 2 огнетуш.)
ШПК-320 НОК | шт. | 2413.95 | 2607.066 | Навесной с окном красный (1 рукав + 2 огнетуш.)
ШПК-320 ВЗБ | шт. | 2633.4 | 2844.072 | Встроенный без окна белый (1 рукав + 2 огнетуш.)
ШПК-320 ВОБ | шт. | 2832.9 | 3059.532 | Встроенный с окном белый (1 рукав + 2 огнетуш.)
ШПК-320НЗК-21 | шт. | 2926 | 3160.08 | Навесной без окна красный (2 рукава)
ШПК-320НЗБ-21 | шт. | 2926 | 3160.08 | Навесной без окна белый (2 рукава)
ШПК-320НОК-21 | шт. | 3059 | 3303.72 | Навесной с окном красный (2 рукава)
ШПК-320НОБ-21 | шт. | 3059 | 3303.72 | Навесной с окном белый (2 рукава)
ШПК-320НЗК-12 | шт. | 3650.85 | 3942.918 | Навесной без окна красный (2 рукава + 2 огнетуш.)
ШПК-320НЗБ-12 | шт. | 3650.85 | 3942.918 | Навесной без окна белый (2 рукава + 2 огнетуш.)
ШПК-320НОК-12 | шт. | 3896.9 | 4208.652 | Навесной с окном красный (2 рукава + 2 огнетуш.)
ШПК-320НОБ-12 | шт. | 3896.9 | 4208.652 | Навесной с окном белый (2 рукава + 2 огнетуш.)
Шкафы для огнетушителей
ШПО-102 | шт. | 924.35 | 998.298 | шкаф красный\белый навесной
ШПО-103 | шт. | 1037.4 | 1120.392 | шкаф красный\белый навесной с окном
ШПО-106 | шт. | 1197 | 1292.76 | шкаф красный\белый угловой
ШПО-107 | шт. | 1290.1 | 1393.308 | шкаф красный\белый угловой с окном
ШПО-108 | шт. | заказ | заказ | шкаф красный\белый навесной
ШПО-112 | шт. | 1210.3 | 1307.124 | шкаф красный\белый навесной (на 2 огнетуш.)
ШПО-113 | шт. | 1296.75 | 1400.49 | шкаф красный\белый навесной с окном
Подставки под огнетушители
П-10 | шт. | 312.55 | 337.554 | металическая, красная, под ОУ-3, ячейка 150х150 мм
П-15 | шт. | 368.41 | 397.8828
П-20 | шт. | 381.71 | 412.2468
Шкафы для ключей
Ключница К-01 | шт. | 252.7 | 272.916 | для 1 ключа , 100х100х40
Ключница К-30 | шт. | 823.27 | 889.1316 | для 30 ключей, 380х320х80
Ключница К-50 | шт. | 929.67 | 1004.0436 | для 50 ключей, 380х380х80
Ключница К-100 | шт. | 1400.49 | 1512.5292 | для 100 ключей, 400х760х85
Инструмент пожарный шанцевый
Топор плотницкий | шт. | 243 | 262.44 | Профессиональный топор для столяров и плотников.
Ножницы диэлектрические | шт. | 1435.05 | 1549.854 | для перекусывания эл.проводов под напряжением
Ведро конусное | шт. | 87.75 | 94.77 | из тонколистовой стали
Лопата штыковая | шт. | 159.3 | 172.044 | из дерева и тонколистовой стали
Лопата совковая | шт. | 159.3 | 172.044 | из дерева и тонколистовой стали
Лом пожарный легкий | шт. | 139.05 | 150.174
Лом с шаровой головкой | шт. | 351 | 379.08
Лом пожарный тяжелый | шт. | 351 | 284.31
Крюк для открывания люков | шт. | 128.25 | 138.51
Багор разборный | шт. | 199.8 | 215.784 | из прутка 18 мм
Багор пожарный | шт. | 162 | 174.96 | для комплектации пожарных щитов
Краны пожарные
15 КЧ11Р ДУ-50 угловой | шт. | 931 | 1005.48 | Чугунный, угловой, условный проход 50 мм
РПТК-2 ДУ-50 угловой | шт. | 618.45 | 667.926 | Клапан чугунный угловой, условный проход 50 мм
КПК-50-2 | шт. | 698.25 | 754.11 | чугунный угловой , с внутренней резьбой. Условный проход 50 мм.
РПТК-2 ДУ-65 угловой | шт. | 731.5 | 790.02 | Клапан чугунный угловой, условный проход 65 мм
КПК-65-2 | шт. | 798 | 861.84 | чугунный угловой , с внутренней резьбой. Условный проход 65 мм.
РПТК-1 ДУ-50, ДУ-65 угловой | шт. | заказ | заказ | Клапан чугунный угловой, условный проход 50 / 65 мм, с внешней резьбой, поставляется в комплекте с муфтой и контрогайкой
15Б3Р | шт. | 505.4 | 545.832 | кран латунный прямоточный (ГМ)
КПЛП 50 -1 | шт. | 917.7 | 991.116 | кран пожарный латунный прямоточный (ГМ- ГЦ)
КПЛП 65 -1 | шт. | 1635.9 | 1766.772 | кран пожарный латунный прямоточный (ГМ- ГЦ)
КПЛ 50 -1 | шт. | 1024.1 | 1106.028 | угловой ГМ-ГЦ латунь
КПЛ 50 -2 | шт. | 970.9 | 1048.572 | угловой ГЦ-ГЦ латунь
КПЛ 65 -1 | шт. | 1569.4 | 1694.952 | угловой ГМ-ГЦ латунь
КПЛ 65 -2 | шт. | 1489.6 | 1608.768 | угловой ГЦ-ГЦ латунь
КПЧ 50 -1 | шт. | 631.75 | 682.29 | угловой ГМ-ГЦ чугун
КПЧ 65 -1 | шт. | 758.1 | 818.748 | угловой ГМ-ГЦ чугун
15 КЧ 18 П (33П) Ду 50 | шт. | 539.98 | 583.1784 | кран чугунный муфтовый Ру 16
15 КЧ 18 П (33П) Ду 65 | шт. | 1005.48 | 1085.9184 | кран чугунный муфтовый Ру 16

## знаки
Группа компаний "Каланча"
Производство и поставки противопожарного оборудования
Для организаций Москвы и области (495) 781-92-48
Для регионов РФ и СНГ (495) 721-26-54, 742-44-26
www.kalancha.ru |  | 2012-02-24
kalancha@kalancha.ru | Знаки безопасности
Наименование | Ед. | Цена с ндс | Цена с ндс розница | Техническое описание
Огнетушители порошковые
Знаки безопасности светоотражающие
Любые на заказ (от 100 шт.) | шт. | 34.995 | 37.7946 | 100х100 мм | на пластике
Любые на заказ (от 100 шт.) | шт. | 49.995 | 53.9946 | 200х100 мм | на пластике
Любые на заказ (от 100 шт.) | шт. | 64.995 | 70.1946 | 200х200 мм | на пластике
Любые на заказ (от 100 шт.) | шт. | 64.995 | 70.1946 | 300х150 мм | на пластике
Любые на заказ (от 100 шт.) | шт. | договорная | договорная | на световозвращающей пленке
Знаки запрещающие
Запрещается курить | шт. | 5.6 | 6.048 | 100х100 мм на самоклеящейся пленке
Не включать: работают люди | шт. | 8 | 8.64 | 200х100 мм на самоклеящейся пленке
Вход воспрещен: огнеопасно | шт. | 8 | 8.64 | 200х100 мм на самоклеящейся пленке
Не проходить с огнем | шт. | 8 | 8.64 | 200х100 мм на самоклеящейся пленке
Не включать: работа на линии | шт. | 8 | 8.64 | 200х100 мм на самоклеящейся пленке
Запрещается загромождать и складировать | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Запрещается пользоваться открытым огнем | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Запрещается пользоваться электронагревательными приборами | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Запрещается курить | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Проход запрещен | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Запрещается тушить водой | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Знаки предупреждающие
Опасность поражения электрическим током | шт. | 5.6 | 6.048 | 100х100 мм на самоклеящейся пленке
Пожароопасно! Окислитель. | шт. | 10 | 10.8 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Опасно! Ядовитые вещества | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Внимание. Опасность. | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Землеройные работы | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Взрывоопасно | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Опасность поражения электрич. током | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Не влезай - убьёт! | шт. | 10.8 | 11.664 | 300х150 мм на самоклеящейся пленке
Стой, напряжение! | шт. | 10.8 | 11.664 | 300х150 мм на самоклеящейся пленке
Знаки предписывающие
Курить здесь | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Работать здесь | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Проход держать свободным | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Проход здесь | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Знаки указательные
Указатели напряжения 220 В, 380 В, 36 В | шт. | 5.6 | 6.048 | 100х50 мм на самоклеящейся пленке
Пожарный кран | шт. | 5.6 | 6.048 | 100х100 мм на самоклеящейся пленке
Огнетушитель | шт. | 5.6 | 6.048 | 100х100 мм на самоклеящейся пленке
При пожаре звонить-01 | шт. | 8 | 8.64 | 200х100 мм на самоклеящейся пленке
Ответственный за противопожарное состояние | шт. | 8 | 8.64 | 200х100 мм на самоклеящейся пленке
Заземлено | шт. | 8 | 8.64 | 200х100 мм на самоклеящейся пленке
Категория, класс зоны помещения | шт. | 8 | 8.64 | 200х100 мм на самоклеящейся пленке
Пожарный сухотрубный стояк | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Пожарный кран | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Пожарная лестница | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Огнетушитель | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Пожарный водоисточник | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Звуковой оповещатель | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Пожарный гидрант | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Телефон для использования при пожаре | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Направление к месту нахождения ПТП | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Кнопка включения установок пожарной автоматики | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Место размещения пожарного оборудования | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Пункт извещения о пожаре | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Разрешается пользоваться электронагревательными приборами | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Ответственный за противопожарное состояние / При пожаре звонить 01 | шт. | 10.8 | 11.664 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Пожарный гидрант | шт. | 70 | 75.6 | 250х250 мм | на пластике
Эмблема МЧС | шт. | 70 | 75.6 | 250х350 мм на самоклеящейся пленке
Знаки безопасности фотолюминисцентные
Эффект послесвечения более 12 часов !
Любые на заказ (от 100 шт.) | шт. | 35/70р. | 38/54р. | на пленке / на пластике | 100х100 мм
Любые на заказ (от 100 шт.) | шт. | 50/70р. | 54/76р. | на пленке / на пластике | 200х100 мм
Любые на заказ (от 100 шт.) | шт. | 65/117р. | 70/126р. | на пленке / на пластике | 200х200 мм
Любые на заказ (от 100 шт.) | шт. | 65/117р. | 70/126р. | на пленке / на пластике | 300х150 мм
Направляющая стрелка | шт. | 52 | 56.16 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Выход здесь. (дверь) | шт. | 52 | 56.16 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | шт. | 52 | 56.16 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | шт. | 52 | 56.16 | 200х200 мм на самоклеящейся пленке
Направление эвакуации | шт. | 52 | 56.16 | 300х100 мм на самоклеящейся пленке
Направление эвакуации | шт. | 148 | 159.84 | 300х100 мм | на пластике
Запасный выход | шт. | 52 | 56.16 | 300х150 мм на самоклеящейся пленке
Направление к эвакуационному выходу | шт. | 52 | 56.16 | 300х150 мм на самоклеящейся пленке
Выход | шт. | 52 | 56.16 | 300х150 мм на самоклеящейся пленке
Полоса направляющая | шт. | 150 | 162 | 700х100 мм на самоклеящейся пленке
Плакаты
Боевой расчёт ДПД | шт. | 45 | 48.6 | Обязанности Добровольной Пожарной Дружины по предупреждению пожаров, 1 лист, 35х50 см, мелов.бумага
Комплект плакатов "Пожарная безопасность" | компл | 229.5 | 247.86 | Комплект на 2-х листах по 45х60 см, мелованная бумага
Первичные средства пожаротушения | компл | 327 | 353.16 | Комплект на 3-х листах по 45х60 см, мелованная бумага
Комплект плакатов "Умей действовать при пожаре" | компл | 445.5 | 481.14 | Комплект на 11-ти листах по 42х30 см, офсетная бумага
План эвакуации | шт. | 34.9999 | 37.7999 | Бланк для последующего заполнения 60х42 см, картон
ППБ 01-03 РФ | шт. | 270 | 291.6 | Брошюра "Правила пожарной безопасности РФ"
Плакаты в ассортименте на баннерной ткани размер 1,0м х 1,5м., разрешение 360 dpi | шт. | 2500 | 2700 | ГОСТ Р 12.4.026-2001 | на баннерной ткани
Плакаты в ассортименте на пластике размер 1,0м х 1,5м., разрешение 360 dpi | шт. | 5200 | 5616 | ГОСТ Р 12.4.026-2002 | на пластике
План ЭВАКУАЦИИ | шт. | 1200 | 1296 | ГОСТ р 12.2.143-2002 | на пластике

## мотопомпы
При пожаре звонить - 01, до пожара звоните в "КАЛАНЧУ"! ООО "Торговый Дом Каланча", г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, 22, E-mail: kalancha@kalancha.ru (495) 721-26-54, 742-44-26, (49654) 1-32-69, 8-61-41, 8-62-08, 8-62-09, 7-35-99
| www.kalancha.ru | [7 empty] | 2012-02-24
Мотопомпы
Наименование | Цена с НДС | Цена с НДС розница | мах м3/час | мах л/мин | Напор (м) | D ( мм ) вх/вых | Бак ( л ) | Вес сухой, кг | Глубина всасывания, м | Исполнение | Двигатель / Топливо | мах Ø частиц (мм)
Бензиновые пожарные мотопомпы для чистой воды (Россия)
МП 13/80.01"Гейзер-1600" | 227700 |  | 0-77 | 1600 | 190-80 | 100/2х70 | 20 | 216 | 8 | переносная, без ПТВ | ВАЗ 2108/бензин
МП 13/80.01"Гейзер-1600-ЕВРО-2" | 273300 |  | 0-77 | 1600 | 190-80 | 100/2х70 | 20 | 216 | 8 | переносная, инжектор, без ПТВ | ВАЗ 2110/бензин
МП 13/80.01"Гейзер-1600 П" | 562700 |  | 0-77 | 1600 | 190-80 | 100/2х70 | 20 | 1500 | 8 | на прицепе ЗИЛ, без ПТВ | ВАЗ 2108/бензин
МП 13/80.01"Гейзер-1600 П" без ПТС | 440700 |  | 0-77 | 1600 | 190-80 | 100/2х70 | 20 | 1500 | 8 | на прицепе УАЗ, без ПТВ | ВАЗ 2108/бензин
МП 13/80.01"Гейзер-1600 П" без ПТС | 603000 |  | 0-77 | 1600 | 190-80 | 100/2х70 | 20 | 1500 | 8 | на прицепе ГАЗ, без ПТВ | ВАЗ 2108/бензин
МП 13/80.01"Гейзер-1600 П" без ПТС | 350000 |  | 0-77 | 1600 | 190-80 | 100/2х70 | 20 | 1500 | 8 | на легковом прицепе МЗСА | ВАЗ 2108/бензин
ММ-27/100 | 448000 | 483840 | 0-77 | 1600 | 100 | 100/2х70 | 20 | 780 | 8 | на прицепе УАЗ, с комплектом ПТВ | ГАЗ / бензин АИ-92
ММП-2400 | заказ | заказ | 0-140 | 2400 | 100-70 | 125/2х70 |  | 900 | 8 | на прицепе УАЗ, с комплектом ПТВ | ГАЗ / бензин АИ-92
МП 120 ДЯ "Вепрь" | заказ | заказ | 7 | 120 | 70 | 25х25 | 2.5 | 56 | 8 | стандартное | Yanmar L48 / Дизель | 8
Бензиновые пожарные мотопомпы для чистой воды (Япония)
VC82ASE Tohatsu | заказ | заказ | 90-108-123 | 1800 | 100-80-60 | 87.5/2x65 | 18 | 94 | 6 | переносная, 2-тактная
SERM-50V Кoshin | 1162.24 | 1255.2192 | 30 | 500 | 90 | 50х50 | 3.8 | 47 | 8 | стандартное | Mitsubishi GM182 / Бенз.АИ-92,АИ-95 | 8
SEM-50V Кoshin | 668.16 | 721.6128 | 30 | 500 | 50 | 50х50 | 2.5 | 25 | 8 | стандартное | Mitsubishi GM132H / Бенз.АИ-92, | 8
SERH-50B Koshin | 832 | 898.56 | 26 | 440 | 57 | 50х50 | 3.6 | 30 | 8 | стандартное | Honda GX160 / Бензин АИ-92,АИ-95 | 8
SERH-50 Koshin | 1460.48 | 1577.3184 | 33 | 560 | 62 | 63х50 | 6 | 46 | 8 | стандартное | Honda GX240 / Бензин АИ-92,АИ-95 | 8
Бензиновые мотопомпы для загрязненных вод (Япония)
PTG110 SUBARU | по запросу | по запросу | 7.8 | 130 | 35 | 25x25 | 0.6 | 5.1 | 8.5 | переносная, 2-тактная | EC025GR/ Масло +Бензин АИ-92
PTG209 SUBARU | по запросу | по запросу | 36 | 600 | 26 | 50x50 | 2.8 | 22.5 | 8 | стандартное | EY15-3D/ Бензин АИ-92, АИ-95
PTG307 SUBARU | по запросу | по запросу | 60 | 1000 | 32 | 75x75 | 3.8 | 26.4 | 8 | стандартное | EY20-3D/ Бензин АИ-92, АИ-95
PTX401 ( аналог PTG405) SUBARU | по запросу | по запросу | 108 | 1800 | 28 | 100х100 | 6.1 | 44.5 | 8 | стандартное | Robin EY28D/
PTG208H ( высоконапорная ) SUBARU | по запросу | по запросу | 24 | 400 | 50 | 50x50 | 3.8 | 26.5 | 8 | стандартное | Robin EY20D/
SEM-25L Кoshin | 294.4 | 317.952 | 7 | 115 | 35 | 25х25 | 0.6 | 6 | 8 | стандартное | Mitsubishi TU-26 / Масло+АИ-92, -95 | 8
SEH-50X Koshin | 431.36 | 465.8688 | 36 | 600 | 30 | 50х50 | 2.5 | 24 | 8 | стандартное | Honda GX120 / Бензин АИ-92, АИ-95 | 8
SE-50X Koshin | 366.08 | 395.3664 | 36 | 600 | 30 | 50х50 | 2.8 | 23 | 8 | стандартное | Robin EY15-3D / Бензин АИ-92, -95 | 8
SEH-80X Koshin | 508.16 | 548.8128 | 54 | 900 | 26 | 80х80 | 3.6 | 34 | 8 | стандартное | Honda GX160 / Бензин АИ-92, АИ-95 | 8
SE-80X Koshin | 412.16 | 445.1328 | 56 | 930 | 26 | 80х80 | 3.8 | 34 | 8 | стандартное | Robin EY20-3D / Бензин АИ-92, -95 | 8
SEH-100X Koshin | 1419.52 | 1533.0816 | 90 | 1540 | 28 | 100х100 | 6 | 54 | 8 | стандартное | Honda GX240 / Бензин АИ-92, АИ-95 | 8
Бензиновые мотопомпы для сильнозагрязненных вод (Япония)
PTG208ST SUBARU | по запросу | по запросу | 42 | 700 | 23 | 50x50 | 2.5 | 24 | 8 | 4-тактная | Robin EY15D/ | 6
PTG307ST SUBARU | по запросу | по запросу | 60 | 1000 | 23 | 75x75 | 3.8 | 28 | 8 | 4-тактная | Robin EY20D/
PTG208T SUBARU | по запросу | по запросу | 45 | 750 | 27 | 50x50 | 3.8 | 34.8 | 8 | стандартное | EY20-3D/ Бензин АИ-92, АИ-95
PTX301T ( аналог PTG305T) SUBARU | по запросу | по запросу | 78 | 1300 | 28 | 75х75 | 6.1 | 48.5 | 8 | 4-тактная | Robin EY20D/
PTV406T ( аналог PTG405T) SUBARU | по запросу | по запросу | 120 | 2000 | 23 | 100x100 | 7 | 69.4 | 8 | 4-тактная
Бензиновые мотопомпы для густых и вязких жидкостей (Япония)
PTG_307D SUBARU | по запросу | по запросу | 15 | 250 | 15 | 75x75 | 3.8 | 44.8 | 8 | 4-тактная | Robin EY20D/ | 8
Дизельные мотопомпы для загрязненных вод (Япония)
PTD306 SUBARU | по запросу | по запросу | 54 | 900 | 28 | 75x75 | 3.2 | 43.5 | 8 | стандартное | DY23-2D/Дизель
PTD406 SUBARU | по запросу | по запросу | 78 | 1300 | 27 | 100x100 | 3.2 | 52.2 | 8 | стандартное | DY27-2D/Дизель
Дизельные мотопомпы для сильнозагрязненных вод (Япония)
PTD206T SUBARU | по запросу | по запросу | 48 | 800 | 28 | 50x50 | 3.2 | 51.5 | 8 | стандартное | DY-23-2D/Дизель
PTD306T SUBARU | по запросу | по запросу | 72 | 1200 | 23 | 75x75 | 3.2 | 61 | 8 | стандартное | DY27-2D/Дизель
PTD405T SUBARU | по запросу | по запросу | 120 | 2000 | 23 | 100x100 | 4.5 | 89 | 8 | стандартное | DY41D/Дизель

## двери
Группа компаний "Каланча"
Производство и поставки противопожарного оборудования
Для организаций Москвы и области (495) 781-92-48
Для регионов РФ и СНГ (495) 721-26-54, 742-44-26
www.kalancha.ru
kalancha@kalancha.ru |  | Двери противопожарные |  |  | 2012-02-24
Название | Исполнение | Строительный проем | Размер по коробке | Примечание | Цена с НДС
www.kalancha.ru
ДОМ-01МД (EI 60) | правая/левая | 800 х 2100 | 750х2075 |  | 11590.95
ДОМ-01МД (EI 60) | правая/левая | 900 х 2100 | 850х2075 |  | 12142.9
ДОМ-01МД (EI 60) | правая/левая | 1000 х 2100 | 950х2075 |  | 12694.85
ДОМ-01МД (EI 60) | правая/левая | 1100 х 2100 | 1050х2075 |  | 13246.8
правая/левая
ДОМ-01 М II (EI 60) | правая/левая | 1200х2100 | 1150х2075 | рабочая створка 900 мм. | 18952.5
ДОМ-01 М II (EI 60) | правая/левая | 1300х2100 | 1250х2075 | рабочая створка 900 мм. | 19584.25
ДОМ-01 М II (EI 60) | правая/левая | 1500х2100 | 1450х2075 | равнопольная | 23374.75
ДОМ-01 М II (EI 60) | правая/левая | 1800х2100 | 1750х2075 | равнопольная | 27165.25
Противопожарные двери других размеров - расчитываются специалистами.
Стандартная комплектация:
1. Угловая коробка;
2. Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской по стандарту RAL 9016;
3. Врезной цилиндровый замок-защелка
4. Евроцилиндр с комплектом ключей;
5. Нажимные ручки черного или белого цвета на декоративной планке
6. Уплотнитель от горячего дыма (термовспучивающийся уплотнитель);
Дополнительная комплектация и цвет согласовывается со специалистами.
Двери с остеклением до 25%. (При расчете цены к стоимости двери прибавляется стоимость стеклопакета).
Цена с НДС
Стеклопакет EI 60 |  |  | 300х400 |  | 3990
Стеклопакет EI 60 |  |  | 400х600 |  | 7980
Ст-ть за м2
ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ более 25% от площади дверного проема
ДОМ-01ДМС (EI 60) |  |  |  |  | 41839.14
ДОМ-01ДМСII (EI 60) |  |  |  |  | 46401.04
Ворота противопожарные
| Название |  |  |  | Ст-ть за м2
ПЕРЕГОРОДКА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОСТЕКЛЕННАЯ СЕКЦИОННАЯ (под заказ)
| ППО (EI 45) |  |  |  | 37798.6
| ППО (EI 60) |  |  |  | 40405.4
Название |  |  |  | Примечание | Ст-ть за м2
ВОРОТА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАСПАШНЫЕ (под заказ)
ДОМ-01В | (EI 45) |  |  |  | 10427.2
ДОМ-01В | (EI 90) |  |  |  | 11730.6
Противопожарные ворота могут комплектоваться калиткой.
Название |  |  |  |  | Ст-ть за м2
ВОРОТА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОТКАТНЫЕ (под заказ)
ДОМ-01К-II | EI 60 |  |  |  | 15640.8
По согласованию с заказчиком
ворота могут комплектоваться устройством для автоматического закрывания.
В стандартный комплект поставки устройство для автоматического закрывания ворот не входит.
| Название |  | ЦВЕТ | Размер по проему, мм | Цена с НДС
ЛЮКИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ (под заказ)
ЛПМ-01/60 (EI 60) |  |  | белый | 500х700 | 8759.8588
ЛПМ-01/60 (EI 60) |  |  | белый | 600х700 | 9086.3206
ЛПМ-01/60 (EI 60) |  |  | белый | 700х800 | 9600.1794
ЛПМ-01/60 (EI 60) |  |  | белый | 800х900 | 10114.0515
ЛПМ-01/60 (EI 60) |  |  | белый | 800х1000 | 10434.4485
ЛПМ-01/60 (EI 60) |  |  | белый | 900х1100 | 10887.8588
Возможно изготовление люков противопожарных
с размерами проема от 500х500 до 900х1100 мм.

## сервис
Группа компаний "Каланча"
Производство и поставки противопожарного оборудования
Для организаций Москвы и области (495) 781-92-48
Для регионов РФ и СНГ (495) 721-26-54, 742-44-26
www.kalancha.ru
kalancha@kalancha.ru | 2012-02-24
Наименование работ | Стоимость c НДС | Наименование работ | Стоимость c НДС
Перезарядка порошковых закачных огнетушителей |  | Перезарядка углекислотных огнетушителей
ОП-1(з) | 110 | ОУ-2 (ОУ-1) | 140
ОП-2(з) | 140 | ОУ-3 (ОУ-2) | 165
ОП-3(з) | 170 | ОУ-5 (ОУ-3) | 210
ОП-4(з) | 210 | ОУ-6 (ОУ-4) | 250
ОП-5(з) | 210 | ОУ-8 (ОУ-5) | 270
ОП-6(з) | 280 | ОУ-10 | 340
ОП-8(з).ОП-10(з) | 350 | ОУ-20 | 610
ОП-50(з) | 1720 | ОУ-25 | 644
ОП-100(з) | 2729 | ОУ-40 | 1000
Ремонт и замена деталей закачных огнетушителей |  | ОУ-80 | 2350
Замена ЗПУ ОП-1…12 | 125 | Ремонт и замена деталей углекислотных огнетушителей
Замена ЗПУ ОП-50…100 | 830 | Замена ЗПУ ручного ОУ | 220
Замена индикатора давления к ОП-1(з)-ОП-10(з). | 80 | Замена ЗПУ передвижного ОУ | 540
Замена индикатора давления к ОП-50(з), ОП-100(з). | 207 | Замена раструба c выкидной трубкой к ОУ-2-ОУ-5 | 58
Замена шланга к ОП-4(з)...ОП-10(з) | 95 | Замена выкидной трубки | 26
Замена шланга к ОП-50(з) | 1350 | Замена раструба к ОУ-5( ОУ-8) со шлангом | 259
Замена шланга к ОП-100(з) | 1820 | Замена раструба к ОУ-10 со шлангом | 300
Замена колеса к ОП-50...ОП-100(з) | 220 | Замена раструба к ОУ-20,ОУ-25 со шлангом | 1300
Ремонт ЗПУ к ОП-1(з);ОП-12(з) | 71 | Замена раструба к ОУ-40 со шлангом | 1600
Ремонт ЗПУ к ОП-50(з)...ОП-100(з) | 255 | Замена раструба к ОУ-80 со шлангом | 2097
Ремонт шланга к ОП-50(з)…ОП-100(з) | 350 | Замена колеса к ОУ-10, ОУ-20 | 160
Ремонт тележки к ОП-50(з)…ОП-100(з) | 500 | Замена колеса к ОУ-40, ОУ-80 | 260
Перезарядка огнетушителей ОПУ, ОП(б) |  | Замена ручки рычага. | 60
ОП-2 | 160 | Замена тележки к ОУ-40 | 730
ОП-5(б) | 240 | Ремонт ЗПУ ручного ОУ | 98
ОП-5(г) | 260 | Ремонт ЗПУ передвижного ОУ | 155
ОП-6 | 290 | Ремонт тележки к ОУ-10, ОУ-20 | 200
ОП-8 | 430 | Ремонт тележки к ОУ-25 | 280
ОП-10 | 440 | Ремонт тележки к ОУ-40 | 400
ОП-50(б) | 1820 | Ремонт тележки к ОУ-80 | 1100
ОП-100(б) | 2720 | Ремонт ручки-рычага | 25
Ремонт и замена деталей огнетушителей ОПУ |  | Ремонт раструба ОУ20, ОУ-40, ОУ-80 | 450
Замена ЗПУ ОПУ-2…10 | 165 | Перезарядка огнетушителей ОВП
Замена шланга с пистолетом к ОПУ-4...ОПУ-10 | 140 | ОВП-4(з)…5(з) | 135
Ремонт ЗПУ к ОПУ-2…10 | 75 | ОВП-8(з)…10(з) | 200
Ремонт ЗПУ к ОП-50(б)...100(б) | 255 | ОВП-50(з) | 1200
Ремонт шланга к ОП-50(б)...100(б) | 350 | ОВП-100(з) | 1860
Ремонт тележки к ОП-100(б) | 500 | ОВП-5(б) | 165
Ремонт шланга к ОПУ-5…ОПУ-10 | 70 | ОВП-10 (б) | 220
Запасные части к огнетушителям |  | ОВП-50 (б) | 1200
ЗПУ ручного ОУ | 215 | ОВП-100 (б) | 2200
ЗПУ передвижного ОУ | 530 | Ремонт и замена деталей огнетушителей ОВП
Раструб c выкидной трубкой к ОУ-2-ОУ-5 | 55 | Замена головки к ОВП-5;ОВП-10 | 70
Раструб к ОУ-5 … ОУ-10 со шлангом | 250 | Замена гол ОВП-50(з)-ОВП-100(з) | 194
Раструб к ОУ-20,ОУ-25 со шлангом | 1285 | Замена шланга с пеногенератором к ОВП-5;ОВП-10 | 145
Раструб к ОУ-40 со шлангом | 1585 | Замена пеногенератора ОВП-5;ОВП-10 | 95
Раструб к ОУ-80 со шлангом | 2050 | Замена пеногенератора ОВП-50;ОВП-100 | 980
Рем. комплект УН-50…УН-52 | 75 | Замена индикатора давления к ОП-1(з)-ОП-10(з). | 80
ЗПУ ОП-1(з)…12(з) | 120 | Ремонт шланга к ОВП-5-ОВП-10 | 65
ЗПУ ОП-50(з)…100(з) | 740 | Ремонт шланга к ОВП-50;ОВП-100 | 520
Индикатор давления к ОП-1(з)-ОП-100(з). | 55 | Ремонт головки к ОВП-5(з);ОВП-10(з) | 71
Шланг-распылитель к ОП-4(з)...ОП-10(з) | 140 | Ремонт головки к ОВП-50(з);ОВП-100(з) | 255
Шланг к ОП-50(з), ОВП-50 | 1300 | Ремонт тележки к ОВП-50;ОВП-100 | 500
Шланг к ОП-100(з), ОВП-100 | 1560 | Ремонт Бизон
Чека | 16 | Перезарядка Бизон МП-55 | 750
Шланг с пеногенератором к ОВП-5;ОВП-10 | 250 | Перезарядка Бизон МП-85 | 1000
Рем комплект ОП-1(з)…10(з) | 85 | Перезарядка углекислотного баллона к Бизону ОУ-5 | 300
Пеногенератор к ОВП-50,ОВП-100 | 930 | Перезарядка порошкового баллона к Бизону МП-55 | 450
ГГУ 5…10 | 120 | Перезарядка порошкового баллона к Бизону МП-85 | 600