ЗАО  «УРАЛКОТЛОМАШ»

454090, г. Челябинск, пр. Ленина, 35

Тел. (351)230-38-22, факс: 742-42-81, Е-mail:uralenergo74@mail.ru

Цены на продукцию  указаны в руб.c НДС                                                Прайс лист на 01.12.07г.

## КОТЕЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОТЛЫ ПАРОВЫЕ

| ##### Наименование | Паропроизв т/ч | Рабочее давл. МПа | Цена | Наименование | Паропроизв т/ч | Рабочее давл. МПа | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НА ГАЗУ И ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ |  |  |  | РИ-5М (газ, дизель) | 0,15 | 0,07 | 230000 |
| Е-1,0-0,9Г | 1,0 | 0,9 | 470000 | КП-300 (газ, дизель) | 0,3 | 0,07 | 280000 |
| Е-1,0-0,9ГМ | 1,0 | 0,9 | 530000 | КСП-500 (газ, дизель) | 0,5 | 0,07 | 457000 |
| Е-1,6-0,9ГМ | 1,6 | 0,9 | 690000 | КПа 0,63 Гн | 1,0 | 0,07 | 540000 |
| Е-2,5-0,9ГМ | 2,5 | 0,9 | 850000 | НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ |  |  |  |
| ДЕ-4-14 ГМО | 4,0 | 1,3 | 1950000 |  |  |  |  |
| ДЕ-6,5-14 ГМО | 6,5 | 1,3 | 2248000 | Е-1,0-0,9 Р | 1,0 | 0,9 | 450000 |
| ДЕ-10-14 ГМО | 10,0 | 1,3 | 2560000 | ДСЕ 1,6-14 Р | 1,6 | 1,3 | 670100 |
| ДЕ-25-14 ГМО | 25,0 | 1,3 | 3980000 | ДСЕ 2,5-14 Шп | 2,5 | 1,3 | 1320000 |
| ДКВр-6,5-13 ГМ | 6,5 | 1,3 | 1930000 | КП-300 | 0,3 | 0,07 | 230000 |
| ДКВр-10-13 ГМ | 10,0 | 1,3 | 2330000 | КСП-300 | 0,3 | 0,07 | 351000 |
| ДКВр-20-13 ГМ | 20,0 | 1,3 | 4300000 | КСП-500 | 0,5 | 0,07 | 430000 |

КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ

| ##### Наименование | Мощность (МВт) | Цена | Наименование | Мощность (МВт) | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НА ГАЗУ И ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ |  |  | КВСА-1 | 1 | 565870 |
| КВА-0,1 | 0,1 | 79800 | КВСА-1,5 | 1,5 | 730560 |
| КВА-0,16 | 0,16 | 110500 | КВСА-2 | 2 | 836900 |
| КВА-0,2 | 0,2 | 118450 | КВСА-3 | 3 | 1087250 |
| КВА-0,25 | 0,25 | 123500 | КВСА-4 | 4 | 1358500 |
| КВА-0,3 | 0,3 | 130400 | КВСА-5 | 5 | 1577200 |
| КВА-0,35 | 0,35 | 153600 | КВСА-7 | 7 | 2245100 |
| КВА-0,4 | 0,4 | 192550 | КВСА-7,5 | 7,5 | 2410000 |
| КВА-0,5 | 0,5 | 220935 | КВСА-8 | 8 | 2432300 |
| КВА-0,63 | 0,63 | 233980 | КВСА-10 | 10 | 2803500 |
| КВА-0,8 | 0,8 | 285950 | КВСА-12 | 12 | 3503000 |
| КВА-1,0 | 1,0 | 325300 | НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ |  |  |
| КВА-1,25 | 1,25 | 390100 | НР-18 (9 секций) | 0,38 | 247800 |
| КВА-1,6 | 1,6 | 415200 | НР-18 (12 секций) | 0,52 | 318300 |
| КВА-2,0 | 2,0 | 463970 | НР-18 (16 секций) | 0,7 | 384000 |
| КВА-2,5 | 2,5 | 546200 | КВ-300 | 0,2 | 230000 |
| КВА-3,15 | 3,15 | 780000 | КВЦ-0,35-95 с ручной топкой | 0,35 | 316000 |
| КСВа-0,63 | 0,63 | 228000 | КВЦ-0,63-95 с ручной топкой | 0,63 | 420500 |
| КСВа-1,0 | 1,0 | 310000 | КВЦ-0,8-95 с ручной топкой | 0,8 | 453800 |
| КСВа-2,0 (ВК-21) | 2,0 | 530500 | КВЦ-1,1-95 с топкой ТШПМ-1,5 | 1,1 | 892300 |
| КСВа-3,15 | 3,15 | 745800 | КВЦ-1,25-95 с топкой ТШПМ-1,5 | 1,25 | 956800 |
| КВ-Г-4,65-150 | 4,65 | 730400 | КВЦ-1,6-95 с топкой ТШПМ-2,0 | 1,6 | 1287000 |
| КВ-Г-7,56-150 | 7,56 | 950800 | КВЦ-2,0-95 с топкой ТШПМ-2,0 | 2,0 | 1298600 |

КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ

| ##### Наименование | Мощность (МВт) | Цена | Наименование | Масса, кг | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НА ГАЗУ |  |  | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ЧУГУННЫМ КОТЛАМ |  |  |
| Факел-Г | 1,0 | 280000 | Колосник 520х250 | 16 | 1600 |
| Братск-1Г | 1,0 | 350000 | Колосник 540х220 | 15 | 1600 |
| НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ |  |  | Колосник 540х250 | 20 | 1850 |
| Братск-1М | 1,0 | 650000 | Колосник 840х250 | 30 | 2870 |
| Минск-1 | 1,0 | 275000 | Колосник 900х250 | 38 | 3600 |
| Универсал-5 | 0,25 | 235000 | Секция котла Универсал-6 | 100 | 15600 |
| Универсал-6 (18 секций) | 0,44 | 178300 | Секция котла Факел-Г | 200 | 23500 |
| (26 секций) | 0,60 | 228750 | Секция котла Энергия-3 | 105 | 21300 |
| (34 секции) | 0,76 | 276200 | Секция котла Братск | 200 | 18700 |
| Энергия-3М (18 секций) | 0,38 | 268500 | Секция котла Минск | 108 | 15200 |
| (26 секций) | 0,52 | 373800 | Фронт котла – 1 дверный | 105 | 17300 |
| (34 секции) | 0,69 | 465000 | Фронт котла - 2 дверный | 130 | 23800 |

###### ТЯГОДУТЬЕВЫЕ  МАШИНЫ

| ##### Наименование | Эл/дв кВт/об.мин | Цена с ходовой частью | Цена с насадкой на вал эл/дв | Наименование | Эл/дв кВт/об.мин | Цена с ходовой частью | Цена с насадкой на вал эл/дв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЕНТИЛЯТОРЫ |  |  |  | ДЫМОСОСЫ |  |  |  |
| ВД 2,7/3000 | 1,5/3000 | - | 22800 | Д-3,5 | 3,0/1500 | - | 24750 |
| ВД-2,8/3000 | 7,5/3000 | - | 23520 | ДН-6,3 | 3,0/1000 | 110500 | 57750 |
| ВДН -6,3 | 3,0/1000 | 110500 | 57750 |  | 5,5/1500 | 110500 | 57750 |
|  | 5,5/1500 | 110500 | 57750 | ДН-8 | 11/1000 | 130950 | 70950 |
| ВДН -8 | 11/1000 | 130950 | 70950 |  | 15/15000 | 130950 | 70950 |
|  | 15/1000 | 130950 | 70950 | ДН-9 | 11/1000 | 150600 | 79200 |
| ВДН-9 | 11/1000 | 150600 | 79200 |  | 15/1500 | 150600 | 79200 |
|  | 15/1000 | 150600 | 79200 | ДН-10 | 11/1000 | 152000 | 87450 |
| ВДН-10 | 11/1000 | 152000 | 87450 |  | 30/1500 | 170000 | 110750 |
|  | 30/1500 | 170000 | 110750 | ДН-11,2 | 22/1000 | 205000 | 126000 |
| ВДН-11.2 | 22/1000 | 205000 | 126000 |  | 45/1500 | 230000 | 187500 |
|  | 55/1500 | 230000 | 187500 | ДН-12.5 | 30/1000 | 236400 | 151000 |
| ВДН-12.5 | 30/1000 | 236400 | 151000 |  | 75/1500 | 275000 | 220000 |
|  | 90/1500 | 275000 | 220000 | ДН-13 | 30/1000 | 297000 | 240300 |
| ВДН-13 | 45/1000 | 297000 | 240300 |  | 90/1500 | 346500 | 286000 |
|  | 132/1500 | 346500 | 286000 | ДН-15 | 75/1000 | 360000 | - |
| ВДН-15 | 75/1000 | 360000 | - | ДН-17 | 160/1000 | Дог. | - |
| ВДН-17 | 90/1000 | Дог. | - | ДН-19 | 200/1000 | Дог. | - |
| ВДН-20 | 400/1000 | Дог. | - | ДН-21 | 400/1000 | Дог. | - |

КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| ##### Наименование | Цена | Наименование | Цена | Наименование |  | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭКОНОМАЙЗЕРЫ |  | ТОПКИ |  | ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ |  |  |
| ЭБ2-94И | 375000 | ТЧЗМ 2-2,7х4,0 | 1292354 | БЦ-512-2-(6х6) | 1620376 |  |
| ЭБ2-142И | 480000 | ТЧЗМ 2-2,7х5,6 | 1490406 | БЦ-512-2-(6х7) | 1798556 |  |
| ЭБ2-200И | 715000 | ТЧЗМ 2-2,7х6,5 | 1703954 | БЦ-259-(4Х3) | 167636 |  |
| ЭБ2-236И | 730000 | ТЛЗМ 2-1,87х2,4 | 795744 | БЦ-259-(4х4) | 221161 |  |
| ЭБ1-300И | 810000 | ТЛЗМ 2-1,87 х3,0 | 803492 | БЦ-259-(4х5) | 276792 |  |
| ЭБ1-330И | 860000 | ТЛЗМ 2-2,7х3,0 | 998472 | БЦ-259-(6х5) | 433000 |  |
| ЭБ1-646И | 1420000 | ТЛЗ 2-2,7х4,0 | 1078232 | БЦ-259-(6х7) | 578190 |  |
| ЭБ1-808И | 1750000 | ЗП-РПК-2-1800х2135 | 340000 | БЦ-2-4х(3+2) | 268700 |  |
| Труба ребристая 2-х метровая | 4850 | ЗП-РПК-2-2200х3050 | 360000 | БЦ-2-5х(3+2) | 335100 |  |
| Труба ребристая 3-х метровая | 6438 | ЗП-РПК-2-2600х2440 | 380000 | БЦ-2-5х(4+2) | 400920 |  |
| Дуга | 1400 | ЗАПЧАСТИ К ТОПКАМ |  | БЦ-2-6х(4+2) | 483650 |  |
| Калач | 1600 | Колосник к ТЧЗМ | 1080 | БЦ-2-6х(4+3) | 618100 |  |
| Обдувочное устройство | 40000 | Колосник к ТЛЗМ | 2600 | БЦ-2-7х(5+3) | 750900 |  |
| ДРОБИЛКИ УГЛЯ |  | Забрасыватель ЗП-400 | 63200 | УСТАНОВКИ СКРЕБКОВЫЕ |  |  |
| ДО-1М | 334625 | Забрасыватель ЗП-600 | 68300 | ПСК-М1 | Догов. |  |
| ВДП-15 | 289437 | Вариатор | 7200 | УСУ, УСШ | Догов. |  |

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| ##### Наименование | Цена | Наименование | Цена | Наименование | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНТИНАКИПНЫЕ УСТАНОВКИ |  | УСТАНОВКИ ВПУ |  | ЩЕЛЕВЫЕ КОЛПАЧКИ |  |
| АНУ-35 | 115800 | ВПУ-1 | 155760 | ВТИ-К (пласт.) | 100 |
| АНУ-70 | 163600 | ВПУ-2,5 | 173800 | ФЭЛ-0,2-8,7-1-Н-G1/2В (ф-74мм) | 450 |
| ФИЛЬТРЫ |  | ВПУ-3 | 315500 | ФЭЛ-0,4-15-1-Н-G3/4В (ф-74мм.) | 430 |
| ФИПр-0,5-0,6 Na | 54516 | ВПУ-5 | 325400 | ФЭЛ-0,2-18-1-Н-К3/4В (ф-100мм.) | 730 |
| ФИПр-0,7-0,6 Na | 98412 | ВПУ-6 | 332940 | ФЭЛ-0,4-27-1-Н-К3/4В (ф-100мм.) | 710 |
| ФИПр-1,0-0,6 Na | 143195 | ВПУ-12 | 380600 | НИЖНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА |  |
| ФИПр-1,4-0,6 Na | 205490 | ДЕАЭРАТОРЫ |  | НРУ для фильтра Ду-1000 мм. (нерж.) | по запросу |
| ФИПа I-0,7-0,6 Na | 80650 | ДА-3 | 165500 | НРУ для фильтра Ду-1400 мм. (нерж.) | по запросу |
| ФИПа I-1,0-0,6 Na | 109030 | ДА-5/2 | 243400 | НРУ для фильтра Ду-2000 мм. (нерж.) | по запросу |
| ФИПа II-1,0-0,6 Na | 110980 | ДА-5/4 | 253110 | НРУ для фильтра Ду-2600мм. (нерж.) по запросу |  |
| ФИПа I-1,4-0,6 Na | 192760 | ДА-10/4 | 272580 | НРУ для фильтра Ду-3000 мм. (нерж.) | по запросу |
| ФИПа II-1,4-0,6 Na | 242500 | ДА-15/8 | 380550 | НРУ для фильтра Ду-3400 мм. (нерж.) | по запросу |
| ФИПа I-2,0-0,6 Na | 486750 | ДА-25/8 | 330220 | ХИМ.РЕАГЕНТЫ |  |
| ФИПа II-2,0-0,6 Na | 513300 | ОВА-2 | 90560 | Катионит КУ-2-8 т. | 52000 |
| ФОВ-0,7-0,6 | 114000 | ОВА-8 | 124680 | Анионит АН-31 т. | 90000 |
| ФОВ-1,0-0,6-1 | 117880 | Сепаратор н.п. Ду-300 | 43200 | Анионит АВ-17-8 т. | 85000 |
| ФОВ-1,4-0,6-2 | 184965 | Сепаратор н.п. Ду-450 | 65700 | Антрацит т. | 19800 |
| ФОВ-2,0-0,6 | 378000 | Сепаратор н.п. Ду-600 | 86300 | Кварцевый песок т. | 10500 |

###### ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДО-ВОДЯНЫЕ

| ##### Наименование | Площадь теплообмена, кв.м. | Кол-во трубок шт | Масса кг | Цена секции | Наименование | Площадь теплообмена кв.м. | Кол-во трубок шт | Масса кг | Цена секции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-Секция 57х2-1,0 | 0,37 | 4 | 23,5 | 8060 | 09-Секция 168х2-1,0 | 3,49 | 37 | 113,0 | 25790 |
| 02-Секция 57х4-1,0 | 0,75 |  | 37,0 | 8550 | 10-Секция 168х4-1,0 | 6,98 |  | 193,8 | 37850 |
| 03-Секция 76х2-1,0 | 0,65 | 7 | 32,5 | 9700 | 11-Секция 219х2-1,0 | 5,75 | 61 | 178,0 | 38720 |
| 04-Секция 76х4-1,0 | 1,32 |  | 52,4 | 12140 | 12-Секция 219х4-1,0 | 11,51 |  | 301,3 | 61120 |
| 05-Секция 89х2-1,0 | 0,93 | 10 | 40,0 | 11670 | 13-Секция 273х2-1,0 | 10,28 | 109 | 262,0 | 60400 |
| 06-Секция 89х4-1,0 | 1,88 |  | 64,2 | 16400 | 14-Секция 273х4-1,0 | 20,56 |  | 461,7 | 94310 |
| 07-Секция 114х2-1,0 | 1,79 | 19 | 58,0 | 16320 | 15-Секция 325х2-1,0 | 14,24 | 151 | 338,0 | 77280 |
| 08-Секция 114х4-1,0 | 3,58 |  | 97,1 | 22945 | 16-Секция 325х4-1,0 | 28,49 |  | 594,0 | 127690 |

ПЕРЕХОДЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАЛАЧИ

| ##### Типоразмер | 57 (01-02) | 76 (03-04) | 89 (05-06) | 114 (07-08) | 168 (09-10) | 219 (11-12) | 273 (13-14) | 325 (15-16) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена |  |  |  |  |  |  |  |
| Калач | 990 | 1405 | 1815 | 2310 | 3140 | 4090 | 5816 | 7860 |
| Переход с 1 фланцем | 280 | 520 | 650 | 1030 | 1300 | 1630 | 2100 | 2330 |

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ

| ##### Наименование | Площадь теплообмена,кв.м. | Кол-во трубок шт | Наружный диаметр корпуса, мм | Длина трубок мм | Длина, мм | Масса, кг | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП2-6-0,2-2 | 6,3 | 68 | 325 | 2000 | 2606 | 390 | 72873 |
| ПП2-9-0,7-2(4) | 9,5 | 68 | 325 | 3000 | 3606 | 485 | 91602 |
| ПП2-11-0,2-2 | 11,4 | 124 | 426 | 2000 | 2650 | 600 | 104980 |
| ПП2-17-0,7-2(4) | 17,2 | 124 | 426 | 3000 | 3650 | 730 | 129400 |
| ПП1-21-0,7-2 | 21,2 | 232 | 530 | 2000 | 2785 | 900 | 172520 |
| ПП1-32-0,7-2(4) | 32,0 | 232 | 530 | 3000 | 3785 | 1090 | 218695 |
| ПП1-35-0,2-2 | 35,3 | 392 | 630 | 2000 | 2885 | 1290 | 260000 |
| ПП1-53-0,7-2(4) | 53,9 | 392 | 630 | 3000 | 3835 | 1565 | 327585 |
| ПП1-71-0,2-2 | 71,0 | 792 | 820 | 2000 | 3135 | 1615 | 510000 |
| ПП1-76-0,7-2(4) | 76,8 | 560 | 720 | 3000 | 3985 | 2000 | 554000 |
| ПП1-108-0,7-2(4) | 108,0 | 792 | 820 | 3000 | 4135 | 2600 | 780300 |

ПОДОГРЕВАТЕЛИ СЕТЕВОЙ ВОДЫ

| ##### Наименование | Площадь теплообмена,кв.м. | Кол-во трубок шт | Наружный диаметр корпуса, мм | Длина трубок мм | Высота, мм | Масса кг | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСВ-45-7-15 | 45 | 228 | 720 | 3400 | 4750 | 1950 | 567300 |
| ПСВ-63-7-15 | 63 | 320 | 820 | 3400 | 5050 | 2400 | 645800 |
| ПСВ-90-7-15 | 90 | 456 | 1020 | 3400 | 5400 | 4000 | 880000 |
| ПСВ-125-7-15 | 125 | 640 | 1020 | 3400 | 5400 | 4400 | 1150000 |
| ПСВ-200-7-15 | 200 | 1020 | 1220 | 3400 | 5800 | 6940 | 1730000 |
| ПСВ-315-7-15 | 315 | 1210 | 1540 | 4550 | 7540 | 13650 | 2980000 |
| ПСВ-500-14-23 | 500 | 1928 | 1640 | 4550 | 7750 | 15000 | 3450000 |

ПОДОГРЕВАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

| ##### Наименование | Емкость, м | Размеры подогревателя (LхВхН) мм. | Масса кг | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СТД-1 | 1,0 | 2320х880х1750 | 722 | 118600 |
| СТД-1,6 | 1,6 | 3420х880х1750 | 900 | 133800 |
| СТД-2,5 | 2,5 | 3017х1120х2050 | 1155 | 154000 |
| СТД-4 | 4,0 | 4417х1120х2150 | 1300 | 197700 |

ПОДОГРЕВАТЕЛИ МАЗУТА

| ##### Наименование | Производительность, т/ч | Наружный диаметр корпуса, мм | Длина корпуса, мм | Масса, кг | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ 25-0,75 | 0,75 | 219 | 2690 | 59 | 34900 |
| ПМ 25-1,5 | 1,5 | 325 | 2525 | 96 | 43800 |
| ПМ 25-2,25 | 2,25 | 325 | 2525 | 129 | 47300 |
| ПМ 25-3 | 3,0 | 325 | 2525 | 163 | 53300 |
| ПМ 25-4 | 4,0 | 720 | 2560 | 525 | 135600 |
| ПМ 25-6 | 6,0 | 820 | 3560 | 680 | 146850 |
| ПМ 40-15 | 15,0 | 426 | 6690 | 1800 | 245000 |
| ПМ 40-30 | 30,0 | 630 | 10840 | 3600 | 287000 |
| ПМ 10-60 | 60,0 | 820 | 10950 | 4300 | 365000 |

НАСОСЫ

| ##### Наименование | Подача куб. м/ч | Напор м | Двигатель кВт/об.мин | Цена агрегата | Наименование | Подача куб. м/ч | Напор м | Двигатель кВт/об.мин. | Цена агрегата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ |  |  |  |  | НАСОСЫ ДВУХСТОРОННЕГО ВХОДА |  |  |  |  |
| К 8/18 | 8 | 18 | 1,5/3000 | 6015 | Д 200-36 | 200 | 36 | 37/1500 | 56300 |
| К 20/30 | 20 | 30 | 4,0/3000 | 8860 | Д 200-36а | 190 | 30 | 30/1500 | 52200 |
| К 45/30 | 45 | 30 | 7,5/3000 | 11150 | Д 200-36б | 160 | 18 | 22/1500 | 50200 |
| К 45/55 | 45 | 55 | 15/3000 | 18400 | Д 320-50 | 300 | 40 | 75/1500 | 86000 |
| К 90/20 | 90 | 20 | 7,5/3000 | 12300 | Д 320-50а | 320 | 37 | 55/1500 | 83800 |
| К 90/35 | 90 | 35 | 15/3000 | 18900 | Д 320-50б | 320 | 29 | 45/1500 | 78000 |
| К 90/85 | 90 | 85 | 45/3000 | 51956 | 1Д 200-90 | 200 | 90 | 90/3000 | 83800 |
| К 160/30 | 160 | 30 | 30/1500 | 45802 | 1Д 200-90а | 180 | 74 | 75/3000 | 76200 |
| К 290/30 | 290 | 30 | 37/1500 | 63440 | 1Д 200-90б | 160 | 62 | 55/3000 | 71000 |
| К 50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2/3000 | 7453 | 1Д 200-90в | 100 | 22 | 15/1500 | 51600 |
| К 65-50-125 | 25 | 20 | 3,0/3000 | 7946 | 1Д 250-125 | 250 | 125 | 160/3000 | 140400 |
| К 65-50-160 | 25 | 32 | 5,5/3000 | 10740 | 1Д 250-125а | 240 | 101 | 132/3000 | 130000 |
| К 80-65-160 | 50 | 32 | 7,5/3000 | 13378 | 1Д 315-50 | 315 | 50 | 75/3000 | 80400 |
| К 80-50-200 | 50 | 50 | 15/3000 | 23784 | 1Д 315-50а | 300 | 42 | 55/3000 | 78400 |
| К 100-65-200 | 100 | 50 | 30/3000 | 34040 | 1Д 315-50б | 220 | 36 | 45/3000 | 71200 |
| К 100-65-200а | 90 | 40 | 18,5/3000 | 27360 | 1Д 315-71 | 315 | 71 | 110/3000 | 89080 |
| К 100-65-250 | 100 | 80 | 45/3000 | 49390 | 1Д 315-71а | 300 | 60 | 90/3000 | 87200 |
| К 100-65-250а | 90 | 67 | 37/3000 | 43036 | 1Д 500-63 | 500 | 63 | 160/1500 | 163400 |
| К 150-125-315 | 200 | 32 | 30/1500 | 49238 | 1Д 500-63а | 450 | 53 | 132/1500 | 152000 |
| К 150-125-250 | 200 | 20 | 18.5/1500 | 43720 | 1Д 500-63б | 400 | 44 | 110/1500 | 146000 |
| К 200-150-250 | 315 | 20 | 30/1500 | 57764 | 1Д 630-90 | 630 | 90 | 250/1500 | 201000 |
| К 200-150-315 | 315 | 32 | 45/1500 | 75324 | 1Д 630-90А | 550 | 74 | 200/1500 | 200000 |
| К 200-150-400 | 400 | 50 | 90/1500 | 110608 | 1Д 630-90б | 500 | 60 | 160/1500 | 190000 |
| К 200-150-400а | 400 | 40 | 75/1500 | 102412 | 1Д 630-125 | 630 | 125 | 400/1500 | Дог. |
| НАСОСЫ КОНСОЛЬНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ |  |  |  |  | 1Д 630-125а | 550 | 101 | 315/1500 | Дог. |
| КМ 50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2/3000 | 7796 | 1Д 630-125б | 500 | 82 | 250/1500 | Дог. |
| КМ 65-50-125 | 25 | 20 | 4,0/3000 | 10155 | 1Д 800-56 | 800 | 56 | 200/1500 | 166000 |
| КМ 65-50-160 | 25 | 32 | 5,5/3000 | 10808 | 1Д 800-56а | 740 | 48 | 132/1500 | 160600 |
| КМ 80-65-160 | 50 | 32 | 7,5/3000 | 13640 | 1Д 800-56б | 700 | 40 | 110/1500 | 154000 |
| КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 15/3000 | 24925 | 1Д 1250-63 | 1250 | 63 | 315/1500 | 240000 |
| КМ 100-80-160 | 100 | 32 | 15/3000 | 27710 | 1Д 1250-63а | 1150 | 52,5 | 250/1500 | 215000 |
| КМ 100-65-200 | 100 | 50 | 30/3000 | 38600 | 1Д 1250-63б | 1030 | 44 | 200/1500 | 170000 |
| КМ 150-125-250 | 200 | 20 | 18,5/1500 | 36600 | 1Д 1250-125 | 1250 | 125 | 630/1500 | 400000 |
| ЛИНЕЙНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ |  |  |  |  | 1Д 1250-125а | 1150 | 102 | 500/1500 | 385165 |
| ЛМ 32-3,15/5 | 3,15 | 5 | 0,25/1500 | 8163 | 1Д 1250-125б | 1030 | 87 | 400/1500 | 375300 |
| ЛМ 32-3,15/12,5 | 3,15 | 12,5 | 0,55/1500 | 8330 | ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ |  |  |  |  |
| ЛМ 32-6,3/20 | 6,3 | 20 | 1,5/1500 | 11046 | ЦНСГ 13-70 | 13 | 70 | 11/3000 | 32000 |
| ЛМ 32-6,3/32 | 6,3 | 32 | 2,2/1500 | 11715 | ЦНСГ 13-105 | 13 | 105 | 11/3000 | 31700 |
| ЛМ 50-16/12,5 | 16 | 12,5 | 1,5/1500 | 11832 | ЦНСГ 13-140 | 13 | 140 | 15/3000 | 42000 |
| ЛМ 50-12,5/20 | 12,5 | 20 | 2,2/1500 | 11361 | ЦНСГ 13-175 | 13 | 175 | 18,5/3000 | 44000 |
| ЛМ 50-12,5/32 | 12,5 | 32 | 4/1500 | 13660 | ЦНСГ 13-210 | 13 | 210 | 18,5/3000 | 47000 |
| ЛМ 65-12,5/8 | 12,5 | 8 | 1,1/1500 | 11346 | ЦНСГ 13-245 | 13 | 245 | 22/3000 | 52900 |
| ЛМ 65-25/32 | 25 | 32 | 5,5/1500 | 13834 | ЦНСГ 38-44 | 38 | 44 | 11/3000 | 28000 |
| ЛМ 80-25/8 | 25 | 8 | 1,5/1500 | 12129 | ЦНСГ 38-66 | 38 | 66 | 15/3000 | 36800 |
| ЛМ 80-50/32 | 50 | 32 | 7,5/3000 | 18069 | ЦНСГ 38-88 | 38 | 88 | 18,5/3000 | 39000 |
| ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ |  |  |  |  | ЦНСГ 38-110 | 38 | 110 | 22/3000 | 46350 |
| НМШ2-40-1,6/16 | 1,6 | 16 | 1,5/1500 | 14234 | ЦНСГ 38-132 | 38 | 132 | 30/3000 | 49900 |
| НМШ5-25-4,0/4 | 4 | 25 | 2,2/1500 | 15255 | ЦНСГ 38-154 | 38 | 154 | 30/3000 | 53400 |
| НМШ5-25-2,5/6 | 2,5 | 6 | 2,2/1000 | 15200 | ЦНСГ 38-176 | 38 | 176 | 30/3000 | 54800 |
| НМШ5-25-4,0/10 | 4 | 10 | 3/1500 | 16617 | ЦНСГ 38-198 | 38 | 198 | 37/3000 | 66880 |
| НМШ5-25-4,0/25 | 4 | 25 | 5,5/1500 | 21300 | ЦНСГ 38-220 | 38 | 220 | 45/3000 | 77000 |
| НМШ8-25-6,3/2,5 | 6,3 | 2,5 | 2,2/1500 | 15740 | ЦНСГ 60-66 | 60 | 66 | 22/3000 | 46500 |
| НМШ8-25-6,3/10 | 6,3 | 10 | 3/1500 | 21480 | ЦНСГ 60-99 | 60 | 99 | 30/3000 | 59500 |
| НМШ8-25-6,3/10Б | 6,3 | 10 | 3/1500 | 13400 | ЦНСГ 60-132 | 60 | 132 | 45/3000 | 68000 |
| НМШ8-25-6,3/25 | 6,3 | 25 | 7,5/1000 | 23466 | ЦНСГ 60-165 | 60 | 165 | 55/3000 | 78000 |
| НМШ8-25-6,3/25Б | 6,3 | 25 | 7,5/1000 | 25800 | ЦНСГ 60-198 | 60 | 198 | 55/3000 | 81000 |
| Ш 40-4-19,5/4 | 14,5 | 4 | 5,5/1000 | 24745 | ЦНСГ 60-231 | 60 | 231 | 75/3000 | 95000 |
| Ш 40-4-19,5/4Б | 14,5 | 4 | 5,5/1000 | 17800 | ЦНСГ 60-264 | 60 | 264 | 75/3000 | 98000 |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5 | 36 | 2,5 | 11/1000 | 40680 | ЦНСГ 60-297 | 60 | 297 | 75/3000 | 110520 |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5Б | 36 | 2,5 | 11/1000 | 45980 | ЦНСГ 60-330 | 60 | 330 | 110/3000 | 178000 |

НАСОСЫ

| ##### Наименование | Подача куб. м/ч | Напор м | Двигатель кВт/об.мин | Цена агрегата | Наименование | Подача куб. м/ч | Напор м |  | Двигатель кВт/об.мин. | Цена агрегата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТОЧНО-МАССНЫЕ-ФЕКАЛЬНЫЕ |  |  |  |  | ХИМИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| СМ 80-50-200 | 50 | 50 | 18,5/3000 | 29590 | ХМ 32-20-125К | 3,15 | 20 |  | 1,1/3000 | 26428 |
| СМ 80-50-200а | 50 | 40 | 15/3000 | 27981 | Х 50-32-125-Д,К,Е,И | 12,5 | 20 |  | 4/3000 | 36270 |
| СМ 80-50-200б | 45 | 32 | 11/3000 | 18950 | Х 50-32-250-К,Е,И | 12,5 | 80 |  | 30/3000 | 30467 |
| СМ 80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 4/1500 | 14455 | Х 65-50-125-Д,К,Е,И | 25 | 20 |  | 5,5/3000 | 39108 |
| СМ 80-50-200а/4 | 25 | 10 | 2,2/1500 | 12525 | Х 80-50-160-Д | 50 | 32 |  | 18,5/3000 | 43203 |
| СМ 80-50-200б/4 | 22 | 8 | 2,2/1500 | 12525 | Х 80-50-200-Д,К,Е,И | 50 | 50 |  | 30/3000 | 90759 |
| СМ 100-65-200 | 100 | 50 | 37/3000 | 48253 | Х 80-50-250-К,Е,И | 50 | 80 |  | 55/3000 | 160227 |
| СМ 100-65-200а | 100 | 40 | 30/3000 | 39555 | Х 80-65-160-К,Е,И | 50 | 32 |  | 18,5/3000 | 81574 |
| СМ 100-65-200б | 100 | 32 | 18,5/3000 | 32324 | Х 100-80-160-Д,К,Е | 100 | 32 |  | 30/3000 | 105121 |
| СМ 100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 5,5/1500 | 18774 | Х 100-65-200-К,Е,И | 100 | 50 |  | 55/3000 | 142270 |
| СМ 100-65-200а/4 | 50 | 18 | 4/1500 | 16835 | Х 100-65-250-К,Е,И | 100 | 80 |  | 90/3000 | 233637 |
| СМ 100-65-200б/4 | 50 | 8 | 3/1500 | 15587 | Х 100-65-315-К,Е,И | 100 | 125 |  | 300/3000 | 337960 |
| СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | 7,5/1500 | 21180 | Х 150-125-315-К,Е,И | 200 | 32 |  | 75/3000 | 233318 |
| СМ 100-65-250а/4 | 50 | 16 | 5,5/1500 | 17925 | Х 150-125-400-К,Е,И | 200 | 50 |  | 110/3000 | 326900 |
| СМ 100-65-250б/4 | 45 | 12,5 | 5,5/1500 | 17924 | Х 200-150-315-К,Е,И | 315 | 32 |  | 75/3000 | 266834 |
| СМ 125-80-315/4 | 80 | 32 | 18,5/1500 | 41302 | ПИТАТЕЛЬНЫЕ для КОТЛА Е-1/9 |  |  |  |  |  |
| СМ 125-80-315а/4 | 75 | 25 | 15/1500 | 39077 | АН 2/16 | 2 |  | 160 | 1,5/1500 | 46500 |
| СМ 125-80-315б/4 | 70 | 20 | 15/1500 | 39077 | НГ 1,6/1,6 | 1,6 |  | 160 | 1,5/1500 | 28500 |
| СМ 150-125-315/6 | 100 | 14 | 15/1500 | 42516 | САМОВСАСЫВАЮЩИЕ |  |  |  |  |  |
| СМ 150-125-315а/6 | 100 | 11,2 | 11/1000 | 39709 | АНС-60 | 60 | 13 |  | 5,5/3000 | 13600 |
| СМ 150-125-315б/6 | 100 | 9 | 11/1000 | 39709 | АНС-130 | 130 |  | 13 | 7,5 | 18800 |
| СМ 150-125-400/4 | 200 | 50 | 55/1500 | 73752 | Андижанец С-245 | 110 |  | 20 | Т62 | 78500 |
| СМ 150-125-400а/4 | 200 | 40 | 45/1500 | 57695 | ВАКУУМНЫЕ |  |  |  |  |  |
| СМ 150-125-400б/4 | 200 | 32 | 45/1500 | 57635 | ВВН 1-0,75 | 12,5 |  | 85 | 2,2/1500 | 14264 |
| СМ 150-125-400/6 | 125 | 22 | 18,5/1000 | 50241 | ВВН 1-1,5 | 25 | 45 |  | 5,5/1500 | 22280 |
| СМ 150-125-400а/6 | 125 | 18 | 15/1000 | 43813 | ВВН 1-3 | 55 | 45 |  | 5,5/1500 | 24064 |
| СМ 150-125-400б/6 | 125 | 14 | 11/1000 | 41935 | ВВН 1-6 | 100 | 45 |  | 15/1500 | 36556 |
| СМ 200-150-315/4 | 400 | 32 | 75/1500 | 96953 | ВИХРЕВЫЕ |  |  |  |  |  |
| СМ 200-150-315а/4 | 360 | 26 | 55/1500 | 77064 | ВКС 1/16А | 3,6 | 16 |  | 1,5/1500 | 10500 |
| СМ 200-150-315б/4 | 360 | 20 | 55/1500 | 77065 | ВКС 2/26А | 7,2 | 26 |  | 5,5/1500 | 12540 |
| СМ 200-150-315/6 | 200 | 14 | 18,5/1000 | 53553 | ВКС 4/28А | 14,4 | 28 |  | 7,5/1500 | 14760 |
| СМ 200-150-315а/6 | 200 | 11,5 | 15/1000 | 47125 | ВКС 5/24А | 18 | 24 |  | 11/1500 | 16680 |
| СМ 200-150-315б/6 | 200 | 9 | 11/1000 | 44316 | ВКС 10/45А | 36 | 45 |  | 30/1500 | 36000 |