## Лист1
Прайс-лист Циркуляционные насосы и насосы повышения давления | [10 empty] | НА ГЛАВНУЮ | Сумма заказа, руб. | 0
[12 empty] | Вес итого, кг | 0
[12 empty] | Объем итого, м3 | 0
[12 empty] | 1 у.е. = | 96
[12 empty] | Оптовая скидка | 10%
Наименование | Артикул | Фото | Мощность, Вт | Напор макс, м | Производительность макс, л/мин | Описание | Цена ОПТ, у. е. | Цена розница, у.е. | Цена розница, руб. | Цена ОПТ (ВАША ЦЕНА), руб. | Кратность тр. уп., шт. | Заказ кол-во, шт.* | Сумма, руб., в т.ч. НДС | Объем тр.уп., м3 | Вес 1 шт., кг | Объем, м3 | Вес, кг
Циркуляционный насос TRS25/4 | TRS25/4 |  | 88/60/40 | 4/3/2 | 50/35/23 | Обмотка двигателя из сплава.Корпус насоса алюминий/чугун. Рабочее колесо технолимер. Уменьшена производительность в сравнение с серией GRS. Гайки и провод в комплекте.Макс давление 10 бар. Макс t 110 C. Гликоль 50%.Монтажная длина 180 мм. Гарантия 1 год. | 27.18 | 30.2 | 2899.2 | 2609.28 | 8 |  | 0 | 0.038 | 2.919 | 0 | 0
Циркуляционный насос TRS25/6 | TRS25/6 |  | 93/68/40 | 6/5/4 | 55/40/30 |  | 27.63 | 30.7 | 2947.2 | 2652.48 | 8 |  | 0 | 0.038 | 2.919 | 0 | 0
Циркуляционный насос TRS25/8 | TRS25/8 |  | 137/115/75 | 8/6/4 | 70/48/30 |  | 45 | 50 | 4800 | 4320 | 8 |  | 0
Циркуляционный насос TRS32/4 | TRS32/4 |  | 88/60/40 | 4/3/2 | 50/35/23 |  | 27.18 | 30.2 | 2899.2 | 2609.28 | 8 |  | 0 | 0.00494 | 3.53 | 0 | 0
Циркуляционный насос TRS32/6 | TRS32/6 |  | 93/68/40 | 6/5/4 | 55/40/30 |  | 27.63 | 30.7 | 2947.2 | 2652.48 | 8 |  | 0 | 0.00494 | 3.575 | 0 | 0
Циркуляционный насос TRS32/8 | TRS32/8 |  | 137/115/75 | 8/6/4 | 70/48/30 |  | 67.5 | 75 | 7200 | 6480 | 4 |  | 0
Циркуляционный насос TRS25/4-130 | TRS25/4-130 |  | 88/60/40 | 4/3/2 | 50/35/23 | Обмотка двигателя из сплава.Корпус насоса алюминий/чугун. Рабочее колесо технолимер. Уменьшена производительность в сравнение с серией GRS. Гайки и провод в комплекте.Макс давление 10 бар. Макс t 110 C. Гликоль 50%.Монтажная длина 130мм. Гарантия 1 год. | 27.18 | 30.2 | 2899.2 | 2609.28 | 8 |  | 0
Циркуляционный насос TRS25/6-130 | TRS25/6-130 |  | 93/68/40 | 6/5/4 | 55/40/30 |  | 27.63 | 30.7 | 2947.2 | 2652.48 | 8 |  | 0
Циркуляционный насос GRS15 | GRS15 |  | 93/68/40 | 6/5/4 | 55/40/30 | Обмотка двигателя медь. Корпус насоса алюминий/чугун. Защитное катафорезное покрытие рабочей камеры. Рабочее колесо полипропилен DuPont. Вращение раб колеса по часовой. Макс давление 10 бар. Макс t 110 C. Гликоль 50%.Монтажная длина 130 мм. С ГАЙКАМИ И КАБЕЛЕМ. Гарантия 3 года. | 48.6 | 54 | 5184 | 4665.6 | 8 |  | 0
Циркуляционный насос GRS25/4-130 | GRS25/4-130 |  | 88/60/40 | 4/3/2 | 50/35/23 | Обмотка двигателя медь. Корпус насоса алюминий/чугун. Защитное катафорезное покрытие рабочей камеры. Рабочее колесо технолимер.Запатентованная форма корпуса. Улучшенная клеммная коробка. Гайки и провод в комплекте.Макс давление 10 бар. Макс t 110 C. Гликоль 50%. Монтажная длина 130 мм. Гарантия 3 года. | 46.278 | 51.42 | 4936.32 | 4442.688 | 8 |  | 0 | 0.04 | 3.163 | 0 | 0
Циркуляционный насос GRS25/6-130 | GRS25/6-130 |  | 93/68/40 | 6/5/4 | 55/40/30 |  | 49.491 | 54.99 | 5279.04 | 4751.136 | 8 |  | 0 | 0.04 | 3.194 | 0 | 0
Циркуляционный насос GRS20/6-130 (3/4”) | GRS20/6-130 |  | 93/68/40 | 6/5/4 | 55/40/30 |  | 51.057 | 56.73 | 5446.08 | 4901.472 | 8 |  | 0
Циркуляционный насос GRS25/4 | GRS25/4 |  | 88/60/40 | 4/3/2 | 50/35/23 | Обмотка двигателя медь. Корпус насоса алюминий/чугун.Защитное катафорезное покрытие рабочей камеры. Рабочее колесо технолимер.Запатентованная форма корпуса. Улучшенная клеммная коробка. Гарантия 3 года.Гайки и провод в комплекте.Макс давление 10 бар. Макс t 110 C. Гликоль 50%. Монтажная длина 180 мм. Гарантия 3 года. | 46.278 | 51.42 | 4936.32 | 4442.688 | 8 |  | 0 | 0.04 | 3.163 | 0 | 0
Циркуляционный насос GRS25/6 | GRS25/6 |  | 93/68/40 | 6/5/4 | 55/40/30 |  | 49.491 | 54.99 | 5279.04 | 4751.136 | 8 |  | 0 | 0.04 | 3.194 | 0 | 0
Циркуляционный насос GRS25/8 | GRS25/8 |  | 100/70/40 | 8/5/4 | 40/25/20 |  | 52.677 | 58.53 | 5618.88 | 5056.992 | 8 |  | 0 | 0.04 | 3.231 | 0 | 0
Циркуляционный насос GRS25/8N | GRS25/8N |  | 225/190/125 | 8/7/4 | 170/90/30 |  | 84.663 | 94.07 | 9030.72 | 8127.648 | 4
Циркуляционный насос GRS32/4 | GRS32/4 |  | 88/60/40 | 4/3/2 | 50/35/23 |  | 50.472 | 56.08 | 5383.68 | 4845.312 | 8 |  | 0 | 0.04 | 3.425 | 0 | 0
Циркуляционный насос GRS32/6 | GRS32/6 |  | 93/68/40 | 6/5/4 | 55/40/30 |  | 53.217 | 59.13 | 5676.48 | 5108.832 | 8 |  | 0 | 0.04 | 3.531 | 0 | 0
Циркуляционный насос GRS32/8 | GRS32/8 |  | 225/190/125 | 8/7/4 | 170/90/30 |  | 89.118 | 99.02 | 9505.92 | 8555.328 | 4 |  | 0 | 0.027 | 5.8 | 0 | 0
Насосы на рециркуляцию
Циркуляцинный насос с корпусом из нержавеющей стали на рециркуляцию ГВС GRS-SS25/6 | GRS-SS25/6 |  | 93/68/40 | 6/5/4 | 55/40/30 | Насос из нержавеющей стали для рециркуляции ГВС.Обмотка двигателя медь. Гарантия 3 года.Гайки и провод в комплекте.Макс давление 10 бар. Макс t 110 C. Монтажная длина 180 мм/130мм. Гарантия 3 года. | 79.371 | 88.19 | 8466.24 | 7619.616 | 8 |  | 0 | в пути | в пути
Циркуляцинный насос с корпусом из нержавеющей стали на рециркуляцию ГВС GRS-SS20/6 (3/4") | GRS-SS20/6 |  | 93/68/40 | 6/5/4 | 55/40/30 |  | 70.551 | 78.39 | 7525.44 | 6772.896 | 8 |  | 0
Нососы для котлов
Циркуляционный насос для котла(Двигатель)UPS15-6PA/A | UPS15-6PA/A |  | 95/60/40 | 6/5/3 | 36/26/16 | Двигатель циркуляционного насоса с крыльчаткой для установки в котлы. Обмотка двигателя медь. Рабочее колесо технолимер. Гарантия 3 года. Направление вращения рабочего колеса - против часовой стрелки.Аналог Грюндфус | 42.561 | 47.29 | 4539.84 | 4085.856 | 10 |  | 0
Циркуляционный насос для котла(Двигатель)WL15/5 | WL15/5 |  | 86/64/42 | 6.5/5/4 | 38/24/16 | Двигатель циркуляционного насоса с крыльчаткой для установки в котлы. Обмотка двигателя медь. Рабочее колесо технолимер. Гарантия 3 года. Направление вращения рабочего колеса - по часовой стрелке.Аналог Вило | 54 | 60 | 5760 | 5184 | 8 |  | 0
Насосы повышения давления
Насос повышения давления GRS12/9-Z | GRS12/9-Z |  | 120 | 9 | 33 | Автоматический режим работы.Корпус чугун/алюминий. Обмотка двигателя медь. Гарантия 2 года. | 53.046 | 58.94 | 5658.24 | 5092.416 | 8 |  | 0 | 0.0357 | 26.9 | 0 | 0
Насос повышения давления PUMPMAN MR50 | MR50 |  | 50 | 11 | 15 | Компактный насос для повышения воды. Мокрый ротор и самосмазывающиеся подшипники. Обмотка 100% медь, корпус пластик и вал из керамики. Насос герметичен. Гарантия 1 год. | 47.448 | 52.72 | 5061.12 | 4555.008 | 12 |  | 0
Насос повышения давления PUMPMAN MR80 | MR80 |  | 80 | 16 | 21 |  | 49.761 | 55.29 | 5307.84 | 4777.056 | 12 |  | 0
Энергоэффективные насосы с частотным управлением
Циркуляционный насос PUMPMAN NEWSTAR25/4 | NEWSTAR25/4 |  | 3-18 | 4 | 40 | Индикатор мощности.Режимы: автоматическая регулировки частоты вращения,пропорционального и постоянного давления, фиксированный и ночной режим.Гайки и провод в комплекте.Минимальная мощность 5 Вт.Обмотка медь.Защитное катафорезное покрытие рабочей камеры.Макс давление 10 бар. Макс t 110 C. Гликоль 50%. Монтажная длина 180 мм. Гарантия 3 года. | 104.4 | 116 | 11136 | 10022.4 | 6 |  | 0
Циркуляционный насос PUMPMAN NEWSTAR25/6 | NEWSTAR25/6 |  | 3-35 | 6 | 55 |  | 108.9 | 121 | 11616 | 10454.4 | 6 |  | 0
Циркуляционный насос с частотным регулированием скорости вращения STAR25/4A | STAR25/4A |  | 5-22 | 4 | 40 | Индикатор мощности.Режимы: автоматическая регулировки частоты вращения,пропорционального и постоянного давления, фиксированный и ночной режим.Гайки и провод в комплекте.Минимальная мощность 5 Вт.Обмотка медь.Защитное катафорезное покрытие рабочей камеры.Макс давление 10 бар. Макс t 110 C. Гликоль 50%. Монтажная длина 180 мм. (стандартная). Гарантия 3 года. | 94.392 | 104.88 | 10068.48 | 9061.632 | 6 |  | 0
Циркуляционный насос с частотным регулированием скорости вращения STAR32/4A | STAR32/4A |  | 5-22 | 4 | 40 |  | 96.102 | 106.78 | 10250.88 | 9225.792 | 6 |  | 0
Циркуляционный насос с частотным регулированием скорости вращения STAR25/6A | STAR25/6A |  | 5-45 | 6 | 55 |  | 100.908 | 112.12 | 10763.52 | 9687.168 | 6 |  | 0
Циркуляционный насос с частотным регулированием скорости вращения STAR32/6A | STAR32/6A |  | 5-45 | 6 | 55 |  | 101.916 | 113.24 | 10871.04 | 9783.936 | 6 |  | 0
Циркуляционный насос с частотным регулированием скорости вращения STAR25/4A-130 | STAR25/4A-130 |  | 5-22 | 4 | 40 | Индикатор мощности.Режимы: автоматическая регулировки частоты вращения,пропорционального и постоянного давления, фиксированный и ночной режим.Гайки и провод в комплекте.Минимальная мощность 5 Вт.Обмотка медь.Защитное катафорезное покрытие рабочей камеры.Макс давление 10 бар. Макс t 110 C. Гликоль 50%. Монтажная длина 130 мм. Гарантия 3 года. | 94.392 | 104.88 | 10068.48 | 9061.632 | 6 |  | 0
Циркуляционный насос с частотным регулированием скорости вращения STAR25/6A-130 | STAR25/6A-130 |  | 5-45 | 6 | 55 |  | 100.908 | 112.12 | 10763.52 | 9687.168 | 6 |  | 0
Циркуляционный энергоэффективный насос с частотным управлением GRB25/8 | GRB25/8 |  | 120 | 8 | 108.3 | Циркуляционный высокопроизводительный центробежный насос серии GRB с высокой энергоэффективностью без расходомера, с блоком частотного регулирования, позволяющим автоматически согласовывать мощность насоса с фактическим перепадом давления. Двигатель синхронный с постоянными магнитами. Гайки и провод в комплекте. Обмотка медь. Низкий уровень шума. Корпус герметизирован прокладкой без механического уплотнения. Диспетчеризация по ШИМ сигналу и WiFi. Управление по температурному датчику. Гарантия 3 года.Возможность | 105.021 | 116.69 | 11202.24 | 10082.016 | 1 |  | 0
Циркуляционный энергоэффективный насос с частотным управлением GRB32/8 | GRB32/8 |  | 120 | 8 | 125 |  | 106.533 | 118.37 | 11363.52 | 10227.168 | 1 |  | 0
Циркуляционный энергоэффективный насос с частотным управлением GRB25/10 | GRB25/10 |  | 150 | 10 | 116.6 |  | 105.021 | 116.69 | 11202.24 | 10082.016 | 1 |  | 0
Циркуляционный энергоэффективный насос с частотным управлением GRB32/10 | GRB32/10 |  | 150 | 10 | 133.3 |  | 106.533 | 118.37 | 11363.52 | 10227.168 | 1 |  | 0
Циркуляционный энергоэффективный насос с частотным управлением GRB25/12 | GRB25/12 |  | 180 | 12 | 125 |  | 105.021 | 116.69 | 11202.24 | 10082.016 | 1 |  | 0
Циркуляционный энергоэффективный насос с частотным управлением GRB32/12 | GRB32/12 |  | 180 | 12 | 141.6 |  | 106.533 | 118.37 | 11363.52 | 10227.168 | 1 |  | 0
Циркуляционный энергоэффективный насос с частотным управлением GRA25/4 | GRA25/4 |  | 25 | 4 | 40 | Циркуляционный герметичный центробежный насос серии GRA с высокой энергоэффективностью без расходомера, с блоком частотного регулирования, позволяющим автоматически согласовывать мощность насоса с фактическим перепадом давления. Двигатель синхронный с постоянными магнитами. Гайки и провод в комплекте. Обмотка медь. Низкий уровень шума. Корпус герметизирован прокладкой без механического уплотнения. Гарантия 3 года. | 81.927 | 91.03 | 8738.88 | 7864.992 | 8 |  | 0
Циркуляционный энергоэффективный насос с частотным управлением GRA25/6 | GRA25/6 |  | 45 | 6 | 50 |  | 88.29 | 98.1 | 9417.6 | 8475.84 | 8 |  | 0
Циркуляционный энергоэффективный насос с частотным управлением GRA25/6-130 | GRA25/6-130 |  | 45 | 6 | 50 |  | 88.29 | 98.1 | 9417.6 | 8475.84 | 8 |  | 0
Циркуляционный энергоэффективный насос с частотным управлением GRA25/8 | GRA25/8 |  | 68 | 8 | 57 |  | 96.966 | 107.74 | 10343.04 | 9308.736 | 8 |  | 0
Циркуляционный энергоэффективный насос с частотным управлением GRA32/6 | GRA32/6 |  | 45 | 6 | 54 |  | 91.386 | 101.54 | 9747.84 | 8773.056 | 8 |  | 0
Циркуляционный энергоэффективный насос с частотным управлением GRA32/8 | GRA32/8 |  | 68 | 8 | 60 |  | 101.808 | 113.12 | 10859.52 | 9773.568 | 8 |  | 0
Циркуляционный энергоэффективный насос с частотным управлением GRA25/10 | GRA25/10 |  | 80 | 10 | 64 |  | 103.932 | 115.48 | 11086.08 | 9977.472 | 8 |  | 0
Циркуляционный энергоэффективный насос с частотным управлением GRA32/10 | GRA32/10 |  | 80 | 10 | 67 |  | 103.932 | 115.48 | 11086.08 | 9977.472 | 8 |  | 0
*Кол-во к заказу принимается кратно транспортной упаковке | [11 empty] | Итого: | 0 |  |  | 0 | 0