## GNT GDD (GNP)
[15 empty] | с ручным управлением, с автоматическим выключателем, без кожуха | с автоматическим управлением, с АТС и Автоматическим выключателем, без кожуха | с ручным управлением, с автоматическим выключателем, в шумоизолирующем кожухе | с автоматическим управлением, с АТС и Автоматическим выключателем, в шумоизолирующем кожухе | Шумоизолирующий КОЖУХ (70-85 dBA) | "Супер тихий" Шумоизолирующий кожух (60-70 dBA)
Дизель-генераторные установки серии GNT, GDD
Все дизель-генераторы поставляются укомплектованными аккумуляторными батареями, глушителем, залиты эксплуатационные жидкости (моторное масло, антифриз)
Модель | Мощность |  | Двигатель |  | Модель двигателя | расход топлива при нагрузке (литр/час) |  |  | объем топливного бака (литр) |  | Габариты Ш х Д х В (мм) |  | Вес (кг) |  | MANUAL | AUTO | MAN SC | AUTO SC | SC | SUPER SILENT SC
|  | Основная / резервная |  | Альтернатор | [6 empty] | открытого исполнения | в кожухе | открытого исполнения | в кожухе
| KVA | кВт |  | (генератор тока) |  | 50% | 75% | 100%
GNT 13 | 13 | 9,6/10,4 | INTER | GNP | IDE 314 NG | 2.1 | 2.9 | 3.8 | 86 | 56 | 680х1400х1250 | 960х2040х1040 | 460 | 738 | 7066.8688 | 7164.6208 | 9256.6704 | 9353.3664 | 2190.6416 | 2883.4416
GNT 22 | 22 | 16/17,6 | INTER | GNP | IDE 422 NG | 3 | 4.2 | 5.5 | 86 | 56 | 680х1420х1240 | 980х2040х1380 | 530 | 810 | 7699.456 | 7833.232 | 9821.856 | 9956.472 | 2121.344 | 2814.144
GNT 33 | 33 | 24/26,4 | INTER | GNP | IDE 430 NG | 3.9 | 5.8 | 7.5 | 115 | 56 | 680х1420х1270 | 1006х2400х1470 | 608 | 940 | 8333.68 | 8556.568 | 10825.424 | 11047.256 | 2488.792 | 3319.192
GNT 55 | 55 | 40/44 | INTER | GNP | IDE 442 NG | 6.8 | 9.8 | 13.1 | 284 | 126 | 820х1720х1350 | 1060х2650х1600 | 822 | 1050 | 11793.762 | 12127.77 | 14589.612 | 14922.36 | 2794.59 | 3728.79
GNT 70 | 70 | 51,2/56 | INTER | GNP | IDE 451 NG | 8.2 | 12 | 15.5 | 284 | 196 | 1000х1700х1650 | 1060х2640х1600 | 1120 | 1404 | 11926.264 | 12577.744 | 14556.2112 | 15206.5392 | 2628.7952 | 3459.1952
GNT 94 | 94 | 68/75,2 | INTER | GNP | IDE 452 TG | 10.2 | 15 | 19.5 | 359 | 196 | 860х2030х1680 | 1160х3020х2250 | 1225 | 1666 | 14869.1104 | 16031.0864 | 18212.2928 | 19372.6448 | 3339.6624 | 4374.8624
GNT 120 | 120 | 86,4/96 | INTER | GNP | IDE 455 TG | 12.6 | 18.6 | 24.2 | 359 | 264 | 1060х2100х1500 | 1150х3020х2250 | 1360 | 1790 | 19302.5304 | 20710.5984 | 22827.06 | 24232.707 | 3522.1086 | 4686.7086
GNT 165 | 165 | 120/132 | INTER | GNP | IDE 680 TG | 19.46 | 26.33 | 34.35 | 540 | 264 | 1000х2400х2000 | 1320х3860х2540 | 1593 | 2280 | 23038.3422 | 24839.5482 | 28530.225 | 30328.344 | 5488.7958 | 7222.1958
GNT 220 | 220 | 160/176 | INTER | GNP | IDE 6100 TG | 26 | 36 | 48 | 438 | 379 | 1150х2800х1840 | 1660х4420х2400 | 2145 | 3050 | 30834.693 | 33436.098 | 38545.434 | 41141.295 | 7707.33 | 10038.33
GNT 275 | 275 | 200/220 | INTER | GNP | IDE 6200 TG | 28.6 | 40.1 | 51.6 | 438 | 379 | 1100х2900х1950 | 1660х4420х2400 | 2100 | 3260 | 34580.835 | 37182.24 | 42336.18 | 44932.041 | 7749.801 | 10080.801
GDD 315 | 315 | 229/276 | DOOSAN | GNP | P 126 TI | 30 | 43.6 | 58.1 | 681 | 450 | 1300х3100х1920 | 1600х4350х2400 | 2756 | 3382 | 41520.9654 | 46421.6094 | 48883.4658 | 53774.4348 | 7352.8254 | 9683.8254
GDD 345 | 345 | 250/276 | DOOSAN | GNP | P 126 TI-II | 31.3 | 47 | 63.1 | 681 | 450 | 1300х3120х2100 | 1600х4350х2400 | 2564 | 3410 | 45804.2076 | 50702.7186 | 53328.123 | 58221.225 | 7516.3734 | 9847.3734
GDD 415 | 415 | 300/332 | DOOSAN | GNP | P 158 LE-I | 40 | 58.4 | 78.7 | 1082 | 410 | 1400х3240х2170 | 1600х4600х2600 | 3155 | 4045 | 58595.4015 | 63766.0615 | 66571.8485 | 71734.538 | 7968.4765 | 10428.9765
GDD 490 | 490 | 352/392 | DOOSAN | GNP | P 158 LE | 43.9 | 65.1 | 89.3 | 1082 | 410 | 1400х3100х2150 | 1600х4600х2600 | 3440 | 4180 | 63989.172 | 69731.865 | 72293.4 | 78024.771 | 8295.039 | 10914.039
GDD 600 | 600 | 440/480 | DOOSAN | GNP | P 180 LE | 54.8 | 81.3 | 111.6 | 1219 | 527 | 1400х3500х2240 | 1900х5000х3150 | 3800 | 5070 | 82421.2174 | 91577.5302 | 93742.5353 | 100243.563 | 11304.0213 | 14778.9213
GDD 680 | 680 | 504/544 | DOOSAN | GNP | P 222 LE | 65.8 | 97.6 | 134 | 1219 | 527 | 1400х3500х2240 | 1900х5000х3150 | 4210 | 5480 | 101324.5017 | 110666.288 | 112879.7053 | 116677.024 | 11537.5424 | 15083.7224
GDD 775 | 775 | 0/620 | DOOSAN | GNP | P 222 LE-II | 79.5 | 119.3 | 162.3 | 1219 | 527 | 1400х3610х2410 | 1900х5000х3150 | 4476 | 5810 | 112970.4529 | 123709.7987 | 126386.395 | 130528.2805 | 13395.8316 | 16942.0116
INTER — двигатели производства INTERNANIONAL DIESEL ENGINE (Индия)
GNP - генераторы производства GENPOWER (Турция)
Панель управления на базе контроллера DSE (Англия)
|  | в шумоизолирующем кожухе |  |  | открытого исполнения

## GPR (GNP)
50 Hz, 1500 RPM, 400/230 V BASIC GENPOWER GENERATOR SETS AND OPTIONS PRICE LIST | [14 empty] | с ручным управлением, с автоматическим выключателем, без кожуха | с автоматическим управлением, с АТС и Автоматическим выключателем | с ручным управлением, с автоматическим выключателем, с шумоизолирующий кожухом | с автоматическим управлением, с АТС и Автоматическим выключателем, с шумоизолирующий кожухом | Шумоизолирующий КОЖУХ (70-85 dBA) | "Супер тихий" Шумоизолирующий кожух (60-70 dBA)
Дизель-генераторные установки серии GPR
Все дизель-генераторы поставляются укомплектованными аккумуляторными батареями, глушителем, залиты эксплуатационные жидкости (моторное масло, антифриз)
Модель | Мощность |  | Двигатель |  | Модель двигателя | Расход топлива при нагрузки на (литр/час) |  |  | объем топливного бака (литр) |  | Габариты Ш х Д х В (мм) |  | Вес (кг) |  | MANUAL | AUTO | MAN SC | AUTO SC | SC | SUPER SILENT SC
| KVA | Основная / резервная кВт |  | Альтернатор | [6 empty] | Открытого исполнения | в кожухе | Открытого исполнения | в кожухе
|  |  |  | (генератор тока) |  | 50% | 75% | 100%
GPR 10 | 10 | 7,2/8 | PERKINS | GNP | 403D-11G | 1.5 | 2 | 2.6 | 58 | 86 | 600х1430х1400 | 960х2000х1400 | 405 | 664 | 7423.7385 | 7510.362 | 9287.6899 | 9374.3134 | 1863.9514 | 2426.6514
GPR 15 | 15 | 10,4/12 | PERKINS | GNP | 403D-15G | 2 | 2.8 | 3.6 | 58 | 86 | 600х1430х1400 | 900х2000х1400 | 445 | 695 | 7939.3315 | 8025.955 | 9796.964 | 9883.5875 | 1857.6325 | 2420.3325
GPR 23 | 23 | 16/18,4 | PERKINS | GNP | 404D-22G | 2.9 | 4 | 5.4 | 58 | 86 | 600х1460х1410 | 960х2000х1400 | 536 | 806 | 9014.5016 | 9147.4586 | 10884.1616 | 11019.1331 | 1869.66 | 2432.36
GPR 33 | 33 | 24/26,4 | PERKINS | GNP | 1103A-33G | 3.9 | 5.4 | 7.1 | 126 | 115 | 760х1600х1380 | 1000х2300х1470 | 536 | 1050 | 10464.9416 | 10654.3046 | 12830.2485 | 13017.597 | 2365.3069 | 3040.2069
GPR 50 | 50 | 36/40 | PERKINS | GNP | 1103A-33TG1 | 5.7 | 8.2 | 10.7 | 126 | 115 | 800х1920х1530 | 1060х2360х1470 | 536 | 1050 | 12249.7886 | 12499.5866 | 14613.081 | 14864.8935 | 2363.2924 | 3038.1924
GPR 66 | 66 | 48/52,8 | PERKINS | GNP | 1103A-33TG2 | 7.2 | 10.4 | 13.9 | 126 | 115 | 800х1630х1530 | 1000х2300х1470 | 780 | 1116 | 13571.3805 | 13933.9905 | 15811.7136 | 16172.3091 | 2240.3331 | 2915.2331
GPR 71 | 71 | 52/57,2 | PERKINS | GNP | 1104A-44TG1 | 8 | 11.2 | 14.8 | 126 | 284 | 800х1920х1550 | 1000х2600х1600 | 950 | 1310 | 13962.695 | 14325.305 | 16352.8355 | 16715.4455 | 2390.1405 | 3112.6405
GPR 88 | 88 | 64/70,4 | PERKINS | GNP | 1104A-44TG2 | 9.7 | 14 | 18.7 | 165 | 284 | 820х1920х1380 | 1000х2600х1600 | 990 | 1355 | 15449.277 | 15952.902 | 17842.928 | 18346.553 | 2393.651 | 3116.151
GPR 103 | 103 | 74,5/82,5 | PERKINS | GNP | 1006TG1A | 11.4 | 16.5 | 21.8 | 165 | 359 | 760х1960х1580 | 1100х2950х2250 | 1075 | 1734 | 17410.6435 | 18385.6615 | 20379.3654 | 21354.3834 | 2968.7219 | 3810.2219
GPR 112 | 112 | 81,6/89,6 | PERKINS | GNP | 1104C-44TAG2 | 11.8 | 17.1 | 22.6 | 165 | 359 | 760х1960х1640 | 1100х2950х2250 | 1090 | 1570 | 17483.6245 | 18458.6425 | 20326.6705 | 21301.6885 | 2843.046 | 3684.546
GPR 113 | 113 | 82,4/90,4 | PERKINS | GNP | 1006TG2A | 11.4 | 16.5 | 21.8 | 165 | 359 | 760х1960х1580 | 1100х2950х2250 | 1075 | 1734 | 17819.587 | 18792.5905 | 20788.3089 | 21763.3269 | 2968.7219 | 3810.2219
GPR 150 | 150 | 109/120 | PERKINS | GNP | 1006TAG | 16.5 | 24.1 | 31.5 | 264 | 540 | 1100х2500х1700 | 1250х3800х2540 | 1485 | 2240 | 22577.6235 | 23921.295 | 26846.621 | 28190.2925 | 4268.9975 | 5535.4975
GPR 165 | 165 | 120/132 | PERKINS | GNP | 1006TAG2 | 20 | 31 | 41 | 264 | 540 | 1100х2500х1700 | 1250х3800х2540 | 1530 | 2280 | 24754.6605 | 26098.332 | 29020.1475 | 30363.819 | 4265.487 | 5531.987
GPR 204 | 204 | 147,2/163,2 | PERKINS | GNP | 1106C-E66TAG4 | 20.5 | 31 | 40.2 | 379 | 450 | 1040х2680х1710 | 1600х4350х2400 | 1720 | 2530 | 28846.552 | 30740.182 | 34421.2855 | 36312.901 | 5574.7335 | 7266.2335
GPR 229 | 229 | 166/183 | PERKINS | GNP | 1306-E87TAG3 | 24 | 35 | 45 | 379 | 450 | 1040х2680х1790 | 1600х4350х2400 | 2137 | 3037 | 37930.6057 | 39870.5692 | 43566.5137 | 45506.4772 | 5635.908 | 7327.408
GPR 250 | 250 | 182/200 | PERKINS | GNP | 1306-E87TAG4 | 26 | 37 | 48 | 379 | 450 | 1040х2680х1790 | 1600х4350х2400 | 2137 | 3030 | 39201.7552 | 41141.7187 | 44832.7485 | 46772.712 | 5630.9933 | 7322.4933
GPR 275 | 275 | 200/220 | PERKINS | GNP | 1306-E87TAG6 | 24 | 36 | 45 | 379 | 450 | 1040х2700х1840 | 1600х4350х2400 | 2056 | 3050 | 40291.1356 | 42231.0991 | 45993.041 | 47935.019 | 5701.9054 | 7393.4054
GPR 365 | 365 | 265/292 | PERKINS | GNP | 2206A-E13TAG2 | 35 | 52 | 67 | 1082 | 410 | 1440х3500х2280 | 1600х4600х2600 | 3130 | 4445 | 54091.093 | 57735.3235 | 60638.8385 | 64285.0835 | 6547.7455 | 8451.7455
GPR 400 | 400 | 280/320 | PERKINS | GNP | 2206A-E13TAG2 | 37 | 54 | 71 | 1082 | 527 | 1440х3500х2280 | 1900х5000х3150 | 3265 | 4700 | 54971.5315 | 58615.762 | 61603.529 | 65249.774 | 6631.9975 | 8535.9975
GPR 450 | 450 | 320/360 | PERKINS | GNP | 2206A-E13TAG3 | 42 | 62 | 81 | 1082 | 527 | 1400х3500х2280 | 1900х5000х3150 | 3400 | 4850 | 56943.829 | 61216.5835 | 64859.522 | 69132.2765 | 7915.693 | 10242.993
GPR 500 | 500 | 364/400 | PERKINS | GNP | 2506A-E15TAG1 | 48 | 69 | 91 | 1082 | 527 | 1440х3500х2280 | 1900х5000х3150 | 3400 | 4850 | 63285.0415 | 67557.796 | 70979.573 | 75254.342 | 7694.5315 | 10021.8315
GPR 550 | 550 | 400/440 | PERKINS | GNP | 2506A-E15TAG2 | 53 | 76 | 100 | 1082 | 527 | 1440х3620х2260 | 1900х5000х3150 | 3765 | 5200 | 66642.057 | 70916.826 | 74549.233 | 78821.9875 | 7907.176 | 10234.476
GPR 660 | 660 | 480/528 | PERKINS | GNP | 2806A-E18TAG1 | 61 | 90 | 123 | 1082 | 527 | 1720х3540х2320 | 1900х5000х3150 | 4360 | 5540 | 85109.7265 | 91394.9665 | 92835.8525 | 99121.0925 | 7726.126 | 10053.426
GPR 700 | 700 | 520/560 | PERKINS | GNP | 2806A-E18TAG2 | 66 | 97 | 132 | 1082 | 527 | 1720х3540х2320 | 1900х5000х3150 | 4720 | 5760 | 95541.751 | 101826.991 | 103169.583 | 109454.823 | 7627.832 | 9955.132
GPR 825 | 825 | 600/660 | PERKINS | GNP | 4006-23TAG2A | 83 | 121 | 149 | 1500 |  | 1710х3550х2250 | 2438х6058х3200 | 6170 | 10270 | 127105.6595 | 136565.7515 | 143475.376 | 152933.4535 | 16369.7165 | 20925.7165
GPR 900 | 900 | 640/720 | PERKINS | GNP | 4006-23TAG3A | 90 | 130 | 163 | 1500 |  | 1710х3900х2277 | 2438х6058х3200 | 6370 | 10470 | 134899.165 | 146700.106 | 151266.867 | 163067.808 | 16367.702 | 20923.702
GPR 1000 | 1000 | 728/800 | PERKINS | GNP | 4008TAG1A | 98 | 143 | 195 | 1500 |  | 2040х4470х2400 | 2438х6058х3200 | 7640 | 11740 | 172190.8325 | 183989.759 | 190059.337 | 201860.278 | 17868.5045 | 22927.7045
GPR 1125 | 1125 | 818/900 | PERKINS | GNP | 4008TAG2A | 108 | 160 | 215 | 2250 |  | 2040х4470х2400 | 2438х6058х3200 | 7820 | 11920 | 175890.9335 | 187691.8745 | 193759.438 | 205560.379 | 17868.5045 | 22927.7045
GPR 1385 | 1385 | 1002/1108 | PERKINS | GNP | 4012-46TWG2A | 143 | 196 | 259 | 2250 |  | 1900х4500х2450 | 2438х9125х3710 | 9340 | 15864 | 247808.0905 | 260906.3695 | 273373.6374 | 286471.9164 | 25565.5469 | 32652.8469
GPR 1500 | 1500 | 1092/1200 | PERKINS | GNP | 4012-46TWG3A | 151 | 213 | 278 | 2250 |  | 2200х4500х2400 | 2438х9125х3710 | 9697 | 16221 | 273107.0332 | 288465.5812 | 298670.5656 | 314031.1281 | 25563.5324 | 32650.8324
GPR 1600 | 1600 | 1200/1280 | PERKINS | GNP | 4012-46TWG4A | 160 | 233 | 305 | 3000 |  | 2300х4650х2400 | 2438х9125х3710 | 10385 | 16920 | 287409.548 | 302768.096 | 312982.818 | 328341.366 | 25573.27 | 32660.57
GPR 1656 | 1656 |  | PERKINS | GNP | 4012-46TAG2A |  |  |  | 3000 |  | 2300х4650х2400 | 2438х9125х3710 | 10385 | 16920 | 287841.3395 | 303199.8875 | 313319.826 | 328678.374 | 25478.4865 | 32565.7865
GPR 1880 | 1880 | 1368/1504 | PERKINS | GNP | 4012-46TAG3A | 187 | 275 | 350 | 3000 |  | 2000х4650х2410 | 2438х9125х3710 | 12036 | 18600 | 310816.8531 | 327968.3061 | 336410.484 | 353561.937 | 25593.6309 | 32680.9309
GPR 2000 | 2000 | 1480/1600 | PERKINS | GNP | 4016-61TRG1 | 178 | 267 | 368 | 3000 |  | 2300х5730х3020 |  | 15695 |  | 422569.7225 | 439719.161 | 446032.4595 | 463183.9125 | 23462.737 | 35099.237
GPR 2030 | 2030 | 1476/1624 | PERKINS | GNP | 4016 TAG1A | 180 | 270 | 372 | 3000 |  | 2300х5730х3020 |  | 15850 |  | 424737.367 | 441886.8055 | 448091.2785 | 465240.717 | 23353.9115 | 34990.4115
GPR 2250 | 2250 | 1600/1800 | PERKINS | GNP | 4016-61TRG2 | 202 | 305 | 417 | 3500 |  | 2300х5730х3020 |  | 15750 |  | 449924.958 | 467076.411 | 473349.0795 | 490500.5325 | 23424.1215 | 35060.6215
GPR 2263 | 2263 | 1646/1811 | PERKINS | GNP | 4016 TAG 2A | 205 | 309 | 422 | 3500 |  | 2300х5730х3020 |  | 15800 |  | 446470.949 | 463622.402 | 469861.98 | 487011.4185 | 23391.031 | 35027.531
GPR 2500 | 2500 | 1800/2000 | PERKINS | GNP | 4016-61TRG3 | 229 | 346 | 472 | 4000 |  | 2300х5730х3020 |  | 19250 |  | 475919.726 | 502404.3575 | 496888.512 | 523371.129 | 20968.786 | 32605.286
GNP - генераторы производства GENPOWER (Турция)
[11 empty] | в кожухе |  |  | открытого исполнения

## GPR (LS STM)
50 Hz, 1500 RPM, 400/230 V BASIC GENPOWER GENERATOR SETS AND OPTIONS PRICE LIST | [14 empty] | с ручным управлением, с автоматическим выключателем, без кожуха | с автоматическим управлением, с АТС и Автоматическим выключателем | с ручным управлением, с автоматическим выключателем, с шумоизолирующий кожухом | с автоматическим управлением, с АТС и Автоматическим выключателем, с шумоизолирующий кожухом | Шумоизолирующий КОЖУХ (70-85 dBA) | "Супер тихий" Шумоизолирующий кожух (60-70 dBA)
Дизель-генераторные установки серии GPR
Все дизель-генераторы поставляются укомплектованными аккумуляторными батареями, глушителем, залиты эксплуатационные жидкости (моторное масло, антифриз)
Модель | Мощность |  | Двигатель | Альтернатор (генератор тока) | Модель двигателя | Расход топлива при нагрузке: (литр/час) |  |  | объем топливного бака (литр) |  | Габариты Ш х Д х В (мм) |  | Вес (кг) |  | MANUAL | AUTO | MAN SC | AUTO SC | SC | SUPER SILENT SC
| KVA | Основная / резервная | [8 empty] | Открытого исполнения | в кожухе | Открытого исполнения | в кожухе
|  | кВт |  |  |  | 50% | 75% | 100%
GPR 10 | 10 | 7,2/8 | PERKINS | LS/STM | 403D-11G | 1.5 | 2 | 2.6 | 58 | 86 | 600х1430х1400 | 960х2000х1400 | 405 | 664 | 7707.8925 | 7791.9682 | 9517.0218 | 9599.1423 | 1809.1293 | 2355.2793
GPR 15 | 15 | 10,4/12 | PERKINS | LS/STM | 403D-15G | 2 | 2.8 | 3.6 | 58 | 86 | 600х1430х1400 | 900х2000х1400 | 445 | 695 | 8300.2177 | 8384.2935 | 10103.214 | 10187.2897 | 1802.9962 | 2349.1462
GPR 23 | 23 | 16/18,4 | PERKINS | LS/STM | 404D-22G | 2.9 | 4 | 5.4 | 58 | 86 | 600х1460х1410 | 960х2000х1400 | 536 | 806 | 9416.1094 | 9547.1112 | 11232.7347 | 11361.7812 | 1816.6253 | 2362.7753
GPR 33 | 33 | 24/26,4 | PERKINS | LS/STM | 1103A-33G | 3.9 | 5.4 | 7.1 | 126 | 115 | 760х1600х1380 | 1000х2300х1470 | 536 | 1050 | 11021.3697 | 11203.2079 | 13315.1535 | 13498.947 | 2293.7838 | 2948.8338
GPR 50 | 50 | 36/40 | PERKINS | LS/STM | 1103A-33TG1 | 5.7 | 8.2 | 10.7 | 126 | 115 | 800х1920х1530 | 1060х2360х1470 | 536 | 1050 | 12538.6437 | 12783.05 | 14832.4275 | 15076.8337 | 2293.7838 | 2948.8338
GPR 66 | 66 | 48/52,8 | PERKINS | LS/STM | 1103A-33TG2 | 7.2 | 10.4 | 13.9 | 126 | 115 | 800х1630х1530 | 1000х2300х1470 | 780 | 1116 | 14206.5495 | 14558.4945 | 16380.9904 | 16730.9802 | 2174.441 | 2829.4909
GPR 71 | 71 | 52/57,2 | PERKINS | LS/STM | 1104A-44TG1 | 8 | 11.2 | 14.8 | 126 | 284 | 800х1920х1550 | 1000х2600х1600 | 950 | 1310 | 14807.298 | 15157.2877 | 17125.185 | 17477.13 | 2317.887 | 3019.137
GPR 88 | 88 | 64/70,4 | PERKINS | LS/STM | 1104A-44TG2 | 9.7 | 14 | 18.7 | 165 | 284 | 820х1920х1380 | 1000х2600х1600 | 990 | 1355 | 16306.8592 | 16795.6718 | 18630.1087 | 19116.966 | 2323.2495 | 3024.4995
GPR 103 | 103 | 74,5/82,5 | PERKINS | LS/STM | 1006TG1A | 11.4 | 16.5 | 21.8 | 165 | 359 | 760х1960х1580 | 1100х2950х2250 | 1075 | 1734 | 18339.585 | 19285.926 | 21220.9915 | 22167.3325 | 2881.4066 | 3698.1566
GPR 112 | 112 | 81,6/89,6 | PERKINS | LS/STM | 1104C-44TAG2 | 11.8 | 17.1 | 22.6 | 165 | 359 | 760х1960х1640 | 1100х2950х2250 | 1090 | 1570 | 18533.6002 | 19477.986 | 21293.0272 | 22237.413 | 2759.427 | 3576.177
GPR 113 | 113 | 82,4/90,4 | PERKINS | LS/STM | 1006TG2A | 11.4 | 16.5 | 21.8 | 165 | 359 | 760х1960х1580 | 1100х2950х2250 | 1075 | 1734 | 18628.962 | 19575.303 | 21510.3685 | 22456.7095 | 2881.4066 | 3698.1566
GPR 150 | 150 | 109/120 | PERKINS | LS/STM | 1006TAG | 16.5 | 24.1 | 31.5 | 264 | 540 | 1100х2500х1700 | 1250х3800х2540 | 1485 | 2240 | 23643.972 | 24948.1237 | 27789.366 | 29093.5177 | 4145.394 | 5374.644
GPR 165 | 165 | 120/132 | PERKINS | LS/STM | 1006TAG2 | 20 | 31 | 41 | 264 | 540 | 1100х2500х1700 | 1250х3800х2540 | 1530 | 2280 | 25856.6963 | 27160.848 | 29996.7277 | 31300.8795 | 4140.0315 | 5369.2815
GPR 204 | 204 | 147,2/163,2 | PERKINS | LS/STM | 1106C-E66TAG4 | 20.5 | 31 | 40.2 | 379 | 450 | 1040х2680х1710 | 1600х4350х2400 | 1720 | 2530 | 30041.3603 | 31879.2952 | 35452.131 | 37290.066 | 5410.7707 | 7052.5207
GPR 229 | 229 | 166/183 | PERKINS | LS/STM | 1306-E87TAG3 | 24 | 35 | 45 | 379 | 450 | 1040х2680х1790 | 1600х4350х2400 | 2137 | 3037 | 39130.0157 | 41014.8766 | 44602.1169 | 46485.0226 | 5472.1012 | 7113.8512
GPR 250 | 250 | 182/200 | PERKINS | LS/STM | 1306-E87TAG4 | 26 | 37 | 48 | 379 | 450 | 1040х2680х1790 | 1600х4350х2400 | 2137 | 3030 | 40709.8576 | 42592.7634 | 46175.2335 | 48058.1393 | 5465.3759 | 7107.1259
GPR 275 | 275 | 200/220 | PERKINS | LS/STM | 1306-E87TAG6 | 24 | 36 | 45 | 379 | 450 | 1040х2700х1840 | 1600х4350х2400 | 2056 | 3050 | 41655.7482 | 43538.6539 | 47189.9505 | 49074.8115 | 5534.2023 | 7175.9523
GPR 365 | 365 | 265/292 | PERKINS | LS/STM | 2206A-E13TAG2 | 35 | 52 | 67 | 1082 | 410 | 1440х3500х2280 | 1600х4600х2600 | 3130 | 4445 | 55114.3478 | 58653.3503 | 61471.4678 | 65008.515 | 6357.12 | 8205.12
GPR 400 | 400 | 280/320 | PERKINS | LS/STM | 2206A-E13TAG2 | 37 | 54 | 71 | 1082 | 527 | 1440х3500х2280 | 1900х5000х3150 | 3265 | 4700 | 57091.2045 | 60628.2518 | 63528.1433 | 67067.1457 | 6436.9388 | 8284.9387
GPR 450 | 450 | 320/360 | PERKINS | LS/STM | 2206A-E13TAG3 | 42 | 62 | 81 | 1082 | 527 | 1400х3500х2280 | 1900х5000х3150 | 3400 | 4850 | 58942.9253 | 63091.9658 | 66627.759 | 70774.8442 | 7684.8337 | 9943.6837
GPR 500 | 500 | 364/400 | PERKINS | LS/STM | 2506A-E15TAG1 | 48 | 69 | 91 | 1082 | 527 | 1440х3500х2280 | 1900х5000х3150 | 3400 | 4850 | 64534.5195 | 68468.9033 | 72002.7413 | 76151.7817 | 7468.2217 | 9727.0717
GPR 550 | 550 | 400/440 | PERKINS | LS/STM | 2506A-E15TAG2 | 53 | 76 | 100 | 1082 | 527 | 1440х3620х2260 | 1900х5000х3150 | 3765 | 5200 | 67816.2622 | 71965.3028 | 75490.8742 | 79637.9595 | 7674.612 | 9933.462
GPR 660 | 660 | 480/528 | PERKINS | LS/STM | 2806A-E18TAG1 | 61 | 90 | 123 | 1082 | 527 | 1720х3540х2320 | 1900х5000х3150 | 4360 | 5540 | 87138.7688 | 93239.1487 | 94637.6558 | 100738.0357 | 7498.887 | 9757.737
GPR 700 | 700 | 520/560 | PERKINS | LS/STM | 2806A-E18TAG2 | 66 | 97 | 132 | 1082 | 527 | 1720х3540х2320 | 1900х5000х3150 | 4720 | 5760 | 99999.3638 | 106099.7437 | 107402.8478 | 113503.2278 | 7403.484 | 9662.334
GPR 825 | 825 | 600/660 | PERKINS | LS/STM | 4006-23TAG2A | 83 | 121 | 149 | 1500 |  | 1710х3550х2250 | 2438х6058х3200 | 6170 | 10270 | 130679.8927 | 139861.7467 | 146568.147 | 155748.0457 | 15888.2542 | 20310.2543
GPR 900 | 900 | 640/720 | PERKINS | LS/STM | 4006-23TAG3A | 90 | 130 | 163 | 1500 |  | 1710х3900х2277 | 2438х6058х3200 | 6370 | 10470 | 140037.1418 | 151489.041 | 155923.4408 | 167377.2952 | 15886.299 | 20308.299
GPR 1000 | 1000 | 728/800 | PERKINS | LS/STM | 4008TAG1A | 98 | 143 | 195 | 1500 |  | 2040х4470х2400 | 2438х6058х3200 | 7640 | 11740 | 176908.512 | 188362.3665 | 194253.4275 | 205705.3268 | 17344.9155 | 22255.3155
GPR 1125 | 1125 | 818/900 | PERKINS | LS/STM | 4008TAG2A | 108 | 160 | 215 | 2250 |  | 2040х4470х2400 | 2438х6058х3200 | 7820 | 11920 | 180783.2977 | 192237.1523 | 198126.258 | 209580.1125 | 17342.9603 | 22253.3603
GPR 1385 | 1385 | 1002/1108 | PERKINS | LS/STM | 4012-46TWG2A | 143 | 196 | 259 | 2250 |  | 1900х4500х2450 | 2438х9125х3710 | 9340 | 15864 | 251752.5285 | 264463.6088 | 276566.1475 | 289277.2278 | 24813.6191 | 31692.469
GPR 1500 | 1500 | 1092/1200 | PERKINS | LS/STM | 4012-46TWG3A | 151 | 213 | 278 | 2250 |  | 2200х4500х2400 | 2438х9125х3710 | 9697 | 16221 | 275711.0334 | 290619.8147 | 300524.6524 | 315431.4784 | 24813.6191 | 31692.469
GPR 1600 | 1600 | 1200/1280 | PERKINS | LS/STM | 4012-46TWG4A | 160 | 233 | 305 | 3000 |  | 2300х4650х2400 | 2438х9125х3710 | 10385 | 16920 | 287373.6773 | 302282.4585 | 312194.7922 | 327103.5735 | 24821.115 | 31699.965
GPR 1656 | 1656 |  | PERKINS | LS/STM | 4012-46TAG2A |  |  |  | 3000 |  | 2300х4650х2400 | 2438х9125х3710 | 10385 | 16920 | 287792.769 | 302701.5502 | 312521.8883 | 327430.6695 | 24729.1192 | 31607.9692
GPR 1880 | 1880 | 1368/1504 | PERKINS | LS/STM | 4012-46TAG3A | 187 | 275 | 350 | 3000 |  | 2000х4650х2410 | 2438х9125х3710 | 12036 | 18600 | 312816.1954 | 329463.1939 | 337657.0725 | 354304.071 | 24840.877 | 31719.7271
GPR 2000 | 2000 | 1480/1600 | PERKINS | LS/STM | 4016-61TRG1 | 178 | 267 | 368 | 3000 |  | 2300х5730х3020 |  | 15695 |  | 423867.0563 | 440512.0995 | 446639.7128 | 463286.7112 | 22772.6565 | 34066.9065
GPR 2030 | 2030 | 1476/1624 | PERKINS | LS/STM | 4016 TAG1A | 180 | 270 | 372 | 3000 |  | 2300х5730х3020 |  | 15850 |  | 425963.1255 | 442608.1688 | 448630.1572 | 465275.2005 | 22667.0317 | 33961.2818
GPR 2250 | 2250 | 1600/1800 | PERKINS | LS/STM | 4016-61TRG2 | 202 | 305 | 417 | 3500 |  | 2300х5730х3020 |  | 15750 |  | 454253.9265 | 470898.9697 | 476989.1032 | 493636.1017 | 22735.1767 | 34029.4267
GPR 2263 | 2263 | 1646/1811 | PERKINS | LS/STM | 4016 TAG 2A | 205 | 309 | 422 | 3500 |  | 2300х5730х3020 |  | 15800 |  | 450909.327 | 467556.3255 | 473610.4313 | 490257.4298 | 22701.1043 | 33995.3543
GPR 2500 | 2500 | 1800/2000 | PERKINS | LS/STM | 4016-61TRG3 | 229 | 346 | 472 | 4000 |  | 2300х5730х3020 |  | 19250 |  | 482123.73 | 507827.4465 | 502473.8318 | 528179.5035 | 20350.1018 | 31644.3518
LS/STM - генераторы марки LEROY SOMER / STAMFORD
[10 empty] | в кожухе |  |  | открытого исполнения

## GVP (GNP)
50 Hz, 1500 RPM, 400/230 V BASIC GENPOWER GENERATOR SETS AND OPTIONS PRICE LIST | [14 empty] | с ручным управлением, с автоматическим выключателем, без кожуха | с автоматическим управлением, с АТС и Автоматическим выключателем | с ручным управлением, с автоматическим выключателем, с шумоизолирующий кожухом | с автоматическим управлением, с АТС и Автоматическим выключателем, с шумоизолирующий кожухом | Шумоизолирующий КОЖУХ (70-85 dBA) | "Супер тихий" Шумоизолирующий кожух (60-70 dBA)
Дизель-генераторные установки серии GVP
Все дизель-генераторы поставляются укомплектованными аккумуляторными батареями, глушителем, залиты эксплуатационные жидкости (моторное масло, антифриз)
Модель | Мощность |  | Двигатель |  | Модель двигателя | Расход топлива при нагрузке: (литр/час) |  |  | объем топливного бака (литр) |  | Габариты Ш х Д х В (ММ) |  | Вес (кг) |  | MANUAL | AUTO+CB | MAN SC | AUTO SC | SC | SUPER SILENT SC
|  | Основная / резервная |  | Альтернатор | [6 empty] | Открытого исполнения | с кожухом | Открытого исполнения | с кожухом
| KVA | kwt |  | (генератор тока) |  | 50% | 75% | 100%
GVP 109 | 109 | 80/87 | VOLVO | GNP | TAD 531 | 11.7 | 17 | 22.7 | 196 | 359 | 1000х2100х1600 | 1100х2950х2250 | 1280 | 1700 | 18608.1575 | 19581.161 | 21409.0775 | 22382.081 | 2800.92 | 3642.42
GVP 143 | 143 | 104/114 | VOLVO | GNP | TAD 532 | 14.1 | 20.9 | 28.4 | 264 | 540 | 1000Х2440х1610 | 1250х3800х2540 | 1504 | 2182 | 21624.0034 | 22967.6749 | 25840.9537 | 27184.6252 | 4216.9503 | 5483.4503
GVP 167 | 167 | 121/133 | VOLVO | GNP | TAD 731 | 17.6 | 25.5 | 33.8 | 264 | 540 | 1200х2800х1750 | 1250х3800х2540 | 1855 | 2390 | 24219.3475 | 25563.019 | 28335.8975 | 29679.569 | 4116.55 | 5383.05
GVP 205 | 205 | 149/164 | VOLVO | GNP | TAD 732 | 20.7 | 30.2 | 40.3 | 473 | 450 | 1100х2800х1870 | 1600х4350х2400 | 1986 | 2675 | 29867.3136 | 31760.9436 | 35355.0785 | 37248.7085 | 5487.7649 | 7179.2649
GVP 226 | 226 | 165/180 | VOLVO | GNP | TAD 733 | 22.7 | 33.6 | 45.2 | 473 | 450 | 1100х2900х1870 | 1600х4350х2400 | 2020 | 2850 | 32633.7185 | 34575.6965 | 38173.347 | 40113.3105 | 5539.6285 | 7231.1285
GVP 275 | 275 | 200/220 | VOLVO | GNP | TAD 734 | 29.8 | 41.6 | 52.1 | 473 | 450 | 1100х2900х1870 | 1600х4350х2400 | 2090 | 2992 | 35824.6865 | 37764.65 | 41461.9987 | 43401.9622 | 5637.3122 | 7328.8122
GVP 305 | 305 | 222/244 | VOLVO | GNP | TAD 940 | 29.5 | 42.3 | 57.6 | 681 | 410 | 1500х3090х1880 | 1600х4600х2600 | 2680 | 3590 | 42296.527 | 45940.7575 | 48559.922 | 52206.167 | 6263.395 | 8167.395
GVP 358 | 358 | 260/286 | VOLVO | GNP | TAD 941 | 34.6 | 49.9 | 67.2 | 681 | 410 | 1320х3120х2030 | 1600х4600х2600 | 2790 | 3790 | 43252.08 | 46898.325 | 49580.6785 | 53224.909 | 6328.5985 | 8232.5985
GVP 415 | 415 | 302/332 | VOLVO | GNP | TAD 1343 | 38.5 | 55.7 | 73.8 | 681 | 410 | 1260х3120х2040 | 1600х4600х2600 | 3050 | 4055 | 48495.05 | 52141.295 | 54825.1445 | 58471.3895 | 6330.0945 | 8234.0945
GVP 455 | 455 | 329/364 | VOLVO | GNP | TAD 1344 | 41.9 | 61.9 | 81.3 | 681 | 527 | 1260х3120х2040 | 1600х4600х2600 | 3270 | 4220 | 51838.4655 | 56113.2345 | 58131.959 | 62404.7135 | 6293.4935 | 8197.4935
GVP 507 | 507 | 361/405 | VOLVO | GNP | TAD 1345 | 45.7 | 67.8 | 90 | 681 | 527 | 1260х3120х2040 | 1600х5000х3150 | 3540 | 4815 | 59413.1895 | 63687.9585 | 67208.0295 | 71480.784 | 7794.84 | 10122.14
GVP 559 | 559 | 404/447 | VOLVO | GNP | TAD 1641 | 50.6 | 74.8 | 101.3 | 1053 | 527 | 1500х3500х2180 | 1900х5000х3150 | 3842 | 5100 | 67105.0622 | 71379.8312 | 74885.952 | 79160.721 | 7780.8898 | 10108.1898
GVP 630 | 630 | 456/504 | VOLVO | GNP | TAD 1642 | 56.8 | 84.8 | 115.4 | 1053 | 527 | 1420х3420х2300 | 1900х5000х3150 | 3930 | 5340 | 78166.017 | 84451.257 | 86053.626 | 92338.866 | 7887.609 | 10214.909
GVP 700 | 700 | 504/560 | VOLVO | GNP | TWD 1643 | 62.2 | 93.2 | 126.2 | 1219 | 527 | 1520х3630х2340 | 1900х5000х3150 | 4385 | 5710 | 92730.002 | 99015.242 | 100557.9325 | 106843.1725 | 7827.9305 | 10155.2305
GNP - генераторы производства GENPOWER (Турция)
[13 empty] | с кожухом |  |  | открытого исполнения

## GVP (LS STM)
50 Hz, 1500 RPM, 400/230 V BASIC GENPOWER GENERATOR SETS AND OPTIONS PRICE LIST | [14 empty] | с ручным управлением, с автоматическим выключателем, без кожуха | с автоматическим управлением, с АТС и Автоматическим выключателем | с ручным управлением, с автоматическим выключателем, с шумоизолирующий кожухом | с автоматическим управлением, с АТС и Автоматическим выключателем, с шумоизолирующий кожухом | Шумоизолирующий КОЖУХ (70-85 dBA) | "Супер тихий" Шумоизолирующий кожух (60-70 dBA)
Дизель-генераторные установки серии GVP
Все дизель-генераторы поставляются укомплектованными аккумуляторными батареями, глушителем, залиты эксплуатационные жидкости (моторное масло, антифриз)
Модель | Мощность |  | Двигатель | Альтернатор (генератор тока) | Модель двигателя | Расход топлива при нагрузке: (литр/час) |  |  | объем топливного бака (литр) |  | Габариты Ш х Д х В (ММ) |  | Вес (кг) |  | MANUAL | AUTO | MAN SC | AUTO SC | SC | SUPER SILENT SC
|  | основная/ резервная | [8 empty] | Открытого исполнения | с кожухом | Открытого исполнения | с кожухом
| KVA | кВт |  |  |  | 50% | 75% | 100%
GVP 109 | 109 | 80/87 | VOLVO | LS/STM | TAD 531 | 11.7 | 17 | 22.7 | 196 | 359 | 1000х2100х1600 | 1100х2950х2250 | 1280 | 1700 | 20217.743 | 21192.761 | 23018.663 | 23993.681 | 2800.92 | 3642.42
GVP 143 | 143 | 104/114 | VOLVO | LS/STM | TAD 532 | 14.1 | 20.9 | 28.4 | 264 | 540 | 1000Х2440х1610 | 1250х3800х2540 | 1504 | 2182 | 23173.1539 | 24514.8109 | 27388.0897 | 28731.7612 | 4214.9358 | 5481.4358
GVP 167 | 167 | 121/133 | VOLVO | LS/STM | TAD 731 | 17.6 | 25.5 | 33.8 | 264 | 540 | 1200х2800х1750 | 1250х3800х2540 | 1855 | 2390 | 26247.949 | 27589.606 | 30362.4845 | 31706.156 | 4114.5355 | 5381.0355
GVP 205 | 205 | 149/164 | VOLVO | LS/STM | TAD 732 | 20.7 | 30.2 | 40.3 | 473 | 450 | 1100х2800х1870 | 1600х4350х2400 | 1986 | 2675 | 31972.4661 | 33866.0961 | 37460.231 | 39353.861 | 5487.7649 | 7179.2649
GVP 226 | 226 | 200/220 | VOLVO | LS/STM | TAD 733 | 22.7 | 33.6 | 45.2 | 473 | 450 | 1100х2900х1870 | 1600х4350х2400 | 2020 | 2850 | 35061.191 | 37003.169 | 40600.8195 | 42540.783 | 5539.6285 | 7231.1285
GVP 275 | 275 | 200/220 | VOLVO | LS/STM | TAD 734 | 29.8 | 41.6 | 52.1 | 473 | 450 | 1100х2900х1870 | 1600х4350х2400 | 2090 | 2992 | 38495.9135 | 40435.877 | 44133.2257 | 46073.1892 | 5637.3122 | 7328.8122
GVP 305 | 305 | 222/244 | VOLVO | LS/STM | TAD 940 | 29.5 | 42.3 | 57.6 | 681 | 410 | 1500х3090х1880 | 1600х4600х2600 | 2680 | 3590 | 44810.623 | 48454.8535 | 51074.018 | 54720.263 | 6263.395 | 8167.395
GVP 358 | 358 | 260/286 | VOLVO | LS/STM | TAD 941 | 34.6 | 49.9 | 67.2 | 681 | 410 | 1320х3120х2030 | 1600х4600х2600 | 2790 | 3790 | 45947.481 | 49593.726 | 52276.0795 | 55920.31 | 6328.5985 | 8232.5985
GVP 415 | 415 | 302/332 | VOLVO | LS/STM | TAD 1343 | 38.5 | 55.7 | 73.8 | 681 | 410 | 1260х3120х2040 | 1600х4600х2600 | 3050 | 4055 | 52344.7595 | 55991.0045 | 58674.854 | 62321.099 | 6330.0945 | 8234.0945
GVP 455 | 455 | 329/364 | VOLVO | LS/STM | TAD 1344 | 41.9 | 61.9 | 81.3 | 681 | 527 | 1260х3120х2040 | 1600х4600х2600 | 3270 | 4220 | 55625.7255 | 59900.4945 | 61919.219 | 66191.9735 | 6293.4935 | 8197.4935
GVP 507 | 507 | 361/405 | VOLVO | LS/STM | TAD 1345 | 45.7 | 67.8 | 90 | 681 | 527 | 1260х3120х2040 | 1600х5000х3150 | 3540 | 4815 | 62414.7945 | 66689.5635 | 70207.62 | 74482.389 | 7792.8255 | 10120.1255
GVP 559 | 559 | 404/447 | VOLVO | LS/STM | TAD 1641 | 50.6 | 74.8 | 101.3 | 1053 | 527 | 1500х3500х2180 | 1900х5000х3150 | 3842 | 5100 | 70342.3637 | 74617.1327 | 78123.2535 | 82398.0225 | 7780.8898 | 10108.1898
GVP 630 | 630 | 456/504 | VOLVO | LS/STM | TAD 1642 | 56.8 | 84.8 | 115.4 | 1053 | 527 | 1420х3420х2300 | 1900х5000х3150 | 3930 | 5340 | 83508.471 | 89793.711 | 91396.08 | 97681.32 | 7887.609 | 10214.909
GVP 700 | 700 | 504/560 | VOLVO | LS/STM | TWD 1643 | 62.2 | 93.2 | 126.2 | 1219 | 527 | 1520х3630х2340 | 1900х5000х3150 | 4385 | 5710 | 100020.4775 | 106305.7175 | 107848.408 | 114133.648 | 7827.9305 | 10155.2305
LS/STM - генераторы марки LEROY SOMER / STAMFORD
[12 empty] | с кожухом |  |  | открытого исполнения