ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ И ДИАФРАГМЕННЫЕ                                                                                      									НАСОСЫ

# С 4-х ТАКТНЫМИ БЕНЗИНОВЫМИ И

# ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ                                                                                                ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ                                                                                   “ROBIN-SUBARU” ( Япония )

-самовсасывающий насос - при включении в работу не требует предварительного заполнения водой.

-небольшие габариты и малый вес при высокой производительности насоса.

-высокий КПД  - достигается непосредственным присоединением насоса к двигателю.

-экономичные, надёжные бензиновые и дизельные двигатели обеспечивают простоту и безотказность в эксплуатации.

-специально разработанные модели для перекачки сильнозагрязненных жидкостей, имеющие сверхтвёрдые рабочие                       поверхности.

Цены действительны с 01.11.2008 г.

| Модель |  | Модель двига- теля | Производительн. |  | Н всас. м |  | Н под. м | D отверстия мм | Масса кг | Габариты (дхшхв) мм | Цена Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/мин. | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Предназначены для перекачки средне загрязненных вод. Эффективны при использовании на стройках, для откачки воды из болот, прудов, подвалов и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PTG 110 | EC 025 GR |  | 150 | 9 | 8.5 | 35 |  | 25х25 | 5.1 | 275х212х298 | 8 500 |
| PTG 208 | EY 15 D |  | 600 | 36 | 8 | 28 |  | 50x50 | 24 | 462x356x397 | 12800 |
| PTG 307 | EY 20 D |  | 1000 | 60 | 8 | 28 |  | 75x75 | 27.8 | 527x368x417 | 14700 |
| PTG 405 | EY 28 D |  | 1800 | 108 | 8 | 28 |  | 100x100 | 44.1 | 618x485x570 | 35100 |
| PTD 306 дизель | DY 23-2D |  | 900 | 54 | 8 | 28 |  | 75x75 | 43.5 | 590x410x510 | 50625 |
| PTD 406 дизель | DY 27-2D |  | 1300 | 78 | 8 | 27 |  | 100x100 | 52.2 | 680x410x590 | 64300 |
| Для перекачки сильно загрязненных вод с твердыми частицами. Рекомендуются для откачки жидкостей из грязных траншей, котлованов, ям с илом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PTG 208ST | EY 15 D |  | 700 | 42 | 8 | 23 |  | 50x50 | 24 | 462x356x397 | 18050 |
| PTG 307ST | EY 20 D |  | 1000 | 60 | 8 | 23 |  | 75x75 | 28 | 527x368x417 | 20400 |
| PTG 208T | EY 20 D |  | 750 | 45 | 8 | 27 |  | 50x50 | 34.8 | 600x398x448 | 33250 |
| PTG 305T | EY 28 D |  | 1300 | 78 | 8 | 28 |  | 75x75 | 45.0 | 690x485x600 | 46150 |
| PTG 405T | EY 40 D |  | 2000 | 120 | 8 | 23 |  | 100x100 | 71.4 | 730x485x600 | 76440 |
| PTD 206T дизель | DY 23-2 D |  | 800 | 48 | 8 | 28 |  | 50x50 | 51.5 | 610x410x510 | 61250 |
| PTD 306T дизель | DY 27-2 D |  | 1200 | 72 | 8 | 23 |  | 75x75 | 61.0 | 680x410x590 | 76250 |
| ## PTD 405T дизель | DY 41 D |  | 2000 | 120 | 8 | 23 |  | 100x100 | 89 | 730x485x610 | 113750 |
| Эффективны при использовании для пожаротушения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PTG 208 H | EY 20 D |  | 400 | 24 | 8 | 50 |  | 50х50 | 26.5 | 527х378х422 | 19250 |
| Диафрагменные насосы для перекачки густых и вязких жидкостей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PTG 208 D | EY 15 D |  | 125 | 7.5 | 7.6 | 15 |  | 50x50 | 37.4 | 614x370x510 | 48100 |
| PTG 307 D | EY 20 D |  | 250 | 15 | 7.6 | 15 |  | 75x75 | 44.8 | 660x420x540 | 53700 |

Примечание: по желанию заказчика мотопомпы комплектуются шлангами.