## Содержание
Содержание :
Оборудование фирмы : | Thermex | Vaillant
| Thermex (нержав.) | Брэдфорд Вайт
| Ariston | Junkers Bosch
| Unitherm | Drazice
| Protherm | OSO
| ACV | ВВП,КСК,АО,ПП
| Baxi | ROCA
Baxi (газов. Водонагр.)

## Thermex
Электроводонагреватели проточно-накопительного типа Edisson Light Гарантия 5 лет
Модель | объем | Тип | Мощность | тип |  | Время | Габариты |  |  | Вес
220 V | литры | установки | (кВт) | установки |  | Нагрева | ширина | высота | глубина | (кг)
|  |  |  | ЭВН |  | (+75 С) | мм | мм | мм |  | розница
Edisson Light MS 10 кухня | 10 | вертикальный | 2.5 | открытый |  | 10 мин | 305 | 420 | 200 | 4.1 | 2950
Edisson Light MS 15 душ | 15 | вертикальный | 2.5 | открытый |  | 15 мин | 335 | 480 | 242 | 4.5 | 3300
Электроводонагреватели Термекс (Россия) Гарантия 3 года
Модель |  | Тип | Мощность | Толщина | Толщина | Время | Габариты |  |  | Вес
220 V | объем | установки | (кВт) | металла | изоляции | Нагрева | ширина | глубина | высота | (кг)
рабочее давление 6 атм | литры |  |  | внутр. | мм. | (+75 С) | мм | мм | мм |  | розница
бака(мм.)
Cерия HIT
H 5 - O | 5 | над раков. | 1.5 | 2 | 20 | 10 мин | 280 | 225 | 380 | 4.5 | 2790
H 5 - U | 5 | под раков. | 1.5 | 2 | 20 | 10 мин | 280 | 225 | 380 | 4.5 | 2790
H 12 -O | 12 | над раков. | 1.5 | 2 | 20 | 25 мин | 295 | 250 | 495 | 6.5 | 2880
H 15-O | 15 | над раков. | 1.5 | 2 | 20 | 30 мин | 375 | 345 | 395 | 8 | 2910
H 15-U | 15 | под раков. | 1.5 | 2 | 20 | 30 мин | 375 | 345 | 395 | 8 | 2910
H 30-O | 30 | вертикальный | 1.5 | 2 | 20 | 1ч.05 мин | 455 | 415 | 475 | 13 | 3600
H 50-V | 50 | вертикальный | 1.5 | 2 | 18 | 1ч.45мин | 450 | 480 | 570 | 18 | 3920
H 80-V | 80 | вертикальный | 1.5 | 2 | 18 | 2ч.50мин | 450 | 480 | 790 | 23 | 4470
H 80-H | 80 | горизонтальный | 1.5 | 2 | 18 | 2ч.50мин | 790 | 480 | 450 | 23 | 4890
H 100-V | 100 | вертикальный | 1.5 | 2 | 18 | 3ч.30мин | 450 | 480 | 945 | 27 | 4920
H 100-H | 100 | горизонтальный | 1.5 | 2 | 18 | 3ч.30мин | 945 | 480 | 450 | 27 | 5370
H 120-V | 120 | вертикальный | 1.5 | 2 | 18 | 4ч.15мин | 450 | 480 | 1130 | 31.5 | 6360
H 120-H | 120 | горизонтальный | 1.5 | 2 | 18 | 4ч.15мин | 1130 | 480 | 450 | 31.5 | 6860
H 150-V | 150 | вертикальный | 1.5 | 2 | 18 | 5ч.20мин | 450 | 480 | 1285 | 37 | 7330
H 150-H | 150 | горизонтальный | 1.5 | 2 | 18 | 5ч.20мин | 1285 | 480 | 450 | 37 | 7920
Серия Slim HIT
H 30 YV | 30 | вертикальный | 1.5 | 2 | 18 | 1ч.05 мин | 368 | 390 | 520 | 13.2 | 3720
H 40 YV | 40 | вертикальный | 1.5 | 2 | 18 | 1ч.25мин | 368 | 390 | 630 | 15.4 | 3930
H 50 YV | 50 | вертикальный | 1.5 | 2 | 18 | 1ч.45мин | 368 | 390 | 740 | 17.7 | 3980
H 60 YV | 60 | вертикальный | 1.5 | 2 | 18 | 2ч.05мин | 368 | 390 | 845 | 20 | 4200
H 70 YV | 70 | вертикальный | 1.5 | 2 | 18 | 2ч.30мин | 368 | 390 | 960 | 22.3 | 4580
Аноды MAGNETEX® (блистерная упаковка)
Название модели | шпилька |  | анод |  | Вес анода | Цена
| Ø1, мм | L1, мм | Ø2, мм | L2, мм | гр. | рубли
Анод в блистере 100 GP | 6 | 180 | 18 | 100 | 83 | 370
Анод в блистере 200 GP | 6 | 180 | 18 | 200 | 128 | 420
H 5-O
H 15-O
H 30-O
H 12-O
H 80 V
H 80-H
H 70 YV
H 50 YV
Назад в содержание

## Thermex нерж.
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ "ТЕРМЕКС STAINLESS.G5"
с внутренним баком из нержавеющей стали
Модель | рабочее | Мощность Квт |  |  | Время | диаметр | Высота | Глубина | Ширина | Вес
200 V | напряжение | Эконом | Эконом | Полная | нагрева | мм | мм | мм | мм | (нетто) | розница
|  | режим 1 | режим 2 | мощность | до 70С |  |  |  |  | кг
Cерия ROUND ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
вертикальные модели
RSD 5-VS | 220 | нет |  | 2 | 8 мин | 225 | 290 |  |  | 3.2 | 3631
RSD 10-VS | 220 | нет |  | 2 | 15 мин | 270 | 340 |  |  | 4.3 | 3994
RSD 15-VS | 220 | нет |  | 2 | 25 мин | 270 | 420 |  |  | 5.05 | 4357
RZL30-VS | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 50 мин | 340 | 592 |  |  | 9 | 4786
RZL50-VS | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 1 ч 20 мин | 340 | 845 |  |  | 11.2 | 5512
RZL80-VS | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2 ч 10 мин | 410 | 885 |  |  | 17.2 | 6799
RZL100-VS | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2ч 40 мин | 410 | 1045 |  |  | 20.5 | 8220
НОВИНКА от компании ТЕРМЕКС! Гарантия 5 лет
Серия водонагр.ТЕРМЕКС G.5 новой дизайн-концепции QUADRO.
вертикальные модели
RZL50-VP | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 1ч. 20м. |  | 890 | 375 | 400 | 12 | 6404
RZL80-VP | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2ч. 10м. |  | 925 | 465 | 470 | 17 | 7889
RZL100-VP | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2ч. 40м. |  | 1185 | 465 | 470 | 21 | 9275
горизонтальные модели
RZL50-HP | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 1ч. 20м. |  | 426 | 375 | 860 | 12 | 6931
RZL80-HP | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2ч. 10м. |  | 492 | 465 | 895 | 17 | 8648
RZL100-HP | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2ч. 40м. |  | 492 | 465 | 1155 | 21 | 10200
Cерия FLAT-суперплоские водонагреватели ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
вертикальные модели
RZB30-F | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 50 мин |  | 605 | 235 | 435 | 12 | 5907
RZB50-F | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 1 ч 45 мин |  | 875 | 235 | 435 | 16 | 6931
RZB80-F | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2 ч 10 мин |  | 1005 | 270 | 495 | 20.8 | 8748
RZB100-F | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2 ч 40 мин |  | 1225 | 270 | 495 | 25.2 | 10230
горизонтальные модели
RZB10 | 220 |  |  | 2 | 20 мин |  | 270 | 235 | 495 | 4.5 | 4457
Cерия FLAT DIAMOND - суперплоские водонагр.,электронное управление
внешний корпус из нержавеющей стали ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
вертикальные модели
RZB30-L | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 50 мин |  | 605 | 235 | 435 | 12 | 6980
RZB80-L | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2 ч 10 мин |  | 1005 | 270 | 495 | 20.8 | 9900
RZB100-L | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2 ч 40 мин |  | 1225 | 270 | 495 | 25.2 | 11684
горизонтальные модели
RZB50-D | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 1 ч 45 мин |  | 435 | 235 | 875 | 17.4 | 8913
Cерия ELITE-суперплоские водонагр. "премиум-класса" ,гарантия 10 лет
программируемое компьютерное управление
вертикальные модели
RZB30-FV | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 50 мин |  | 635 | 275 | 435 | 12 | 12905
RZB50-FV | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 1ч.20мин |  | 910 | 275 | 435 | 15.5 | 13730
RZB80-FV | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2ч.10мин |  | 1045 | 320 | 505 | 18 | 14490
RZB100-FV | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2ч.40мин |  | 1265 | 320 | 505 | 26 | 14950
горизонтальные модели
RZB30-FH | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 50 мин |  | 450 | 275 | 615 | 12 | 14325
RZB50-FH | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 1ч.20мин |  | 450 | 275 | 890 | 15.5 | 15315
RZB80-FH | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2ч.10мин |  | 520 | 320 | 1025 | 18 | 15975
RZB100-FH | 220 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2ч.40мин |  | 520 | 320 | 1245 | 26 | 16835
Назад в содержание

## Ariston
Прайс-лист на оборудование фирмы ARISTON (Италия)
Электрические водонагреватели
серия "TI TRONIC" (тай троник)
С механическим управлением
Защитное покрытие внутреннего бака - ТИТАНОВАЯ эмаль: долговечность, защита от бактерий, прочность, магниевый анод увеличенного размера, внешний регулятор температуры, предохранительный клапан, защита корпуса IPX3 (от водяной пыли и капель воды), механический термостат.
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |  | кВт | ЦЕНА,
|  | В х Ш х Г мм |  | руб
Цилиндрической формы 50-100 литров, крепятся на стену
TI TRONIC 50 V | 50 литров, вертикальный | 553 x 450 x 480 | 1.5 | 4390
TI TRONIC 80 V | 80 литров, вертикальный | 758 x 450 x 480 | 1.5 | 4920
TI TRONIC 100 V | 100 литров, вертикальный | 913 x 450 x 480 | 1.5 | 5450
TI TRONIC 120 | 120 литров, вертикальный | 970 x 495 x 517 | 2 | 6950
TI TRONIC 150 | 150 литров, вертикальный | 1156 x 505 x 520 | 2.2 | 8450
TI TRONIC 80 H | 80 литров, горизонтальный | 450 x 758 x 480 | 1.5 | 5450
TI TRONIC 100 H | 100 литров, горизонтальный | 450 x 913 x 480 | 1.5 | 5970
TI TRONIC 80 V TD 2 K | 80 литров, вертикальный, термоэлектрический с правым подсоединением | 758 x 450 x 480 | 2 | 7970
TI TRONIC 80 V TS 2 K | 80 литров, вертикальный, термоэлектрический с левым подсоединением | 759 x 450 x 480 | 2 | 7970
TI TRONIC 100 V TD 2 К | 100 литров, вертикальный, термоэлектрический, с правым подсоединением | 913 x 450 x 480 | 2 | 8950
TI TRONIC 100 V TS 2 К | 100 литров, вертикальный, термоэлектрический, с левым подсоединением | 914 x 450 x 480 | 2 | 8950
серия "TI TRONIC SLIM" (тай троник Слим)
ДИАМЕТР БАКА ВСЕГО 35,5 СМ
защитное покрытие внутреннего бака - ТИТАНОВАЯ эмаль: долговечность, защита от бактерий, прочность, магниевый анод увеличенного размера, внешний регулятор температуры, предохранительный клапан, защита корпуса IPX3 (от водяной пыли и капель воды), механический защита корпуса IPX3 (от водяной пыли и капель воды), механический термостат.
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |  | кВт | ЦЕНА,
|  | В х Ш х Г мм |  | руб
Цилиндрической формы 30-80 литров, крепятся на стену
TI TRONIC 30 V SLIM | 30 литров, вертикальный | 588 x 353 x 383 | 1.5 | 4480
TI TRONIC 50 V SLIM | 50 литров, вертикальный | 837 x 353 x 383 | 1.5 | 4780
TI TRONIC 65 V SLIM | 65 литров, вертикальный | 981 x 353 x 383 | 1.5 | 4980
TI TRONIC 80 V SLIM | 80 литров, вертикальный | 1178 x 353 x 383 | 1.5 | 5380
TI TRONIC 40 Н SLIM | 40 литров, горизонтальный | 353 х 383 х 712 | 1.5 | 5330
TI TRONIC 50 Н SLIM | 50 литров, горизонтальный | 353 х 383 х 837 | 1.5 | 5440
серия "SUPER GLASS High Performance" (Супер Глас)
Защитное покрытие внутреннего бака - двойной слой эмали.
Прямоугольной формы 10-30 литров, крепятся на стену
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |  | кВт | ЦЕНА,
|  | В х Ш х Г мм |  | руб
SG 10 OR | 10 литров | 360 x 360 x 254 | 1.2 | 3300
SG 10 UR | 10 литров, установка под мойкой | 360 x 360 x 254 | 1.2 | 3360
SG 15 OR | 15 литров | 360 x 360 x 300 | 1.2 | 3660
SG 15 UR | 15 литров, установка под мойкой | 360 x 360 x 300 | 1.2 | 3690
SG 30 OR | 30 литров | 446 x 446 x 360 | 1.5 | 4560
Цилиндрической формы 100-200 литров, крепятся на стену
SG 200 | 200 литров, вертикальный | 1478 x 505 x 520 | 2.6 | 11650
серия "TI-TRONIC BEST" (Тай-Троник БЭСТ)
ЭВОЛЮЦИЯ КОМФОРТА
Электронная система управления и безопасности BEST (биполярный электронный защитный термостат): высокая точность установки и регулировки температуры, высокий уровень безопасности, удобство пользования индикация температуры воды, класс защиты от воды IPX3(1), защита от замораживания, кнопочное управление, защитное покрытие внутреннего бака – титановая эмаль.
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |  | кВт | ЦЕНА,
|  | В х Ш х Г мм |  | руб
Цилиндрической формы 50-100 литров, крепятся на стену
TI TRONIC 50 V BEST | 50 литров, вертикальный | 553 x 450 x 480 | 1.5 | 5880
TI TRONIC 80 V BEST | 80 литров, вертикальный | 758 x 450 x 480 | 1.5 | 6600
TI TRONIC 100 V BEST | 100 литров, вертикальный | 913 x 450 x 480 | 1.5 | 7310
НОВИНКИ!!!
серия "TI -TRONIC BEST SLIM" (Тай-Троник БЭСТ СЛИМ)
Электронная система управления и безопасности BEST (биполярный электронный защитный термостат) + Узкий диаметр (отстает от стены всего на 37 см!), высокая точность установки и регулировки температуры, высокий уровень безопасности, удобство пользования индикация температуры воды, класс защиты от воды IPX3(1), защита от замораживания, кнопочное управление, защитное покрытие внутреннего бака – титановая эмаль.
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |  | кВт | ЦЕНА,
|  | В х Ш х Г мм |  | руб
Цилиндрической формы 50-100 литров, крепятся на стену
TI TRONIC 50 V BEST SLIM | 50 литров, вертикальный, узкий диаметр бака | 887х353х373 | 1.5 | 6500
TI TRONIC 65 V BEST SLIM | 65 литров, вертикальный, узкий диаметр бака | 981х353х373 | 1.5 | 6850
TI TRONIC 80 V BEST SLIM | 80 литров, вертикальный, узкий диаметр бака | 1178х353х374 | 1.5 | 7300
серия "TI-TECH" (Тай-Тэк)
Защитное покрытие внутреннего бака - ТИТАНОВАЯ эмаль, магниевый анод увеличенного размера.
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |  | кВт | ЦЕНА,
|  | В х Ш х Г мм |  | руб
Цилиндрической формы 50-100 литров, крепятся на стену
TI 80 RTD | 80 литров, термоэлектрический, правосторонний | 783 x 450 x 480 | 1.5 | 9290
TI 80 RTS | 80 литров, термоэлектрический, левосторонний | 783 x 450 x 480 | 1.5 | 9290
TI 100 RTD | 100 литров, термоэлектрический, правосторонний | 935 x 450 x 480 | 1.5 | 9430
TI 100 RTS | 100 литров, термоэлектрический, левосторонний | 935 x 450 x 480 | 1.5 | 9430
Цилиндрической формы 120-200 литров, крепятся на стену
TI 200/L | 200 литров, вертикальный | 1458 x 505 x 505 | 2.5 | 12390
Цилиндрической формы 200-500 литров, НАПОЛЬНЫЕ
TI 200 STI | 200 литров, вертикальный | 1320 x 560 x 625 | 3 | 23890
TI 300 STI | 300 литров, вертикальный | 1820 x 560 x 625 | 3 | 26490
TI 500 STI | 500 литров, вертикальный | 1870 x 710 x 625 | 6 | 61690
Серия "EUREKA" (Эврика)
Пластиковый бак, встроенный смеситель и душевая насадка.
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |  | кВт | ЦЕНА,
|  | В х Ш х Г мм |  | руб
EUREKA doccia | 13 литров, с душевой насадкой | 487 x 320 x 230 | 2 | 5980
EUREKA | 13 литров, с кухонным изливом | 487 x 320 x 230 | 2 | 5980
серия "TI-SHAPE" (Тай-Шэйп)
Уникальный плоский дизайн, внутреннее покрытие - ТИТАНОВАЯ эмаль, магниевый анод увеличенного размера, КПД - 95%, предохранительный клапан, горизонтальная или вертикальная установка, усиленная теплоизоляция, настенная установка, система защиты ТЭНа от накипи - SELF-CLEANING (дополнительная обработка).
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |  | кВт | ЦЕНА,
|  | В х Ш х Г мм |  | руб
Эксклюзивный плоский дизайн, SLIM серия
TI-SHAPE 40 SH QB | 40 литров, горизонтальная установка | 356 x 753!!! x 404 | 1.5 | 6500
TI-SHAPE 50 SH QB | 50 литров, горизонтальная установка | 356 x 892!!! x 404 | 1.5 | 6900
Эксклюзивный плоский дизайн, вертикальная установка, 50-100 литров
TI-SHAPE 50 QB | 50 литров | 585 x 470 x 470 | 2 | 7550
TI-SHAPE 80 QB | 80 литров | 790 x 470 x 470 | 2 | 8650
TI-SHAPE 100 QB | 100 литров | 943 x 470 x 470 | 2 | 9750
Эксклюзивный плоский дизайн, горизонтальная установка, 50-100 литров
TI-SHAPE 50 H QB | 50 литров | 470 x 585 x 470 | 1.5 | 7980
TI-SHAPE 80 H QB | 80 литров | 470 x 790 x 470 | 1.5 | 8980
TI-SHAPE 100 H QB | 100 литров | 470 x 943 x 470 | 1.5 | 9980
Прямоугольной формы, 10-30 литров, установка над или под раковиной
TI-SHAPE 10 OR | 10 литров | 357 x 357 x 261 | 1.5 | 3880
TI-SHAPE 10 UR | 10 литров, установка под мойкой | 358 x 357 x 261 | 1.5 | 3880
TI-SHAPE 15 OR | 15 литров | 357 x 357 x 308 | 1.5 | 4280
TI-SHAPE 15 UR | 15 литров, установка под мойкой | 357 x 357 x 308 | 1.5 | 4280
TI-SHAPE 30 OR | 30 литров | 447 x 447 x 370 | 1.5 | 5380
серия "PLATINUM" (Платинум)
БАК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Вертикальное исполнение, настенная установка, тип нержавеющей стали - 316L (медицинская), класс защиты от воды - IPX4D (защита от проникновения брызг).
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |  | кВт | ЦЕНА,
|  | В х Ш х Г мм |  | руб
Цилиндрической формы 50-100 литров, крепятся на стену
SI - 50 V | 50 литров, вертикальный | 582 x 450 x 483 | 1.5 | 6930
SI - 50 H | 50 литров, горизонтальный | 450 x 582 x 483 | 1.5 | 8790
SI - 80 V | 80 литров, вертикальный | 787 x 450 x 483 | 1.5 | 7930
SI - 80 H | 80 литров, горизонтальный | 450 x 787 x 483 | 1.5 | 9790
SI - 100 V | 100 литров, вертикальный | 939 x 450 x 483 | 1.5 | 8830
SI - 100 H | 100 литров, горизонтальный | 450 x 939 x 483 | 1.5 | 10790
Прямоугольной формы, 10-30 литров, вертикальная или горизонтальная установка
SI - 10 V | 10 литров, вертикальный | 469 x 280 x 295 | 3.2 | 4840
SI - 15 V | 15 литров, вертикальный | 575 x 280 x 295 | 2 | 5490
SI - 15 H | 15 литров, горизонтальный | 280 x 575 x 295 | 2 | 5490
SI - 30 V | 30 литров, вертикальный | 576 x 350 x 375 | 2 | 6490
SI - 30 H | 30 литров, горизонтальный | 350 x 576 x 375 | 2 | 6490
серия "STEEL TRONIC" (Стил Троник)
НОВИНКИ!!!
БАК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Вертикальный, настенный, тип нержавеющей стали - 316L (медицинская), класс защиты от воды - IPX4D (защита от проникновения брызг).
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |  | кВт | ЦЕНА,
|  | В х Ш х Г мм |  | руб
Steel Tronic 50V | 50 литров, вертикальный | 553х450х480 | 1.5 | 7790
Steel Tronic 80V | 80 литров, вертикальный | 758х450х480 | 1.5 | 8790
Steel Tronic 100V | 100 литров, вертикальный | 913х450х480 | 1.5 | 9790
серия "PLATINUM SLIM" (Платинум Слим)
БАК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ДИАМЕТР БАКА - ВСЕГО 35 СМ
вертикальное исполнение, настенная установка, тип нержавеющей стали - 316L (медицинская), класс защиты от воды - IPX1D (защита от проникновения брызг), модели для вертикального (V) и горизонтального (H) крепления.
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |  | кВт | ЦЕНА,
|  | В х Ш х Г мм |  | руб
Цилиндрической формы 30-80 литров, крепятся на стену
SI SLIM 30 V | 30 литров, вертикальный | 530 х 355 х 365 | 1.5 | 6390
SI SLIM 50 V | 50 литров, вертикальный | 900 х 355 х 365 | 1.5 | 8490
SI SLIM 50 H | 50 литров, горизонтальный | 355 х 900 х 365 | 1.5 | 9490
SI SLIM 65 V | 65 литров, вертикальный | 1100 х 355 х 365 | 1.5 | 8990
SI SLIM 80 V | 80 литров, вертикальный | 1310 х 355 х 365 | 1.5 | 9590
SI SLIM 80 H | 80 литров, горизонтальный | 355 х 1310 х 365 | 1.5 | 10990
серия "PLATINUM INDUSTRIAL" (Платинум Индастриал)
БАК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Вертикального исполнения, напольной установки, одно- и трехфазные, тип нержавеющей
стали - 316L (медицинская), класс защиты от воды - IPX4D.
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |  | кВт | ЦЕНА,
|  | В х Ш х Г мм |  | руб
Цилиндрической формы 30-100 литров, крепятся на стену
SI - 150 M | 150 литров, однофазный | 1338 x 491 x 620 | 3 | 22980
SI - 150 T | 200 литров, трехфазный | 1338 x 491 x 620 | 3 | 24880
SI - 200 M | 200 литров, однофазный | 1058 x 635 x 758 | 3 | 25380
SI - 200 T | 200 литров, трехфазный | 1058 x 635 x 758 | 3 | 27380
SI - 300 M | 300 литров, однофазный | 1503 x 635 x 758 | 3 | 31580
SI - 300 T | 300 литров, трехфазный | 1503 x 635 x 758 | 3 | 32980
SI - 300 T | 300 литров, трехфазный | 1503 x 635 x 758 | 6 | 34680
серия "BRAVO" (Браво)
обновленная версия
Стандартная комплектация всех версий: душевая насадка (стандарт или регулируемая), штанга с крепежом для душевой насадки и мыльница, напряжение 220 В.
E - Модели с электронным управлением (электронное реле наличия давления воды на входе, современный хромированный душевой комплект)
M - Модели с механическим управлением: (механическое реле наличия входного давления, встроенный предохранительный клапан, стандартная пластиковая душевая насадка)
Габаритные размеры (В х Ш х Г) 426 х 260 х 115 мм.
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | кВт | Расход воды | ЦЕНА,
|  |  | + 25оС | руб
л/мин
M 3323 U-PV1 | механическое переключение, внешний кран, стандартная душевая насадка | 3.3 | 1.6 | 2260
E 3323 U-F 7 | электронное переключение, внешний кран, регулируемая душевая насадка "хром" | 3.3 | 1.6 | 2740
M 4523 U-PV 1 | механическое переключение, внешний кран, стандартная душевая насадка | 4.5 | 2.3 | 2700
E 4523 U-F 7 | электронное переключение, внешний кран, регулируемая душевая насадка "хром" | 4.5 | 2.3 | 3200
M 7023 U-PV 1 | механическое переключение, внешний кран, стандартная душевая насадка | 7 | 3.5 | 2900
E 7023 U-F 7 | электронное переключение, внешний кран, регулируемая душевая насадка "хром" | 7 | 3.5 | 3600
ПРОТОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ( КОЛОНКИ )
серия "FAST"
Открытая камера сгорания, модуляция мощности в зависимости от расхода воды
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | кВт | Цена, руб.
GIWH 10 P A | 10 литров/мин., пилотное пламя, 13 мбар, 220 х 319 х 611 мм | 7,0-17,4 | 5300
GIWH 13 P A | 13 литров/мин., пилотное пламя, 13 мбар, 220 х 375 х 611 мм | 7,0-22,7 | 6130
GIWH 16 P A | 16 литров/мин., пилотное пламя, 13 мбар, 220 х 431 х 611 мм | 7,0-27,8 | 8210
GIWH 10 E A | 10 литров/мин., электронное зажигание, 13 мбар, 220 х 319 х 611 мм | 7,0-17,4 | 7710
GIWH 13 E A | 13 литров/мин., электронное зажигание, 13 мбар, 220 х 375 х 611 мм | 7,0-22,7 | 8290
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
серия "SGA"
Внутренняя защита бака - эмалированное покрытие, магниевый анод, водяной клапан, защита от
перегрева, мультигазовая горелка
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | кВт | Цена, руб.
S/SGA 50 R | 50 литров, настенные, время нагрева на DT= 45oC - 57 мин., 495 х 495 х 675 мм | 2.9 | 13100
S/SGA 80 R | 80 литров, настенные, время нагрева на DT= 45oC - 56 мин. 495 х 495 х 795 мм | 4.4 | 12820
S/SGA 100 R | 100 литров, настенные, время нагрева на DT= 45oC - 71 мин. 495 х 495 х 950 мм | 4.4 | 13880
SGA 120 R | 120 литров, напольные, время нагрева на DT= 45oC - 64 мин.495 х 495 х 1218 мм | 6.4 | 15980
SGA 150 R | 150 литров, напольные, время нагрева на DT= 45oC - 71 мин. 495 х 495 х 1468 мм | 7.2 | 17990
SGA 200 R | 200 литров, напольные, время нагрева на DT= 45oC - 73 мин. 495 х 495 х 1713 мм | 8.7 | 18990
Котельное оборудование
ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ ДВУХКОНТУРНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм | кВт | Цена, руб.
TX 23 MI R | электророзжиг, отрытая камера, битермический Т/О | 315 x 400 x 700 | 23 | 23900
TХ 23 MFFI R | электророзжиг, закрытая камера, битермический Т/О | 315 x 400 x 700 | 23 | 27500
TX 27 MFFI R | электророзжиг, закрытая камера, битермический Т/О | 315 x 400 x 700 | 27 | 30300
UNO 24 MI R | электророзжиг, открытая камера, раздельные Т/О | 250 x 400 x 700 | 24 | 26800
UNO 24 MFFI R | электророзжиг, закрытая камера, раздельные Т/О | 250 x 400 x 700 | 24 | 30500
MicroGenus PLUS 24 MI MET | автоматический выбор скорости насоса и вентилятора, открытая камера | 300 x 400 x 700 | 24 | 30000
MicroGenus PLUS 24 MFFI MET | автоматический выбор скорости насоса и вентилятора, закрытая камера | 300 x 400 x 700 | 24 | 33600
MicroGenus PLUS 28 MI MET | автоматический выбор скорости насоса и вентилятора, открытая камера | 300 x 400 x 700 | 28 | 33200
MicroGenus PLUS 28 MFFI MET | автоматический выбор скорости насоса и вентилятора, закрытая камера | 300 x 400 x 700 | 28 | 36700
MicroGenus PLUS 31 MFFI MET | автоматический выбор скорости насоса и вентилятора, закрытая камера | 300 x 400 x 700 | 31 | 39900
ДВУХКОНТУРНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ СО ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм | кВт | Цена, руб.
GENIA MAXI 28/60 BI MET | бойлер из нержавеющей стали 60 л, открытая камера | 595 x 470 x 950 | 28 | 45800
GENIA MAXI 30/60 BFFI MET | бойлер из нержавеющей стали 60 л, закрытая камера | 595 x 470 x 950 | 30 | 52100
ОДНОКОНТУРНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм | кВт | Цена, руб.
MicroSystem 21 RI EAA | электророзжиг, отрытая камера, с подключением BACD | 315 x 400 x 700 | 21 | 20900
MicroSystem 21 RFFI EAA | электророзжиг, закрытая камера, с подключением BACD | 315 x 400 x 700 | 21 | 22600
MicroSystem 28 RI EAA | электророзжиг, отрытая камера, с подключением BACD | 315 x 400 x 700 | 28 | 31500
MicroSystem 28 RFFI EAA | электророзжиг, закрытая камера, с подключением BACD | 315 x 400 x 700 | 28 | 33200
MicroSystem 31 RFFI EAA | электророзжиг, закрытая камера, с подключением BACD | 315 x 400 x 700 | 31 | 35500
КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ
Сокращение потребления электроэнергии, бесшумность работы, режим "комфорт", панель управления с многофункциональным
дисплеем, электронная система самодиагностики, защита от замерзания, защита насоса от блокировки, анализ дымовых газов,
возможность подключения накопительного бойлера, доступ ко всем компонентам спереди
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм | кВт | Цена, руб.
ACO 27 MFFI MET | закрытая камера | 280x450x750 | 27 | 81000
ACO 32 MFFI MET | закрытая камера | 280x450x750 | 32 | 84200
БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА
Внутреннее покрытие бака - высококачественная эмаль, теплообменник оптимальной формы для уменьшения образования
накипи, оптимальная площадь теплообменника, магниевый анод, возможность установки ТЭНа,
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм | Цена, руб.
BACD 120 MG | ёмкость 120 л., площадь Т/О 1,0 м2 | 550 x 550 x 829 | 21000
BACD 150 MG | ёмкость 150 л., площадь Т/О 1,0 м2 | 550 x 550 x 1007 | 22200
| комплект гидравлических и электирических соединений для бойлера |  | 6600
БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА для напольных котлов
BS 1 S 150 | ёмкость 150 л., площадь Т/О 1,0 м2, | 600 x 600 x 1021 | 22200
BS 1 S 200 | ёмкость 200 л., площадь Т/О 1,5 м2, дополнительный теплообменник | 600 x 600 x 1296 | 25300
BS 1 S 300 | ёмкость 300 л., площадь Т/О 2 м2, | 600 x 600 x 1806 | 30500
BS 1 S 400 | ёмкость 400 л., площадь Т/О 2 м2, | 600 x 600 x 1021 | 37600
BS 1 S 500 | ёмкость 500 л., площадь Т/О 2,5 м2, | 600 x 600 x 1021 | 38800
BS 2 S 200 | ёмкость 200 л., площадь Т/О 1,5 м2, дополнительный теплообменник | 600 x 600 x 1021 | 29200
BS 2 S 300 | ёмкость 300 л., площадь Т/О 2 м2, дополнительный теплообменник | 600 x 600 x 1021 | 35300
BS 2 S 400 | ёмкость 400 л., площадь Т/О 2 м2, дополнительный теплообменник | 550 x 550 x 829 | 42800
BS 2 S 500 | ёмкость 500 л., площадь Т/О 2,5 м2, дополнительный теплообменник | 550 x 550 x 829 | 44600
КОНТРОЛЛЕРЫ
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |  | Цена, руб.
| цифровой таймер-термостат с недельным программатором |  | 1890
| реле для зонного клапана |  | 940
Clima Manager | цифровой недельный программатор с внешним датчиком |  | 4200
| комнатный термостат |  | 830
АКСЕССУАРЫ
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |  | Цена, руб.
| комплект гидравлических соединений котла |  | 2100
| фильтр системы отопления |  | 520
| автоподпитка для системы отопления |  | 2100
| комплект перевода на сжиженный газ T2, UNO, MicroGenus |  | 150
| комплект гидравлических соединений для MicroGenus Plus System (без использования бойлера косвенного нагрева) |  | 1220
| коаксиальный вертикальный дымоход Ø 60/100 |  | 3845
| цифровые часы для ACO |  | 1250
ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОДНОКОНТУРНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ
серия "Unobloc"
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм | КвТ | Цена, руб.
UNOLOC GPV 24 RI MET | циркуляционный насос, расширительный бак | 600 x 665 x 850 | 24 | 44000
UNOBLOC GPV 31 RI MET | циркуляционный насос, расширительный бак | 600 x 665 x 850 | 31 | 46100
UNOBLOC G 38 RI MET |  | 600 x 680 x 850 | 38 | 44000
UNOBLOC G 45 RI MET |  | 600 x 710 x 850 | 45 | 49300
UNOBLOC G 55 RI MET |  | 450 x 710 x 850 | 55 | 55600
UNOBLOC G 64 RI MET |  | 450 x 795 x 850 | 64 | 63000
Для коаксиальных систем отвода продуктов сгорания / всасывания воздуха
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | Цена, руб.
| Стандартный комплет сквозь стену 1м. Ø 60/100 | 1050
коаксиальное колено 90o , труба с наконечником, хомуты
| Коаксиальное колено 90 ° Ø 60/100 | 630
коаксиальное колено 90o , хомут
| Комплект из 2 коаксиальных колен по 45° Ø 60/100 | 1370
2 коаксиальных колен 45o , 2 хомута
| Коаксиальное удлинение 1000 мм Ø 60/100 | 730
| Коаксиальное удлинение 500 мм Ø 60/100 | 500
| Коаксиальное удлинение 160 мм Ø 60/100 | 415
| Патрубок 160 мм Ø 60/100 со сборником конденсата | 805
патрубок с хомутом
Для раздельных систем отвода продуктов сгорания / всасывания воздуха
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА
| Комплект раздельных труб | 2360
адаптер Ø 60/80, 2 трубы Ø 80х1000, 2 колена 90o, 3 диафрагмы Ø 60, наконечник, хомут, прокладки
| Адаптер Ø 60/80 для отвода продуктов сгорания | 415
адаптер Ø 60/80, диафрагма Ø 60, хомут, прокладки
| Адаптер Ø 80 для изолированных труб | 830
| Комплект колен Ø 80 MF 90° (2 шт.) | 830
| Копмлект колен Ø 80 MF 90° (20 шт.) | 8260
| Изолированное колено Ø 80 MF 90° (1 шт.) | 1470
колена 90o MF, уплотнения
| Комплект колен Ø 80 MF 45°(2 шт.) | 650
| Комплект изолированных колен Ø 80 MF 45°(2 шт.) | 1050
2 колена 45o MF, уплотнения
| Труба Ø 80 х 1000 мм (1 шт) | 600
| Комплект труб Ø 80 х 1000 мм (10шт) | 5450
| Комплект труб Ø 80 х 500 мм (10шт) | 3150
| Труба изолированная Ø 80 х 1000 мм (1 шт) | 1470
| Крепление для газохода (3 шт.) | 500
3 универсальных крепления с хомутом (80/120 мм)
| Сборник конденсата Ø 80 | 500
| Наконечник трубы забора воздуха | 90
| Наконечник трубы отвода дыма Ø 80 | 300
| Декоративные розетки Ø 80, 2 шт. | 350
| Оголовок Ø 80 горизонтальной трубы забора воздуха | 520
Назад в содержание

## Unitherm
Прайс-лист на водонагреватели Unitherm
| Наименование | Артикул | розница,евро
Водонагреватели проточные Unitherm
| UDE 6 Unitherm Водонагреватель проточный 6 кВт (шт.) | 310003 | 240
| UDE 8 Unitherm Водонагреватель проточный 8 кВт (шт.) | 310004 | 259
| UDE 24 Водонагреватель проточный электрический, 400В, 18; 21; 24 кВт (шт.) | 310014 | 499
| UDH 6 Unitherm Водонагреватель проточный 6 кВт (шт.) | 310001 | 180
| UDH 8 Unitherm Водонагреватель проточный 8 кВт (шт.) | 310002 | 199
| UDH 13 Водонагреватель проточный электрический, 400В, 13 кВт (шт.) | 310010 | 240
| UDH 18 Водонагреватель проточный электрический, 400В, 18 кВт (шт.) | 310011 | 245
| UDH 21 Водонагреватель проточный электрический, 400В, 21 кВт (шт.) | 310012 | 250
| UDH 24 Водонагреватель проточный электрический, 400В, 24 кВт (шт.) | 310013 | 255
Назад в содержание

## Protherm
Прайс-лист на бойлеры косвенного нагрева Protherm
БОЙЛЕРЫ
Назначение: для нагрева ГВС Комплектация: стальная емкость с теплообменником, поверхностная обработка гарантирует надежность и совершенство нагрева, долговременную защиту от осаждений и коррозии. Антикоррозийная защита, кроме того обеспечена магниевым анодом.
Модель | Мощность кВт | Объем (лит) | Проток в час (лит) | Габариты В×Д | Вес кг | Цена EURO
НАПОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Бойлер B 100 M | 19.3 | 95 | 476 | 880х505x510 | 46 | 492
Бойлер B 200 S | 43.2 | 200 | 1064 | 1270х577 | 90 | 780
НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Бойлер B 200 Z | 30 | 200 | 740 | 1571х505 | 73 | 547
Бойлер B 60 Z | 19 | 58 | 450 | 900x410x420 | 52 | 397
Назад в содержание

## Roca
Прайс-лист на бойлеры косвенного нагрева ROCA (Испания)
Аккумулирующий бак горячей воды серия I (нержав. сталь)
Назначение:
Отличительные
особенности:
Аккумулирующий бак горячей воды серия E (эмалирован. сталь)
Назначение:
Отличительные
особенности:
Назад в содержание

## ACV
Прайс-лист на бойлеры косвенного нагрева ACV (Бельгия)
Водонагреватель емкостного типа "бак в баке".
Наружная теплоизоляция из пенополиуретана
под твердым декоративным кожухом серого или синего цвета.
Емкость санитарной воды выполнена из нержавеющей стали.
| Максимальное давление контура отопления | 4,5 бар
| Максимальное давление контура ГВС | 13 бар
| Максимальная рабочая температура | 90°C
Артикул | Наименование | Объем, л | Произ-ть, л/ч Δ40 С | Габариты, Ø и h | Присоед-е контура отопл / вод | Цена, €
06602401 | Бойлер SMART STD 100L | 105 | 784 | 555х800 | 1" / 3/4" | 950
06602501 | Бойлер SMART STD 130L | 130 | 1063 | 555х960 | 1" / 3/4" | 1000
06602601 | Бойлер SMART STD 160L | 161 | 1349 | 555х1160 | 1" / 3/4" | 1050
06602701 | Бойлер SMART STD 210L | 203 | 1820 | 555х1435 | 1¼" / 3/4" | 1200
06602801 | Бойлер SMART STD 240L | 242 | 2319 | 555х1680 | 1¼" / 3/4" | 1250
06602802 | Бойлер SMART STD 320L | 318 | 2666 | 660х1550 | 11/2" / 11/2" | 2200
06602803 | Бойлер SMART STD 420L | 413 | 3151 | 660х1975 | 11/2" / 11/2" | 3000
06602804 | Бойлер SMART STD 600L | 606 | 3437 | 817х1835 | 2" / 11/2" | 4000
06602805 | Бойлер SMART STD 800L | 772 | 3932 | 817х2235 | 2" / 11/2" | 5000
С технологическим отверстием для присоединения электрического нагревательного элемента.
Артикул | Наименование | Объем, л | Произ-ть, л/ч Δ40 С | Габариты, Ø и h | Присоед-е контура отопл / вод | Цена, €
06618801 | Бойлер SMART E 130L | 105 | 784 | 555х960 | 1" / 1" | 1100
06618901 | Бойлер SMART E 160L | 130 | 1063 | 555х1160 | 1" / 1" | 1150
06619001 | Бойлер SMART E 210L | 161 | 1349 | 555х1435 | 1" / 1" | 1250
06619101 | Бойлер SMART E 240L | 203 | 1820 | 555х1680 | 1" / 1" | 1350
06605201 | Бойлер SMART E 300L | 242 | 2319 | 555х1988 | 1" / 1" | 1450
Артикул | Наименование |  |  |  |  | Цена, €
10800081 | ТЭН 3 кВт для Smart E 230В (1 фаза) |  |  |  |  | 110
10800084 | ТЭН 6 кВт для Smart E 230В/400В (3 фазы) |  |  |  |  | 130
Назад в содержание

## Газ.вод. BAXI
Прайс-лист на газовые накопительные водонагреватели BAXI
| Модель | л. | Описание | Артикул | Цена розничная €
| SAGN 50 | 50 | настенный, открытая камера с естеств. тягой,пьезорозжиг (654х450х475) 4,7кВт, диапазон регулирования в контуре ГВС 30 - 85°С, расход воды 1,8л/мин., тип газа-метан/сжиж.газ, магниевый анод, термостат | ASB312053100 | 275
| SAGN 80 | 80 | настенный, открытая камера с естеств. тягой,пьезорозжиг (939х450х475) 6,2 кВт, диапазон регулирования в контуре ГВС 30 - 85°С, расход воды 2,5/мин., тип газа-метан/сжиж.газ, магниевый анод, термостат | ASB312083100 | 289
| SAGN 100 | 100 | настенный, открытая камера с естеств. тягой, пьезорозжиг (1024х450х475)6,2 кВт, 6,2 кВт, диапазон регулирования в контуре ГВС 30 - 85°С, расход воды 2,5/мин., тип газа-метан/сжиж.газ, магниевый анод, термостат | ASB312103100 | 297
| SAG 115 T | 115 | напольный, открытая камера сгорания с естеств. тягой,пьезорозжиг (1274х470х470) 6,9кВт, диапазон регулирования в контуре ГВС 30 - 85°С, расход воды 2,7л/мин., тип газа-метан/сжиж.газ, магниевый анод, термостат | ASB312123110 | 416
| SAG 150 T | 150 | напольный, открытая камера сгорания с естеств. тягой,пьезорозжиг (1484х470х470) 7,2кВт, диапазон регулирования в контуре ГВС 30 - 85°С, расход воды 2,9л/мин., тип газа-метан/сжиж.газ, магниевый анод, термостат | ASB312153110 | 455
| SAG 200 T | 200 | напольный, открытая камера сгорания с естеств. тягой,пьезорозжиг (1574х470х470) 8 кВт, диапазон регулирования в контуре ГВС 30 - 85°С, расход воды 3,2л/мин., тип газа-метан/сжиж.газ, магниевый анод, термостат | 4010312203110 | 549
Конструктивные особенности:
- встроенная газовая атмосферная горелка
- окруженная водой камера сгорания, сводящая к минимуму бесполезные потери тепла на излучение
- надежный розжиг газа в широком диапазоне используемого вида газа
- пьезоэлектрический розжиг, не требующий подключения к электросети
- датчик выхода отходящих газов в помещение
- в летний период оопление может быть выключено без какого-либо ущерба для приготовления горячей воды
- для установки не требуется отдельного помещения
Оснащение:
- термоэлектрический контроль наличия пламени
- ограничитель максимальной температуры
- датчик выхода отходящих газов в помещение
- эмалированный внутренний резервуар с защитным анодом
- подключение циркуляционной линии горячего водоснабжения
Назад в содержание

## BAXI
Прайс-лист на накопительные электрические водонагреватели BAXI
Модель | Установка | Объем,л | Время нагрева | Мощность кВт | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Артикул | Цена розничная €
Покрытие бака - эмаль, гарантия - 3 года
ЭВН BAXI SR 501 | над раковиной | 10 | 25 мин. | 1.2 | 432 | 267 | 250 | RSA315018111 | 88.95
ЭВН BAXI SR 501 SL | под раковиной | 10 | 25 мин. | 1.2 | 432 | 267 | 250 | RSA315018211 | 90.68
ЭВН BAXI SR 501 CR* | над раковиной | 10 | 25 мин. | 1.2 | 432 | 267 | 250 | RSA315012521 | 104.97
ЭВН BAXI SR 501 CR SL* | под раковиной | 10 | 25 мин. | 1.2 | 432 | 267пор | 250 | RSA315012621 | 109.65
ЭВН BAXI SR 515 | над раковиной | 15 | 46 мин. | 1.2 | 432 | 350 | 310 | RSA315028111 | 97.82
ЭВН BAXI SR 515 SL | под раковиной | 15 | 46 мин. | 1.2 | 432 | 350 | 310 | RSA315028212 | 99.79
ЭВН BAXI SR 515 CR* | над раковиной | 15 | 46 мин. | 1.2 | 432 | 350 | 310 | RSA315022521 | 114.58
ЭВН BAXI SV 530 | вертикальный | 30 | 1ч27мин | 1.2 | 542 | 340 | 355 | ASA315038111 | 113.34
ЭВН BAXI SV 550 | вертикальный | 50 | 2ч27мин | 1.2 | 520 | 440 | 455 | ASA315052152 | 115.81
ЭВН BAXI SV 580 | вертикальный | 80 | 3ч20мин | 1.2 | 760 | 440 | 455 | ASA315082152 | 128.37
ЭВН BAXI SV 510 | вертикальный | 100 | 3ч30мин | 1.5 | 920 | 440 | 455 | ASA315102152 | 138.48
ЭВН BAXI SO 580 | горизонтальн. | 80 | 3ч20мин | 1.2 | 760 | 440 | 455 | ASA315082172 | 148.09
ЭВН BAXI SO 510 | горизонтальн. | 100 | 3ч30мин | 1.5 | 920 | 440 | 455 | ASA315102172 | 157.45
Покрытие бака - эмаль, гарантия - 5 лет
ЭВН BAXI SV 550/R15 | вертикальный | 50 | 1ч50мин | 1.5 | 520 | 440 | 455 | 1010550R15 | 164.84
ЭВН BAXI SV 580/R15 | вертикальный | 80 | 3ч00мин | 1.5 | 760 | 440 | 455 | ASR310081320 | 169.77
ЭВН BAXI SV 510/RR15 | вертикальный | 100 | 3ч30мин | 1.5 | 920 | 440 | 455 | ASR310102120 | 180.61
Назад в содержание

## Vaillant
Прайс-лист на оборудование Vaillant
Артикул | Наименование | Розница, евро
Газовые колонки Vaillant
311187 | MAG ОЕ 11-0/0 XZ C+ (пьезорозжиг) расход 9,2-11,0 л/мин | 170
311392 | MAG 14-0/0 RXZ H (пьезорозжиг) расход 4,6-14,0 л/мин | 290
311591 | MAG 14-0/0 RXI H (электророзжиг) расход 4,6-14,0 л/мин | 346
311593 | MAG 14-0/0 GRXI H (генератор) расход 5,9-14,0 л/мин | 380
Водонагреватель накопительный газовый Vaillant
305929 | VGH 130/5 XZU H | 849
305930 | VGH 160/5 XZU H | 929
305931 | VGH 190/5 XZU H | 1099
305932 | VGH 220/5 XZU H | 1289
Водонагреватель накопительный косвенного нагрева Vaillant
305817 | VIH CK 70 (объем 63л) | 605
305943 | VIH CQ 120 (объем 115л) | 1376
305944 | VIH CQ 150 (объем 150л) | 1335
305896 | VIH H 150 (объем 150л) | 1182
305897 | VIH H 200 (объем 200л) | 1360
305889 | VIH Q 120 (объем 115л) | 1118
305890 | VIH Q 150 (объем 150л) | 1335
305891 | VIH Q 200 (объем 200л) | 1518
305940 | VIH R 120/5.1 (объем 115л) | 764
305941 | VIH R 150/5.1 (объем 150л) | 821
305942 | VIH R 200 /5.1 (объем 200л) | 890
302420 | VIH 300/7 | 1521
302421 | VIH 400/7 | 1694
302422 | VIH 500/7 | 2042
Назад в содержание

## Брэдфорд Вайт
Прайс-лист на газовые накопительные, электр. водонагреватели BradFord White
Код | Производитель | Артикул | Цена, $ | Наименование
144155 | BRADFORD | 227-42351-01 | 12 | Латунный сливной кран для BradfordWhite
144161 | BRADFORD | 230-32920-01 | 14 | Предохранительный клапан давления и температуры
144158 | BRADFORD | 233-22251-00 | 26 | Датчик тяги водонагревателя на M-I-30 (403) S6BN
144160 | BRADFORD | 233-41801-05B | 14 | Управляющая термопара в сборе для M-I-75S6BN
143397 | BRADFORD | Газовый клапан 243-43557-01 | 147 | Газовый клапан измерения давления 30, 40, 50 гал
144206 | BRADFORD | Газовый клапан 243-43557-02 | 147 | Газовый клапан измерения давления для M-I-75S6BN
140113 | BRADFORD | 50L6DS | 494 | Электрический накопит. бойлер 178 л, 12 кВт, 380 В
140114 | BRADFORD | E31-50L3 | 967 | Электрический накопит. бойлер 178 л, 18 кВт, 380 В
140109 | BRADFORD | M-I-30S6BN | 534 | Газ. накопит. бойлер 114л 8,8кВт 117л/ч(50°С) 44кг
140110 | BRADFORD | M-I-403S6BN | 587 | Газ. накопит.бойлер 151л 11,7кВт 155л/ч(50°С) 59кг
143585 | BRADFORD | M-I-504S6BN | 744 | Газ. накопит.бойлер 189л 14,7кВт 193л/ч(50°С) 68кг
140112 | BRADFORD | M-I-75S6BN | 1340 | Газ. накопит.бойлер 284л 22кВт 288л/ч(50°С) 120кг
152179 | BRADFORD | Анод Al 224-32999-06 | 63 | Алюминиевый анод для водонагревателя BradfordWhite
152178 | BRADFORD | Анод Mg 224-32731-82 | 63 | Магниевый анод для водонагревателя BradfordWhite
152173 | BRADFORD | Горелка в сборе 243-43957-06 | 71 | Горелка в сборе на M-I-30S6BN
152174 | BRADFORD | Горелка в сборе 243-43957-07 | 71 | Горелка в сборе на M-I-403 (504) S6BN
152175 | BRADFORD | Горелка в сборе 243-43979-04 | 75 | Горелка в сборе на M-I-75S6BN
152176 | BRADFORD | Горелка пилот 228-42506-00 | 33 | Горелка пилотного пламени
152177 | BRADFORD | ТЭН 6кВт/380В 265-42544-12 | 63 | Нагревательный элемент 6000Вт/380В
Назад в содержание

## Junkers Bosch
Прайс-лист на газовые проточные водонагреватели JUNKERS (Германия)
Модель | кВт | Описание | Артикул | Цена розничная €
Cерия WR275/350/400-1…3
Регулятор расхода воды, автоматическая регулировка мощности в зависимости от протока воды. Контроль тяги. Подключение к дымоходу. Модуляция мощности в зависимости от расхода воды.
Водонагреватель газовый WR 275-1 KD1P 23 S5795 | 19 | Макс.расход воды 11л/мин., пьезорозжиг, термоэлектрический контроль пламени, постоянно горящий запальник, минимальное давление воды 0,1атм. | 7701331756 | 215.79
Водонагреватель газовый WR 275-3 KD1B 23 S5796 | 19 | Макс.расход воды 11л/мин.,розжиг от батареек,автоматическое включение колонки, ионизационный контроль пламени, минимальное давление воды 0,1атм. | 7701331757 | 295.83
Водонагреватель газовый WR 275-7 KD1G 23 S5795 | 19 | Макс.расход воды 11л/мин., розжиг от гидродинамического генератора,минимальное давление воды 0,35 атм., ионизационный контроль пламени | 7701331765 | 312.5
Водонагреватель газовый WR 350-1 KD1P 23 S5795 | 24 | Макс.расход воды 14л/мин.,пьезорозжиг,термоэлектрический контроль пламени, постоянно горящий запальник, минимальное давление воды 0,1атм. | 7702331822 | 241.67
Водонагреватель газовый WR 350-3 KD1B 23 S5796 | 24 | Макс.расход воды 14л/мин., розжиг от батареек,автоматическое включение колонки, ионизационный контроль пламени, минимальное давление воды 0,1атм. | 7702331820 | 312.5
Водонагреватель газовый WR 350-7 KD1G 23 S5795 | 24 | Макс.расход воды 14л/мин., розжиг от гидродинамического генератора,минимальное давление воды 0,35 атм.,ионизационный контроль пламени | 7702331827 | 329.17
Водонагреватель газовый WR 400-1 KD1P 23 S5795 | 27 | Макс.расход воды 16л/мин., пьезорозжиг, термоэлектрический контроль пламени, постоянно горящий запальник, инимальное давление воды 0,1атм. | 7703331858 | 275
Водонагреватель газовый WR 400-3 KD1B 23 S5796 | 27 | Макс.расход воды 16л/мин., розжиг от батареек, автоматическое включение колонки, ионизационный контроль пламени, минимальное давление воды 0,1атм. | 7703331857 | 341.67
Cерия miniMAXX WR 10-15 (P, B, G )
Новое поколение газовых водонагревателей.Самые компактные в своей категории мощности предназначенные для приготовления горячей воды в бытовых целях при небольшом расходе горячей воды в квартирах.
Водонагреватель газовый WR 10P | 17 | мин. давление воды 0,1 бар., пьезорозжиг, проток воды 4-10 л/мин., термоэлектрический контроль пламени, постоянно горящий запальник | 7701331731 | 220
Водонагреватель газовый WR 13P | 22 | мин. давление воды 0,1 бар., пьезорозжиг, проток воды 4-13 л/мин., термоэлектрический контроль пламени, постоянно горящий запальник | 7702331769 | 245
Водонагреватель газовый WR 15P | 27 | мин. давление воды 0,1 бар., пьезорозжиг, проток воды 4-15 л/мин., термоэлектрический контроль пламени, постоянно горящий запальник | 7703331800 | 285
Водонагреватель газовый WR 10B | 17 | Макс.расход воды 10л/мин.,розжиг от батареек,автоматическое включение колонки, ионизационный контроль пламени, минимальное давление воды 0,1атм. | 7701331731 | 300
Водонагреватель газовый WR 13B | 22 | Макс.расход воды 13л/мин.,розжиг от батареек,автоматическое включение колонки, ионизационный контроль пламени, минимальное давление воды 0,1атм. | 7702331714 | 317
Водонагреватель газовый WR 15B | 27 | Макс.расход воды 15л/мин.,розжиг от батареек,автоматическое включение колонки, ионизационный контроль пламени, минимальное давление воды 0,2атм. | 7703331801 | 355
Водонагреватель газовый WR 1OG | 17 | Макс.расход воды 10л/мин., розжиг от гидродинамического генератора,минимальное давление воды 0,35 атм., ионизационный контроль пламени | 7701331730 | 315
Водонагреватель газовый WR 13G | 22 | Макс.расход воды 13л/мин., розжиг от гидродинамического генератора,минимальное давление воды 0,35 атм., ионизационный контроль пламени | 7702331770 | 340
Водонагреватель газовый WR 15G | 27 | Макс.расход воды 15л/мин., розжиг от гидродинамического генератора,минимальное давление воды 0,45 атм., ионизационный контроль пламени | 7703331802 | 365
Газовые колонки Neckar
Водонагреватель газовый JSD 20 | 20 | мин. давление воды 0,025 бар., розжиг от батареек, проток воды 4-10 л/мин., термоэлектрический контроль пламени, отсутствие постоянно горящего запальника | 7716462052 | 150
Водонагреватель газовый JSD 26 | 26 | мин. давление воды 0,025 бар., розжиг от батареек, проток воды 4-13 л/мин., термоэлектрический контроль пламени, отсутствие постоянно горящего запальника | 7716472048 | 165
Назад в содержание

## Drazice
Прайс-лист на бойлеры косвенного нагрева DRAZICE (Чехия)
Наименование | Мощность ТЭН\теплообм. кВт | Высота, мм | Диаметр, мм | Вход/Выход отоп. воды | Время нагрева от электросети/отопления, мин. | Вес, кг | Цена, Евро
Бойлер комбинированный вертикальный навесной
OKC 100 | 2\9 | 908 | 523 | 3/4" | 180/48 | 62 | 437
OKC 125 | 2\9 | 1055 | 523 | 3/4" | 240/55 | 67 | 443
OKC 160 | 2\9 | 1100 | 584 | 3/4" | 300/75 | 77 | 491
OKC 200 | 2\9 | 1300 | 584 | 3/4" | 360/90 | 86 | 523
Бойлер комбинированный вертикальный с теплообменником 1м2
OKC 100 / 1m2 | 2\ 24 | 908 | 523 | 1" | 180/14 | 62 | 507
OKC 125 / 1m2 | 2\ 24 | 1055 | 523 | 1" | 240/17 | 67 | 521
OKC 160 / 1m2 | 2\ 24 | 1100 | 584 | 1" | 300/23 | 77 | 542
OKC 200 / 1m2 | 2\ 24 | 1300 | 584 | 1" | 360/28 | 86 | 584
Бойлер горизонтальный навесной косвенного нагрева
OKCV 125 NTR | \ 4,8 | 1070 | 523 | 1" | /50 | 68 | 467
OKCV 160 NTR | \ 6,5 | 1100 | 584 | 1" | /50 | 80 | 498
OKCV 180 NTR | \ 6,5 | 1200 | 584 | 1" | /60 | 85 | 504
OKCV 200 NTR | \ 6,5 | 1300 | 584 | 1" | /80 | 90 | 526
Бойлер косвенного нагрева стационарный комбинированный
OKCE 100 NTR/2,2кВт | 2,2\ 24 | 815 | 523 | 1" | 81/14 | 70 | 630
OKCE 125 NTR/2,2кВт | 2,2\ 24 | 980 | 523 | 1" | 210/15 | 77 | 641
OKCE 160 NTR/2,2кВт | 2,2\ 24 | 1018 | 584 | 1" | 270/23 | 88 | 670
OKCE 200 NTR/2,2кВт | 2,2\ 24 | 1328 | 584 | 1" | 330/28 | 102 | 737
OKCE 250 NTR/2,2кВт | 2,2\ 24 | 1508 | 584 | 1" | 408/36 | 112 | 798
OKCE 300 NTR/2,2кВт | 2,2\ 24 | 1594 | 670 | 1" | 510/24 | 140 | 1120
OKCE 200 NTRR/2,2кВт | 2,2\ 24+24 | 1328 | 584 | 1" | 330/ (28/16) | 122 | 857
OKCE 250 NTRR/2,2кВт | 2,2\ 24+24 | 1508 | 584 | 1" | 408/ (36/20) | 132 | 890
OKC 300 NTRR/2,2кВт | 2,2\ 45+27 | 1594 | 670 | 1" | 510/ (24/16) | 150 | 1233
Бойлер косвенного нагрева стационарный, без бокового фланца
OKC 100 NTR | \ 24 | 921 | 523 | 1" | -/14 | 70 | 502
OKC 125 NTR | \ 24 | 1086 | 523 | 1" | -/17 | 77 | 520
OKC 160 NTR | \ 24 | 1124 | 584 | 1" | -/23 | 81 | 560
OKC 200 NTR | \ 24 | 1436 | 584 | 1" | -/28 | 95 | 612
OKC 250 NTR | \ 24 | 1614 | 584 | 1" | -/36 | 105 | 677
OKC 200 NTRR | \ 24+24 | 1436 | 584 | 1" | -/ (28/16) | 116 | 711
OKC 250 NTRR | \ 24+24 | 1614 | 584 | 1" | -/ (36/20) | 125 | 765
Бойлер косвенного нагрева с боковым фланцем и возможностью подключения ТЭНа
OKC 100 NTR/BP | \ 24 | 815 | 523 | 1" | 180/14 | 63 | 585
OKC 125 NTR/BP | \ 24 | 980 | 523 | 1" | 210/18 | 70 | 597
OKC 160 NTR/BP | \ 24 | 1018 | 584 | 1" | 270/23 | 81 | 607
OKC 200 NTR/BP | \ 24 | 1328 | 584 | 1" | 330/28 | 95 | 670
OKC 250 NTR/BP | \ 24 | 1508 | 584 | 1" | 420/36 | 105 | 735
OKC 300 NTR/BP | \ 45 | 1597 | 670 | 1" | 510/24 | 125 | 994
OKC 200 NTRR/BP | \ 24+24 | 1328 | 584 | 1" | 330/ (28/16) | 115 | 775
OKC 250 NTRR/BP | \ 24+24 | 1508 | 584 | 1" | 420/ (36/20) | 125 | 844
OKC 300 NTRR/BP | \ 45+27 | 1594 | 670 | 1" | 510/ (24/16) | 135 | 1190
Бойлер стационарный косвенного нагрева с боковым фланцем и возможн. подключ. ТЭНа
OKC 400 NTR/ 1MPa | \ 57 | 1591 | 701 | 1" | -/24 | 145 | 1240
OKC 400 NTRR/ 1MPa | \ 51+31 | 1591 | 701 | 1" | -/ (24/42) | 185 | 1420
OKC 500 NTR/ 1MPa | \ 65 | 1921 | 701 | 1" | -/34 | 175 | 1365
OKC 500 NTRR/ 1MPa | \ 51+40 | 1921 | 701 | 1" | -/ (34/50) | 215 | 1762
OKC 750 NTR/ 1MPa | \ 99 | 1998 | 910 | 1" | -/51 | 273 | 2990
OKC 750 NTRR/ 1MPa | \ 60+33 | 1998 | 910 | 1" | -/ (41/52) | 260 | 3120
OKC 1000 NTRR/ 1MPa | \ 76+32 | 2025 | 1010 | 1" | -/ (45/58) | 323 | 3807
Назад в содержание

## ВВП,КСК,АО,ПП
Прайс-лист на КСК , ВВП , АО , ПП
КАЛОРИФЕРЫ |  | ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДО-ВОДЯНЫЕ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, руб. | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, руб.
КСК (водяные) |  | ВВП -01 - 57*2000 | 7434
КСК 3 - 6 | 4602 | ВВП -02 - 57*4000 | 8566.8
КСК 3 - 7 | 5074 | ВВП -03 - 76*2000 | 8708.4
КСК 3 - 8 | 5664 | ВВП- 04 - 76*4000 | 10903.2
КСК 3 - 9 | 6018 | ВВП- 05 - 89*2000 | 10478.4
КСК 3 - 10 | 7139 | ВВП- 06 - 89*4000 | 14868
КСК 3 - 11 | 17228 | ВВП- 07 - 114*2000 | 14655.6
КСК 3 - 12 | 25075 | ВВП- 08 - 114*4000 | 20602.8
КСК 4 - 6 | 5605 | ВВП- 09 - 168*2000 | 23151.6
КСК 4 - 7 | 6195 | ВВП- 10 - 168*4000 | 33984
КСК 4 - 8 | 6903 | ВВП- 11 - 219-2000 | 34762.8
КСК 4 - 9 | 7434 | ВВП- 12 - 219*4000 | 55011.6
КСК 4 - 10 | 8791 | ВВП- 13 - 273*2000 | 54232.8
КСК 4 - 11 | 22125 | ВВП- 14 - 273*4000 | 84676.8
КСК 4 - 12 | 31978 | ВВП- 15 - 325*2000 | 69384
КПСК (паровые) |  | ВВП- 16 - 325*4000 | 111864
КПСК 3 - 6 | 4602 | ВВП- 17 - 377*2000 | 121068
КПСК 3 - 7 | 5074 | ВВП- 18 - 377*4000 | 164539.2
КПСК 3 - 8 | 5664 | КАЛАЧИ И ПЕРЕХОДЫ К ВВП
КПСК 3 - 9 | 6018 | Калач соединительный 01-02 | 849.6
КПСК 3 - 10 | 7139 | Калач соединительный 03-04 | 1062
КПСК 3 - 11 | 17228 | Калач соединительный 05-06 | 1132.8
КПСК 3 - 12 | 25075 | Калач соединительный 07-08 | 1557.6
КПСК 4 - 6 | 5605 | Калач соединительный 09-10 | 3469.2
КПСК 4 - 7 | 6195 | Калач соединительный 11-12 | 5168.4
КПСК 4 - 8 | 6903 | Калач соединительный 13-14 | 6938.4
КПСК 4 - 9 | 7434 | Калач соединительный 15-16 | 9628.8
КПСК 4 - 10 | 8791 | Калач соединительный 17-18 | 16142.4
КПСК 4 - 11 | 22125 | Переход 01-02 | 566.4
КПСК 4 - 12 | 31978 | Переход 03-04 | 637.2
|  | Переход 05-06 | 708
ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ |  | Переход 07-08 | 849.6
АО 2 - (вода, пар) |  | Переход 09-10 | 1345.2
АО 2 - 4 | 14407.8 | Переход 11-12 | 2124
АО 2 - 6,3 | 15906.4 | Переход 13-14 | 3044.4
АО 2 - 10 | 24225.4 | Переход 15-16 | 4814.4
АО 2 - 20 | 34113.8 | Переход 17-18 | 12248.4
АО 2 - 25 | 44037.6 | ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ
СТД - (вода, пар) |  | ПП 2 -6 -2 II | 56640
СТД - 300 (КСК) | 66457.6 | ПП 2 -9 -7 II | 68676
СТД - 300 П (КПСК) | 66457.6 | ПП 2 -9 -7 IV | 69384
СТД - 300 Э (КСК) | 42916.6 | ПП 2 -11 -2 II | 95580
СТД - 300 Э П (КПСК) | 42916.6 | ПП 2 -17 -7 II | 119652
|  | ПП 2 -17 -7 IV | 120360
|  | ПП 2 -16 -2 II | 176080
|  | ПП 2 -24 -7 II | 212117
|  | ПП 2 -24 -7 IV | 212896
|  | ПП 1 -21 -2 II | 167088
|  | ПП 1 -32 -7 II | 207444
|  | ПП 1 -32 -7 IV | 208860
|  | ПП 1 -35 -2 II | 254172
|  | ПП 1 -53 -7 II | 330636
|  | ПП 1 -53 -7 IV | 332052
|  | ПП 1 -76 -7 II | 526115
|  | ПП 1 -76 -7 IV | 528522
|  | ПП 1 -71 -2 II | 580772.5
|  | ПП 1 -108 -7 II | 725983.5
|  | ПП 1 -108 -7 IV | 729098.5
Назад в содержание

## OSO
Прайс-лист на водонагреватели OSO (Норвегия)
Бытовые водонагреватели
Внутренний бак - нержавеющая сталь 1,5 мм.
В комплекте: термо-смесительный кран Unitherm (кроме RW и 17RAEX) и предохранительный клапан.
Максимальное рабочее давление - 9 бар, минимальное - 0,5 бар.
Гарантия 10 лет - на внутренний бак, 1 год - на электрическую часть.
Модель | Нагр. элемент | Габариты, мм |  | Время нагр. dt 500C | Подключ. воды | Вес, кг | Цена, EURO
OSO Экспорт узкий, настенный монтаж, нижнее водоподключение, невозвратно-предохран. клапан 9 бар
RW 30 л | 2 кВт/ 230В/ 1ф |  | 430 x 460 | 1 ч | 1/2" | 12 | 392
RW 50 л | 2 кВт/ 230В/ 1ф |  | 430 x 680 | 1 1/2 ч | 1/2" | 20 | 420
RW 80 л | 2 кВт/ 230В/ 1ф |  | 430 x 1000 | 2 1/4 ч | 1/2" | 28 | 448
RW 100 л | 2 кВт/ 230В/ 1ф |  | 430 x 1220 | 3 ч | 1/2" | 33 | 455
OSO Стандарт Узкий, настенно-напольный монтаж, верхнее водоподключение, предохран. клапан 9 бар
RD 150 | 2 кВт/ 230В/ 1ф |  | 430 x 1690 | 4 1/4 ч | 15 мм | 50 | 770
RIE 150 | 2 кВт/ 230В/ 1ф |  | 430 x 1690 | 1/2ч /4 1/4 ч | 15 мм | 55 | 1050
OSO Стандарт, напольный монтаж, верхнее водоподключение, предохранительный клапан 9 бар
RTS 120 | 2 кВт/ 230В/ 1ф |  | 580 x 780 | 2 3/4 ч | 22 мм | 30 | 658
RTS 200 | 3 кВт/ 230В/ 1ф |  | 580 x 1220 | 3 3/4 ч | 22 мм | 43 | 756
RTS 200 | 5 кВт/ 400В/ 3ф |  | 580 x 1220 | 3 1/4 ч | 22 мм | 43 | 784
RTS 300 | 3 кВт/ 230В/ 1ф |  | 580 x 1670 | 5 1/2 ч | 22 мм | 57 | 910
Без термо-смесительного крана Unitherm
RTS 200 | 5 кВт/ 400В/ 3ф |  | 580 x 1220 | 3 1/2 ч | 22 мм | 43 | 700
RTS 300 | 5 кВт/ 400В/ 3ф |  | 580 x 1220 | 5 ч | 22 мм | 57 | 840
OSO Экспресс, напольный монтаж, две группы нагревательных элементов(два тэна)
RTEX 200 | 3+3 кВт(тэны работают последовательно)/ 230В/ 1ф |  | 580 x 1220 | 4 1/4 ч | 22 мм | 45 | 910
RTEX 200 | 6=3+3 кВт(тэны работают одновременно)/400В/ 3ф |  | 580 x 1220 | 3 1/4 ч | 22 мм | 45 | 980
RTEX 300 | 3+3 кВт(тэны работают последовательно)/ 230В/ 1ф |  | 580 x 1670 | 5 1/2 ч | 22 мм | 60 | 1078
RTEX 300 | 10=5+5кВт(тэны работают одновременно)/400В/ 3ф |  | 580 x 1670 | 3 ч | 22 мм | 60 | 1148
17RAEX 400 | 10=5+5 кВт(тэны работают одновременно)/400В/ 3ф |  | 580 x 1980 | 4 ч | 5/4" | 100 | 1946
OSO Встраиваемый, напольный монтаж, мягкий кожух, предохранительный клапан 9 бар
RB 50 | 1,5 кВт/ 230В/ 1ф |  | 380 x 680 | 2 ч | 15 мм | 12 | 553
RB 80 | 2 кВт/ 230В/ 1ф |  | 530 x 570 | 2 1/4 ч | 15 мм | 15 | 574
RB 120 | 2 кВт/ 230В/ 1ф |  | 530 x 690 | 3 1/2 ч | 15 мм | 18 | 644
OSO Комби с теплообменником (змеевиком) и дополнительной электрической частью
RTVE 200 | 0,7 м2/ 3 кВт/ 230В |  | 580 x 1220 | 2/3ч / 4ч | 22 мм | 51 | 1064
RTVE 300 | 0,7 м2/ 3 кВт/ 230В |  | 580 x 1670 | 1ч / 5 1/2ч | 22 мм | 65 | 1232
OSO Комби с теплообменником (змеевиком), данные производительности при темп. теплоносителя 900С
RTV 200 | 0,7 м2 / 18 кВт |  | 580 x 1220 | 2/3 ч | 22 мм | 50 | 868
RTV 300 | 0,7 м2 / 18 кВт |  | 580 x 1670 | 1 ч | 22 мм | 64 | 1036
RTV2 300 | 2 x 0,7 м2 / 36 кВт |  | 580 x 1670 | 1/2 ч | 22 мм | 72 | 1288
Назад в содержание