## SK-712-обозначения
Приборы серии - SK-712
SK - 712/x-n-p/z1-zN
x - схема запуска: |  | d - прямой пуск
sd - пуск "звезда-треугольник"
ss - с устройствами плавного пуска (УПП) на каждый насос
v - с 1 преобразователем частоты (ПЧ)
n - количество насосов: |  | от 1 до 6 насосов
p - мощность насоса: |  | от 0,37 (кВт)
z1..zN - дополнит. опции: |  | T1 - с подогревом для установки в капитальном неотап.помещении (-25-+40 С)
T2 - с подогревом для установки на улице (-40-+40 С)
MB - прибор с модулем Modbus
ALT - прибор со специальным программным обеспечением (ПО)
и т.д.
Например:
| Наименование |  | Пояснение
| SK-712/d-5-7,5 |  | прямой пуск на 5 насосов, 7,5 кВт
| SK-712/sd-3-7,5 |  | пуск "звезда-треугольник" на 3 насоса, 7,5 кВт
| SK-712/sd-1-7,5/T1 |  | пуск "звезда-треугольник" на 1 насос -25+40
| SK-712/sd-2-7,5/T2-ALT |  | пуск "звезда-треугольник" на 2 насоса -40+40 - специальное ПО
| SK-712/ss-4-22 |  | с 4-мя устройствами плавного пуска на 4 насоса, 22 кВт
| SK-712/v-3-1,5 |  | с 1-им преобразователем частоты на 3 насоса, 1,5 кВт

## SK-712-d
SK-712/d
Артикул | Наименование | Цена 2008, в рублях с НДС
2895847 | SK-712/d1-7,5 (16A) | 46739
2895848 | SK-712/d1-11 (23A) | 51233
2895849 | SK-712/d1-15 (30A) | 55727
2895850 | SK-712/d1-18 (37A) | 62019
2895851 | SK-712/d1-22 (43A) | 66513
2895852 | SK-712/d1-30 (60A) | 77299
2895853 | SK-712/d1-37 (72A) | 88984
2895854 | SK-712/d1-45 (85A) | 96175
2895855 | SK-712/d1-55 (95A) | 103365
2895856 | SK-712/d1-63 (110A) | 128532
2895857 | SK-712/d1-75 (145A) | 156396
2895858 | SK-712/d1-90 (185A) | 197742
2895859 | SK-712/d1-110 (210A) | 243582
2895010 | SK 712/d2 (0,5-10A) | 21840
2895830 | SK-712/d2-7,5 (16A) | 63213
2895831 | SK-712/d2-11 (23A) | 70434
2895832 | SK-712/d2-15 (30A) | 76440
2895833 | SK-712/d2-18 (37A) | 82891
2895834 | SK-712/d2-22 (43A) | 92430
2895835 | SK-712/d2-30 (60A) | 110760
2895836 | SK-712/d2-37 (72A) | 140010
2895837 | SK-712/d2-45 (85A) | 152880
2895838 | SK-712/d2-55 (95A) | 163410
2895839 | SK-712/d2-63 (110A) | 197340
2895840 | SK-712/d2-75 (145A) | 279536
2895841 | SK-712/d2-90 (185A) | 354138
2895842 | SK-712/d2-110 (210A) | 379305
2895810 | SK-712/d3-7,5 (16A) | 87750
2895811 | SK-712/d3-11 (23A) | 96330
2895812 | SK-712/d3-15 (30A) | 103740
2895813 | SK-712/d3-18 (37A) | 110760
2895814 | SK-712/d3-22 (43A) | 127920
2895815 | SK-712/d3-30 (60A) | 157950
2895816 | SK-712/d3-37 (72A) | 194220
2895817 | SK-712/d3-45 (85A) | 210600
2895818 | SK-712/d3-55 (95A) | 234000
2895819 | SK-712/d3-63 (110A) | 275730
2895820 | SK-712/d3-75 (145A) | 409866
2895821 | SK-712/d3-90 (185A) | 517725
2895822 | SK-712/d3-110 (210A) | 551880
2895863 | SK-712/d4-7,5 (16A) | 121342
2895864 | SK-712/d4-11 (23A) | 130330
2895865 | SK-712/d4-15 (30A) | 142015
2895866 | SK-712/d4-18 (37A) | 155497
2895867 | SK-712/d4-22 (43A) | 182462
2895868 | SK-712/d4-30 (60A) | 219314
2895869 | SK-712/d4-37 (72A) | 261559
2895870 | SK-712/d4-45 (85A) | 287625
2895871 | SK-712/d4-55 (95A) | 324477
2895872 | SK-712/d4-63 (110A) | 369418
2895873 | SK-712/d4-75 (145A) | 556375
2895874 | SK-712/d4-90 (185A) | 692996
2895875 | SK-712/d4-110 (210A) | 751420

## SK-712-sd
SK-712/sd
Артикул | Наименование | Цена 2008, в рублях с НДС
2895055 | SK 712/sd1-7,5 (9-17A) | 56550
2895056 | SK 712/sd1-15 (17-33A) | 71175
2895057 | SK 712/sd1-22 (33-43A) | 82875
2895058 | SK 712/sd1-30 (43-60A) | 98475
2895059 | SK 712/sd1-37 (60-75A) | 124800
2895060 | SK-712/sd1-45 (80-90A) | 141375
2895061 | SK-712/sd1-55 (90-100A) | 177450
2895062 | SK-712/sd1-75 (140A) | 245700
2895063 | SK-712/sd1-90 (180A) | 294450
2895064 | SK-712/sd1-110 (230A) | 316875
2895065 | SK-712/sd1-132 (300A) | 356850
2895066 | SK-712/sd1-160 (340A) | 416325
2895067 | SK-712/sd1-200 (400A) | 453375
2895012 | SK 712/sd2-7,5 (9-17A) | 79170
2895013 | SK 712/sd2-15 (17-33A) | 102648
2895014 | SK 712/sd2-22 (33-43A) | 127062
2895015 | SK 712/sd2-30 (43-60A) | 149565
2895016 | SK 712/sd2-37 (60-75A) | 182793
2895024 | SK-712/sd2-45 (80-90A) | 203970
2895025 | SK-712/sd2-55 (90-100A) | 300885
2895026 | SK-712/sd2-75 (140A) | 403650
2895050 | SK-712/sd2-90 (180A) | 441870
2895051 | SK-712/sd2-110 (230A) | 480480
2895019 | SK 712/sd2-7,5 (9-17A)/Т | 125151
2895020 | SK 712/sd2-15 (17-33A)/Т | 147147
2895021 | SK 712/sd2-22 (33-43A)/Т | 170196
2895022 | SK 712/sd2-30 (43-60A)/Т | 219063
2895023 | SK 712/sd2-37 (60-75A)/Т | 260481
2895302 | SK 712/sd3-7,5 (9-17A) | 117780
2895303 | SK 712/sd3-15 (17-33A) | 142740
2895304 | SK 712/sd3-22 (33-43A) | 182520
2895305 | SK 712/sd3-30 (43-60A) | 222690
2895306 | SK 712/sd3-37 (60-75A) | 267540
2895307 | SK 712/sd3-45 (80-90A) | 299520
2895308 | SK 712/sd3-55 (90-100A) | 334230
2895309 | SK 712/sd3-75 (140A) | 520650
2895310 | SK 712/sd3-90 (180A) | 607620
2895311 | SK 712/sd3-110 (230A) | 666120
2895350 | SK 712/sd4-7,5 (9-17A) | 157170
2895351 | SK 712/sd4-15 (17-33A) | 201630
2895352 | SK 712/sd4-22 (33-43A) | 249210
2895353 | SK 712/sd4-30 (43-60A) | 306930
2895354 | SK 712/sd4-37 (60-75A) | 359190
2895355 | SK 712/sd4-45 (80-90A) | 406380
2895356 | SK 712/sd4-55 (90-100A) | 469170
2895357 | SK 712/sd4-75 (140A) | 720330
2895358 | SK 712/sd4-90 (180A) | 852150
2895359 | SK 712/sd4-110 (230A) | 930930
2895360 | SK 712/sd5-7,5 (9-17A) | 218400
2895361 | SK 712/sd5-15 (17-33A) | 259350
2895362 | SK 712/sd5-22 (33-43A) | 335400
2895363 | SK 712/sd5-30 (43-60A) | 409500
2895364 | SK 712/sd5-37 (60-75A) | 489450
2895365 | SK 712/sd5-45 (80-90A) | 546975
2895366 | SK 712/sd5-55 (90-100A) | 614250
2895373 | SK 712/sd6-7,5 (9-17A) | 237900
2895374 | SK 712/sd6-15 (17-33A) | 284700
2895375 | SK 712/sd6-22 (33-43A) | 366600
2895376 | SK 712/sd6-30 (43-60A) | 450450
2895377 | SK 712/sd6-37 (60-75A) | 538200
2895378 | SK 712/sd6-45 (80-90A) | 600600
2895379 | SK 712/sd6-55 (90-100A) | 676650

## SK-712-ss
SK-712/ss
Артикул | Наименование | Цена 2008, в рублях с НДС
2895609 | SK-712/ss2-5,5 (12A) | 76995
2895610 | SK-712/ss1-7,5 (18A) | 89385
2895611 | SK-712/ss1-15 (33A) | 100890
2895612 | SK-712/ss1-22 (48A) | 108855
2895613 | SK-712/ss1-30 (60A) | 118590
2895614 | SK-712/ss1-37 (75A) | 153990
2895615 | SK-712/ss1-45 (85A) | 167265
2895616 | SK-712/ss1-55 (100A) | 184080
2895617 | SK-712/ss1-75 (140A) | 271695
2895618 | SK-712/ss1-90 (170A) | 305325
2895619 | SK-712/ss1-110 (200A) | 333645
2895629 | SK-712/ss2-5,5 (12A) | 139183
2895630 | SK-712/ss2-7,5 (18A) | 139183
2895631 | SK-712/ss2-15 (33A) | 167092
2895632 | SK-712/ss2-22 (48A) | 182477
2895633 | SK-712/ss2-30 (60A) | 203229
2895634 | SK-712/ss2-37 (75A) | 276220
2895635 | SK-712/ss2-45 (85A) | 294110
2895636 | SK-712/ss2-55 (100A) | 334541
2895637 | SK-712/ss2-75 (140A) | 509760
2895638 | SK-712/ss2-90 (170A) | 577905
2895639 | SK-712/ss2-110 (200A) | 629235
2895649 | SK-712/ss3-5,5 (12A) | 155284
2895650 | SK-712/ss3-7,5 (18A) | 185697
2895651 | SK-712/ss3-15 (33A) | 221835
2895652 | SK-712/ss3-22 (48A) | 252248
2895653 | SK-712/ss3-30 (60A) | 286239
2895654 | SK-712/ss3-37 (75A) | 388569
2895655 | SK-712/ss3-45 (85A) | 420413
2895656 | SK-712/ss3-55 (100A) | 466927
2895657 | SK-712/ss3-75 (140A) | 746055
2895658 | SK-712/ss3-90 (170A) | 948720
2895659 | SK-712/ss3-110 (200A) | 1044300

## SK-712-v
SK-712/v
Артикул | Наименование | Цена 2008, в рублях с НДС
2895680 | SK 712/v1-0,37 ( <1,2A) | 89385
2895681 | SK 712/v1-0,75 (1,2-2,2A) | 91155
2895682 | SK 712/v1-1,5 (2,2-3,7A) | 94695
2895683 | SK 712/v1-2,2 (3,7-5,3A) | 99120
2895684 | SK 712/v1-3,0 (5,3-7,2A) | 104430
2895685 | SK 712/v1-4,0 (7,2-9A) | 109740
2895686 | SK 712/v1-5,5 (9-12A) | 117705
2895687 | SK 712/v1-7,5 (12-15,5A) | 124785
2895688 | SK 712/v1-11 (23A) | 268155
2895689 | SK 712/v1-15 (30A) | 321255
2895690 | SK 712/v1-18,5 (37A) | 346035
2895691 | SK 712/v1-22 (43A) | 376125
2895692 | SK 712/v1-30 (60A) | 479670
2895693 | SK 712/v1-37 (72A) | 587640
2895694 | SK 712/v1-45 (90A) | 705345
2895695 | SK 712/v1-55 (106A) | 770835
2895700 | SK 712/v2-0,37 ( <1,2A) | 105315
2895701 | SK 712/v2-0,75 (1,2-2,2A) | 107085
2895702 | SK 712/v2-1,5 (2,2-3,7A) | 110625
2895703 | SK 712/v2-2,2 (3,7-5,3A) | 115050
2895704 | SK 712/v2-3,0 (5,3-7,2A) | 123015
2895705 | SK 712/v2-4,0 (7,2-9A) | 128325
2895706 | SK 712/v2-5,5 (9-12A) | 138945
2895707 | SK 712/v2-7,5 (12-15,5A) | 148680
2895708 | SK 712/v2-11 (23A) | 299130
2895709 | SK 712/v2-15 (30A) | 355770
2895710 | SK 712/v2-18,5 (37A) | 384975
2895711 | SK 712/v2-22 (43A) | 418605
2895712 | SK 712/v2-30 (60A) | 542505
2895713 | SK 712/v2-37 (72A) | 683220
2895714 | SK 712/v2-45 (90A) | 805350
2895715 | SK 712/v2-55 (106A) | 907125
2895718 | SK 712/v3-0,37 ( <1,2A) | 121245
2895719 | SK 712/v3-0,75 (1,2-2,2A) | 123015
2895720 | SK 712/v3-1,5 (2,2-3,7A) | 126555
2895721 | SK 712/v3-2,2 (3,7-5,3A) | 130980
2895722 | SK 712/v3-3,0 (5,3-7,2A) | 141600
2895723 | SK 712/v3-4,0 (7,2-9A) | 146910
2895724 | SK 712/v3-5,5 (9-12A) | 160185
2895725 | SK 712/v3-7,5 (12-15,5A) | 172575
2895726 | SK 712/v3-11 (23A) | 325680
2895727 | SK 712/v3-15 (30A) | 387630
2895728 | SK 712/v3-18,5 (37A) | 423030
2895729 | SK 712/v3-22 (43A) | 459315
2895730 | SK 712/v3-30 (60A) | 601800
2895731 | SK 712/v3-37 (72A) | 789420
2895732 | SK 712/v3-45 (90A) | 913320
2895733 | SK 712/v3-55 (106A) | 1033680
2895736 | SK 712/v4-0,37 ( <1,2A) | 137175
2895737 | SK 712/v4-0,75 (1,2-2,2A) | 138945
2895738 | SK 712/v4-1,5 (2,2-3,7A) | 142485
2895739 | SK 712/v4-2,2 (3,7-5,3A) | 146910
2895740 | SK 712/v4-3,0 (5,3-7,2A) | 160185
2895741 | SK 712/v4-4,0 (7,2-9A) | 165495
2895742 | SK 712/v4-5,5 (9-12A) | 181425
2895743 | SK 712/v4-7,5 (12-15,5A) | 196470
2895744 | SK 712/v4-11 (23A) | 355770
2895745 | SK 712/v4-15 (30A) | 419490
2895746 | SK 712/v4-18,5 (37A) | 462855
2895747 | SK 712/v4-22 (43A) | 500025
2895748 | SK 712/v4-30 (60A) | 665520
2895749 | SK 712/v4-37 (72A) | 890310
2895750 | SK 712/v4-45 (90A) | 1017750
2895751 | SK 712/v4-55 (106A) | 1159350
2895758 | SK 712/v5-0,37 ( <1,2A) | 166380
2895759 | SK 712/v5-0,75 (1,2-2,2A) | 168150
2895760 | SK 712/v5-1,5 (2,2-3,7A) | 171690
2895761 | SK 712/v5-2,2 (3,7-5,3A) | 176115
2895762 | SK 712/v5-3,0 (5,3-7,2A) | 192045
2895763 | SK 712/v5-4,0 (7,2-9A) | 197355
2895764 | SK 712/v5-5,5 (9-12A) | 215940
2895765 | SK 712/v5-7,5 (12-15,5A) | 233640
2895766 | SK 712/v5-11 (23A) | 386745
2895767 | SK 712/v5-15 (30A) | 455775
2895768 | SK 712/v5-18,5 (37A) | 504450
2895769 | SK 712/v5-22 (43A) | 556665
2895770 | SK 712/v5-30 (60A) | 724815
2895771 | SK 712/v5-37 (72A) | 992970
2895772 | SK 712/v5-45 (90A) | 1123065
2895773 | SK 712/v5-55 (106A) | 1287675
2895780 | SK 712/v6-0,37 ( <1,2A) | 182310
2895781 | SK 712/v6-0,75 (1,2-2,2A) | 184080
2895782 | SK 712/v6-1,5 (2,2-3,7A) | 187620
2895783 | SK 712/v6-2,2 (3,7-5,3A) | 192045
2895784 | SK 712/v6-3,0 (5,3-7,2A) | 210630
2895785 | SK 712/v6-4,0 (7,2-9A) | 215940
2895786 | SK 712/v6-5,5 (9-12A) | 237180
2895787 | SK 712/v6-7,5 (12-15,5A) | 257535
2895788 | SK 712/v6-11 (23A) | 415950
2895789 | SK 712/v6-15 (30A) | 490290
2895790 | SK 712/v6-18,5 (37A) | 544275
2895791 | SK 712/v6-22 (43A) | 618615
2895792 | SK 712/v6-30 (60A) | 789420
2895793 | SK 712/v6-37 (72A) | 1094745
2895794 | SK 712/v6-45 (90A) | 1227495
2895795 | SK 712/v6-55 (106A) | 1414230