Закрытое акционерное общество «КРИС М»

официальный дистрибьютор АО «МОЛДОВАХИДРОМАШ»

109428, г.Москва, ул. Стахановская, д. 20, стр., 11А, оф. 311

Тел.: (495) 739-35-28;     ИНН / КПП: 7721518779 / 772101001

http://krismash.ru, e-mail: krism@bk.ru, info@krism.ru

ПОСТАВКИ  ПРОМЫШЛЕННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

______________________________________________________________________

ЗАО «КРИС М» предлагает для экстренного ремонта, трубопроводов:

- хомуты стяжные (односторонние), изготовленные из нержавеющей стали.

- хомуты (двусторонние), изготовленные из стали 20.

Хомут обеспечивает устранение течей на трубопроводах в случаях:
• появления поперечных трещин на чугунных трубах с осевым отклонением до 5 градусов
• образования крупных свищей на стальных и чугунных  трубах.

_____Изделие обеспечивает возможность соединений:
• гладких концов стальных, чугунных и полиэтиленовых труб одинакового диаметра

Хомут стяжной (односторонний).

| Хомут стяжной | Цена с НДС. |
| --- | --- |
| L=200мм |  |
| ДУ-50 | 930,00 |
| ДУ-65 | 950,00 |
| ДУ-80 | 1 120,00 |
| ДУ-100 | 1 450,00 |
| ДУ-125 | 1 620,00 |
| ДУ-150 | 1 810,00 |
| ДУ-200 | 2 140,00 |
| ДУ-250 | 2 420,00 |
| ДУ-300 | 2 650,00 |
| L=330мм |  |
| ДУ-50 | 1 620,00 |
| ДУ-65 | 1 780,00 |
| ДУ-80 | 1 950,00 |
| ДУ-100 | 2 450,00 |
| ДУ-125 | 2 780,00 |
| ДУ-150 | 3 100,00 |
| ДУ-200 | 3 610,00 |
| ДУ-250 | 4 050,00 |
| ДУ-300 | 4 490,00 |
| ДУ-400 | 5 320,00 |
| ДУ-500 | 8 650,00 |
| ДУ-600 | 9 530,00 |
| ДУ-800 | 12 990,00 |

Стяжной хомут состоит из бандажа 5 и вкладыша 4, изготовленных из нержавеющей стали, двух осей 3 и крепежных изделий 1, 2, 7, 8. Для герметизации места утечки воды ( места соединения труб) используется прокладка 6 из  резины, предназначенной для контакта с питьевой водой.

Хомут (двусторонний).

|  | Условный диаметр трубы, мм | Цена с НДС |
| --- | --- | --- |
|  | ДУ15 | 105,00 |
|  | ДУ20 | 110,00 |
|  | ДУ25 | 115,00 |
|  | ДУ32 | 115,00 |
|  | ДУ40 | 120,00 |
|  | ДУ50 | 205,00 |

С уважением,

Генеральный директор                                             В.Г. Глушкин