## Насосы
ООО"Энергия-насосы и арматура" |  |  |  |  | тел 8-495-9408747 | 2012-04-02
-Собственное производство |  |  | -Гарантированные дилерские поставки
Катайский насосный завод |  | Ливнынасос |  |  | Пензаагрореммаш
Ливгидромаш |  | Электромаш |  |  | Пинский опытно-мех.завод
Целингидромаш |  | Городецкий СРЗ |  |  | Свердловский насосный завод
г.Москва ул.Люблинская д.72 тел/факс 933-80-25, 940-87-47 (многоканал.) | [5 empty] | http://www.mnz.ru
Марка насоса | Комплектация |  | с НДС 18% |  | Подача(м3/ч)- | Масса, | Габариты, см
| двигателем | с двиг | без двиг на раме | без рамы | напор(м) | кг
Консольные насосы ГОСТ 1982г ( К…/... )
К 8/18 (Ливны) | 80А2 1,5 кВт | 8378 | 4956 |  | 8-18 | 61 | 79х23х33
К 8/18 (Ливны) | 80В2 2,2 кВт | 8496 | 4956 |  | 8-18 | 66 | 79х23х33
К 20/18 (Энергия) | 80В2 2,2 кВт | 9263 | 5428 |  | 20-18 | 66 | 82х28х35
К 20/30 (Ливны) | 100S2 4,0 кВт | 10856 | 5251 |  | 20-30 | 77 | 87х28х34
К 20/30 (Ливны) | 100L2 5,5 кВт | 10974 | 5251 |  | 20-30 | 84 | 91х28х37
К 45/30 (Ливны) | 112М2 7,5 кВт | 13275 | 7434 |  | 45-30 | 158 | 102х30х46
К 45/30а (Ливны) | 100L2 5,5 кВт | 12626 | 7434 |  | 35-22 | 120 | 100х29х43
К 90/20 (Укр) | 112М2 7,5 кВт | 22597 |  | 12449 | 90-20 | 155 | 105х28х39
К 160/30 (Кат) | 180М4 30 кВт | 50386 | 25960 | 24190 | 160-30 | 420
К 160/30а (Кат) | 180L4 22кВт DIN | 46079 | 25960 | 24190 | 140-28 | 400
К 290/30 (Кат) | 5А200M4 37 кВт | 67614 | 36816 | 34751 | 290-30 | 550
К 290/30а (Кат) | 180М4 30 кВт | 60357 | 36816 | 34751 | 250-24 | 550
Консольные насосы ГОСТ 1990г ( К…-…-... )
К 40-25-180 (Энергия) | 100S2 4 кВт | 20691.3 |  |  | 6,3-42 | 102 | 84х31х35
К 50-32-125 (Кат) | 80В2 2,2 кВт | 9735 | 5959 | 5428 | 12,5-20 | 85 | 80х35х31
К 65-50-125 (Кат) | 90L2 3,0 кВт | 11446 | 6667 | 6844 | 25-20 | 100 | 77х37х32
К 65-50-160 (Кат) | 100L2 5,5 кВт | 12331 | 6608 | 5959 | 25-32 | 110 | 87х40х34
К 80-65-160 (Кат) | 112М2 7,5 кВт | 15458 | 8614 | 7139 | 50-32 | 145 | 93х44х41
К 80-50-200 (Кат) | 160М2 15кВт DIN | 22420 | 9204 | 7965 | 50-50 | 235 | 112х46х46
К 80-50-200а (Кат) | 132М2 11 кВт | 17464 | 9204 | 7965 | 45-40 | 185 | 99х44х43
К 80-50-250 (Энергия) | 180М2 22кВт DIN | 57348 |  | 39707 | 50-80 | 370 | 146х61х70
К 100-80-160 (Кат) | 160М2 15кВт DIN | 23482 | 9617 | 8614 | 100-32 | 265 | 124х46х46
К 100-80-160а (Кат) | 132М2 11 кВт | 18998 | 9617 | 8614 | 90-26 | 210 | 110х44х43
К 100-65-200 (Кат) | 180М2 22кВт DIN | 29972 | 12213 | 10974 | 100-50 | 320 | 127х50х51
К 100-65-200 (Кат) | 180М2-2 30кВт DIN | 30975 | 12213 | 10974 | 100-50 | 340 | 129х50х51
К 100-65-200а (Кат) | 160L2 18,5 кВт DIN | 27140 | 12213 | 10974 | 90-40 | 275 | 127х50х48
К 100-65-250 (Кат) | 225М2 45кВТ DIN | 48734 | 14042 | 12744 | 100-80 | 560 | 144х58х62
К 100-65-250 (Кат) | 225M2-2 55кВт DIN | 56345 | 14042 | 12744 | 100-80 | 435 | 144х57х56
К 100-65-250а (Кат) | 200L2 37 кВт DIN | 43365 | 14042 | 12744 | 90-67 | 435 | 144х57х56
К 150-125-250 (Кат) | 160S4 15 кВт | 46433 | 31801 | 30149 | 200-20 | 355 | 129х48х44
К 150-125-250 (Кат) | 160М4 18,5 кВт | 50209 | 31801 | 30149 | 200-20 | 370 | 132х48х44
К 150-125-250а (Кат) | 160S4 15 кВт | 49265 |  |  | 180-16 | 355 | 129х48х44
К 150-125-315 (Кат) | 180М4 30 кВт | 52569 | 27907 | 26255 | 200-32 | 450 | 138х54х61
К 150-125-315 (Кат) | 180L4 22кВт DIN | 48026 | 27907 | 26255 | 180-26 | 430 | 133х54х61
К 150-125-400 (Энергия) | 225М4 55 кВт | 114198 |  |  | 200-50 | 900 | 185х77х84
К 150-125-400а (Энергия) | 200L4 45 кВт | 100933 |  |  | 200-40 | 825 | 184х77х84
К 200-150-250 (Кат) | 180М4 30 кВт | 61478 | 38468 | 36580 | 315-20 | 460 | 140х54х61
К 200-150-250а (Кат) | 180L4 22кВт DIN | 58941 | 38468 | 36580 | 290-18 | 440 | 134х54х61
К 200-150-315 (Кат) | 5А200M4 37 кВт | 76405 | 44132 | 38999 | 315-32 | 590 | 167х60х67
К 200-150-315 (Кат) | 225М4 45 кВт DIN | 82482 | 44132 | 38999 | 315-32 | 700 | 179х60х67
К 200-150-400 (Кат) | 250М4 90 кВт | 122602 | 57466 | 50445 | 400-50 | 940 | 178х80х77
К 200-150-400а (Кат) | 280S4 75кВт DIN | 113929 |  |  | 400-40 | 1045 | 190х80х77
Консольные насосы с торцовым уплотнением ( К…-5 )
К50-32-125-5 | 80В2 2,2 кВт | 12626 |  |  | 12,5-20 | 85 | 80х35х31
К65-50-125-5 | 90L2 3,0 кВт | 13629 |  |  | 25-20 | 100 | 77х37х32
К65-50-160-5 | 5А100L2 5,5 кВт | 14809 |  |  | 25-20 | 110 | 87х40х34
К80-65-160-5 | 5А112M2 7,5кВт | 19234 |  |  | 50-32 | 145 | 93х44х41
К80-50-200-5 | 160M2 15кВт DIN | 30031 |  |  | 50-50 | 235 | 112х46х46
К100-80-160-5 | 160M2 15кВт DIN | 31152 |  |  | 100-32 | 265 | 124х46х46
К100-65-200-5 | 5А180М2 30 кВт | 39943 |  |  | 100-50 | 340 | 129х50х51
К100-65-250-5 | 225M2 45кВт DIN | 50681 |  |  | 100-80 | 560 | 144х58х62
К150-125-250-5 | 160М4 18,5 кВт | 53749 |  |  | 200-20 | 370 | 132х48х44
К160/30-5 | 180S4 30 кВт ip23 | 54103 |  |  | 160-30
К150-125-315-5 | 180S4 30 кВт ip23 | 56345 |  |  | 200-32 | 450 | 138х54х61
К200-150-250-5 | 180S4 30 кВт ip23 | 67260 |  |  | 315-20 | 460 | 140х54х61
К290/30-5 | 5А200M4 37 кВт | 65549 |  |  | 290-30
К200-150-315-5 | 200L4 45 кВт | 81656 |  |  | 315-32 | 590 | 167х60х67
К200-150-400-5 | 250S4 90 кВт ip23 | #DIV/0! |  |  | 400-50 | 940 | 178х80х77
Консольные насосы с пониженными оборотами ( К…/4 или /6)
К65-50-160/4 | 80В4 1,5 кВт | 14042 |  |  | 12,5-8 | 110 | 87х40х34
К80-65-160/4 | 90L4 2,2 кВт | 17051 |  |  | 25-8 | 145 | 93х44х41
К80-50-200/4 | 100L4 4,0 кВт | 19175 |  |  | 25-12,5 | 185 | 99х44х43
К100-80-160/4 | 100L4 4,0 кВт | 19647 |  |  | 50-8 | 210 | 110х44х43
К100-65-200/4 | 112М4 5,5 кВт | 24485 |  |  | 50-12,5 | 275 | 127х50х48
К100-65-250/4 | 132M4 7,5 кВт DIN | 26845 |  |  | 50-20 | 435 | 144х57х56
К150-125-250/4 | 132М6 7,5 кВт | 50386 |  |  | 100-10 | 355 | 129х48х44
К150-125-315/6 | 160S6 11 кВт | #REF! |  |  | 100-14 | 430 | 133х54х61
К200-150-250/6 | 160S6 11 кВт | #REF! |  |  | 200-9 | 440 | 134х54х61
К200-150-315/6 | 160М6 15 кВт | 70151 |  |  | 200-14 | 590 | 167х60х67
К200-150-400/6 | 200L6 30 кВт | 100713 |  |  | 200-23 | 940 | 178х80х77
Консольные моноблочные насосы ( КМ…)
КМ 40-32-180/2-5 (Энергия) | 90L2 3,0 кВт |  |  |  | 10-45 | 45
КМ50-32-125 (Кат) | 80В2Ж 2,2 кВт | 8437 | 5428 |  | 12,5-20 | 40 | 50х17х23
КМ50-32-125-5 (Кат) | 90L2 2,2кВт DIN | 11741 |  |  | 12,5-20 | 40 | 50х17х23
КМ65-50-125 (Кат) | 100L2-G 3кВт DIN | 10561 | 5782 |  | 25-20 | 60 | 55х21х27
КМ65-50-125-5 (Кат) | 100L2-G 3кВт DIN | 13334 |  |  | 25-20 | 60 | 55х21х27
КМ65-50-160 (Кат) | 100L2Ж 5,5 кВт | 13275 | 6018 |  | 25-32 | 75 | 58х20х27
КМ65-50-160-5 (Кат) | 100L2Ж 5,5 кВт | 16166 |  |  | 25-32 | 75 | 58х20х27
КМ80-65-160 (Кат) | 132M2 7,5кВт DIN | 15045 | 7847 |  | 50-32 | 93 | 63х23х44
КМ80-65-160-5 (Кат) | 132M2 7,5кВт DIN | 21535 |  |  | 50-32 | 93 | 63х23х44
КМ80-50-200 (Кат) | 160M2 15кВт DIN | 24367 | 8378 |  | 50-50 | 185 | 86х29х42
КМ80-50-200-5 (Кат) | 160M2 15кВт DIN | 29028 |  |  | 50-50 | 185 | 86х29х42
КМ80-50-200а (Кат) | 132М2Ж 11 кВт | 26432 |  |  | 45-40 | 142 | 71х26х37
КМ80-50-200а-5 (Кат) | 132М2Ж 11 кВт | 29795 |  |  | 45-40 | 142 | 71х26х37
КМ100-80-160 (Кат) | 160M2 15кВт DIN | 24426 | 10974 |  | 100-32 | 185 | 86х30х42
КМ100-80-160-5 (Кат) | 160M2 15кВт DIN | 31801 |  |  | 100-32 | 185 | 86х30х42
КМ100-80-160а (Кат) | 132М2Ж 11 кВт | 29441 |  |  | 90-26 | 145 | 71х26х37
КМ100-80-160а-5 (Кат) | 132М2Ж 11 кВт | 32627 |  |  | 90-26 | 145 | 71х26х37
КМ100-65-200 (Кат) | 180М2-2 30кВт DIN | 35577 | 13570 |  | 100-50 | 260 | 87х32х46
КМ100-65-200-5 (Кат) | 180М2-2 30кВт DIN | 48498 |  |  | 100-50 | 260 | 87х32х46
КМ150-125-250 (Кат) | 180М4Ж 18,5кВт DIN | 46846 | 28792 |  | 200-20 | 265 | 87х30х70
КМ150-125-250-5 (Кат) | 180М4Ж 18,5кВт DIN | 53041 |  |  | 200-20 | 265 | 87х30х70
КМ150-125-250а (Кат) | 160S4Ж 15 кВт | 51035 |  |  | 180-16 | 250 | 84х29х70
Линейные моноблочные циркуляционные насосы ( ЛМ…)
ЛМ 32-3,15/5-5 (Катайск) | 63А4 0,25 кВт | 11623 |  |  | 3,15-5 | 26 | 28х21х40
ЛМ 32-3,15/12,5-5 (Катайск) | 71А4 0,55 кВт | 11800 |  |  | 3,15-12,5 | 28 | 28х21х40
32ЛМ-6,3/20-5 (Энергия) | 71В2 1,1 кВт | 13688 |  |  | 6,3-20 | 34 | 30х23х45
32ЛМ-5/28-5 (Энергия) | 80В2 2,2 кВт | 12567 |  |  | 5-28 | 47 | 34х27х47
32ЛМ-6,3/32-5 (Энергия) | 80В2 2,2 кВт | 14396 |  |  | 6,3-32 | 47 | 34х27х47
32ЛМ-6,3/50-5 (Энергия) | 100S2 4,0 кВт | 15753 |  |  | 6,3-50 | 74 | 36х33х54
50ЛМ-10/16-5 (Энергия) | 80В2 1,5 кВт | 14573 |  |  | 10-16 | 43 | 30х24х49
50ЛМ-12,5/20-5 (Энергия) | 80А2 1,5 кВт | 14278 |  |  | 12,5-20 | 43 | 30х24х49
50ЛМ-12,5/32-5 (Энергия) | 90L2 3,0 кВт | 16284 |  |  | 12,5-32 | 59 | 34х30х50
50ЛМ-12,5/50-5 (Энергия) | 5А100L2 5,5 кВт | 19647 |  |  | 12,5-50 | 101 | 39х35х61
65ЛМ-20/25-5 (Энергия) | 100S2 4,0 кВт | 16461 |  |  | 20-25 | 75 | 36х31х50
65ЛМ-25/32-5 (Энергия) | 100S2 4,0 кВт | 18408 |  |  | 25-32 | 75 | 36х31х50
65ЛМ-25/50-5 (Энергия) | 5А112M2 7,5кВт | 27022 |  |  | 25-50 | 107 | 38х35х61
80ЛМ-45/28-5 (Энергия) | 112М2 7,5 кВт | 24131 |  |  | 45-28 | 105 | 40х36х64
80ЛМ-50/32-5 (Энергия) | 112М2 7,5 кВт | 24544 |  |  | 50-32 | 105 | 40х36х64
Линейные моноблочные циркуляционные насосы ( ЦВЦ..., КМЛ…)
ЦВЦ-Т 6,3/3,5 |  | 7080 |  |  | 6,3-3,5 | 6 | 18х18х30
КМЛ 50-125/2-5 (Энергия) | 80А2 1,5 кВт | 9971 |  |  | 12,5-20 | 43 | 30х24х49
КМЛ 50-160/2-5 (Энергия) | 90L2 3,0 кВт | 12449 |  |  | 12,5-32 | 59 | 34х30х50
КМЛ 65-125/2-5 (Энергия) | 100S2 4,0 кВт | 16697 |  |  | 25-20 | 75 | 36х31х50
КМЛ 65-160/2-5 (Энергия) | 100S2 4,0 кВт | 14986 |  |  | 25-32 | 75 | 36х31х50
КМЛ 80-160/2-5 (Энергия) | 112М2 7,5 кВт | 23954 |  |  | 50-32 | 105 | 40х36х64
Насосы двухстороннего входа ( Д... )
Д 200-36 | 5А200M4 37 кВт | 81597 |  | 44722 | 200-36 | 557 | 167х80х85
Д 200-36а | 180S4 30 кВт ip23 | 74458 |  | 44722 | 190-29 | 557 | 152х80х85
Д 200-36б | 180L4 22кВт DIN | 71272 |  | 44722 | 180-25 | 534 | 148х80х83
1Д 200-90 | 280M2 90кВт DIN | 95934 |  | 32391 | 200-90 | 770 | 174х55х84
1Д 200-90а | 5А250S2 75кВт | 89975 |  | 32391 | 180-74 | 740 | 171х55х84
1Д 200-90б | 225M2-2 55кВт DIN | 76995 |  | 32391 | 160-62 | 605 | 161х53х79
1Д 315-50 | 5А250S2 75кВт | 92984 |  | 35046 | 315-50 | 788 | 171х60х90
1Д 315-50а | 225M2-2 55кВт DIN | 79827 |  | 35046 | 300-42 | 650 | 161х60х81
1Д 315-50б | 225M2 45кВт DIN | 73986 |  | 35046 | 230-36 | 554 | 158х60х79
Д 320-50 | 280S4 75кВт DIN | 116112 |  | 54575 | 320-50 | 955 | 178х97х99
Д 320-50а | 225М4 55 кВт | 107321 |  | 54575 | 300-39 | 805 | 171х97х96
Д 320-50б | 200L4 45 кВт | 97468 |  | 54575 | 300-30 | 745 | 168х97х92
1Д 315-71 | 5А280S2 110кВт | 109917 |  | 35459 | 315-71 | 843 | 174х60х89
1Д 315-71а | 280M2 90кВт DIN | 99946 |  | 35459 | 300-62 | 818 | 174х60х89
1Д 500-63 | 315S4 160кВт | 213816 |  | 81479 | 500-63 | 1480 | 245х77х120
1Д 500-63а | 280S4 132 кВт ip23 | 198240 |  | 81479 | 450-53 | 1440 | 230х77х120
1Д 500-63а | 250М4 110 кВт ip23 | 174817 |  | 81479 | 450-53 | 1440 | 227х77х100
1Д 500-63б | 250М4 90 кВт | 157412 |  | 81479 | 400-44 | 1185 | 215х77х100
1Д 630-90 | 315М4 250 кВт ip23 | 313526 |  | 96347 | 630-90 | 1940 | 245х100х112
1Д 630-90а | 315S4 200кВт ip23 | 240425 |  | 96347 | 550-74 | 1960 | 245х100х120
1Д 630-90б | 315S4 160кВт | 230572 |  | 96347 | 500-60 | 1905 | 245х100х113
1Д 630-90а 1000об/мин | 5A280S6 75 кВт | 181484 |  | 96347 | 470-30 | 1570 | 227х100х107
1Д 630-90б 1000об/мин | 250М6 55 кВт | 175407 |  | 96347 | 420-25 | 1200 | 212х100х107
1Д 800-56 | 315S4 200кВт ip23 | 234584 |  | 98235 | 800-56 | 1970 | 260х88х117
1Д 800-56а | 280S4 132 кВт ip23 | 214406 |  | 98235 | 740-48 | 1565 | 241х88х113
1Д 800-56б | 250М4 110 кВт ip23 | 191396 |  | 98235 | 700-40 | 1565 | 241х88х105
1Д 1250-63 | 315кВт 1500об/мин | #VALUE! |  | 98884 | 1250-63 | 2485 | 243х95х143
1Д 1250-63а | 315М4 250 кВт ip23 | 316594 |  | 98884 | 1100-52 | 2230 | 264х95х126
1Д 1250-63б | 315S4 200кВт ip23 | 242490 |  | 98884 | 1050-44 | 2235 | 264х95х123
Насосы фекальные сточно-динамические ( СД... )
СД 16/10 | 80В4 1,5 кВт | 18113 | 14573 | 13216 | 16-10 | 101 | 98х32х44
СД 16/25 | 100S2 4,0 кВт | 21063 | 15399 |  | 16-25 | 135 | 102х34х41
СД 25/14 | 100S4 3,0 кВт | 21122 | 15753 | 14278 | 25-14 | 108 | 102х38х48
СД 32/40 | 132М2 11 кВт | 25783 | 15812 | 14337 | 32-40 | 145 | 114х32х48
СД 32/40а | 112М2 7,5 кВт | 23777 | 15812 | 14337 | 28-33 | 125 | 108х32х43
СД 50/10 | 100L4 4,0 кВт | 20296 | 14337 | 13039 | 50-10 | 103 | 104х42х48
СД 50/56 | 180М2 22 кВт DIN | 39766 | 19057 | 15694 | 50-56 | 210 | 132х38х52
СД 50/56а | 160L2 18,5кВт DIN | 35872 | 19057 | 15694 | 44-46 | 180 | 132х38х52
СД 50/56б | 160M2 15кВт DIN | 33866 |  |  | 40-39 | 162 | 127х38х52
СД 70/80 | 180М2 30 кВт | 49206 | 26432 | 23954 | 70-80 | 285 | 135х34х56
СД 70/80а | 180М2 22кВт DIN | 47318 | 26432 | 23954 | 45-70 | 260 | 131х34х56
СД 70/80б | 160L2 18,5кВт DIN | 43306 | 26432 | 23954 | 35-66 | 230 | 132х34х56
СД 80/18 (Энергия) | 132М4 11 кВт | 37986 | 27982 | 24957 | 80-18 | 270 | 126х46х51
СД 80/18а (Энергия) | 132S4 7,5 кВт | 36067 | 27982 | 24957 | 70-16 | 255 | 121х46х51
СД 80/32 | 160М4 18,5 кВт | 47967 | 30149 |  | 80-32 | 350 | 139х31х60
СД 80/32а | 160S4 15 кВт | 46964 |  |  | 68-26 | 332 | 135х31х60
СД 80/32б | 132М4 11 кВт | 43011 |  |  | 62-22 | 270 | 127х31х60
СД 100/40 | 180М2 30 кВт | 39707 | 17110 | 15163 | 100-40 | 250 | 135х42х52
СД 100/40а | 180М2 22кВт DIN | 37760 | 17110 | 15163 | 90-33 | 210 | 131х42х52
СД 100/40б | 160L2 18,5кВт DIN | 33748 |  |  | 80-28 | 185 | 132х42х52
СД 160/10 | 160L6 11кВт DIN | 65726 |  | 45666 | 160-10 | 580 | 176х45х76
СД 160/45 (Энергия) | 200L4-4 37кВт DIN | 69974 |  | 43719 | 160-45 | 570 | 159х51х71
СД 160/45а (Энергия) | 180S4 30 кВт ip23 | 68912 |  | 44722 | 140-26 | 570 | 159х51х71
СД 160/45б (Энергия) | 180L4 22кВт DIN | 63543 |  | 44722 | 128-30 | 570 | 159х51х71
СД 250/22,5 | 5А200M4 37 кВт | 80476 |  | 45666 | 250-22 | 725 | 192х47х76
СД 250/22,5а | 180S4 30 кВт ip23 | 76700 |  | 45666 | 250-18 | 640 | 183х47х76
СД 250/22,5б | 180L4 22кВт DIN | 70387 |  |  | 206-16 | 620 | 179х47х76
СД 450/22,5 | 5A280S6 75 кВт | 149919 |  | 70918 | 450-22 | 1324 | 235х86х96
СД 800/32 | 160кВт/1000об | звоните |  | 135346 | 800-32
Насосы фекальные вертикальные ( СДВ... )
СДП 16/25 (Энергия) | 100S2 4,0 кВт комб | 35175.21 |  |  |  |  | 52х40х112
СДВ 80/18 (Энергия) | 132М4 11 кВт комб | 54929 | 43778 |  | 80-18 | 345 | 78х78х213
СДВ 80/18а(б) (Энергия) | 132S4 7,5 кВт комб | 53454 | 43778 |  | 70-15(13) | 330 | 78х78х208
СДВ 160/45 (Энергия) | 200M4 37 кВт комб | 129977 | 97999 |  | 160-45 | 880 | 94х94х312
СДВ 160/45а(б) (Энергия) | 180М4 30 кВт комб | 125316 | 98998 |  | 144-36(30) | 810 | 94х94х306
СДВ 250/22,5 (Энергия) | 200M4 37 кВт комб | 163135 | 133340 |  | 250-22 | 960 | 94х94х312
Насосы для сточно-массных сред ( СМ... )
СМ50-32-125/2 (Энергия) | 80В2 2,2 кВт | 22025.6 |  |  | 12-20 | 41 | 44х21х33
СМ 80-50-200/4 | 100L4 4,0 кВт | 18762 |  | 10384 | 25-12 | 155 | 106х32х54
СМ 80-50-200а(б)/4 | 100S4 3,0 кВт | 18054 |  | 10384 | 22-9(20-8) | 145 | 105х34х54
СМ 80-50-200б/4 | 90L4 2,2 кВт | 17169 |  | 10384 | 20-8 | 140 | 105х34х54
СМ 80-50-200/2 | 160L2 18,5 кВт DIN | 27612 |  | 10384 | 50-50 | 270 | 139х35х55
СМ 80-50-200/2 | 160М2 15 кВт DIN | 26609 |  | 10384 | 50-50 | 260 | 135х35х55
СМ 80-50-200а(б)/2 | 132М2 11 кВт | 21771 |  | 10384 | 45-42(25-32) | 210 | 117х35х54
СМ 100-65-200/4 | 112М4 5,5 кВт | 21948 |  | 11033 | 50-12 | 180 | 127х36х57
СМ 100-65-200а/4 | 100L4 4,0 кВт | 19824 |  | 11033 | 45-9 | 148 | 118х36х57
СМ 100-65-200а(б)/4 | 100S4 3,0 кВт | 19116 |  | 11033 | 45-9(40-8) | 146 | 116х36х57
СМ 100-65-200/2 | 200L2 37 кВт DIN | 43660 |  | 11033 | 100-50 | 387 | 152х36х64
СМ 100-65-200а/2 | 180М2 30 кВт | 37229 |  | 11033 | 100-32 | 345 | 149х36х58
СМ 100-65-200а/2 | 180S2 22 кВт | 32627 |  | 11033 | 100-32 | 295 | 142х36х58
СМ 100-65-200б/2 | 160М2 18,5 кВт | 30621 |  | 11033 | 80-32 | 270 | 149х36х57
СМ 100-65-250/4 | 132S4 7,5 кВт | 24190 |  | 13452 | 50-20 | 250 | 128х41х59
СМ 100-65-250а/4 | 112М4 5,5 кВт | 23954 |  | 13452 | 45-16 | 235 | 130х41х59
СМ 100-65-250б/4 | 100L4 4,0 кВт | 23659 |  | 13452 | 40-15 | 210 | 124х41х59
СМ 100-65-250/2 | 225M2 45кВт DIN | 50622 |  | 13452 | 100-80 | 450 | 160х41х64
СМ 100-65-250а/2 | 200M2 37кВт | 44781 |  | 13452 | 90-70 | 430 | 156х41х64
СМ 100-65-250б/2 | 5А180М2 30 кВт | 37819 |  | 13452 | 80-60 | 375 | 150х41х62
СМ 125-80-315/4 | 180L4 22 кВт DIN | 40415 |  | 19529 | 80-32 | 378 | 150х42х68
СМ 125-80-315а/4 | 160М4 18,5 кВт | 39235 |  | 19529 | 72-26 | 348 | 158х42х68
СМ 125-80-315б/4 | 160S4 15 кВт | 36049 |  |  | 65-20 | 332 | 155х42х68
СМ 125-100-250/4 | 160S4 15 кВт | 39412 |  | 22184 | 100-20 | 305 | 143х42х64
СМ 125-100-250а/4 | 132M4 7,5 кВт DIN | 33335 |  | 22184 | 100-15 | 250 | 122х42х64
СМ 150-125-315/4 | 200L4 45 кВт | 61950 |  | 24131 | 200-32 | 560 | 165х54х79
СМ 150-125-315/4 | 5А200M4 37 кВт | 58469 |  | 24131 | 200-32 | 548 | 173х54х79
СМ 150-125-315а/4 | 180S4 30 кВт ip23 | 51271 |  | 24131 | 180-28 | 488 | 165х54х79
СМ 150-125-315б/4 | 180L4 22кВт DIN | 46020 |  | 24131 | 160-22 | 468 | 160х54х79
СМ 150-125-315/6 | 160М6 15 кВт | 47554 |  | 24131 | 100-15 | 440 | 166х54х79
СМ 150-125-315(а)/6 | 160S6 11 кВт | 44073 |  | 24131 | 100-15 | 423 | 164х54х79
СМ 150-125-315б/6 | 132М6 7,5 кВт | 39825 |  | 24131 | 90-10 | 375 | 147х54х79
СМ 150-125-400/4 | 225М4 55 кВт | 113398 |  | 58233 | 200-50 | 920 | 191х77х84
СМ 150-125-400а(б)/4 | 200L4 45 кВт | 99533 |  | 58233 | 200-40(32) | 845 | 190х77х84
СМ 150-125-400/6 | 180М6 18,5 кВт | 90506 |  | 58233 | 125-22 | 710 | 180х77х84
СМ 200-150-315/4 | 280S4 75кВт DIN | 122012 |  | 59649 | 400-32 | 1020 | 203х80х84
СМ 200-150-315а(б)/4 | 225М4 55 кВт | 117233 |  | 59649 | 360-26(20) | 950 | 196х80х84
СМ 200-150-315/6 | 180М6 18,5 кВт | 94282 |  | 59649 | 200-14 | 700 | 180х80х84
СМ 200-150-400/4 | 250М4 110 кВт ip23 | 121127 |  | 35754 | 400-50 | 1230 | 220х58х97
СМ 200-150-400а/4 | 250S4 90 кВт ip23 | #DIV/0! |  | 35754 | 300-40 | 975 | 205х58х97
СМ 200-150-400б/4 | 280S4 75кВт DIN | 90093 |  | 35754 | 300-32 | 930 | 202х58х97
СМ 200-150-400/6 | 200L6 30 кВт | 74458 |  | 35754 | 250-22 | 705 | 190х66х97
СМ 200-150-500/4 | 315S4 200кВт ip23 | 234584 | 108029 | 97881 | 400-80 | 2240/1240 | 267х65х116
СМ 200-150-500а/4 | 315S4 160кВт | 215763 |  |  | 380-64 | 2015 | 261х65х116
СМ 200-150-500б/4 | 250М4 110 кВт ip23 | 188446 |  |  | 360-50 | 1925 | 252х65х116
СМ 250-200-400/6 | 5A280S6 75 кВт | 226737 |  | 125493 | 530-22 | 1625 | 270х80х115
СМ 250-200-400а/6 | 250М6 55 кВт | 213403 |  |  | 510-18 | 1350 | 249х80х115
СМ 250-200-400б/6 | 250S6 45 кВт | 203609 |  |  | 480-15 | 1330 | 245х80х115
СМ 250-200-400/4 | 315М4 250 кВт ip23 | 356006 |  | 125493 | 800-50 | 1930 | 285х80х115
СМ 250-200-400а/4 | 315S4 200кВт ip23 | 277005 |  |  | 760-42 | 1620 | 280х80х115
СМ 250-200-400б/4 | 315S4 160кВт | 258184 |  |  | 720-35 | 1625 | 274х80х115
Маслонасосы на фонаре ( НМШФ…)
НМШФ 0,6-25-0,4/25Ю-3 | 80А4 1,1 кВт комб | 38468 |  |  | 0,4-250 | 22 | 50х20х23
НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-3 | 80А6 0,75 кВт комб | 33158 |  |  | 0,25-250 | 22 | 50х20х23
НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю-3 | 80А4 1,1 кВт комб | 35105 |  |  | 0,63-250 | 22 | 50х21х23
НМШФ 2-40-1,6/4(6)Б | 80А4 1,1 кВт комб | 72983 |  |  | 1,6-40(60) | 43 | 56х27х29
НМШФ 2-40-1,6/4(6)Б | взр 80А4 1,1 кВт | 73809 |  |  | 1,6-40(60) | 56 | 56х27х29
НМШФ 2-40-1,6/16Б | 90L4 2,2 кВт | 73632 |  |  | 1,6-160 | 51 | 56х27х29
НМШФ 2-40-1,6/16Б | взр 90L4 2,2 кВт | 77467 |  |  | 1,6-160 | 65 | 56х27х29
НМШФ 5-25-4,0/4Б | 90L4 2,2 кВт | 76110 |  |  | 4-40 | 54 | 58х27х29
НМШФ 5-25-4,0/4Б | взр 90L4 2,2 кВт | 80063 |  |  | 4-40 | 68 | 58х27х29
НМШФ 8-25-6,3/4Б | 90L4 2,2 кВт | 79060 |  |  | 6,3-40 | 59 | 66х27х31
НМШФ 8-25-6,3/4Б | взр 90L4 2,2 кВт | 82541 |  |  | 6,3-40 | 73 | 66х27х31
НМШФ 8-25-6,3/6Б | 100L4 4,0 кВт | 81361 |  |  | 6,3-60 | 72 | 66х27х31
НМШФ 8-25-6,3/6Б | взр 100L4 4,0 кВт | 84429 |  |  | 6,3-60 | 86 | 66х27х31
Маслонасосы с корпусом из чугуна (НМШ…, Ш…)
НМШ 2-40-1,6/16-5 | 80В4 1,5 кВт | 21712 |  | 16107 | 1,6-160 | 45 | 54х28х29
НМШ 2-40-1,6/16-10 | 90L4 2,2 кВт | 22597 |  | 16107 | 1,6-160 | 50 | 56х28х30
НМШ 2-40-1,6/16 | взр 80В4 1,5 кВт | 23305 |  | 16107 | 1,6-160 | 58 | 58х30х31
НМШ 2-40-1,6/16-1 | 90L4 2,2 кВт взр | 25016 |  | 16107 | 1,6-160 | 80 | 61х43х28
НМШ 5-25-2,5/6-10 | 100L6 2,2 кВт | 25252 |  | 17936 | 2,5-60 | 69 | 64х30х44
НМШ 5-25-4,0/4-5 | 80В4 1,5 кВт | 22184 |  | 17936 | 4-40 | 47 | 57х28х29
НМШ 5-25-4,0/4-10 | 90L4 2,2 кВт | 23069 |  | 17936 | 4-40 | 51 | 58х28х30
НМШ 5-25-4,0/4-1 | 90L4 2,2 кВт взр | 25488 |  | 17936 | 4-40 | 81 | 64х28х29
НМШ 5-25-4,0/10-5 | 100S4 3,0 кВт | 24013 |  | 17936 | 4-100 | 67 | 62х30х31
НМШ 5-25-4,0/10-1 | 100S4 3,0 кВт взр | 27081 |  | 17936 | 4-100 | 81 | 65х30х44
НМШ 5-25-4,0/25-5 | 112М4 5,5 кВт | 32568 |  | 23718 | 4-250 | 81 | 71х32х37
НМШ 5-25-4,0/25-1 | 112М4 5,5 кВт взр | 34515 |  | 23718 | 4-250 | 116 | 73х31х47
НМШ 8-25-6,3/2,5-5 | 80В4 1,5 кВт | 23010 |  | 18290 | 6,3-25 | 49 | 59х28х29
НМШ 8-25-6,3/2,5-10 | 90L4 2,2 кВт | 23954 |  | 18290 | 6,3-25 | 55 | 61х28х30
НМШ 8-25-6,3/2,5-1 | 90L4 2,2 кВт взр | 26373 |  | 18290 | 6,3-25 | 83 | 67х28х43
НМШ 8-25-6,3/10-5 | 100L4 4,0 кВт | 32273 |  | 24603 | 6,3-100 | 70 | 68х32х33
НМШ 8-25-6,3/10-1 | 100L4 4,0 кВт взр | 34692 |  | 24603 | 6,3-100 | 105 | 70х31х44
НМШ 8-25-6,3/25-5 | 132S4 7,5 кВт | 36285 |  | 24603 | 6,3-250 | 98 | 76х32х42
НМШ 8-25-6,3/25-1 | 132S4 7,5 кВт взр | 45194 |  | 24603 | 6,3-250 | 179 | 78х31х54
НМШГ 8х25-6,3/10-5 | 100L4 4,0 кВт | звоните |  |  | 6,3-100 | 75 | 73х23х30
НМШГ 8х25-6,3/10-1 | взр 100L4 4,0 кВт | звоните |  |  | 6,3-100 | 110 | 79х23х31
НМШ 12-25-10/4-5 | 112М4 5,5 кВт | звоните |  |  | 10-40 | 153 | 81х31х43
НМШ 12-25-10/4-1 | взр 112М4 5,5 кВт | звоните |  |  | 10-40 | 207 | 87х35х56
НМШ 12-25-10/10-5 | 132М4 11 кВт | звоните |  |  | 10-100 | 153 | 83х31х45
НМШ 12-25-10/10-1 | взр 132М4 11 кВт | звоните |  |  | 10-100 | 207 | 89х31х58
НМШГ 20х25-14/10-5 | 132М6 7,5 кВт | звоните |  |  | 14-100 | 165 | 92х29х49
НМШГ 20х25-14/10-1 | взр 132М6 7,5 кВт | звоните |  |  | 14-100 | 214 | 98х29х64
НМШ 32-10-18/4(6)-5 | 132S6 5,5 кВт | 62009 |  |  | 18-40(60) | 148 | 81х36х43
НМШ 32-10-18/4(6)-1 | взр 132S6 5,5 кВт | 72747 |  |  | 18-40(60) | 196 | 88х52х60
НМШ 32-10-18/10-5 | 132М6 7,5 кВт | 63189 |  |  | 18-100 | 153 | 85х36х43
НМШ 32-10-18/10-1 | взр 132М6 7,5 кВт | 75461 |  |  | 18-100 | 207 | 91х52х60
Ш 40-4-19,5/4-5 | 132S6 5,5 кВт | 47731 |  |  | 19,5-40 | 148 | 83х34х43
Ш 40-4-19,5/4-10 | 132М6 7,5 кВт | 48852 |  |  | 19,5-40 | 206 | 90х51х60
Ш 40-4-19,5/4-1 | 132S6 5,5 кВт взр | 58882 |  |  | 19,5-40 | 173 | 87х34х43
Ш 40-4-19,5/4-11 | 132М6 7,5 кВт взр | 61655 |  |  | 19,5-40 | 216 | 93х51х60
Ш 40-4-19,5/6-5 | 132М6 7,5 кВт | 74694 |  |  | 19,5-60 | 270 | 100х52х57
Ш 40-4-19,5/6-1 | взр 132М6 7,5 кВт | 90565 |  |  | 19,5-60 | 313 | 106х51х60
Ш 80-2,5-37,5/2,5-5 | 160L6 11кВт DIN | 75933 |  |  | 37,5-25 | 250 | 104х38х55
Ш 80-2,5-37,5/2,5-10 | 160М6 15 кВт | 80181 |  |  | 37,5-25 | 270 | 108х38х55
Ш 80-2,5-37,5/2,5-1 | взр 160S6 11 кВт | 88323 |  |  | 37,5-25 | 287 | 112х38х63
Ш 80-2,5-37,5/2,5-11 | взр 160М6 15 кВт | 95285 |  |  | 37,5-25 | 317 | 116х38х63
Маслонасосы с корпусом из бронзы ( А1 3В... , НМШ... , Ш... )
А1 3В 4/25-3,2/4 Б | 80В4 1,5 кВт | 53572 |  |  | 3,2-40 | 102 | 86х26х45
А1 3В 4/25-3/25 Б | 112М4 5,5 кВт | 52097 |  |  | 3-250 | 120 | 95х31х40
А1 3В 4/25-6,8/10 Б | 100L2 5,5 кВт | 55460 |  |  | 6,8-100 | 120 | 89х31х35
А1 3В 4/25-6,8/25 Б | 112М2 7,5 кВт | 50091 |  |  | 6,8-250 | 130 | 96х36х40
А1 3В 4/25-6,8/25 Б | взр 112М2 7,5 кВт | 53985 |  |  | 6,8-250 | 174 | 109х36х48
А1 3В16/25-10/6,3Б | 132S4 7,5 | 75756 |  |  | 10-63 | 187 | 112х39х47
А1 3В16/25-8/25Б | 160L4 15кВт DIN | 84842 |  |  | 8-250 | 245 | 122х37х50
А1 3В16/25-25/6,3Б | 132М2 11 кВт | 77703 |  |  | 25-63 | 251 | 115х40х47
А1 3В16/25-25/6,3Б | 160М2 15кВт DIN | 85078 |  |  | 25-63 | 238 | 122х37х50
А1 3В16/25-25/25Б | 180М2 22кВт DIN | 93043 |  |  | 25-250 | 270 | 122х42х54
НМШ 2-40-1,6/16Б-5 | 80В4 1,5 кВт | 30444 |  | 25370 | 1,6-160 | 45 | 54х28х29
НМШ 2-40-1,6/16Б | взр 80В4 1,5 кВт | 31978 |  | 25370 | 1,6-160 | 50 | 56х28х30
НМШ 2-40-1,6/16Б-10 | 90L4 2,2 кВт | 31329 |  | 25370 | 1,6-160 | 58 | 58х30х31
НМШ 2-40-1,6/16Б-1 | взр 90L4 2,2 кВт | 33689 |  | 25370 | 1,6-160 | 80 | 61х43х28
НМШ 5-25-2,5/6Б-10 | 100L6 2,2 кВт | 34220 |  | 25960 | 2,5-60 | 69 | 64х30х44
НМШ 5-25-4,0/4Б-5 | 80В4 1,5 кВт | 31211 |  | 25960 | 4-40 | 47 | 57х28х29
НМШ 5-25-4,0/4Б-10 | 90L4 2,2 кВт | 32096 |  | 25960 | 4-40 | 51 | 58х28х30
НМШ 5-25-4,0/4Б-1 | взр 90L4 2,2 кВт | 34456 |  | 25960 | 4-40 | 81 | 64х28х29
НМШ 5-25-4,0/10Б-5 | 100S4 3,0 кВт | 33040 |  | 25960 | 4-100 | 67 | 62х30х31
НМШ 5-25-4,0/10Б-1 | взр 100S4 3,0 кВт | 36049 |  | 25960 | 4-100 | 81 | 65х30х44
НМШ5-25-4,0/25Б-5 | 112М4 5,5 кВт | 41064 |  | 31211 | 4-250 | 81 | 71х32х37
НМШ5-25-4,0/25Б-1 | взр 112М4 5,5 кВт | 43011 |  | 31211 | 4-250 | 116 | 73х31х47
НМШ 8-25-6,3/2,5Б-5 | 80В4 1,5 кВт | 33335 |  | 27553 | 6,3-25 | 49 | 59х28х29
НМШ 8-25-6,3/2,5Б-10 | 90L4 2,2 кВт | 34220 |  | 27553 | 6,3-25 | 55 | 61х28х30
НМШ 8-25-6,3/2,5Б-1 | взр 90L4 2,2 кВт | 36580 |  | 27553 | 6,3-25 | 83 | 67х28х43
НМШ 8-25-6,3/10Б-5 | 100L4 4,0 кВт | 41595 |  | 33335 | 6,3-100 | 70 | 68х32х33
НМШ 8-25-6,3/10Б-1 | взр 100L4 4,0 кВт | 43955 |  | 33335 | 6,3-100 | 105 | 70х31х44
НМШ8-25-6,3/25Б-5 | 132S4 7,5 кВт | 44191 |  | 33335 | 6,3-250 | 98 | 76х32х42
НМШ8-25-6,3/25Б-1 | взр 132S4 7,5 кВт | 54162 |  | 33335 | 6,3-250 | 179 | 78х31х54
НМШ 12-25-10/4Б-5 | 112М4 5,5 кВт | звоните |  |  | 10-40 | 153 | 81х31х43
НМШ 12-25-10/4Б-1 | взр 112М4 5,5 кВт | звоните |  |  | 10-40 | 207 | 87х35х56
НМШ 12-25-10/10Б-5 | 132М4 11 кВт | звоните |  |  | 10-100 | 153 | 83х31х45
НМШ 12-25-10/10Б-1 | взр 132М4 11 кВт | звоните |  |  | 10-100 | 207 | 89х31х58
Ш 40-4-19,5/4Б-5 | 132S6 5,5 кВт | 82659 |  |  | 19,5-40 | 148 | 83х34х43
Ш 40-4-19,5/4Б-1 | взр 132S6 5,5 кВт | 94459 |  |  | 19,5-40 | 206 | 90х51х60
Ш 40-4-19,5/4Б-10 | 132М6 7,5 кВт | 83839 |  |  | 19,5-40 | 173 | 87х34х43
Ш 40-4-19,5/4Б-11 | взр 132М6 7,5 кВт | 97409 |  |  | 19,5-40 | 216 | 93х51х60
Ш 40-4-19,5/6Б-5 | 132М6 7,5 кВт | 106849 |  |  | 19,5-60 | 270 | 100х52х57
Ш 40-4-19,5/6Б-1 | взр 132М6 7,5 кВт | 122779 |  |  | 19,5-60 | 313 | 106х51х60
НМШ 32-10-18/4(6)Б-5 | 132S6 5,5 кВт | 96701 |  |  | 18-40(60) | 148 | 81х36х43
НМШ 32-10-18/4(6)Б-1 | взр 132S6 5,5 кВт | 108029 |  |  | 18-40(60) | 196 | 88х52х60
НМШ 32-10-18/10Б-5 | 132М6 7,5 кВт | 97940 |  |  | 18-100 | 153 | 85х36х43
НМШ 32-10-18/10Б-1 | взр 132М6 7,5 кВт | 110920 |  |  | 18-100 | 207 | 91х52х60
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-5 | 160L6 11кВт DIN | 129682 |  |  | 37,5-25 | 250 | 104х38х55
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-10 | 160М6 15 кВт | 133871 |  |  | 37,5-25 | 270 | 108х38х55
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-1 | взр 160S6 11 кВт | 142072 |  |  | 37,5-25 | 287 | 112х38х63
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-11 | взр 160М6 15 кВт | 149034 |  |  | 37,5-25 | 317 | 116х38х63
Вихревые насосы, с корпусом из чугуна ( ВК…А , ВКС…А , ВКО... )
ВК 1/16А | 80В4 1,5 кВт | 15989 |  | 10384 | 3,6-16 | 67 | 76х32х44
ВК 1/16А | 90L4 2,2 кВт | 16933 |  | 10384 | 3,6-16
ВК 1/16А | взр 90L4 2,2 кВт | 19293 |  | 10384 | 3,6-16
ВК1/16А-2Г | взр 80В4 1,5 кВт | 61714 |  |  | 3,6-16
| наценка за исполнение ВКО...А |  | 2006
| наценка за исполнение ВКС...А |  | 1298
ВК 2/26А | 90L4 2,2 кВт | 18113 |  | 11446 | 7,2-26
ВК 2/26А | 100S4 3,0 кВт | 18998 |  | 11446 | 7,2-26 | 79 | 83х30х45
ВК 2/26А | 100L4 4,0 кВт | 19706 |  | 11446 | 7,2-26 | 85 | 87х30х45
ВК 2/26А | 112М4 5,5 кВт | 21830 |  | 11446 | 7,2-26 | 105 | 94х29х45
ВК 2/26А | взр 112М4 5,5 кВт | 23777 |  | 11446 | 7,2-26
ВК2/26А-2Г | взр 112М4 5,5 кВт | 73691 |  |  | 7,2-26
| наценка за исполнение ВКО...А |  | 2006
| наценка за исполнение ВКС...А |  | 1298
ВК 4/28А | 112М4 5,5 кВт | 22715 |  | 12272 | 14-28 | 111 | 94х29х45
ВК 4/28А | взр 112М4 5,5 кВт | 24662 |  | 12272 | 14-28
ВК 4/28А | 132S4 7,5 кВт | 22656 |  | 12272 | 14-28 | 128 | 97х30х46
ВК 4/28А-2Г | взр 132S4 7,5 кВт | 85609 |  |  | 14-28
| наценка за исполнение ВКО...А |  | 1888
| наценка за исполнение ВКС...А |  | 1180
ВК 5/24(32)А | 112М4 5,5 кВт | 25960 |  | 15281 | 18-24(32) | 129 | 94х29х45
ВК 5/24(32)А | 132S4 7,5 кВт | 25783 |  | 15281 | 18-24(32) | 132 | 97х30х46
ВК 5/24(32)А | взр 132S4 7,5 кВт | 36580 |  | 15281 | 18-24(32)
ВК 5/24(32)А | 132М4 11 кВт | 29736 |  | 15281 | 18-24(32) | 145 | 97х30х46
ВК 5/24(32)А | взр 132М4 11 кВт | 39589 |  | 15281 | 18-24(32)
ВК5/24(32)А-2Г | взр 132М4 11 кВт | 94400 |  |  | 18-24(32)
| наценка за исполнение ВКО...А |  | 2714
| наценка за исполнение ВКС...А |  | 1357
ВК 10/45А | 160М4 18,5 кВт | 40061 |  | 17995 | 36-45 | 225 | 121х33х55
ВК 10/45А | взр 160М4 18,5 кВт | 51920 |  | 17995 | 36-45
ВК 10/45А | 180S4 30 кВт ip23 | 46728 |  | 17995 | 36-45 | 275 | 121х36х57
| наценка за исполнение ВКС...А |  | 2124
| наценка за исполнение ВКО...А |  | 2950
Вихревые насосы, с корпусом из бронзы ( ВК…Б , ВКС…Б )
ВК 1х16Б | 1,5 или 2,2кВт | звоните |  |  | 3,6-16
ВК 2х26Б | от 2,2 до 11кВт | звоните |  |  | 7,2-26
ВК 4х28Б | от 5,5 до11 кВт | звоните |  |  | 14-28
ВК 5х24Б | от 5,5 до11 кВт | звоните |  |  | 18-24(32)
| наценка за исполнение ВКС…Б | звоните
| наценка за исполнение ВК…Б-2Г | звоните
| наценка за исполнение ВКС…Б-2Г | звоните
Вихревые насосы, с корпусом из нерж.стали ( ВК…К , ВКС…К )
ВК 1х16К | 1,5 или 2,2кВт | звоните |  |  | 3,6-16
ВК 2х26К | от 2,2 до 11кВт | звоните |  |  | 7,2-26
ВК 4х28К | от 5,5 до11 кВт | звоните |  |  | 14-28
ВК 5х24К | от 5,5 до11 кВт | звоните |  |  | 18-24(32)
| наценка за исполнение ВКС…Б | звоните
| наценка за исполнение ВК…Б-2Г | звоните
| наценка за исполнение ВКС…Б-2Г | звоните
Центробежно-вихревые насосы ( ЦВК... )
ЦВК 4/112 | 160L2 18,5кВт DIN | 52805 |  | 31624 | 14-112 | 245 | 126х40х50
ЦВК 4/112 | 180М2 22кВт DIN | 55814 |  | 31624 | 14-112 | 265 | 121х37х52
ЦВК 5/125 | 180М2 22кВт DIN | 55814 |  | 31624 | 18-125 | 265 | 121х37х52
ЦВК 5/125 | 180М2 30 кВт | 58823 |  | 31624 | 18-125 | 285 | 126х37х52
ЦВК 6,3/160 | 180М2 30 кВт | 58823 |  | 31624 | 23-160 | 285 | 126х37х52
ЦВК 6,3/160 | 200M2 37кВт | 63425 |  | 31624 | 23-160 | 345 | 137х41х56
Бензиновые насосы(1АСВН... , 1АСЦЛ... )
1АСВН-80-Ам (Щел) | взр 132М4 11 кВт | 52392 |  | 22243 | 36-26 | 264 | 104х41х59
1АСВН-80-Ам (Щел) | взр 160S4 15 кВт | 57348 |  | 22243 | 36-26 | 295 | 114х41х63
1АСЦЛ20-24Гм (Щел) | взр 160М4 18,5 кВт | 89680 |  | 47495 | 32-54 | 260 | 120х44х64
1АСЦЛ20-24Гм (Щел) | взр 180S4 22 кВт | 93338 |  | 47495 | 32-54 | 275 | 121х44х67
Конденсатные насосы ( Кс... , НКУ... )
Кс 12-50 (Кат) | 100L2 5,5 кВт | 55932 | 49737 |  | 12-50 | 305 | 140х41х68
Кс 12-110 (Кат) | 132М2 11 кВт | 76228 | 65077 |  | 12-110 | 465 | 165х45х86
Кс 20-50 (Кат) | 112М2 7,5 кВт | 64310 | 55932 |  | 20-50 | 320 | 146х41х66
1КС20-50 (Лив) | 112М2 7,5кВт. | 76582 |  |  | 20-50
Кс 20-110 (Кат) | 160М2 18,5 кВт | 89385 | 74281 |  | 20-110 | 550 | 188х52х88
1КС20-110 (Лив) | 160S2 15 кВт | 112749 |  |  | 20-110 | 310 | 195х33х52
1Кс 32-150 (Лив) | 180М2 30 кВт | 223020 |  |  | 32-150 | 580 | 202х44х60
1Кс 50-55 (Лив) | 160S2 15 кВт | 142190 |  |  | 50-55 | 420 | 170х44х62
1Кс 50-110 (Лив) | 180М2 30 кВт | 175348 |  |  | 50-110 | 550 | 189х46х62
1Кс 80-155 (Лив) | 250S2 75 кВт | 309750 |  |  | 80-155 | 970 | 221х54х83
НКУ-90М (Кат) | 180S4 22 кВт | 217297 |  |  | 90-38 | 680 | 194х52х76
НКУ-140М (Кат) | 200L4 45 кВт | 315001 |  |  | 140-49 | 970 | 210х55х88
НКУ-250 (Кат) | 200L4 45 кВт | 315650 |  |  | 250-32 | 990 | 214х59х88
Многоступенчатые насосы для воды ( ЦНСг... )
ЦНСг 13-70 | 5А132M2 11кВт | 50032 |  | 41359 | 13-70 | 335 | 139х45х69
ЦНСг 13-105 | 5А132M2 11кВт | 55047 |  | 46197 | 13-105 | 372 | 146х45х69
ЦНСг 13-140 | 160M2 15кВт DIN | 63956 |  | 51035 | 13-140 | 415 | 169х45х72
ЦНСг 13-175 | 160L2 18,5кВт DIN | 68322 |  | 54516 | 13-175 | 457 | 177х45х72
ЦНСг 13-210 | 160L2 18,5кВт DIN | 72452 |  | 58056 | 13-210 | 494 | 184х45х72
ЦНСг 13-245 | 180М2 22кВт DIN | 80653 |  | 62894 | 13-245 | 549 | 197х45х74
ЦНСг 13-280 | 5А180М2 30 кВт | 87202 |  | 67024 | 13-280 | 578 | 208х45х74
ЦНСг 13-315 | 5А180М2 30 кВт | 92512 |  | 72983 | 13-315 | 612 | 215х45х74
ЦНСг 13-350 | 5А180М2 30 кВт | 96583 |  | 77526 | 13-350 | 649 | 223х45х74
ЦНСг 38-44 | 5А132M2 11кВт | 46256 |  | 36934 | 38-44 | 326 | 139х45х69
ЦНСг 38-66 | 160M2 15кВт DIN | 53395 |  | 39471 | 38-66 | 344 | 162х45х72
ЦНСг 38-88 | 160L2 18,5кВт DIN | 57997 |  | 42185 | 38-88 | 353 | 174х45х72
ЦНСг 38-110 | 180М2 22кВт DIN | 64487 |  | 45135 | 38-110 | 491 | 183х45х74
ЦНСг 38-132 | 5А180М2 30 кВт | 70682 |  | 49029 | 38-132 | 521 | 194х45х74
ЦНСг 38-154 | 5А180М2 30 кВт | 75225 |  | 53867 | 38-154 | 557 | 201х45х74
ЦНСг 38-176 | 5А180М2 30 кВт | 78647 |  | 56935 | 38-176 | 593 | 208х45х74
ЦНСг 38-198 | 200M2 37кВт | 91332 |  | 61891 | 38-198 | 648 | 228х48х76
ЦНСг 38-220 | 225M2 45кВт DIN | 101952 |  | 66552 | 38-220 | 692 | 240х48х76
ЦНСг 60-66 | 180М2 22кВт DIN | 63897 |  | 44663 | 60-66 | 474 | 164х53х77
ЦНСг 60-99 | 5А180М2 30 кВт | 69148 |  | 47554 | 60-99 | 622 | 177х53х77
ЦНСг 60-132 | 225M2 45кВт DIN | 88441 |  | 51861 | 60-132 | 768 | 202х53х79
ЦНСг 60-165 | 225M2-2 55кВт DIN | 99297 |  | 57053 | 60-165 | 894 | 215х53х82
ЦНСг 60-198 | 225M2-2 55кВт DIN | 104666 |  | 62245 | 60-198 | 918 | 221х53х82
ЦНСг 60-231 | 5А250S2 75кВт | 118354 |  | 66316 | 60-231 | 1060 | 232х54х79
ЦНСг 60-264 | 5А250S2 75кВт | 124667 |  | 72806 | 60-264 | 1086 | 240х54х79
ЦНСг 60-297 | 5А250S2 75кВт | 129446 |  | 77703 | 60-297 | 1112 | 248х54х79
ЦНСг 60-330 | 280M2 90кВт DIN | 143075 |  | 84311 | 60-330 | 1282 | 263х57х87
Насосы погружные артезианские ( ЭЦВ... )
ЭЦВ 5-6,5-120 | 4 кВт | 21535 |  |  | 6,5-120 | 67 | ф12х186 резьба 1,5 дюйма
ЭЦВ 5-6,5-80 | 3 кВт | 20591 |  |  | 6,5-80 | 49 | ф12х138 резьба 1,5 дюйма
ЭЦВ 6-6,5-85 | 3 кВт | 16992 |  |  | 6,5-85 | 66 | ф14х124 резьба 2 дюйма
ЭЦВ 6-6,5-125 | 4 кВт | 18231 |  |  | 6,5-125 | 68 | ф14х137 резьба 2 дюйма
ЭЦВ 6-6,5-140 | 5,5 кВт | 19293 |  |  | 6,5-85 | 72 | ф14х141 резьба 2 дюйма
ЭЦВ 6-10-50 | 2,2 кВт | 16638 |  |  | 10-50 | 55 | ф14х102 резьба 2 дюйма
ЭЦВ 6-10-80 | 4 кВт | 17110 |  |  | 10-80 | 66 | ф14х120 резьба 2 дюйма
ЭЦВ 6-10-110 | 5,5 кВт | 18880 |  |  | 10-110 | 68 | ф14х132 резьба 2 дюйма
ЭЦВ 6-10-140 | 6,3 кВт | 21417 |  |  | 10-140 | 72 | ф14х147 резьба 2 дюйма
ЭЦВ 6-10-185 | 8 кВт | 26019 |  |  | 10-185 | 89 | ф14х175 резьба 2 дюйма
ЭЦВ 6-16-75 | 5,5 кВт | 21653 |  |  | 16-75 | 70 | ф14х136 резьба 2,5 дюйма
ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 кВт | 25193 |  |  | 16-110 | 80 | ф14х162 резьба 2,5 дюйма
ЭЦВ 6-16-140 | 11 кВт | 26668 |  |  | 16-140 | 91 | ф14х185 резьба 2,5 дюйма
ЭЦВ 8-16-140 | 11 кВт | 28379 |  |  | 16-140 | 93 | ф19х144 резьба 3 дюйма
ЭЦВ 8-25-70 | 11 кВт | 26019 |  |  | 25-70 | 76 | ф19х120 резьба 3 дюйма
ЭЦВ 8-25-100 | 11 кВт | 28025 |  |  | 25-100 | 90 | ф19х141 резьба 3 дюйма
ЭЦВ 8-25-125 | 13 кВт | 28261 |  |  | 25-125 | 102 | ф19х157 резьба 3 дюйма
ЭЦВ 8-25-150 | 17 кВт | 32804 |  |  | 25-150 | 128 | ф19х155 резьба 3 дюйма
ЭЦВ 8-40-60 | 11 кВт | 32981 |  |  | 40-60 | 87 | ф14х131 резьба 3 дюйма
ЭЦВ 8-40-90 | 17 кВт | 35282 |  |  | 40-90 | 127 | ф14х144 резьба 3 дюйма
ЭЦВ 8-40-120 | 22 кВт | 46964 |  |  | 40-120 | 135 | ф19х149 резьба 3 дюйма
ЭЦВ 8-40-150 | 27 кВт | 49560 |  |  | 40-150 | 170 | ф19х179 резьба 3 дюйма
ЭЦВ 8-40-180 | 32 кВт | 59649 |  |  | 40-180 | 172 | ф19х192 резьба 3 дюйма
ЭЦВ 10-65-65 | 22 кВт | 43129 |  |  | 65-65 | 142 | ф19х135 резьба СП114 дюйма
ЭЦВ 10-65-110 нрк | 32 кВт | 50917 |  |  | 65-110 | 220 | ф24х164 резьба СП114 дюйма
ЭЦВ 10-65-150 нрк | 45 кВт | 67378 |  |  | 65-150 | 257 | ф24х184 резьба СП114 дюйма
ЭЦВ 10-120-60 нро | 32 кВт | 67142 |  |  | 120-60 | 217 | ф24х157 фланец Ду150
ЭЦВ 10-120-100 нро | 45 кВт | 88618 |  |  | 120-100 | 254 | ф24х193 фланец Ду150
ЭЦВ 12-160-65 нро | 65 кВт | 75225 |  |  | 160-65 | 255 | ф28х162 фланец Ду150
ЭЦВ 12-160-100 нро | 65 кВт | 102955 |  |  | 160-100 | 286 | ф28х180 фланец Ду150
ЭЦВ 12-160-140 нро | 90 кВт | 137706 |  |  | 160-140 | 327 | ф28х197 фланец Ду150
ЭЦВ 12-210-55 нрк | 45 кВт | 92630 |  |  | 210-55 | 250 | ф28х164 фланец Ду150
Станция управления и защиты СУЗ-10 |  | 7965 |  |  | ток 3 - 10А ( 1…3кВт)
Станция управления и защиты СУЗ-40 |  | 8319 |  |  | ток 10 - 40А ( 3…13кВт)
Станция управления и защиты СУЗ-100 |  | 17582 |  |  | ток 30 - 100А ( 13…45кВт)
Станция управления и защиты СУЗ-200 |  | 36698 |  |  | ток 80 - 200А ( 45…90кВт)
Насосы для загрязненных вод самовсасывающие ( АНС…)
АНС-60 | А100L2 5,5 кВт | 23895 |  | 15576 | 37-16 | 150 | 112х27х50
АНС-130 | А112М2 7,5 кВт | 27435 |  | 16697 | 130-12 | 280
Насосы для загрязненных вод погружные ( ГНОМ…)
Гном 10-10-0,75-220 | 0,75 кВт, 220В, поплавок | 4248 |  |  | 10 -10 | 27 | 23х32х58
Гном 16-16-1,1-220 | 1,1 кВт, 220В, поплавок | 5133 |  |  | 16-16 | 27 | 25х34х59
Гном 10-10-0,75 (Энергия) | 0,75 кВт | 3953 |  |  | 10-10 | 26 | 23х27х51
Гном 16-16-1,1 (Энергия) | 1,1 кВт | 4248 |  |  | 16-16 | 33 | 26х27х53
Гном 25-20-1,5 (Энергия) | 1,5 кВт | 6962 |  |  | 25-20 | 58 | 28х35х57
Гном 40-25-3 (Энергия) | 3,0 кВт | 9971 |  |  | 40-25 | 73 | 31х36х73
Гном 53-10-2,2 (Энергия) | 2,2 кВт | 7493 |  |  | 53-10 | 61 | 31х37х71
Гном 50-25-5,5 (Энергия) | 5,5 кВт | 15340 |  |  | 50-25 | 93 | 39х34х97
Гном 100-25-5,5 (Энергия) | 5,5 кВт | 19647 |  |  | 100-25 | 105 | 39х34х97
Гном 10-10Т (до 600С) | 0,75 кВт | 5959 |  |  | 10-10 | 14 | 22х22х47
Гном 16-16Т (до 600С) | 1,5 кВт | 6903 |  |  | 16-16 | 17 | 24х24х52
Гном 25-20Т (до 600С) | 2,2 кВт | 10797 |  |  | 25-20 | 25 | 23х23х60
Гном 40-25Т (до 600С) | 4,0 кВт | 17641 |  |  | 40-25 | 45 | 26х26х69
Гном 53-10Т (до 600С) | 4,0 кВт | 17110 |  |  | 53-10 | 45 | 26х26х69
Погружные канализационные (фекальные) насосы ( ЦМК... , НПК... , ЦМФ... )
ЦМК 16-16-1,5 с ножом (Энергия) |  | 7965 |  |  | 16-16 | 49 | 28х35х57
ЦМК 16-27-3,0 (Энергия) | 3,0 кВт | 10974 |  |  | 16-27 | 48 | 29х33х60
ЦМК 25-20-1,5 с ножом (Энергия) |  | 9735 |  |  | 25-20 | 51 | 28х35х57
ЦМК 50-10-2,2 (Энергия) | 2,2 кВт | 12862 |  |  | 50-10 | 68 | 31х37х71
НПК 20-22-3,0 (Энергия) | 3,0 кВт | 11977 |  |  | 20-22 | 53 | 29х33х60
ЦМФ 50-10-3,0 (Энергия) | 3,0 кВт | 11328 |  |  | 50-10 | 68 | 31х37х71
Нефтяные консольные насосы ( 4НК..., 5НК... , 6НК... )
4НК-5х1 | взр 160М2 18,5 кВт | 103486 | 75520 |  | 50-60 | 590 | 171х56х57
4НК-5х1 | взр 160S2 15 кВт | 99828 | 75520 |  | 50-52(45-46) | 560 | 167х56х57
4НК-5х1 | взр 132М2 11кВт | 94754 | 75520 |  | 45-38 | 510 | 159х56х57
5НК-5х1 | взр 225М2 55 кВт | #DIV/0! | 84252 |  | 70-108 | 880 | 188х65х66
5НК-5х1 | взр 200М2 37кВт | #DIV/0! | 84252 |  | 70-88 | 810 | 181х65х66
5НК-5х1 | взр 180М2 30 кВт | 125434 | 84252 |  | 60-71 | 690 | 172х65х63
5НК-9х1 | взр 180S2 22 кВт | 109150 | 77880 |  | 70-54 | 610 | 171х56х58
5НК-9х1 | взр 160М2 18,5 кВт | 105846 | 77880 |  | 70-47(65-44) | 600 | 175х56х58
5НК-9х1 | взр 160S2 15 кВт | 102188 | 77880 |  | 65-38 | 580 | 172х56х58
5НК-9х1 | взр 132М2 11кВт | 97055 | 77880 |  | 60-34 | 530 | 163х56х58
6НК-6х1 | взр 250S2 75кВт | звоните | 92807 |  | 90-125 | 920 | 203х65х68
6НК-6х1 | взр 225М2 55 кВт | #DIV/0! | 92807 |  | 90-103 | 850 | 155х65х66
6НК-6х1 | взр 200М2 37кВт | #DIV/0! | 92807 |  | 75-88 | 800 | 180х56х65
6НК-9х1 | взр 200М2 37кВт | #DIV/0! | 87438 |  | 120-65(105-66) | 800 | 163х56х61
6НК-9х1 | взр 180М2 30 кВт | 128561 | 87438 |  | 105-59(95-55) | 670 | 175х56х58
6НК-9х1 | взр 180S2 22 кВт | 118767 | 87438 |  | 95-48(90-45) | 600 | 170х56х58
Насосы вакумные ( ВВН... , ВКН... )
ВВН 1-0,75 | 90L4 2,2 кВт | 14278 |  | 8732 | 12,5 л/с | 90 | 58х33х32
ВВН 1-1,5 | 112М4 5,5 кВт | 25252 |  |  | 25 л/с | 134 | 70х34х65
ВВН 1-3 б/во | 132S4 7,5 кВт | 40592 |  | 27553 | 55 л/с | 280 | 120х39х76
ВВН 1-6 б/во | 160S4 15 кВт | 49914 |  | 31860 | 100 л/с | 590 | 144х59х98
ВВН 1-12 б/во | 200L6 30 кВт | 98530 |  | 58941 | 200 л/с | 885 | 184х71х122
водоотделитель ВВН1-3 |  |  |  | 3481
водоотделитель ВВН1-6 (1-12) |  |  |  | 4071
Прочие насосы
Р 0,8/30 | ручной |  |  | 5546 |  | 14 | 25х19х19

## Хим.насосы
| ООО"Энергия-насосы и арматура" |  |  |  |  | тел 8-495-9408747 | 2012-04-02
| -Собственное производство |  |  | -Гарантированные дилерские поставки
| г.Москва ул.Люблинская д.72 тел/факс 933-80-25, 940-87-47 (многоканал.) | [5 empty] | http://www.mnz.ru
| Марка насоса | Подача(м3/ч)- |  |  | Комплектация двигателем
|  | напор(м) |  |  | Цена , руб. сНДС 18%
Насосы химические Х..., ХМ..., ХО…
Химические моноблочные (ХМ)
|  |  | взр 1,1кВт | 1,1кВт | 5,5 кВт
| ХМ 2/25-К-5 (Энергия) | 2-25 | 28143 | 19942
| ХМ 2/25-К-5 (Цел) | 2-25 |  | 37760
| ХМ 2/30-К-5 правый (Энергия) | 2-30 | 33217 | 25016
| ХМ 32-20-125К-5 (Энергия) | 3-25 | 26196 | 17995
| ХМ 32-20-125К-5 (Цел) | 3-25 |  | 36403
| ХМ 6/20К-5 правый (Энергия) | 6-20 | 34633 | 26432
| ХМ 8/40… | 8-40
| ХМ 50-32-200Тл-СД(Энергия) | 12,5-50 |  |  | 202016
| ХМ 50-32-200Тл-55(Энергия) | 12,5-50 |  |  | 219834
Х 2/30
|  |  | без дв на раме |  | 90L2 3,0 кВт
| Х 2/30Р-СД (Цел) | 2-30 | 21476 |  | 26491
Х 50-32-125
|  |  | без дв на раме | 80В2 2,2 кВт | 90L2 3,0 кВт | 100S2 4,0 кВт | взр 90L2 3,0 кВт | взр 100S2 4,0 кВт
| Х 50-32-125Д-С (Кат) | 12,5-20 | 18585 | 22715 | 23600 | 24485 | 25606 | 27022
| Х 50-32-125Л-С (Ек) | 12,5-20 | 21594 | 25724 | 26609 | 27494 | 28615 | 30031
| Х 50-32-125К-СД (Энергия) | 12,5-20 | 17346 | 21476 | 22361 | 23246 | 24367 | 25783
| Х 50-32-125К-СД (Ек) | 12,5-20 | 20060 | 24190 | 25075 | 25960 | 27081 | 28497
| Х 50-32-125К-55 (Энергия) | 12,5-20 | 21889 | 26019 | 26904 | 27789 | 28910 | 30326
| Х 50-32-125К-55 (Ек) | 12,5-20 | 25311 | 29441 | 30326 | 31211 | 32332 | 33748
| Х 50-32-125Е-СД (Ек) | 12,5-20 | 24603 | 28733 | 29618 | 30503 | 31624 | 33040
| Х 50-32-125Е-55 (Ек) | 12,5-20 | 31211 | 35341 | 36226 | 37111 | 38232 | 39648
| Х 50-32-125И-СД (Ек) | 12,5-20 | 30739 | 34869 | 35754 | 36639 | 37760 | 39176
| Х 50-32-125И-55 (Ек) | 12,5-20 | 38999 | 43129 | 44014 | 44899 | 46020 | 47436
| Х 50-32-125Т-С (Ек) | 12,5-20 | 66965 | 71095 | 71980 | 72865 | 73986 | 75402
| Х 50-32-125Фт-5 (Энергия) | 12,5-20
Х 50-32-160
|  |  | без дв на раме | 100S2 4,0 кВт | 100L2 5,5 | 5А112M2 7,5кВт | взр 100S2 4,0 кВт | взр 100L2 5,5 кВт
| Х 50-32-160К-СД (Энергия) | 12,5-32 | ё | 33423.5 | 33362.73 | 33970.43 | 36036.61 | 36036.61
Х 50-32-250
|  |  | без дв на раме | 15кВт DIN | 18,5кВт DIN | взр 15кВт | взр 18,5кВт
| Х 50-32-250К-СД (Ек) | 12,5-80 | 58292 | 71095 | 73160 | 83072 | 86848
| Х 50-32-250К-СД (Кат) | 12,5-80 | 77054 | 89857 | 91922 | 101834 | 105610
| Х 50-32-250К-55 (Ек) | 12,5-80 | 62540 | 75343 | 77408 | 87320 | 91096
| Х 50-32-250Е-СД (Ек) | 12,5-80 | 62186 | 74989 | 77054 | 86966 | 90742
| Х 50-32-250Е-55 (Ек) | 12,5-80 | 70918 | 83721 | 85786 | 95698 | 99474
| Х 50-32-250И-СД (Ек) | 12,5-80 | 77290 | 90093 | 92158 | 102070 | 105846
| Х 50-32-250И-55 (Ек) | 12,5-80 | 87379 | 100182 | 102247 | 112159 | 115935
Х 65-50-125
|  |  | без дв на раме | 90L2 3,0 кВт | 100S2 4,0 кВт | 100L2 5,5 | взр 90L2 3,0 кВт | взр 100S2 4,0 кВт
| Х 65-50-125Д-С (Кат) | 25-20 | 18939 | 23954 | 24839 | 24780 | 25960 | 27376
| Х 65-50-125Л-С (Ек) | 25-20 | 23364 | 28379 | 29264 | 29205 | 30385 | 31801
| Х 65-50-125К-СД (Ек) | 25-20 | 24131 | 29146 | 30031 | 29972 | 31152 | 32568
| Х 65-50-125К-СД (Кат) | 25-20 | 37406 | 42421 | 43306 | 43247 | 44427 | 45843
| Х 65-50-125К-55 (Ек) | 25-20 | 29736 | 34751 | 35636 | 35577 | 36757 | 38173
| Х 65-50-125Е-СД (Ек) | 25-20 | 25665 | 30680 | 31565 | 31506 | 32686 | 34102
| Х 65-50-125Е-55 (Ек) | 25-20 | 29264 | 34279 | 35164 | 35105 | 36285 | 37701
| Х 65-50-125И-СД (Ек) | 25-20 | 32155 | 37170 | 38055 | 37996 | 39176 | 40592
| Х 65-50-125И-55 (Ек) | 25-20 | 40415 | 45430 | 46315 | 46256 | 47436 | 48852
Х 20/31
|  |  | без дв на раме | 7,5кВт | 11кВт
| Х20/31-Р-СД (Цел) | 20-30 | 29500 | 35931 | 37760
Х 65-50-160
|  |  | без дв на раме | 5,5кВт | 7,5кВт | 11кВт | взр 5,5кВт | взр 7,5кВт
| Х 65-50-160Р-СД (Цел) | 25-32 | 26432 |  | 32863 | 34692
| Х 65-50-160Л-С (Ек) | 25-32 | 34928 | 40769 | 41359 | 43188 | 43365 | 44840
| Х 65-50-160К-СД (Энергия) | 25-32 | 24485 | 29205 | 29795 | 31624 | 31801 | 33276
| Х 65-50-160К-СД (Ек) | 25-32 | 28497 | 34338 | 34928 | 36757 | 36934 | 38409
| Х 65-50-160К-55 (Ек) | 25-32 | 33807 | 39648 | 40238 | 42067 | 42244 | 43719
| Х 65-50-160Е-СД (Ек) | 25-32 | 33158 | 38999 | 39589 | 41418 | 41595 | 43070
| Х 65-50-160Е-55 (Ек) | 25-32 | 39766 | 45607 | 46197 | 48026 | 48203 | 49678
| Х 65-50-160И-СД (Ек) | 25-32 | 47554 | 53395 | 53985 | 55814 | 55991 | 57466
| Х 65-50-160И-55 (Ек) | 25-32 | 55814 | 61655 | 62245 | 64074 | 64251 | 65726
| Х 65-50-160Т-С (Ек) | 25-32 | 81302 | 87143 | 87733 | 89562 | 89739 | 91214
| Х 65-50-160Т-55 (Ек) | 25-32 | 89503 | 95344 | 95934 | 97763 | 97940 | 99415
| Х 65-50-160Фт-5 (Энергия) | 25-32 | 41241
1ХЕ65-40-200А-55
|  |  | без дв на раме | взр 7,5кВт | взр 11кВт
| 1ХЕ65-40-200А-55 (Цел) | 0-0 | 57466 | 67378 | 77054
Х 80-50-160
|  |  | без дв на раме | 7,5кВт | 11кВт | 15кВт DIN | 18,5кВт DIN | взр 11кВт
| Х 80-50-160Д-С (Кат) | 50-32 | 35813 | 42244 | 44073 | 48616 | 50681 | 55401
| Х 80-50-160Л-С (Ек) | 50-32 | 39589 | 46020 | 47849 | 52392 | 54457 | 59177
Х 80-65-160
|  |  | без дв на раме | 7,5кВт | 11кВт | 15кВт DIN | 18,5кВт DIN | взр 11кВт
| Х 80-65-160Р-СД (Цел) | 50-32 | 36167 |  | 44427 | 48970 | 51035
| Х 80-65-160К-СД (Энергия) | 50-32 | 30621 | 37052 | 38881 | 43424 | 45489 | 50209
| Х 80-65-160К-СД (Ек) | 50-32 | 35459 | 41890 | 43719 | 48262 | 50327 | 55047
| Х 80-65-160К-55 (Энергия) | 50-32 | 36816 | 43247 | 45076 | 49619 | 51684 | 56404
| Х 80-65-160К-55 (Ек) | 50-32 | 40710 | 47141 | 48970 | 53513 | 55578 | 60298
| Х 80-65-160Е-СД (Ек) | 50-32 | 38763 | 45194 | 47023 | 51566 | 53631 | 58351
| Х 80-65-160Е-55 (Ек) | 50-32 | 45371 | 51802 | 53631 | 58174 | 60239 | 64959
| Х 80-65-160И-СД (Ек) | 50-32 | 62481 | 68912 | 70741 | 75284 | 77349 | 82069
| Х 80-65-160И-55 (Ек) | 50-32 | 70741 | 77172 | 79001 | 83544 | 85609 | 90329
| Х 80-65-160Т-С (Ек) | 50-32 | 90565 | 96996 | 98825 | 103368 | 105433 | 110153
| Х 80-65-160Т-55 (Ек) | 50-32 | 98766 | 105197 | 107026 | 111569 | 113634 | 118354
Х 80-50-200
|  |  | без дв на раме | 11кВт | 15кВт DIN | 18,5кВт DIN | 22кВт DIN | 30 кВт
| Х 80-50-200Д-С (Кат) | 50-50 | 39235 | 48321 | 52038 | 54103 | 57407 | 59531
| Х 80-50-200К-СД (Энергия) | 50-50 | 46905 | 55991 | 59708 | 61773 | 65077 | 67201
| Х 80-50-200К-СД (Ек) | 50-50 | 60475 | 68735 | 73278 | 75343 | 78647 | 80771
| Х 80-50-200К-55 (Ек) | 50-50 | 68086 | 76346 | 80889 | 82954 | 86258 | 88382
| Х 80-50-200Е-СД (Ек) | 50-50 | 65962 | 74222 | 78765 | 80830 | 84134 | 86258
| Х 80-50-200Е-55 (Ек) | 50-50 | 74517 | 82777 | 87320 | 89385 | 92689 | 94813
| Х 80-50-200И-СД (Ек) | 50-50 | 81597 | 89857 | 94400 | 96465 | 99769 | 101893
| Х 80-50-200И-55 (Ек) | 50-50 | 91509 | 99769 | 104312 | 106377 | 109681 | 111805
| Х 80-50-200Тл-СД (Энергия) | 50-50 | 213757 | 222017 | 226560 | 228625 | 231929 | 234053
| Х 80-50-200Тл-55 (Энергия) | 50-50 | 224377 | 232637 | 237180 | 239245 | 242549 | 244673
Х 80-50-250
|  |  | без дв на раме | 22кВт DIN | 30 кВт | 37кВт | взр 30кВт
| Х 80-50-250К-СД (Энергия) | 50- 80 | 69856 | 88028 | 90152 | 96111 | 111805
| Х 80-50-250К-СД (Ек) | 50- 80 | 90565 | 108737 | 110861 | 116820 | 132514
| Х 80-50-250К-55 (Ек) | 50- 80 | 66847 | 85019 | 87143 | 93102 | 108796
| Х 80-50-250Е-СД (Ек) | 50- 80 | 104371 | 122543 | 124667 | 130626 | 146320
| Х 80-50-250Е-55 (Ек) | 50- 80 | 112572 | 130744 | 132868 | 138827 | 154521
| Х 80-50-250И-СД (Ек) | 50- 80 | 137057 | 155229 | 157353 | 163312 | 179006
| Х 80-50-250И-55 (Ек) | 50- 80 | 147323 | 165495 | 167619 | 173578 | 189272
ХО 80-50-315
|  |  | б/дв б/рамы | 75кВт | 90кВт
| ХО 80-50-315 К-СД из наличия | 50-125 | 233345 | 281548 | 288392
Х 100-80-160
|  |  | без дв на раме | 15кВт DIN | 18,5кВт DIN | 22кВт DIN | 30 кВт | взр 18,5кВт
| Х 100-80-160Д-С (Кат) | 100-32 | 40356 | 53159 | 55224 | 58528 | 60652 | 68912
| Х 100-80-160К-СД (Энергия) | 100-32 | 54988 | 67791 | 69856 | 73160 | 75284 | 83544
| Х 100-80-160К-СД (Ек) | 100-32 | 67673 | 80476 | 82541 | 85845 | 87969 | 96229
| Х 100-80-160К-55 (Ек) | 100-32 | 77408 | 90211 | 92276 | 95580 | 97704 | 105964
| Х 100-80-160Е-СД (Ек) | 100-32 | 70564 | 83367 | 85432 | 88736 | 90860 | 99120
| Х 100-80-160Е-55 (Ек) | 100-32 | 79768 | 92571 | 94636 | 97940 | 100064 | 108324
| Х 100-80-160И-СД (Ек) | 100-32 | 90211 | 103014 | 105079 | 108383 | 110507 | 118767
| Х 100-80-160И-55 (Ек) | 100-32 | 102306 | 117174 | 120478 | 121127 | 126968 | 131275
| Х 100-80-160Тл-СД (Энергия) | 100-32 | 295472 | 310340 | 313644 | 314293 | 320134 | 324441
| Х 100-80-160Тл-55 (Энергия) | 100-32 | 318600 | 333468 | 336772 | 337421 | 343262 | 347569
Х 100-65-200
|  |  | без дв на раме | 22кВт DIN | 30 кВт | 37кВт | взр 30кВт
| Х 100-65-200К-СД (Энергия) | 100-50 | 65490 | 83662 | 85786 | 91745 | 107439
| Х 100-65-200К-СД (Ек) | 100-50 | 90506 | 108678 | 110802 | 116761 | 132455
| Х 100-65-200К-55 (Ек) | 100-50 | 98825 | 116997 | 119121 | 125080 | 140774
| Х 100-65-200Е-СД (Ек) | 100-50 | 102896 | 121068 | 123192 | 129151 | 144845
| Х 100-65-200Е-55 (Ек) | 100-50 | 112159 | 130331 | 132455 | 138414 | 154108
| Х 100-65-200И-СД (Ек) | 100-50 | 124018 | 142190 | 144314 | 150273 | 165967
| Х 100-65-200И-55 (Ек) | 100-50 | 136113 | 154285 | 156409 | 162368 | 178062
| Х 100-65-200Тл-СД (Энергия) | 100-50 | 406982 | 425154 | 427278 | 433237 | 448931
| Х 100-65-200Тл-55 (Энергия) | 100-50 | 442264 | 460436 | 462560 | 468519 | 484213
Х 100-65-250
|  |  | без дв на раме | 225M2-2 55кВт DIN | 5А250S2 75кВт
| Х 100-65-250К-СД (Энергия) | 100-80 | 95816 | 131806 | 140715
| Х 100-65-250К-СД (Ек) | 100-80 | 138650 | 174640 | 183549
| Х 100-65-250К-55 (Ек) | 100-80 | 149683 | 185673 | 194582
| Х 100-65-250Е-СД (Ек) | 100-80 | 170274 | 206264 | 215173
| Х 100-65-250Е-55 (Ек) | 100-80 | 179478 | 215468 | 224377
| Х 100-65-250И-СД (Ек) | 100-80 | 197001 | 232991 | 241900
| Х 100-65-250И-55 (Ек) | 100-80 | 209096 | 245086 | 253995
| Х 100-65-250Тл-СД (Энергия) | 100-80 | 395123 | 431113 | 440022
| Х 100-65-250Тл-55 (Энергия) | 100-80 | 429402 | 465392 | 474301
Х 100-65-315
|  |  | б/дв б/рамы | 132кВт
| Х 100-65-315К-СД (Кат) из наличия | 100-125 | 223138 | 319544
| Х 100-65-315К-55 (Кат) | 100-125 | звоните | звоните
| Х 100-65-315Е-СД (Кат) | 100-125 | 298363 | 394769
| Х 100-65-315Е-55 (Кат) | 100-125 | звоните | звоните
| Х 100-65-315И-СД (Кат) | 100-125 | 334943 | 431349
| Х 100-65-315И-55 (Кат) | 100-125 | звоните | звоните
Х 150-125-315
|  |  | без дв на раме | 45кВт DIN | 55кВт | 75кВт DIN
| Х 150-125-315К-СД (Энергия) | 200-32 | 114991 | 147087 | 160657 | 165377
| Х 150-125-315К-СД (Ек) | 200-32 | 166439 | 198535 | 212105 | 216825
| Х 150-125-315К-55 (Энергия) | 200-32 | 176115 | 208211 | 221781 | 226501
| Х 150-125-315Е-СД (Ек) | 200-32 | 200954 | 233050 | 246620 | 251340
| Х 150-125-315Е-55 (Ек) | 200-32 | 211220 | 243316 | 256886 | 261606
| Х 150-125-315И-СД (Ек) | 200-32 | 242903 | 274999 | 288569 | 293289
| Х 150-125-315И-55 (Ек) | 200-32 | 253169 | 285265 | 298835 | 303555
| Х 150-125-315Тл-СД (Энергия) | 200-32 | 554246 | 586342 | 599912 | 604632
| Х 150-125-315Тл-55 (Энергия) | 200-32 | 568229 | 600325 | 613895 | 618615
Х 150-125-400
|  |  | без дв на раме | 75кВт DIN | 90кВт
| Х 150-125-400К-СД (Энергия) | 200-50 | 196234 | 246620 | 260308
| Х 150-125-400К-СД (Кат) | 200-50 | 375417 | 425803 | 439491
| Х 150-125-400К-55 (Кат) | 200-50 | звоните | звоните | звоните
| Х 150-125-400Е-СД (Кат) | 200-50 | 408752 | 459138 | 472826
| Х 150-125-400Е-55 (Кат) | 200-50 | звоните | звоните | звоните
| Х 150-125-400И-СД (Кат) | 200-50 | 510822 | 561208 | 574896
| Х 150-125-400И-55 (Кат) | 200-50 | звоните | звоните | звоните
Х 200-150-315
|  |  | без дв на раме | 75кВт DIN | 90кВт
| Х 200-150-315К-СД (Энергия) | 315-32 | 199243 | 249629 | 263317
| Х 200-150-315К-СД (Кат) | 315-32 | 383264 | 433650 | 447338
| Х 200-150-315К-55 (Кат) | 315-32 | звоните | звоните | звоните
| Х 200-150-315Е-СД (Кат) | 315-32 | 449108 | 499494 | 513182
| Х 200-150-315Е-55 (Кат) | 315-32 | звоните | звоните | звоните
| Х 200-150-315И-СД (Кат) | 315-32 | 579144 | 629530 | 643218
| Х 200-150-315И-55 (Кат) | 315-32 | звоните | звоните | звоните
Х 200-150-500
|  |  | б/дв б/рамы | 315S4 160кВт | 280S4 110 кВт
| Х 200-150-500К-СД (Энергия) | 315-80 | 399371 | 517135 | 504096
| Х 200-150-500К-55 (Энергия) | 315-80 | звоните | звоните | звоните
Насосы химические АХ…, АХО…
АХ 3/15
|  |  | без дв на раме | 90L2 3,0кВт
| АХ 3/15К-СД (Кат) | 3,15-15 | 34633 | 39648
| АХ 3/15К-55 (Кат) | 3,15-15 | звоните | звоните
| АХ 3/15Е-СД (Кат) | 3,15-15 | 40356 | 45371
| АХ 3/15Е-55 (Кат) | 3,15-15 | звоните | звоните
| АХ 3/15И-СД (Кат) | 3,15-15 | 51566 | 56581
| АХ 3/15И-55 (Кат) | 3,15-15 | звоните | звоните
АХ 40-25-125
|  |  | без дв на раме | 90L2 3,0 кВт | 100S2 4,0 кВт
| АХ 40-25-125К-СД (Энергия) | 6,3-20 | 21943.516 | 27139.056 | 28055.916
АХ 40-25-160
|  |  | без дв на раме | 90L2 3,0 кВт | 100S2 4,0 кВт | 5А100L2 5,5 кВт | взр 100S2 4,0 кВт | взр 100L2 5,5 кВт
| АХ 40-25-160А-СД (Цел) | 6,3-32 | 13806 | 18821 | 19706 | 19647 | 22243 | 22243
| АХ 40-25-160К-СД (Энергия) | 6,3-32 | 21181 | 26196 | 27081 | 27022 | 29618 | 29618
| АХ 40-25-160К-СД (Цел) | 6,3-32 | 38822 | 43837 | 44722 | 44663 | 47259 | 47259
| АХ 40-25-160К-55 (Энергия) | 6,3-32 | 25488 | 30503 | 31388 | 31329 | 33925 | 33925
| АХ 40-25-160К-55 (Цел) | 6,3-32 | 52274 | 57289 | 58174 | 58115 | 60711 | 60711
| АХ 40-25-160Е-СД (Ек) | 6,3-32 | 31329 | 36344 | 37229 | 37170 | 39766 | 39766
| АХ 40-25-160Е-55 (Ек) | 6,3-32 | 37878 | 42893 | 43778 | 43719 | 46315 | 46315
| АХ 40-25-160И-СД (Ек) | 6,3-32 | 42067 | 47082 | 47967 | 47908 | 50504 | 50504
| АХ 40-25-160И-55 (Ек) | 6,3-32 | 50327 | 55342 | 56227 | 56168 | 58764 | 58764
АХ 50-32-125
|  |  |  | 90L2 3,0 кВт | 100S2 4,0 кВт | взр 90L2 3,0 кВт | взр 100S2 4,0 кВт
| АХ 50-32-125К-СД (Энергия) | 12,5-20 |  | 23479.05 | 24408.3 | 25585.35 | 27072.15
АХ 50-32-160
|  |  | без дв на раме | 100S2 4,0 кВт | 5А100L2 5,5 кВт | 5А112M2 7,5кВт | взр 100S2 4,0 кВт | взр 100L2 5,5 кВт
| АХ 50-32-160А-СД (Цел) | 12,5-32 | 14868 | 20768 | 20709 | 21299 | 23305 | 23305
| АХ 50-32-160К-СД (Ек) | 12,5-32 | 26550 | 32450 | 32391 | 32981 | 34987 | 34987
| АХ 50-32-160К-СД (Цел) | 12,5-32 | 40828 | 46728 | 46669 | 47259 | 49265 | 49265
| АХ 50-32-160К-55 (Ек) | 12,5-32 | 32391 | 38291 | 38232 | 38822 | 40828 | 40828
| АХ 50-32-160Е-СД (Ек) | 12,5-32 | 33158 | 39058 | 38999 | 39589 | 41595 | 41595
| АХ 50-32-160Е-55 (Ек) | 12,5-32 | 39766 | 45666 | 45607 | 46197 | 48203 | 48203
| АХ 50-32-160И-СД (Ек) | 12,5-32 | 43719 | 49619 | 49560 | 50150 | 52156 | 52156
| АХ 50-32-160И-55 (Ек) | 12,5-32 | 51979 | 57879 | 57820 | 58410 | 60416 | 60416
АХ 50-32-200
|  |  | без дв на раме | 5А112M2 7,5кВт | 5А132M2 11кВт | 160M2 15кВт DIN | 160L2 18,5кВт DIN | взр 132М2 11 кВт
| АХ 50-32-200А-СД (Цел) | 12,5-50 | 24190 | 30621 | 32450 | 36993 | 39058 | 43778
| АХ 50-32-200К-СД (Ек) | 12,5-50 | 42598 | 49029 | 50858 | 55401 | 57466 | 62186
| АХ 50-32-200К-СД (Цел) | 12,5-50 | 64074 | 70505 | 50858 | 55401 | 78942 | 83662
| АХ 50-32-200К-55 (Ек) | 12,5-50 | 52156 | 58587 | 60416 | 64959 | 67024 | 71744
| АХ 50-32-200Е-СД (Ек) | 12,5-50 | 49324 | 55755 | 57584 | 62127 | 64192 | 68912
| АХ 50-32-200Е-55 (Ек) | 12,5-50 | 55932 | 62363 | 64192 | 68735 | 70800 | 75520
| АХ 50-32-200И-СД (Ек) | 12,5-50 | 58646 | 65077 | 66906 | 71449 | 73514 | 78234
| АХ 50-32-200И-55 (Ек) | 12,5-50 | 66906 | 73337 | 75166 | 79709 | 81774 | 86494
АХ 50-32-250
|  |  | без дв на раме | 15кВт DIN | 18,5кВт DIN | взр 15кВт | взр 18,5кВт
| АХ 50-32-250К-СД (Энергия) | 12,5-80 | 60040.76 | 73227.85 | 75354.8 | 85564.16 | 89453.44
АХ 65-50-160
|  |  | без дв на раме | 5,5кВт | 7,5кВт | 11кВт | взр 5,5кВт | взр 7,5кВт
| АХ 65-50-160К-СД (Энергия) | 25-32 | 33394 | 36698 | 37288 | 39117 | 39294 | 40769
| АХ 65-50-160К-СД (Цел) | 25-32 | 57702 | 63543 | 64133 | 65962 | 66139 | 67614
| АХ 65-50-160Тл-СД (Энергия) | 25-32 | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните
АХ 65-40-200
|  |  | без дв на раме | 5А112M2 7,5кВт | 5А132M2 11кВт | 160M2 15кВт DIN | 180М2 22кВт DIN | взр 132М2 11 кВт
| АХ 65-40-200А-СД (Цел) | 25-50 | 23777 | 30208 | 32037 | 36580 | 41949 | 43365
| АХ 65-40-200К-СД (Ек) | 25-50 | 42716 | 49147 | 50976 | 55519 | 60888 | 62304
| АХ 65-40-200К-СД (Цел) | 25-50 | 57702 | 64133 | 65962 | 70505 | 75874 | 77290
| АХ 65-40-200К-55 (Ек) | 25-50 | 48852 | 55283 | 57112 | 61655 | 67024 | 68440
| АХ 65-40-200Е-СД (Ек) | 25-50 | 48557 | 54988 | 56817 | 61360 | 66729 | 68145
| АХ 65-40-200Е-55 (Ек) | 25-50 | 55165 | 61596 | 63425 | 67968 | 73337 | 74753
| АХ 65-40-200И-СД (Ек) | 25-50 | 60652 | 67083 | 68912 | 73455 | 78824 | 80240
| АХ 65-40-200И-55 (Ек) | 25-50 | 68912 | 75343 | 77172 | 81715 | 87084 | 88500
АХ 80-65-160
|  |  | без дв на раме | 11кВт | 15кВт | 18,5кВт | взр 11кВт | взр 15кВт
| АХ 80-65-160К-СД(Энергия) | 50-32 | 48734 | 53277 | 57820 | 59885 | 64605 | 69797
| АХ 80-65-160К-СД(Цел) | 50-32 | 82659 | 90919 | 95462 | 97527 | 102247 | 107439
| АХ 80-65-160К-55(Энергия) |  | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните
АХ 100-65-315
|  |  | б/дв б/рамы | 15кВт | 22кВт
| АХ 100-65-315К-СД (Энергия) | 50-32 | 92453 | 109091 | 113516
| АХ 100-65-315К-СД (Кат) | 50-32 | 134992 | 151630 | 156055
| АХ 100-65-315К-55 (Энергия) | 50-32 | звоните | звоните | звоните
| АХ 100-65-315Е-СД (Энергия) | 50-32 | 118767 | 135405 | 139830
| АХ 100-65-315Е-55 (Энергия) | 50-32 | звоните | звоните | звоните
| АХ 100-65-315И-СД (Энергия) | 50-32 | 152692 | 169330 | 173755
| АХ 100-65-315И-55 (Энергия) | 50-32 | звоните | звоните | звоните
АХ 100-65-400
|  |  | б/дв б/рамы | 37кВт | 30кВт | 22кВт
| АХ 100-65-400К-СД (Энергия) | 50-50 | 111923 | 141659 | 139181 | 134048
| АХ 100-65-400К-СД (Кат) | 50-50 | 189154 | 215586 | 213108 | 207975
| АХ 100-65-400К-55 (Энергия) |  | звоните | звоните | звоните | звоните
| АХ 100-65-400Е-СД (Энергия) | 50-50 | 151040 | 180776 | 178298 | 173165
| АХ 100-65-400Е-55 (Энергия) |  | звоните | звоните | звоните | звоните
| АХ 100-65-400И-СД (Энергия) | 50-50 | 194169 | 223905 | 221427 | 216294
| АХ 100-65-400И-55 (Энергия) |  | звоните | звоните | звоните | звоните
АХ 125-80-250
|  |  | без дв на раме | 15кВт | 18,5кВт | взр 15кВт
| АХ 125-80-250К-СД (Цел) | 80-20 | 137175 | 151630 | 154698 | 163135
| АХ 125-80-250К-СД (Кат) | 80-20 | 173224 | 187679 | 190747 | 199184
| АХ 125-80-250К-55 (Цел) | 80-20 | звоните | звоните | звоните | звоните
| АХ 125-80-250Е-СД (Цел) | 80-20 | 175879 | 190334 | 193402 | 201839
| АХ 125-80-250Е-55 (Цел) | 80-20 | звоните | звоните | звоните | звоните
| АХ 125-80-250И-СД (Цел) | 80-20 | 246207 | 260662 | 263730 | 272167
| АХ 125-80-250И-55 (Цел) | 80-20 | звоните | звоните | звоните | звоните
АХ 125-100-315
|  |  | б/дв б/рамы | 37кВт | 45 кВт DIN
| АХ 125-100-315К-СД (Энергия) | 125-32 | 110153 | 139889 | 145553
| АХ 125-100-315К-СД (Кат) | 125-32 | 201485 | 227917 | 233581
| АХ 125-100-315К-55 (Энергия) | 125-32 | звоните | звоните | звоните
| АХ 125-100-315Е-СД (Энергия) | 125-32 | 141600 | 171336 | 177000
| АХ 125-100-315Е-55 (Энергия) | 125-32 | звоните | звоните | звоните
| АХ 125-100-315И-СД (Энергия) | 125-32 | 181897 | 211633 | 217297
| АХ 125-100-315И-55 (Энергия) | 125-32 | звоните | звоните | звоните
АХ 125-100-400
|  |  | б/дв б/рамы | 55кВт | 75кВт DIN
| АХ 125-100-400К-СД (Энергия) | 125-50 | 136467 | 185437 | 190157
| АХ 125-100-400К-СД (Кат) | 125-50 | 213226 | 258892 | 263612
| АХ 125-100-400К-55 (Энергия) | 125-50 | звоните | звоните | звоните
| АХ 125-100-400Е-СД (Энергия) | 125-50 | 169153 | 218123 | 222843
| АХ 125-100-400Е-55 (Энергия) | 125-50 | звоните | звоните | звоните
| АХ 125-100-400И-СД (Энергия) | 125-50 | 224495 | 273465 | 278185
| АХ 125-100-400И-55 (Энергия) | 125-50 | звоните | звоните | звоните
АХ 200-150-400
|  |  | б/дв б/рамы | 75кВт DIN | 90кВт
| АХ 200-150-400К-СД (Энергия) | 315-50 | 169802 | 224613 | 238242
| АХ 200-150-400К-СД (Кат) | 315-50 | 354944 | 405330 | 419018
| АХ 200-150-400К-55 (Энергия) | 315-50 | звоните | звоните | звоните
| АХ 200-150-400Е-СД (Энергия) | 315-50 | 228566 | 283377 | 297006
| АХ 200-150-400Е-55 (Энергия) | 315-50 | звоните | звоните | звоните
| АХ 200-150-400И-СД (Энергия) | 315-50 | 293879 | 348690 | 362319
| АХ 200-150-400И-55 (Энергия) | 315-50 | звоните | звоните | звоните
Насосы химические погружные ХП…
ХП 2/30
|  |  | 2,2кВт | взр 2,2кВт
| ХП 2/30К-5 (Энергия) | 2-30 | 96764.64
| ХП 2/30К-10 (Энергия) | 2-30 |  | 101264.64
ХП 8/18
|  |  | без дв | 1,1кВт | 4,0кВт
| ХП 8/18д-0,2-П-М (Цел) | 8-18 | 62068 | 66375 | 68499
ХП 45/54
|  |  | без дв | 30кВт | 22кВт | 18,5кВт
| ХП 45/54-2,0-К-Щ (Энергия) | 45-54 | 173877.36 | 201728.8 | 190104.2 | 190104.2
| ХП 45/54-2,0-Е-Щ (Энергия) | 45-54 | 230400.32 | 258251.76 | 246627.16 | 246627.16
| ХП 45/54-2,0-И-Щ (Энергия) | 45-54 | 533206.36 | 561057.8 | 549433.2 | 549433.2
ХП 90/49
|  |  | без дв | 45кВт | 30кВт | 22кВт
| ХП 90/49-2,0-К-Щ (Энергия) | 90-49 | 196875.81 | 224727.25 | 216476.13 | 216476.13
| ХП 90/49-2,0-Е-Щ (Энергия) | 90-49 | 262501.08 | 290352.52 | 282101.4 | 282101.4
| ХП 90/49-2,0-И-Щ (Энергия) | 90-49 | 547644.8 | 575496.24 | 567245.12 | 567245.12
ХП 160/49
|  |  | без дв | 75кВт | 55кВт | 45кВт
| ХП 160/49-2,0-К-Щ (Энергия) | 160-49 | 391711.0896 | 442242.3792 | 417596.4864 | 414684.9168
| ХП 160/49-2,0-Е-Щ (Энергия) | 160-49 | 421194.72 | 475529.44 | 449028.48 | 445897.76
| ХП 160/49-2,0-И-Щ (Энергия) | 160-49 | 798817.08 | 853151.8 | 837783.8 | 833400.52
ХП 280/42
|  |  | без дв | 110кВт | 75кВт | 55кВт
| ХП 280/42-2,0-К-Щ (Энергия) | 280-42 | 457634.3628 | 534453.2556 | 508165.6524 | 493874.0448
| ХП 280/42-2,0-Е-Щ (Энергия) | 280-42 | 492079.96 | 574680.92 | 546414.68 | 531047.36
| ХП 280/42-2,0-И-Щ (Энергия) | 280-42 | 1138926.56 | 1221526.84 | 1193261.28 | 1177893.28
Насосы химические погружные АХИ…, АХП…
АХИ 3/40
|  |  | без дв | 2,2кВт
| АХИ 3/40-0,4-В-М (Цел) | 3-40 | 15222 | 19529
АХИ 3/80
|  |  | без дв | 4,0кВт
| АХИ 3/80-0,4-В-М(Цел) | 3-80 | 18526 | 24957
АХП 50-32-200 (глубина 0,8м)
|  |  | без дв | 7,5кВт | 11кВт | взр 7,5кВт
| АХП 50-32-200-0,8-А-СД (Цел) | 12,5-50 | 75225 | 83957 | 86907 | 85668
| АХП 50-32-200-0,8-К-СД (Энергия) | 12,5-50 | 138296 | 147028 | 149978 | 148739
| АХП 50-32-200-0,8-К-СД (Цел) | 12,5-50 | 185909 | 194641 | 197591 | 196352
| АХП 50-32-200-0,8-К-55 (Энергия) | 12,5-50 | 162899 | 171631 | 174581 | 173342
| АХП 50-32-200-0,8-Е-СД (Энергия) | 12,5-50 | 198063 | 206795 | 209745 | 208506
| АХП 50-32-200-0,8-Е-СД (Цел) | 12,5-50 | 269512 | 278244 | 281194 | 279955
| АХП 50-32-200-0,8-Е-55 (Энергия) | 12,5-50 | 234289 | 243021 | 245971 | 244732
| АХП 50-32-200-0,8-И-СД (Энергия) | 12,5-50 | 343852 | 352584 | 355534 | 354295
| АХП 50-32-200-0,8-И-СД (Цел) | 12,5-50 | 444624 | 453356 | 456306 | 455067
| АХП 50-32-200-0,8-И-55 (Энергия) | 12,5-50 | 398368 | 407100 | 410050 | 408811
АХП 50-32-200 (глубина 1,3м)
|  |  | без дв | 7,5кВт | 11кВт | взр 7,5кВт
| АХП 50-32-200-1,3-А-СД (Цел) | 12,5-50 | 79886 | 88618 | 91568 | 90329
| АХП 50-32-200-1,3-К-СД (Энергия) | 12,5-50 | 144727 | 153459 | 156409 | 155170
| АХП 50-32-200-1,3-К-СД (Цел) | 12,5-50 | 197414 | 206146 | 209096 | 207857
| АХП 50-32-200-1,3-К-55 (Энергия) | 12,5-50 | 171690 | 180422 | 183372 | 182133
| АХП 50-32-200-1,3-Е-СД (Энергия) | 12,5-50 | 209509 | 218241 | 221191 | 219952
| АХП 50-32-200-1,3-Е-СД (Цел) | 12,5-50 | 286209 | 294941 | 297891 | 296652
| АХП 50-32-200-1,3-Е-55 (Энергия) | 12,5-50 | 248272 | 257004 | 259954 | 258715
| АХП 50-32-200-1,3-И-СД (Энергия) | 12,5-50 | 364325 | 373057 | 376007 | 374768
| АХП 50-32-200-1,3-И-СД (Цел) | 12,5-50 | 472177 | 480909 | 483859 | 482620
| АХП 50-32-200-1,3-И-55 (Энергия) | 12,5-50 | 421968 | 430700 | 433650 | 432411
АХП 50-32-200 (глубина 2,0м)
|  |  | без дв | 7,5кВт | 11кВт | взр 7,5кВт
| АХП 50-32-200-2,0-А-СД (Цел) | 12,5-50 | 86789 | 95521 | 98471 | 97232
| АХП 50-32-200-2,0-К-СД (Энергия) | 12,5-50 | 156999 | 165731 | 168681 | 167442
| АХП 50-32-200-2,0-К-СД (Цел) | 12,5-50 | 214347 | 223079 | 226029 | 224790
| АХП 50-32-200-2,0-К-55 (Энергия) | 12,5-50 | 185909 | 194641 | 197591 | 196352
| АХП 50-32-200-2,0-Е-СД (Энергия) | 12,5-50 | 225439 | 234171 | 237121 | 235882
| АХП 50-32-200-2,0-Е-СД (Цел) | 12,5-50 | 310812 | 319544 | 322494 | 321255
| АХП 50-32-200-2,0-Е-55 (Энергия) | 12,5-50 | 270515 | 279247 | 282197 | 280958
| АХП 50-32-200-2,0-И-СД (Энергия) | 12,5-50 | 396775 | 405507 | 408457 | 407218
| АХП 50-32-200-2,0-И-СД (Цел) | 12,5-50 | 512828 | 521560 | 524510 | 523271
| АХП 50-32-200-2,0-И-55 (Энергия) | 12,5-50 | 462265 | 470997 | 473947 | 472708
АХП 50-32-200 (глубина 2,5м)
|  |  | без дв | 7,5кВт | 11кВт | взр 7,5кВт
| АХП 50-32-200-2,5-А-СД (Цел) | 12,5-50 | 104135 | 112867 | 115817 | 114578
| АХП 50-32-200-2,5-К-СД (Энергия) | 12,5-50 | 179478 | 188210 | 191160 | 189921
| АХП 50-32-200-2,5-К-СД (Цел) | 12,5-50 | 257240 | 265972 | 268922 | 267683
| АХП 50-32-200-2,5-К-55 (Энергия) | 12,5-50 | 213049 | 221781 | 224731 | 223492
| АХП 50-32-200-2,5-Е-СД (Энергия) | 12,5-50 | 259128 | 267860 | 270810 | 269571
| АХП 50-32-200-2,5-Е-СД (Цел) | 12,5-50 | 372939 | 381671 | 384621 | 383382
| АХП 50-32-200-2,5-Е-55 (Энергия) | 12,5-50 | 317479 | 326211 | 329161 | 327922
| АХП 50-32-200-2,5-И-СД (Энергия) | 12,5-50 | 451173 | 459905 | 462855 | 461616
| АХП 50-32-200-2,5-И-СД (Цел) | 12,5-50 | 615370 | 624102 | 627052 | 625813
| АХП 50-32-200-2,5-И-55 (Энергия) | 12,5-50 | 523861 | 532593 | 535543 | 534304
АХП 65-50-160 (глубина 0,8м)
|  |  | без дв | 7,5кВт | 11кВт | взр 7,5кВт
| АХП 65-50-160-0,8-А-СД (Цел) | 25-32 | 80712 | 89444 | 92453 | 91155
| АХП 65-50-160-0,8-К-СД (Энергия) | 25-32 | 145789 | 154521 | 157530 | 156232
| АХП 65-50-160-0,8-К-СД (Цел) | 25-32 | 199243 | 207975 | 210984 | 209686
| АХП 65-50-160-0,8-К-55 (Энергия) | 25-32 | 173637 | 182369 | 185378 | 184080
| АХП 65-50-160-0,8-Е-СД (Энергия) | 25-32 | 216766 | 225498 | 228507 | 227209
| АХП 65-50-160-0,8-Е-СД (Цел) | 25-32 | 288923 | 297655 | 300664 | 299366
| АХП 65-50-160-0,8-Е-55 (Энергия) | 25-32 | 276592 | 285324 | 288333 | 287035
| АХП 65-50-160-0,8-И-СД (Энергия) | 25-32 | 367275 | 376007 | 379016 | 377718
| АХП 65-50-160-0,8-И-СД (Цел) | 25-32 | 476661 | 485393 | 488402 | 487104
| АХП 65-50-160-0,8-И-55 (Энергия) | 25-32 | 470643 | 479375 | 482384 | 481086
АХП 65-50-160 (глубина 1,3м)
|  |  | без дв | 7,5кВт | 11кВт | взр 7,5кВт
| АХП 65-50-160-1,3-А-СД (Цел) | 25-32 | 85550 | 94282 | 97291 | 95993
| АХП 65-50-160-1,3-К-СД (Энергия) | 25-32 | 154462 | 163194 | 166203 | 164905
| АХП 65-50-160-1,3-К-СД (Цел) | 25-32 | 211220 | 219952 | 222961 | 221663
| АХП 65-50-160-1,3-К-55 (Энергия) | 25-32 | 183903 | 192635 | 195644 | 194346
| АХП 65-50-160-1,3-Е-СД Цел в наличии | 25-32 | 227976 | 236708 | 239717 | 238419
| АХП 65-50-160-1,3-Е-СД (Цел) | 25-32 | 306210 | 314942 | 317951 | 316653
| АХП 65-50-160-1,3-Е-55 (Энергия) | 25-32 | 292876 | 301608 | 304617 | 303319
| АХП 65-50-160-1,3-И-СД (Энергия) | 25-32 | 389282 | 398014 | 401023 | 399725
| АХП 65-50-160-1,3-И-СД (Цел) | 25-32 | 505217 | 513949 | 516958 | 515660
| АХП 65-50-160-1,3-И-55 (Энергия) | 25-32 | 497960 | 506692 | 509701 | 508403
АХП 65-50-160 (глубина 2,0м)
|  |  | без дв | 7,5кВт | 11кВт | взр 7,5кВт
| АХП 65-50-160-2,0-А-СД (Цел) | 25-32 | 93397 | 102129 | 105138 | 103840
| АХП 65-50-160-2,0-К-СД (Энергия) | 25-32 | 168917 | 177649 | 180658 | 179360
| АХП 65-50-160-2,0-К-СД (Цел) | 25-32 | 230926 | 239658 | 242667 | 241369
| АХП 65-50-160-2,0-К-55 (Энергия) | 25-32 | 199066 | 207798 | 210807 | 209509
| АХП 65-50-160-2,0-Е-СД (Энергия) | 25-32 | 247033 | 255765 | 258774 | 257476
| АХП 65-50-160-2,0-Е-СД (Цел) | 25-32 | 334766 | 343498 | 346507 | 345209
| АХП 65-50-160-2,0-Е-55 (Энергия) | 25-32 | 317833 | 326565 | 329574 | 328276
| АХП 65-50-160-2,0-И-СД (Энергия) | 25-32 | 422381 | 431113 | 434122 | 432824
| АХП 65-50-160-2,0-И-СД (Цел) | 25-32 | 552358 | 561090 | 564099 | 562801
| АХП 65-50-160-2,0-И-55 (Энергия) | 25-32 | 540381 | 549113 | 552122 | 550824
АХП 65-50-160 (глубина 2,5м)
|  |  | без дв | 7,5кВт | 11кВт | взр 7,5кВт
| АХП 65-50-160-2,5-А-СД (Цел) | 25-32 | 112100 | 120832 | 123841 | 122543
| АХП 65-50-160-2,5-К-СД (Энергия) | 25-32 | 191691 | 200423 | 203432 | 202134
| АХП 65-50-160-2,5-К-СД (Цел) | 25-32 | 277064 | 285796 | 288805 | 287507
| АХП 65-50-160-2,5-К-55 (Энергия) | 25-32 | 232283 | 241015 | 244024 | 242726
| АХП 65-50-160-2,5-Е-СД (Энергия) | 25-32 | 276887 | 285619 | 288628 | 287330
| АХП 65-50-160-2,5-Е-СД (Цел) | 25-32 | 401731 | 410463 | 413472 | 412174
| АХП 65-50-160-2,5-Е-55 (Энергия) | 25-32 | 353882 | 362614 | 365623 | 364325
| АХП 65-50-160-2,5-И-СД (Энергия) | 25-32 | 483741 | 492473 | 495482 | 494184
| АХП 65-50-160-2,5-И-СД (Цел) | 25-32 | 662806 | 671538 | 674547 | 673249
| АХП 65-50-160-2,5-И-55 (Энергия) | 25-32 | 601387 | 610119 | 613128 | 611830
АХП 80-65-160
|  |  | без дв | 11кВт | 15кВт
| АХП80-65-160-0,8-К-СД (Энергия) | 50-32 | 161011 | 172752 | 178593
| АХП80-65-160-0,8-Е-СД (Энергия) | 50-32 | 249806 | 261547 | 267388
| АХП80-65-160-1,3-К-СД (Энергия) | 50-32 | 170746 | 182487 | 188328
| АХП80-65-160-1,3-Е-СД (Энергия) | 50-32 | 260839 | 272580 | 278421
| АХП80-65-160-2,0-К-СД (Энергия) | 50-32 | 186676 | 198417 | 204258
| АХП80-65-160-2,0-Е-СД (Энергия) | 50-32 | 282846 | 294587 | 300428
| АХП80-65-160-2,5-К-СД (Энергия) | 50-32 | 204140 | 215881 | 221722
| АХП80-65-160-2,5-Е-СД (Энергия) | 50-32 | 301549 | 313290 | 319131
АХП 45/31
|  |  | без дв | 22кВт | 18,5кВт | 15кВт
| АХП 45/31-К-1,8-Щ (Энергия) | 45-31 | 230972.56 | 246174.32 | 240620.24 | 239562.96
| АХП 45/31-К-1,8-СД (Энергия) | 45-31 | 233703.12 | 248904.32 | 243350.8 | 242293.52
| АХП 45/31-К-1,8-55 (Энергия) | 45-31 | 251418.72 | 266619.36 | 261066.4 | 260009.12
| АХП 45/31-К-2,0-Щ (Энергия) | 45-31 | 251846 | 263454.8 | 261493.68 | 260436.4
| АХП 45/31-К-2,0-СД (Энергия) | 45-31 | 254576.56 | 266185.92 | 264224.24 | 262998.96
| АХП 45/31-К-2,0-55 (Энергия) | 45-31 | 273341.6 | 288542.24 | 282988.72 | 281932
| АХП 45/31-К-2,2-Щ (Энергия) | 45-31 | 258462.96 | 326253.76 | 269432.24 | 268010.4
| АХП 45/31-К-2,2-СД (Энергия) | 45-31 | 262515.12 | 277716.32 | 272162.8 | 271105.52
| АХП 45/31-К-2,2-55 (Энергия) | 45-31 | 279571.04 | 294772.24 | 289218.72 | 288162
| АХП 45/31-К-3,0-Щ (Энергия) | 45-31 | 282409.68 | 297610.32 | 292057.36 | 291000.08
| АХП 45/31-К-3,0-СД (Энергия) | 45-31 | 285138.56 | 300341.44 | 294787.92 | 293730.64
| АХП 45/31-К-3,0-55 (Энергия) | 45-31 | 308299.04 | 323499.68 | 317946.72 | 316889.44
| АХП 45/31-К-3,7-Щ (Энергия) | 45-31 | 294258.72 | 309459.92 | 303906.4 | 302849.12
| АХП 45/31-К-3,7-СД (Энергия) | 45-31 | 296989.28 | 312190.48 | 306636.96 | 305579.68
| АХП 45/31-К-3,7-55 (Энергия) | 45-31 | 314044.64 | 329245.84 | 323692.32 | 322635.04
Насосы химические погружные ТХИ...
ТХИ 8/40
|  |  | без дв | 100L2 5,5 кВт комб | 112М2 7,5кВт комб
| ТХИ 8/40-1,3-А-М (Цел) | 8-40 | 79886 | 87025 | 88618
| ТХИ 8/40-1,3-К-Щ(М) (Энергия) | 8-40 | 146202 | 153341 | 154934
| ТХИ 8/40-1,3-К-М (Цел) | 8-40 | 197414 | 204553 | 206146
| ТХИ8/40-1,3-Е-Щ(М) (Энергия) | 8-40 | 211987 | 219126 | 220719
| ТХИ 8/40-1,3-Е-М (Цел) | 8-40 | 286209 | 293348 | 294941
| ТХИ8/40-1,3-И-Щ(М) (Энергия) | 8-40 | 349752 | 356891 | 358484
| ТХИ 8/40-1,3-И-М (Цел) | 8-40 | 472177 | 479316 | 480909
ТХИ 45/31
без дв
| ТХИ 45/31-1,3-И-Щ | 45-31
Насосы химические самовсасывающие АХВМС…
АХВМС 50-32-125
с дв
| АХВМС 50-32-125-К (Цел) | 12,5-20 | 71213
АХВМС 20/31
с дв
| АХВМС 20/31-К (Цел) | 25-32 | 78824
Насосы химические многоступенчатые ХБ
ХБ 20/190
|  |  | без дв | 225M2 45кВт DIN
| ХБ 20/190-К-55 (Цел) | 20-190 | 221722 | 250337