## Лист1
Российская Федерация (Россия)
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАО НПП АДОНИС Николай 29795@mail.ru моб. 89024780446
Цены действительны с «13» июня 2018 г.
Марка насоса | Номин. подача, м3/ч | Номин. напор, м | Материал проточной части | Мощность двигателя, кВт | Напряжение, В | Габаритные размеры без тары, мм | Масса без тары не более,кг | КПД насоса, % | Цена с НДС, руб.
Центробежные насосы
1. Пищевые - для перекачивания жидких компонентов пивных заводов, жидких сред в пищевой, фармацевт. и химической промышленности
КМ 32-22-120 КМ 32-22-120 (с двиг.ВЗГ) | 2 | 20 | сталь 12Х18Н10Т | 0.75 | 380 | 367х211х220 | 23 24.5 | 20 | 32 096--00 36 344-00
КМ 32-22-120 (1.1 кВт) КМ 32-22-120 (1.1 кВт., с двиг.ВЗГ) | 5.5 | 18 |  | 1.1 |  | 367х211х220 | 23 24.5 | 20 | 32 568-00 37 819-00
КМ 35-32-130 КМ 35-32-130 (с двиг.ВЗГ) | 8 | 20 |  | 1.5 |  | 377х216х228 | 26 28 | 20 | 34 279-00 38 999-00
КМ 50-32-125 КМ 50-32-125 (с двиг.ВЗГ) | 16 | 18 |  | 2.2 |  | 400х216х240 | 30 31.5 | 20 | 34 633-00 39 294-00
КМ 50-32-200 КМ 50-32-200 (с двиг.ВЗГ) | 15 | 45 | сталь 12Х18Н9Т | 5.5 |  | 476х313х305 | 50 54 | 53 | 47 613-00 55 873-00
КМ 80-50-200 КМ 80-50-200 (с двиг.ВЗГ) | 50 | 50 |  | 15 |  | 740х350х400 | 168 230 | 50 | 108 206-00 131 629-00
КМк 90-50-175 | 20 | 25 |  | 4 |  | 475х296х296 | 90 |  | 64 841-00
КМк 90-50-200 | 30 | 30 |  | 7.5 |  | 530х296х296 | 110 |  | 69 502-00
2. Для светлых нефтепродуктов - для перекачивания бензина, керосина, дизельного топлива, спиртов
КМ 80-32-125Е | 26 | 10 | сталь 12Х18Н10Т | 2.2 | 380 | 410х214х280 | 30 | 20 | 47 318-00
КМ 80-65-140 Е | 46 | 10 |  | 4 |  | 513х250х360 | 54 | 28 | 69 325-00
Рама с опорой для КМ 80-65-140Е | - | - | - | - |  | - | - | - | 6 519-50
КМН 80-65-155 | 30 | 30 | алюминиевый сплав | 5.5 |  | 617х365х470 | 77 | 45 | 78 765-00
КМН 80-65-165 | 50 | 30 |  | 11 |  | 700х370х500 | 115 | 60 | 89 916-00
КМН 80-65-165 2Г СО* | 50 | 30 |  | 11 |  | 700х500х1000 | 123 |  | 156 763-00
КМН 80-65-175 | 50 | 30 |  | 11 |  | 750х370х540 | 120 | 45 | 94 695-00
КМН 100-80-160 | 75 | 25 |  | 11 |  | 700х370х500 | 115 | 60 | 90 742-00
КМН 100-80-160 2Г СО* | 75 | 25 |  | 11 |  | 700х500х1000 | 123 | 50 | 157 589-00
КМН 100-80-160 | 100 | 32 |  | 15 |  | 806х370х500 | 180 | 60 | 102 365-00
КМН 100-80-160 2Г СО* | 100 | 32 |  | 15 |  | 806х370х1000 | 202 | 60 | 175 584-00
КМН 125-100-170 | 130 | 24 |  | 18.5 |  | 828х400х496 | 212 | 48 | 107 026-00
КМН 125-100-170 2Г СО* | 130 | 36 |  | 18.5 |  | 898x588x1700 | 236 |  | 185 850-00
КМН 125-100-160 | 160 | 30 |  | 22 |  | 880х400х520 | 231 | 60 | 121 068-00
КМН 125-100-160 2Г СО* | 160 | 30 |  | 22 |  | 880х550х1000 | 255 | 60 | 192 930-00
3. Химические - для работы с особо активными жидкостями (соляной, серной, азотной, фосфорной кислотами)
КМХ-Д-65-40-200** | 24 | 50 | армлен | 15 | привод через шкив | 555х355х435 | 55 |  | 62 127-00
КМХ 65-40-200 КМХ 65-40-200 (с двиг. ВЗГ) | 24 | 50 |  | 15 | 380 | 820х355х445 | 180 210 | 50 | 77 054-00 90 329-00
КМХ 65-40-200 КМХ 65-40-200 (с двиг. ВЗГ) | 40 | 45 |  | 22 |  | 922х355х460 | 200 225 | 50 | 84 488-00 97 409-00
ХМ 50-32-200К ХМ 50-32-200К (с двиг. ВЗГ) | 15 | 45 | сталь 12Х18Н9Т | 7.5 |  | 543х323х348 | 50 78 | 53 | 57053-00 68 853-00
ХМ 80-50-200К ХМ 80-50-200К (с двиг. ВЗГ) | 50 | 50 |  | 22 |  | 764х400х460 | 220 260 | 50 | 120 891-00 139 653-00
4. Герметичные - для перекачивания токсичных, химически активных и взрывоопасных жидкостей
ЦГ 80-50-200 | 50 | 50 | сталь 12Х18Н9Т | - | 380 | 485х280х360 | 90 | 36 | 302 906-00
ЦГ 80-50-200 (агрегат) | 50 |  |  | 22 |  | 1133х438х675 | 310 | 36 | 406 451-00
ЦГ 65-40-200 | 25 |  |  | - |  |  | 69 | 36 | 297 714-00
ЦГ 65-40-200 (агрегат) | 25 |  |  | 11 |  | 485х326х340 | 228 | 36 | 373 588-00
ЦГ 50-32-200 | 12.5 | [5 empty] | 65 | 36 | 247 505-00
ЦГ 50-32-200 (агрегат) | 12.5 |  |  | 7.5 |  | 451х204х313 | 149 | 36 | 294 528-00
5. Питательные насосы (для подачи воды в паровые котлы (типа Е 0.1-0.9) и для опрессовки гидросистем (аналог ПН 1.6-160)
НГ 0,6/1,3 с фильтром | 0.6 | 130 | силицированный графит, карбидокремн. керамика, хромистая сталь | 0.75 | 380 | 410х314х260 | 20.5 | - | 47 731-00
НГ 1,6/1,6 с фильтром | 1.6 | 160 |  | 1.5 |  | 480х360х300 | 27 | - | 47 200-00
НГ 1,0/2,5 с фильтром | 1 | 250 |  | 1.5 |  | 480х360х300 | 26 | - | 47 613-00
Пресс ПГ-1 | 1 | 250 |  | 1.5 |  | 862х536х652 | 38 | - | 65 313-00
Пресс ПГ-2 | 0.6 | 130 |  | 0.75 | 220 | 680х384х652 | 25 | - | 74 045-00
Пресс ПГ-3 | 1,6 | 200 |  | 2,2 |  | 850х536х650 | 42 | - | 79 886-00
6. Вакуумные насосы - для создания вакуума, применяются на мясокомбинатах, цементных заводах, предприятиях ЖКХ
Марка насоса | Произво-дит.,м3/ч (л/с) | Остаточн. давлен., мм рт.ст.(кПа) | Частота вращения ротора, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Напряжение, В | Габаритные размеры без тары, мм | Масса без тары не более,кг | Давл. нагнет., кПа | Цена с НДС, руб.
НВМ-4 | 4 | 75(10) | 1350 | 0.18 | 220 | 115х220х220 | 7.5 |  | 36445-35
НВ-4 | 4,3(1,2) | 30(4) | 1350 | 0.18 | 220 | 300х170х130 | 7 |  | 37593-62
НВ-200 | 200 | 450 (60) | - | - | - | 500х280х365 | 75 | 100 | 99 887-00
7. Погружные фекальные насосы - для перекачивания загрязненных, фекальных и сточных вод, шламов и вязких сред
Марка насоса | Номин. подача, м3/ч | Номин. напор, м | Материал проточной части | Мощность двигателя, кВт | Напряжение, В | Габаритные размеры без тары, мм | Масса без тары не более,кг | Max to перекач. жид-ти, oC | Цена с НДС, руб.
«Мутнушка» МПФ-15 | 15 | 7 | Сталь 12Х18Н10Т | 1.1 | 220 | 580х255х190 | 20 | 50 | 49 442-00
8. Нагнетатель смазки - для нагнетания густых смазок, типа солидол, циатим, литол и т.п.
Марка нагнетателя |  | Емкость, л | Диаметр плунжера, мм | Рабочий ход плунжера, мм | Макс.давл.,созд. нагнетателем, кг/см2 | Макс. усилие, прил. к педали нагнет., кг | Габаритные размеры без тары, мм | Масса без тары не более,кг | Цена с НДС, руб.
НС-250-1,5 М |  | 1.5 | 16 | 20 | 250 | 50 | 780х262х1070 | 16 | 26 491-00
НС-250-3,0 М |  | 3 |  |  |  |  | 780х262х1270 | 18 | 28 497-00
* - насосы производятся с двойным торцовым уплотнением, с системой обеспечения
** - цена указана без эл.двигателя и рамы. насос предназначен для использования в условиях отсутствия электросети от привода механической передачи
Примечание:
1. Цена насосов серии КМН, ХМ, КМ, КМХ с двигателями серии УХЛ, ХЛ увеличивается на 20% от действующих цен на насосы.
2. Цена агрегатов серии ЦГ с двигателями серии УХЛ, ХЛ увеличивается на 10 % от действующих цен на агрегаты.
3. Цены на насосы серии КМН с Речным Регистром (РРР)увеличивается на 25 % от действующих цен на насосы.
4. Свободно-отпускные цены на изделия, изготовляемые с прокладками и кольцами из резины ФС-2070 увеличиваются:
КМ 32-22-120 на 1 197,7 руб. с НДС
КМ 35-32-130 на 1 197,7 руб. с НДС
КМ 50-32-125 на 1 197,7 руб. с НДС
КМ 50-32-200 на 920,4 руб. с НДС
КМ 80-50-200 на 920,4 руб. с НДС
Менеджер по продажам ЗАО НПП «АДОНИС» Петухов Николай моб 902478044 е.м: 29795@mail.ru / vlad_adonis@mail.ru
Прайс-лист действует на территории РФ.
Адрес: 617766, Пермская обл., г. Чайковский, ул. Декабристов 27.