## Котлы Dakon
ООО "СК-Комфорт" Московская область, Мытищинский район, Мытищи, улица Хлебозаводская 6 Тел.: (495) 780-17-28, www.sk-komfort.ru
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:
|  | Котлы Dakon |  | Котлы Lamborghini |  | Котлы ATMOS |  | Котлы OPOP | Котлы Protherm
|  | Котлы ACV |  | Котлы Buderus |  | Горелки Lamborghini |  | Дополнительное оборудование ATMOS | Радиаторы
|  | Арматура RBM |  | Бойлеры, баки |  | Автоматика Komextherm |  | Циркуляционные насосы | Антифриз
КОТЛЫ DAKON, Чехия | [5 empty] | Цена в евро, 06.07.2011
№ | Наименование |  | Мощность, кВт | Топливо | Расход м3/ч (кг/ч) | Габариты, мм | Вес, кг | Розничная, руб.
Котлы стальные на твердом топливе DOR
1 | DOR 12 |  | 5-12 | уголь | - | 600х730х920 | 158 | 31647
2 | DOR 16 |  | 6-16 | уголь | - | 600х698х905 | 166 | 33291
3 | DOR 20 |  | 6-20 | уголь | - | 600х730х907 | 200 | 39045
4 | DOR 24 |  | 7-24 | уголь | - | 700х730х1040 | 215 | 41469.9
6 | DOR 32 |  | 10-32 | уголь | - | 700х830х1040 | 240 | 43155
7 | DOR 32D |  | 9-28 | дерево | - | 700х830х1040 | 240 | 49114.5
8 | DOR 45D |  | 18-45 | дерево | - | 750х770х1045 | 320 | 62430.9
Котлы чугунные на твердом топливе FB D | [7 empty] | 0
1 | FB D20 |  | 20 | уголь | - | 500х840х1035 | 210 | 50018.7
2 | FB D26 |  | 26 | уголь | - | 500х940х1035 | 245 | 55156.2
3 | FB D32 |  | 32 | уголь | - | 500х1040х1035 | 280 | 60951.3
4 | FB D36 |  | 36 | уголь | - | 500х1140х1035 | 315 | 65760
5 | FB D42 |  | 42 | уголь | - | 500х1240х1035 | 350 | 71226.3
6 | Аксессуар для FB D20 для горелки | [6 empty] | 14077.161
7 | Аксессуар для FB D26 для горелки | [6 empty] | 14220.6
8 | Аксессуар для FB D32 для горелки | [6 empty] | 14590.5
9 | Аксессуар для FB D36 для горелки | [6 empty] | 14878.2
10 | Аксессуар для FB D42 для горелки | [6 empty] | 15248.1
11 | Контур охлаждения FB 20-42D | [6 empty] | 5137.5
Котлы стальные на твердом топливе KP PYRO (пиролизные) | [7 empty] | 0
1 | KP 18 |  | 7,5-2,1 | дерево | - | 626х995х1185 | 240 | 88303.5144
2 | KP 24 |  | 12-25 | дерево | - | 626х1035х1185 | 270 | 99017.7254
3 | KP 32 |  | 13-33 | дерево | - | 686х985х1185 | 285 | 105753.6538
4 | KP 38 |  | 15-40 | дерево | - | 686х1085х1185 | 300 | 111030.2362
Газовые чугунные котлы с атмосферной горелкой GL ECO HL | [7 empty] | 0
1 | GL 20 ECO HL |  | 14-20 | газ | 1,5-2,3 | 410х635х840 | 114 | 50347.5
2 | GL 30 ECO HL |  | 21-30 | газ | 2,3-3,7 | 510х635х840 | 138 | 55690.5
3 | GL 50 ECO HL |  | 25-46 | газ | 3,3-5,7 | 750х690х840 | 186 | 73774.5
Газовые стальные котлы с атмосферной горелкой P Lux HL | [7 empty] | 0
1 | Р 18 lux HL |  | 11-18 | газ | 1,8 | 290х670х840 | 82 | 35691.24
2 | Р 22 lux HL |  | 13-22 | газ | 2,0 | 290х670х840 | 90 | 36973.56
3 | Р 26 lux HL |  | 16-26 | газ | 2,2 | 410х670х840 | 114 | 39751.92
4 | Р 30 lux HL |  | 18-30 | газ | 2,5 | 410х670х840 | 122 | 40735.032
5 | Р 50 lux HL |  | 29-48 | газ | 3,9 | 654х670х840 | 210 | 59414.16
Электрические котлы Daline PTE | [7 empty] | 0
1 | Daline РТЕ 4 |  | 4 | эл-во | - | 550x695x270 | 36 | 32674.5
2 | Daline РТЕ 6 |  | 6 | эл-во | - | 550x695x270 | 36 | 33291
3 | Daline РТЕ 8 |  | 8 | эл-во | - | 550x695x270 | 36 | 33907.5
4 | Daline РТЕ 10 |  | 10 | эл-во | - | 550x695x270 | 36 | 34524
5 | Daline РТЕ 14 |  | 14 | эл-во | - | 550x695x270 | 40 | 35346
6 | Daline РТЕ 18 |  | 18 | эл-во | - | 550x695x270 | 40 | 36003.6
7 | Daline РТЕ 22 |  | 22 | эл-во | - | 615x870x335 | 48 | 38428.5
8 | Daline РТЕ 24 |  | 24 | эл-во | - | 615x870x335 | 48 | 38839.5
9 | Daline РТЕ 30 |  | 30 | эл-во | - | 615x870x335 | 48 | 39867
10 | Daline РТЕ 36 |  | 36 | эл-во | - | 615x870x335 | 53 | 51005.1
11 | Daline РТЕ 45 |  | 45 | эл-во | - | 615x870x335 | 53 | 52484.7
12 | Daline РТЕ 60 |  | 60 | эл-во | - | 615x870x335 | 62 | 56265.9

## Котлы ATMOS
ООО "СК-Комфорт" Московская область, Мытищинский район, Мытищи, улица Хлебозаводская 6 Тел.: (495) 780-17-28, www.sk-komfort.ru
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:
|  | Котлы Dakon |  | Котлы Lamborghini |  | Котлы ATMOS | Котлы OPOP | Котлы Protherm
|  | Котлы ACV |  | Котлы Buderus |  | Горелки Lamborghini | Дополнительное оборудование ATMOS | Радиаторы
|  | Арматура RBM |  | Бойлеры, баки |  | Автоматика Komextherm | Циркуляционные насосы | Антифриз
КОТЛЫ ATMOS, Чехия | [5 empty] | Цена в евро, 06.07.2011
№ | Наименование |  | Мощность, кВт | Габариты, мм (Ш х Г х В) | Вес, кг | Розничная, руб.
Котлы на дровах
1 | D 15 |  | 7-14,5 | 590х490х1150 | 192 | 64527
2 | D 20 |  | 10-19,5 | 590х690х1150 | 250 | 76035
3 | D 30 |  | 15-28 | 590х920х1420 | 388 | 99667.5
4 | DC 15 E |  | 14,9 | 590х630х1180 | 285 | 78090
5 | DC 18 S |  | 14-20 | 590х770х1180 | 293 | 88776
6 | DC 22 S |  | 15-22 | 590х970х1180 | 303 | 104394
7 | DC 25 S |  | 17-25 | 590х970х1180 | 306 | 107682
8 | DC 32 S |  | 28-35 | 670х970х1260 | 345 | 126588
9 | DC 40 SX |  | 28-40 | 670х970х1260 | 353 | 134808
10 | DC 50 S |  | 35-48 | 670х1170х1260 | 407 | 161523
11 | DC 20 GS |  | 14-20 | 670х770х1260 | 350 | 131520
12 | DC 25 GS |  | 17-25 | 670х970х1260 | 408 | 163167
13 | DC 32 GS |  | 22-32 | 670х970х1261 | 415 | 170565
14 | DC 40 GS |  | 28-40 | 670х970х1410 | 453 | 193170
15 | DC 75 SE |  | 75 | 770х1470х1480 | 700 | 293865
16 | DC 70 S |  | 49-70 | 670х1170х1380 | 487 | 234270
17 | DC 100 |  | 99 | 980х1180х1590 | 780 | 381408
Котлы на дровах и угле | [5 empty] | 0
1 | C 18 S |  | 14-20 | 590х770х1180 | 225 | 92475
2 | C 20 S |  | 17-25 | 590х770х1420 | 298 | 107682
3 | C 30 S |  | 22-32 | 590х870х1360 | 336 | 126588
4 | C 40 S |  | 28-40 | 590х1045х1360 | 376 | 156180
5 | C 50 S |  | 35-48 | 590х1105х1360 | 415 | 189060
Котлы на каменном угле | [5 empty] | 0
1 | AC 25 S |  | 20-26 | 590х770х1180 | 235 | 94530
Котлы на дровах, пеллетах, газу и жидком топливе | [5 empty] | 0
1 | DC 15 EP |  | 14.9 | 643х694х1695 | 424 | 133575
2 | DC 18 SP |  | 20 | 643х757х1695 | 429 | 150015
3 | DC 25 SP |  | 25 | 643х957х1695 | 506 | 177963
4 | DC 32 SP |  | 35 | 678х957х1772 | 571 | 207555
Котлы на пеллетах | [5 empty] | 0
1 | D 15 P |  | 7-14,5 | 606х589х1405 | 192 | 104805
2 | D 20 P |  | 10-19,5 | 606х652х1405 | 250 | 115491
3 | D 30 P |  | 15-28 | 606х852х1405 | 388 | 137685
4 | D 45 P |  | 13,5-45 | 606х1052х1405 | 430 | 160290

## Котлы OPOP
ООО "СК-Комфорт" Московская область, Мытищинский район, Мытищи, улица Хлебозаводская 6 Тел.: (495) 780-17-28, www.sk-komfort.ru
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:
|  | Котлы Dakon |  | Котлы Lamborghini |  | Котлы ATMOS | Котлы OPOP | Котлы Protherm
|  | Котлы ACV |  | Котлы Buderus |  | Горелки Lamborghini | Дополнительное оборудование ATMOS | Радиаторы
|  | Арматура RBM |  | Бойлеры, баки |  | Автоматика Komextherm | Циркуляционные насосы | Антифриз
КОТЛЫ OPOP, Чехия | [5 empty] | Цена в евро, 06.07.2011
№ | Наименование |  | Мощность, кВт | Габариты, мм (Ш x Г x В) | Вес, кг | Розничная, руб.
Котлы на твердом топливе
1 | H 412 |  | 12,2 | 386х465х865 | 150 | 32058
2 | H 418 |  | 18 | 386х536х865 | 160 | 37812
3 | H 424 |  | 24 | 490х536х865 | 200 | 43155
4 | H 430 |  | 30 | 490х536х1005 | 232 | 47676
5 | H 635 |  | 35 | 408х727х1524 | 310 | 68637
6 | H 650 |  | 49,5 | 534х727х1524 | 390 | 86310
7 | H 730 |  | 30 | 480х1010х1110 | 335 | 93502.5
10 | Ecomax 25 |  | 25 | 612х920х1340 | 270 | 151659
11 | Ecomax 35 |  | 35 | 612х1070х1340 | 360 | 154782.6
12 | Ecomax 42 |  | 42 | 712х1120х1590 | 454 | 161934
13 | Boink 16 |  | 16 | 400х724х865 | 180 | 177264.3
14 | Boink 24 |  | 24 | 400х724х865 | 180 | 187005
15 | Boink 30 |  | 30 | 500х740х1005 | 260 | 227899.5
16 | BIOPEL 16 (WOODY 16) |  | 16 | 515х750х1307 | 230 | 208993.5
17 | BIOPEL 24 (WOODY 24) |  | 24 | 515х750х1307 | 230 | 219063
18 | BIOPEL 30 (WOODY 30) |  | 30 | 515х750х1307 | 230 | 258724.5
19 | BIOPEL 60 (WOODY 60) |  | 60 | 643х896х1272 | 385 | 319347
20 | BIOPEL 80 (WOODY 80) |  | 80 | 743х997х1271 | 480 | 339897
21 | Black Star 10 |  | 10 | 428х728х984 | 160 | 189306.6
22 | Black Star 20 |  | 20 | 528х792х984 | 210 | 201636.6
23 | Black Star 30 |  | 30 | 528х792х984 | 210 | 238708.8
24 | Клапан понижения температуры Watts |  |  |  |  | 3329.1
25 | Бункер для пелет (= 100 кг) |  |  |  |  | 8220
26 | Бункер для пелет (= 220 кг) |  |  |  |  | 8877.6
27 | Бункер для пелет (> 350 кг) |  |  |  |  | 5754
28 | Бункер для пелет (= 300 кг) |  |  |  |  | 17056.5
29 | Бункер для пелет (= 3 тонны) |  |  |  |  | 90625.5
30 | Крышка к бункер (110 кг пелет) |  |  |  |  | 1685.1
31 | Крышка к бункер (220 кг пелет) |  |  |  |  | 2013.9
32 | Крышка к бункер (300 кг пелет) |  |  |  |  | 2178.3
33 | Стабилизатор тяга |  |  |  |  | 2589.3

## Котлы Lamborghini
ООО "СК-Комфорт" Московская область, Мытищинский район, Мытищи, улица Хлебозаводская 6 Тел.: (495) 780-17-28, www.sk-komfort.ru
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:
|  | Котлы Dakon |  | Котлы Lamborghini |  | Котлы ATMOS | Котлы OPOP | Котлы Protherm
|  | Котлы ACV |  | Котлы Buderus |  | Горелки Lamborghini | Дополнительное оборудование ATMOS | Радиаторы
|  | Арматура RBM |  | Бойлеры, баки |  | Автоматика Komextherm | Циркуляционные насосы | Антифриз
КОТЛЫ LAMBORGHINI, Италия | [5 empty] | Цена в евро, 06.07.2011
№ | Наименование |  | Мощность, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Розничная, руб.
Чугунные котлы на жидком и газообразном топливе EXA
1 | EXA 20 |  | 23.3 | 570х530х1020 | 80 | 35893.9123
2 | EXA 32 |  | 34.8 | 570х530х1020 | 105 | 41207.1559
3 | EXA 40 |  | 46.5 | 570х730х1020 | 130 | 48173.4086
4 | EXA 50 |  | 58.1 | 570х730х1020 | 155 | 53073.4
5 | EXA 60 |  | 69.8 | 570х940х1020 | 180 | 59449.2923
6 | EXA 70 |  | 81.4 | 570х940х1020 | 205 | 66769.7612
7 | EXA 80 |  | 93.3 | 570х1040х1020 | 230 | 72496.2571
Чугунные котлы на газообразном топливе ERA F | [5 empty] | 0
1 | ERA F 23 M |  | 8,8-23 | 450x615x850 | 139 | 52073.7
2 | ERA F 32 M |  | 13-32 | 450x615x850 | 165 | 59389.5
3 | ERA F 45 M |  | 17,2-45 | 600x615x850 | 190 | 66626.388
4 | ERA F 56 M |  | 21,6-56 | 600x615x850 | 216 | 80588.88
5 | ERA F 32 PK M |  | 13-32 | 450x615x850 | 175 | 71218.08
6 | ERA F 32 S M |  | 11-32 | 500x600x850 | 170 | 80120.34
7 | ERA F 32 S PK M |  | 11-32 | 500x600x850 | 180 | 90521.928
8 | ERA F 32 B M 60 |  | 13-32 | 800x600x850 | 179 | 100489.5
9 | ERA F 32 B M 90 |  | 13-32 | 500x706x1400 | 200 | 141630.6
10 | ERA F 32 BS M 60 |  | 14-32 | 800x600x850 | 175 | 141037.0996
11 | ERA F 32 BS M 90 |  | 14-32 | 500x706x1400 | 206 | 170555.1196
Стальные котлы на жидком и газообразном топливе MEGA PREX | [5 empty] | 0
1 | MEGA PREX N90 |  | 90 | 750х1055х855 | 216 | 104803.8776
2 | MEGA PREX N100 |  | 100 | 750х1195х855 | 258 | 108143.9892
3 | MEGA PREX N120 |  | 120 | 750х1195х855 | 258 | 110664.8281
4 | MEGA PREX N150 |  | 150 | 750х1195х855 | 258 | 134864.8816
5 | MEGA PREX N200 |  | 200 | 800х1440х905 | 346 | 137511.7624
6 | MEGA PREX N250 |  | 250 | 800х1440х905 | 346 | 165682.1372
7 | MEGA PREX N300 |  | 300 | 900х1690х1005 | 431 | 170219.6473
8 | MEGA PREX N350 |  | 350 | 900х1690х1005 | 475 | 220258.2996
9 | MEGA PREX N400 |  | 400 | 900х1940х1005 | 542 | 233177.599
10 | MEGA PREX N500 |  | 500 | 940х1900х1015 | 584 | 256747.4428
11 | MEGA PREX N620 |  | 620 | 1160х1950х1205 | 853 | 296450.6556
12 | MEGA PREX N750 |  | 750 | 1160х2240х1205 | 963 | 342834.0915
13 | MEGA PREX N850 |  | 850 | 1290х2255х1335 | 1205 | 378882.0879
14 | MEGA PREX N950 |  | 950 | 1290х2255х1335 | 1205 | 395015.4569
15 | MEGA PREX N1020 |  | 1020 | 1290х2500х1335 | 1417 | 470262.4983
16 | MEGA PREX N1200 |  | 1200 | 1440х2500х1485 | 1843 | 510091.753
17 | MEGA PREX N1300 |  | 1300 | 1440х2500х1485 | 1843 | 542862.6588
18 | MEGA PREX N1400 |  | 1400 | 1440x2500x1485 | 1843 | 618487.8261
19 | MEGA PREX N1600 |  | 1600 | 1470х2886х1630 | 2600 | 665753.5556
20 | MEGA PREX N1800 |  | 1800 | 1470х2886х1630 | 2600 | 796459.053
21 | MEGA PREX N2000 |  | 2000 | 1470х3096х1630 | 2750 | 957855.7641
22 | MEGA PREX N2400 |  | 2400 | 1600х3220х1760 | 3650 | 1046526.2727
23 | MEGA PREX N3000 |  | 3000 | 1600х3480х1760 | 3900 | 1247689.2175
24 | MEGA PREX N3500 |  | 3500 | 1870х3480х2030 | 5200 | 1560210.2211
Газовые напольные чугунные котлы с атмосферной горелкой Gaster N | [5 empty] | 0
1 | Gaster N 51 |  | 51/56 | 550х900х1000 | 214 | 98354.0426
2 | Gaster N 68 |  | 68/74,8 | 640х900х1000 | 252 | 108154.0253
3 | Gaster N 85 |  | 85/93,5 | 720х900х1000 | 300 | 134808
4 | Gaster N 102 |  | 102/112 | 800х900х10000 | 348 | 159879
5 | Gaster N 119 |  | 119/131 | 930х1050х1050 | 430 | 187321.3549
6 | Gaster N 136 |  | 136/149 | 1020х1050х1050 | 490 | 202729.7614
7 | Gaster N 153 |  | 153/170 | 1100х1050х1050 | 535 | 237797.1691
8 | Gaster N 170 |  | 170/187 | 1190х1050х1050 | 575 | 251139.3142
9 | Gaster N 187 |  | 187/206 | 1270х1050х1050 | 625 | 264717.6034
10 | Gaster N 221 |  | 221/243 | 1440х1050х1050 | 720 | 299489.8309
11 | Gaster N 255 |  | 255/280 | 1610х1100х1050 | 835 | 317259.679
12 | Gaster N 289 |  | 289/317 | 1780х1100х1050 | 905 | 352504.1948
Газовые настенные котлы Taura | [5 empty] | 0
1 | Taura 24 MCS W TOP |  | 9,7-23,5 | 400х320х720 | 32 | 32469
2 | Taura 24 MC W TOP |  | 9,7-23,3 | 400х320х720 | 31 | 31236
3 | Коаксиальный отвод |  |  |  |  | 1890.6
Газовые настенные котлы Ninfa | [5 empty] | 0
1 | Ninfa 24 MC |  | 7-23,5 | 420х320х720 | 28 | 32797.8
2 | Ninfa 24 MCS |  | 7,2-24 | 420х320х721 | 32 | 38428.5
3 | Ninfa 32 MC |  | 9,7-31,3 | 420х320х722 | 32 | 38428.5
4 | Ninfa 32 MCS |  | 9,9-32 | 420х320х723 | 38 | 41922
5 | Коаксиальный отвод |  |  |  |  | 1890.6
Полифосфатный дозатор к настенным котлам | [5 empty] | 0
1 | DPO 1" B |  |  |  |  | 8014.5
2 | DPO 1/2" B |  |  |  |  | 2055

## Котлы Buderus
ООО "СК-Комфорт" Московская область, Мытищинский район, Мытищи, улица Хлебозаводская 6 Тел.: (495) 780-17-28, www.sk-komfort.ru
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:
|  | Котлы Dakon | Котлы Lamborghini |  | Котлы ATMOS |  | Котлы OPOP | Котлы Protherm
|  | Котлы ACV | Котлы Buderus |  | Горелки Lamborghini |  | Дополнительное оборудование ATMOS | Радиаторы
|  | Арматура RBM | Бойлеры, баки |  | Автоматика Komextherm |  | Циркуляционные насосы | Антифриз
КОТЛЫ BUDERUS, Германия |  |  |  |  | Цена в евро, 06.07.2011
№ | Артикул | Наименование | Мощность, кВт | Габариты, мм (ВxШxГ) | Вес, кг | Розничная, руб.
Чугунные твердотопливные котлы LOGANO G211
1 | 30009356 | G 211-20 D | 20 | 1344x480x840 | 210 | 51728.049
2 | 30009357 | G 211-26 D | 26 | 1344x580x940 | 245 | 56953.914
3 | 30009358 | G 211-32 D | 32 | 1344x680x1040 | 280 | 62898.618
4 | 30009359 | G 211-36 D | 36 | 1344x780x1140 | 315 | 67890.624
5 | 30009360 | G 211-42 D | 42 | 1344x880x1240 | 350 | 73398.024
Стальные твердотопливные котлы LOGANO S111 | [5 empty] | 0
1 | 30009343 | S 111-12 | 7-13,5 | 920x600x730 | 158 | 31975.8
2 | 30009344 | S 111-16 | 6-16 | 920x600x730 | 166 | 33271.683
3 | 30009345 | S 111-20 | 6-20 | 1040x700x770 | 200 | 40175.661
4 | 30009346 | S 111-24 | 7-24 | 1040x700x770 | 215 | 42714.819
5 | 30009347 | S 111-25 | 8-27 | 1040x700x870 | 232 | 43003.752
6 | 30009348 | S 111-32 | 9-32 | 1040x700x870 | 240 | 44106.054
7 | 30009349 | S 111-32 D | 9-28 | 1060x700x870 | 240 | 50673.012
8 | 30009350 | S 111-45 D | 18-45 | 1045x770x980 | 320 | 65392.566
Стальные пиролизные котлы LOGANO S121 | [5 empty] | 0
1 | 82000050 | S 121-18 | 8-21 | 1250x626x935 | 310 | 92429.79
2 | 82000052 | S 121-24 | 12-25 | 1250x626x1035 | 350 | 97177.251
3 | 82000054 | S 121-32 | 13-33 | 1315x686x985 | 375 | 103793.118
4 | 82000056 | S 121-38 | 15-36 | 1315x686x1085 | 410 | 108919.932
Чугунные газовые котлы LOGANO G124 WS | [5 empty] | 0
1 | 30008328 | G124 WS-20 | 20 | 1095x600x768 | 127 | 56888.4866
2 | 30008329 | G124 WS-24 | 24 | 1095x600x768 | 127 | 61004.2132
3 | 30008330 | G124 WS-28 | 28 | 1095x600x788 | 151 | 65118.8637
4 | 30008331 | G124 WS-32 | 32 | 1095x600x788 | 151 | 70591.435
Чугунные газовые котлы LOGANO G234 WS | [5 empty] | 0
1 | 30008874 | G234 WS-38 | 38 | 1204x650x726 | 221 | 74785.71
2 | 30008875 | G234 WS-44 | 44 | 1204x650x726 | 221 | 81497.8412
3 | 30008876 | G234 WS-50 | 50 | 1204x740x726 | 255 | 91006.5145
4 | 30008877 | G234 WS-55 | 55 | 1204x740x726 | 255 | 98197.4689
Чугунные газовые котлы LOGANO G234 | [5 empty] | 0
1 | 30004592 | G234-60 | 60 | 1204x830x746 | 310 | 104030.5025
Чугунные газовые котлы LOGANO G334 WS | [5 empty] | 0
1 | 7747308289 | G334 WS-73 | 73 | 1264x880x750 | 344 | 155147.6466
2 | 7747308290 | G334 WS-94 | 94 | 1264x1060x775 | 422 | 180200.7345
3 | 7747308291 | G334 WS-115 | 115 | 1264x1240x800 | 496 | 215441.5158
4 | 7747308292 | G334 WS-135 | 135 | 1264x1420x800 | 572 | 253738.0971
5 | 7747308320 | G334 WS-146 | 146 | 1264x880x1610 | 688 | 311918.2105
6 | 7747308321 | G334 WS-188 | 188 | 1264x1060x1610 | 844 | 361647.3655
7 | 7747308322 | G334 WS-230 | 230 | 1264x1240x1610 | 992 | 431449.0711
8 | 7747308323 | G334 WS-270 | 270 | 1264x1420x1610 | 1144 | 509928.3542
Чугунные газовые котлы LOGANO GE434 | [5 empty] | 0
1 | 30008047 | GE434-150 | 150 | 1466x1460x1427 | 815 | 398134.0433
2 | 30008048 | GE434-175 | 175 | 1466x1460x1582 | 911 | 426894.3337
3 | 30008049 | GE434-200 | 200 | 1466x1460x1687 | 1017 | 455388.3723
4 | 30008050 | GE434-225 | 225 | 1466x1460x1792 | 1116 | 483733.0252
5 | 30008051 | GE434-250 | 250 | 1466x1460x1957 | 1228 | 511548.2229
6 | 30008052 | GE434-275 | 275 | 1466x1460x2062 | 1330 | 539400.0048
7 | 30008053 | GE434-300 | 300 | 1466x1460x2167 | 1424 | 567783.2744
8 | 30008054 | GE434-325 | 325 | 1466x1460x2312 | 1526 | 596089.3106
9 | 30008055 | GE434-350 | 350 | 1466x1460x2417 | 1623 | 624356.7302
10 | 30008056 | GE434-375 | 375 | 1466x1460x2522 | 1718 | 653002.1868
Настенные газовые котлы LOGAMAX | [5 empty] | 0
1 | 7747380171 | U024-24 K | 24 | 740x400x360 | 34 | 39017.207
2 | 7747380172 | U022 -24K | 24 | 740x400x360 | 34 | 41414.3114
3 | 19928401 | Комплект для перестройки на сжиженный газ (пропан) к U024 K и U022 K |  |  |  | 3911.883
4 | 7747380125 | U054-24 | 24 |  | 37.5 | 41903.2967
5 | 7747380124 | U054-K 24 | 24 |  | 37.5 | 42746.1688
6 | 7747380128 | U052-24 | 24 |  | 40 | 48517.1527
7 | 7747380129 | U052-28 | 28 |  | 41.5 | 50292.5641
8 | 7747380126 | U052-24 K | 24 |  | 40 | 49050.3739
9 | 7747380127 | U052-28K | 28 |  | 41.5 | 51046.9645
10 | 7747380017 | U052-24T | 24 |  | 79 | 82563.2077
11 | 7747380018 | U054-24T | 24 |  | 75 | 75683.9367
12 | 19928711 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ U052-24, 24K |  |  |  | 2154.405
13 | 19928718 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ U052-28, 28K |  |  |  | 2330.1528
14 | 19928690 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ U054-24, 24K |  |  |  | 2014.5241
15 | 87167625160 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ U052-24Т,U054-24T |  |  |  | 4260.9875

## Котлы Protherm
ООО "СК-Комфорт" Московская область, Мытищинский район, Мытищи, улица Хлебозаводская 6 Тел.: (495) 780-17-28, www.sk-komfort.ru
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:
|  | Котлы Dakon |  | Котлы Lamborghini |  | Котлы ATMOS | Котлы OPOP | Котлы Protherm
|  | Котлы ACV |  | Котлы Buderus |  | Горелки Lamborghini | Дополнительное оборудование ATMOS | Радиаторы
|  | Арматура RBM |  | Бойлеры, баки |  | Автоматика Komextherm | Циркуляционные насосы | Антифриз
КОТЛЫ PROTHERM, Словакия | [5 empty] | Цена в евро, 06.07.2011
№ | Наименование |  | Мощность, кВт | Габариты, мм (ВxШxГ) | Вес, кг | Розничная, руб.
Напольные чугунные газовые котлы Гризли
1 | Гризли 65KLO |  | 65 | 1195х850х960 | 317 | 117710.4
2 | Гризли 85KLO |  | 85 | 1195х1010х960 | 369 | 143356.8
3 | Гризли 100KLO |  | 99 | 1195х1170х960 | 421 | 153878.4
4 | Гризли 130KLO |  | 130 | 1195х1410х960 | 499 | 192019.2
5 | Гризли 150KLO |  | 150 | 1195х1570х960 | 550 | 206486.4
Напольные чугунные газовые котлы Медведь | [5 empty] | 0
1 | Медведь 20KLOM |  | 19 | 880х335х600 | 90 | 41757.6
2 | Медведь 30KLOM |  | 28 | 880х420х600 | 110 | 47018.4
3 | Медведь 40KLOM |  | 38.5 | 880х505х600 | 130 | 55238.4
4 | Медведь 50KLOM |  | 49 | 880х590х620 | 150 | 61814.4
5 | Медведь 20KLZ |  | 18.5 | 1385х505х892 | 90 | 91406.4
6 | Медведь 30KLZ |  | 28.5 | 1385х505х892 | 110 | 96009.6
7 | Медведь 40KLZ |  | 38.5 | 1385х505х892 | 130 | 101270.4
8 | Медведь 50KLZ |  | 49 | 1385х505х892 | 150 | 107846.4
9 | Медведь 20PLO |  | 18.5 | 880х335х600 | 90 | 39784.8
10 | Медведь 30PLO |  | 28.5 | 880х420х600 | 110 | 44716.8
11 | Медведь 40PLO |  | 38.5 | 880х505х600 | 130 | 50964
12 | Медведь 50PLO |  | 49 | 880х590х620 | 150 | 56553.6
13 | Медведь 60PLO |  | 54.7 | 880х675х620 | 170 | 62143.2
14 | Медведь 20TLO |  | 18 | 880х420х671 | 92 | 46360.8
15 | Медведь 30TLO |  | 27 | 880х505х671 | 116 | 54252
16 | Медведь 40TLO |  | 35 | 880х590х671 | 140 | 62143.2
17 | Медведь 50TLO |  | 44.5 | 880х675х671 | 168 | 70034.4
Каскадные газовые котлы | [5 empty] | 0
1 | 120SOO |  | 105 | 1650х790х120 | 90 | 109572.6
2 | 120SOR |  | 105 | 1650х790х120 | 90 | 137315.1
Настенные газовые котлы Гепард | [5 empty] | 0
1 | Гепард 24MOV |  | 23 | 742х410х311 | 31 | 27084.9
2 | Гепард 24MTV |  | 23 | 742х410х311 | 34 | 28687.8
3 | Горизонтальная система, 60/100мм, длина 1м |  |  |  |  | 2589.3
Настенные газовые котлы Пантера | [5 empty] | 0
1 | Пантера 12KOO |  | 13 | 740х410х330 | 32 | 30208.5
2 | Пантера 12KTO |  | 13 | 740х410х330 | 35.5 | 36085.8
3 | Пантера 24KOO |  | 25 | 740х410х330 | 32 | 32427.9
4 | Пантера 24KOV |  | 25 | 740х410х330 | 32 | 32838.9
6 | Пантера 24KTO |  | 25 | 740х410х330 | 35.5 | 31811.4
7 | Пантера 24KTV |  | 25 | 740х410х330 | 35.5 | 35304.9
8 | Пантера 25KOV |  | 25 | 742х410х311 | 35 | 32838.9
9 | Пантера 25KTO |  | 25 | 742х410х311 | 36 | 31811.4
10 | Пантера 25KTV |  | 25 | 742х410х311 | 37 | 35304.9
11 | Пантера 28KTV |  | 28 | 800х450х330 | 39 | 37853.1
12 | Пантера 30KTV |  | 30 | 807x450x360 | 39 | 37853.1
Настенные газовые котлы Тигр | [5 empty] | 0
1 | Тигр 12KOZ |  | 12 | 900х410х570 | 69 | 54210.9
2 | Тигр 12KTZ |  | 12 | 900х410х570 | 70 | 56718
3 | Тигр 24KOZ |  | 24 | 900х410х570 | 70 | 54498.6
4 | Тигр 24KTZ |  | 24 | 900х410х570 | 71 | 56676.9
Настенные электрические котлы Скат | [5 empty] | 0
1 | Скат 6KR |  | 6 | 740х410х240 | 34 | 25810.8
2 | Скат 9KR |  | 9 | 740х410х240 | 34 | 26016.3
3 | Скат 12KR |  | 12 | 740х410х240 | 34 | 26262.9
4 | Скат 14KR |  | 15 | 740х410х240 | 34 | 26262.9
5 | Скат 18KR |  | 18 | 740х410х240 | 34 | 30290.7
6 | Скат 21KR |  | 21 | 740х410х240 | 34 | 30414
7 | Скат 24KR |  | 24 | 740х410х240 | 34 | 32469
8 | Скат 28KR |  | 28 | 740х410х240 | 34 | 32592.3
Промышленные стальные котлы Бизон 70-3500 NO | [5 empty] | 0
1 | NO 70 |  | 70 | 1030х750х1055 | 216 | 101722.5
2 | NO 80 |  | 80 | 1030х750х1055 | 216 | 105421.5
3 | NO 90 |  | 90 | 1030х750х1195 | 258 | 108504
4 | NO 100 |  | 100 | 1030х750х1195 | 258 | 111586.5
5 | NO 120 |  | 120 | 1030х750х1195 | 258 | 114052.5
6 | NO 150 |  | 150 | 1080х800х1440 | 346 | 138876.9
7 | NO 200 |  | 200 | 1080х800х1440 | 346 | 147795.6
8 | NO 250 |  | 250 | 1180х800х1690 | 431 | 159262.5
9 | NO 300 |  | 300 | 1180х900х1690 | 475 | 175168.2
10 | NO 350 |  | 350 | 1180х900х1940 | 542 | 206404.2
11 | NO 420 |  | 420 | 1190х940х1900 | 584 | 230612.1
12 | NO 510 |  | 510 | 1380х1160х1950 | 853 | 275863.2
13 | NO 630 |  | 630 | 1380х1160х2240 | 963 | 291152.4
14 | NO 750 |  | 750 | 1510х1290х2255 | 1205 | 353583.3
15 | NO 870 |  | 870 | 1510х1290х2255 | 1205 | 405821.4
16 | NO 970 |  | 970 | 1510х1290х2500 | 1417 | 440838.6
17 | NO 1030 |  | 1030 | 1660х1440х2500 | 1843 | 529368
18 | NO 1200 |  | 1200 | 1660х1440х2500 | 1843 | 561590.4
19 | NO 1300 |  | 1300 | 1660х1440х2500 | 1843 | 569646
20 | NO 1400 |  | 1400 | 1746х1470х2850 | 2600 | 784845.6
21 | NO 1600 |  | 1600 | 1746х1470х2850 | 2600 | 807861.6
22 | NO 1800 |  | 1800 | 1746х1470х3060 | 2750 | 830877.6
23 | NO 2000 |  | 2000 | 1876х1600х3190 | 3650 | 1023061.2
24 | NO 2400 |  | 2400 | 1876х1600х3450 | 3900 | 1042624.8
25 | NO 3000 |  | 3000 | 2146х1870х3450 | 5200 | 1369452
26 | NO 3500 |  | 3500 | 2146х1870х3900 | 5700 | 1481079.6
Напольные чугунные котлы на жидком и газообразном топливе Бизон | [5 empty] | 0
1 | Бизон 30 NL |  | 30 | 870х450х385 | 121 | 37770.9
2 | Бизон 35 NL |  | 35 | 870х450х485 | 148 | 40319.1
3 | Бизон 40 NL |  | 40 | 870х450х485 | 148 | 42250.8
4 | Бизон 50 NL |  | 50 | 870х450х585 | 175 | 45497.7
5 | Бизон 60 NL |  | 60 | 870х450х685 | 203 | 50018.7
6 | Бизон 70 NL |  | 70 | 870х450х785 | 230 | 55156.2
Напольные чугунные твердотопливные котлы Бобер | [5 empty] | 0
1 | Бобёр 20 DLO |  | 18/19 | 935x440x570 | 230 | 48621.3
2 | Бобёр 30 DLO |  | 23/24 | 935x440x670 | 266 | 55608.3
3 | Бобёр 40 DLO |  | 29/32 | 935x440x770 | 310 | 61362.3
4 | Бобёр 50 DLO |  | 35/39 | 935x440x970 | 391 | 75295.2
5 | Бобёр 60 DLO |  | 45/48 | 935x440x1170 | 465 | 83433

## Котлы ACV
ООО "СК-Комфорт" Московская область, Мытищинский район, Мытищи, улица Хлебозаводская 6 Тел.: (495) 780-17-28, www.sk-komfort.ru
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:
|  | Котлы Dakon |  | Котлы Lamborghini |  | Котлы ATMOS | Котлы OPOP | Котлы Protherm
|  | Котлы ACV |  | Котлы Buderus |  | Горелки Lamborghini | Дополнительное оборудование ATMOS | Радиаторы
|  | Арматура RBM |  | Бойлеры, баки |  | Автоматика Komextherm | Циркуляционные насосы | Антифриз
КОТЛЫ ACV, Бельгия | [5 empty] | Цена в евро, 06.07.2011
№ | Наименование |  | Мощность, кВт | Габариты, мм (ВxШxГ) | Вес, кг | Розничная, руб.
Котлы на жидком и газообразном топливе Delta Pro
1 | DELTA PRO 25 |  | 25 | 1761х584х540 | 145 | 72418.2
2 | DELTA PRO 45 |  | 45 | 1761х584х540 | 168 | 84789.3
3 | DELTA PRO 55 |  | 55 | 1761х584х540 | 200 | 91611.9
Котлы на жидком и газообразном топливе HeatMaster N | [5 empty] | 0
1 | HM-60 N |  | 69.9 | 1698х625х540 | 220 | 155316.9
2 | HM-100 N |  | 107 | 2093х797х680 | 320 | 226296.6

## Горелки Lamborghini
ООО "СК-Комфорт" Московская область, Мытищинский район, Мытищи, улица Хлебозаводская 6 Тел.: (495) 780-17-28, www.sk-komfort.ru
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:
|  | Котлы Dakon |  | Котлы Lamborghini |  | Котлы ATMOS |  | Котлы OPOP | Котлы Protherm
|  | Котлы ACV |  | Котлы Buderus |  | Горелки Lamborghini |  | Дополнительное оборудование ATMOS | Радиаторы
|  | Арматура RBM |  | Бойлеры, баки |  | Автоматика Komextherm |  | Циркуляционные насосы | Антифриз
ГОРЕЛКИ LAMBORGHINI, Италия | [5 empty] | Цена в евро, 06.07.2011
№ | Наименование |  | Мощность, кВт | Расход м3/ч | Габариты, мм | Давление газа, мбар (мин-макс) | Вес, кг | Розничная, руб.
Газовые горелки
1 | EM 3-E.D1 |  | 11,9-37,7 | 1,19-3,79 | 250х215х320 | 12,5-65 | 11 | 33373.2
2 | EM 6-E.D1 |  | 27-66,6 | 2,71-6,69 | 280х247х342 | 24-65 | 12.6 | 34400.7
3 | EM 9 - Е D3 |  | 43-89,5 | 4,32-9,00 | 280х247х417 | 18-360 | 12.5 | 44634.6
4 | EM 9-E.D2 |  | 43-89,5 | 4,32-9,00 | 280х247х417 | 33-200 | 12.5 | 41552.1
5 | EM 9/2 - Е D3 |  | 43-89,5 | 4,32-9,00 | 280х247х417 | 18-360 | 14 | 64321.5
6 | EM 12 - Е D6 |  | 49,8-120 | 5-12,07 | 230х285х483 | 12-360 | 11 | 51087.3
7 | EM 12 - Е D3 |  | 49,8-120 | 5-12,07 | 230х285х483 | 22-360 | 11 | 45456.6
8 | EM 16 - Е D4 |  | 80-160 | 8-16,1 | 310х282х480 | 18-360 | 16 | 54210.9
9 | EM 16/2 - Е D4 |  | 55-153 | 5,5-15,3 | 310х282х480 | 19-360 | 18 | 76117.2
10 | EM 18 - Е D6 |  | 99-169 | 9,9-17 | 275х340х550 | 11-360 | 15 | 58690.8
11 | EM 18 - Е D3 |  | 99-169 | 9,9-17 | 275х340х550 | 27-360 | 15 | 54210.9
12 | EM 18/2 - Е D6 |  | 99-169 | 9,9-17 | 275х340х675 | 12-360 | 25 | 82282.2
13 | EM 18/2 - Е D3 |  | 99-169 | 9,9-17 | 275х340х675 | 23-360 | 25 | 75993.9
14 | EM 26 - Е D6 |  | 129-245 | 12,9-24,6 | 360х350х750 | 20-360 | 30 | 76240.5
15 | EM 26/2 - Е D6 |  | 90-231 | 9-23,2 | 360х350х750 | 18-360 | 31 | 98023.5
16 | EM 35 - Е D7 |  | 188-320 | 18,9-32,1 | 420х423х880 | 18-360 | 44 | 95598.6
17 | EM 35 - Е D4 |  | 188-320 | 18,9-32,1 | 420х423х880 | 46-360 | 44 | 87173.1
18 | EM 40/2 - Е D7 |  | 115-390 | 11,5-39,2 | 420х423х880 | 23-360 | 44 | 111052.2
19 | EM 50/2 - Е D9 |  | 145-582 | 14,4-58,5 | 420х420х1070 | 20-360 | 44 | 152563.2
20 | EM 70/2 - Е D11 |  | 210-740 | 22,1-74,4 | 420х490х1110 | 14-360 | 80 | 172250.1
21 | EM 70/2 - Е D7 |  | 210-740 | 22,1-74,4 | 420х490х1110 | 42-360 | 80 | 150138.3
22 | 55 PM/2-Е DN65 D10 |  | 240-554 | 24-55,7 | 1210х730х470 | 16-200 | 75 | 199170.6
23 | 55 PM/2-Е 11/2" D9 |  | 240-554 | 24-55,7 | 1210х730х470 | 20-200 | 75 | 174346.2
24 | 70 PM/2-Е DN65 D11 |  | 350-784 | 35,2-78,8 | 1210х750х470 | 18-200 | 75 | 208459.2
25 | 70 PM/2-Е 2" D12 |  | 350-784 | 35,2-78,8 | 1210х750х470 | 20-200 | 75 | 190662.9
26 | 90 PM/2-Е DN65 F1 |  | 500-900 | 50,3-90,5 | 1350х760х470 | 20-200 | 124 | 266739
27 | 90 PM/2-Е 11/2" D10 |  | 500-900 | 50,3-90,5 | 1350х730х470 | 43-200 | 124 | 199170.6
28 | 140 PM/2-E DN80 F1 |  | 567-1200 | 57-120,7 | 1350х840х470 | 20-200 | 124 | 281699.4
29 | 140 PM/2 - Е 2" D11 |  | 567-1200 | 57-120,7 | 1350х750х470 | 35-200 | 124 | 217706.7
30 | 210 PM/2 - Е DN100 F3 |  | 875-1900 | 88-191 | 1450х860х470 | 20-200 | 130 | 355638.3
31 | 210 PM/2 - Е 2" D11 |  | 875-1900 | 88-191 | 1450х800х470 | 65-200 | 130 | 259628.7
32 | 310 PM/2 - Е DN100 F3 |  | 940-2900 | 94-290 | 1710х1610х700 | 34-200 | 173 | 551233.2
33 | 310 PM/2 - Е DN65 F1 |  | 940-2900 | 94-290 | 1710х1435х700 | 70-200 | 173 | 487240.5
34 | 430 PM/2 - Е DN100 F3 |  | 2088-4275 | 210-430 | 1760х1610х700 | 54-200 | 238 | 593895
35 | 430 PM/2 - Е DN80 F1 |  | 2088-4275 | 210-430 | 1760х1530х700 | 99-200 | 238 | 539108.7
36 | 55 PM/M-Е D9 |  | 240-554 | 24-55,7 | 1210х740х470 | 20-360 | 75 | 197978.7
37 | 55 PM/M-Е D7 |  | 240-554 | 24-55,7 | 1210х730х470 | 23-360 | 75 | 185772
38 | 70 PM/M-Е D11 |  | 350-784 | 35,2-78,8 | 1210х760х470 | 18-360 | 75 | 231804
39 | 70 PM/M-Е D7 |  | 350-784 | 35,2-78,8 | 1210х760х470 | 35-360 | 75 | 185772
40 | 90 PM/M-Е DF1 |  | 500-900 | 50,3-90,5 | 1350х745х470 | 20-500 | 124 | 252723.9
41 | 90 PM/M-Е D7 |  | 500-900 | 50,3-90,5 | 1350х745х470 | 49-360 | 124 | 182895
42 | 140 PM/M-E F3 |  | 567-1200 | 57-120,7 | 1350х745х510 | 16-500 | 124 | 280055.4
43 | 140 PM/M - Е D11 |  | 567-1200 | 57-120,7 | 1350х745х510 | 29-360 | 124 | 210226.5
44 | 210 PM/M - Е F5 |  | 875-1900 | 88-191 | 1450х815х510 | 18-500 | 130 | 346267.5
45 | 210 PM/M - D11 |  | 875-1900 | 88-191 | 1450х815х510 | 54-360 | 130 | 241174.8
46 | 310 PM/M - Е F5 |  | 940-2900 | 94-290 | 1710х855х700 | 28-500 | 173 | 547082.1
47 | 310 PM/M - Е F1 |  | 940-2900 | 94-290 | 1710х855х700 | 67-500 | 173 | 496693.5
48 | 430 PM/M - Е F5 |  | 2088-4275 | 210-430 | 1760х855х700 | 29-500 | 238 | 611855.7
49 | 430 PM/M - Е F1 |  | 2088-4275 | 210-430 | 1760х855х700 | 99-500 | 238 | 559083.3
Дизельные горелки | [7 empty] | 0
1 | ECO 3 R |  | 14,2-35,6 | 1,2-3,0 | 250х215х320 |  | 11.5 | 20344.5
2 | ECO 5 RN |  | 30,8-59,3 | 2,6-5,0 | 280х247х342 |  | 12.6 | 21248.7
3 | ECO 7 R |  | 52,2 - 86,6 | 4,4 - 7,3 | 280х247х410 |  | 13.6 | 24207.9
4 | ECO 3 |  | 16,6-35,6 | 1,4-3,0 | 250х215х320 |  | 11.3 | 17631.9
5 | ECO 5 N |  | 29,6-59,3 | 2,5-5,0 | 280х247х342 |  | 12.5 | 18741.6
6 | ECO 8 |  | 35,6-100,6 | 3,0-8,5 | 230х285х465 |  | 12.6 | 20221.2
7 | ECO 10 |  | 59,3-124,5 | 5,0-10,5 | 230х285х483 |  | 12.6 | 21824.1
8 | ECO 15 |  | 83,0-175,5 | 7,0-14,8 | 275х340х550 |  | 16 | 22769.4
9 | ECO 20 |  | 128-185 | 11,0-21,0 | 275х340х535 |  | 17 | 25358.7
10 | ECO 22 |  | 136,4-261 | 11,5-22,0 | 360х350х576 |  | 23 | 29345.4
11 | ECO 30 |  | 190-356 | 16,0-30,0 | 420х423х770 |  | 33.5 | 41100
12 | ECO 7/2 |  | 47,4-86,6 | 4,0-7,3 | 280х247х410 |  | 13.5 | 35099.4
13 | ECO 15/2 |  | 83,0-175,5 | 7,0-14,8 | 275х340х685 |  | 18 | 36579
14 | ECO 20/2 |  | 118,6-237,2 | 10,0-20,0 | 275х340х700 |  | 19 | 38223
15 | ECO 22/2 |  | 118,6-272,8 | 10,0-23,0 | 360х350х576 |  | 24 | 43730.4
16 | ECO 30/2 |  | 142,3-356 | 12,0-30,0 | 420х423х770 |  | 35 | 52936.8
17 | ECO 40/2 |  | 266,9-474 | 22,5-40,0 | 420х423х790 |  | 35 | 68020.5
18 | ECO 50/2 |  | 177-585 | 14,9-49,3 | 420х490х1040 |  | 61 | 98804.4
19 | ECO 70/2 |  | 197-776 | 16,6-65,4 | 420х490х1080 |  | 73.7 | 111422.1
20 | PG 45/2 |  | 166-557 | 14,0-47,0 | 410х420х1020 |  | 44 | 96050.7
21 | PG 65/2 |  | 237-890 | 20,0-75,0 | 520х465х1230 |  | 71 | 108504
22 | PG 110/2 |  | 415-1364 | 35,0-115,0 | 595х465х1270 |  | 76 | 116806.2
23 | PG 150/2 |  | 712-1779 | 60,0-150,0 | 650х465х1350 |  | 89 | 130944.6
24 | PG 180/2 |  | 712-2134 | 60,0-180,0 | 870х700х1640 |  | 201 | 362995.2
25 | PG 250/2 |  | 949-2965 | 80,0-250,0 | 860х700х1700 |  | 295 | 405410.4
26 | PG 300/2 |  | 1186-3558 | 100,0-300,0 | 860х700х1700 |  | 330 | 416877.3
27 | PG 110/М |  | 533,7-1304 | 45,0-110,0 | 535х620х1270 |  | 76 | 223419.6
28 | PG 150/М |  | 711,6-1779 | 60,0-150,0 | 535х670х1400 |  | 89 | 235461.9
29 | PG 180/М |  | 711,6-2135 | 60,0-180,0 | 700х870х1640 |  | 201 | 472608.9
30 | PG 250/М |  | 1067-2965 | 90-250 | 700х860х1700 |  | 295 | 495830.4
31 | PG 300/М |  | 1423-3558 | 120-300 | 700х860х1700 |  | 330 | 506763
32 | FIRE 3 |  | 16,6 - 47,4 | 1,4-4 | 260x270x290 |  | 9.8 | 16563.3
33 | FIRE 6 |  | 28,5-65,2 | 2,4-5,5 | 260x270x290 |  | 11.3 | 17138.7
Мазутные горелки | [7 empty] | 0
1 | PNZ 30 |  | 202-367 | 18-32 | 430x610x990 |  | 60 | 190498.5
2 | PNZ 50 |  | 216-638 | 19-56 | 565x685x1270 |  | 82 | 196170.3
3 | PNZ 75 |  | 330-980 | 29-86 | 640x740x1350 |  | 96 | 220419.3
4 | PNZ 100 |  | 421-1253 | 37-110 | 640x740x1350 |  | 100 | 227447.4
5 | PNZ 130 |  | 514-1596 | 65-140 | 660x740x1410 |  | 100 | 239654.1
Комбинированные горелки | [7 empty] | 0
1 | TWIN 13-E |  | 81-164 | 6,8-13,8(кг/ч)/8,1-16,4(м3/ч) | 275x575x675 |  | 18 | 87255.3
2 | TWIN 50/2-E |  | 170-543 | 14,3-45,8(кг/ч)/18-57,5(м3/ч) | 420X960X1070 |  | 57 | 182771.7
3 | TWIN 70/2-E |  | 213-705 | 18-59,4(кг/ч)/22,5-74,6(м3/ч) | 420x1100x1100 |  | 61 | 239777.4
4 | TWIN 120/2-E |  | 474-1350 | 40-113,8(кг/ч)/47,7-135,8(м3/ч) | 760x735x1205 |  | 135 | 378777.6
5 | TWIN 180/2-E |  | 598-1993 | 50,4-168(кг/ч)/60,1/200,5(м3/ч) | 760x760x1355 |  | 160 | 507749.4

## Доп. оборудование ATMOS
ООО "СК-Комфорт" Московская область, Мытищинский район, Мытищи, улица Хлебозаводская 6 Тел.: (495) 780-17-28, www.sk-komfort.ru
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:
|  | Котлы Dakon |  | Котлы Lamborghini |  | Котлы ATMOS |  | Котлы OPOP | Котлы Protherm
|  | Котлы ACV |  | Котлы Buderus |  | Горелки Lamborghini |  | Дополнительное оборудование ATMOS | Радиаторы
|  | Арматура RBM |  | Бойлеры, баки |  | Автоматика Komextherm |  | Циркуляционные насосы | Антифриз
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ATMOS, Чехия | [5 empty] | Цена в евро, 06.07.2011
№ | Наименование |  | Мощность, кВт | Габариты, мм | Объем, л | Вес, кг | Розничная, руб.
1 | Горелка для пелет IWABO без шнека |  | 4,5-22 |  |  |  | 116271.9
2 | Шнек IWABO |  | - | l=150,d=75 | - |  | 34318.5
3 | Шнек IWABO |  | - | l=250,d=75 | - |  | 39250.5
4 | Шнек ATMOS A50 |  | - | l=170,d=90 | - |  | 35757
5 | Шнек ATMOS A50 |  | - | l=230,d=90 | - |  | 39045
6 | Горелка для пелет ATMOS ERATO GP 20 с шнеком |  | 20 |  | - |  | 109942.5
7 | Бункер для пелет |  | - |  | 250 |  | 12741
8 | Бункер для пелет |  | - |  | 500 |  | 18495
9 | Бункер для пелет |  | - |  | 1000 |  | 28359
10 | Ладдомат 21 | [5 empty] | 21783
11 | Горелка для пеллет ATMOS A 50 без шнека |  | 10-48 |  |  |  | 184950
12 | Горелка для пеллет ATMOS A 70 без шнека |  | 13,5 - 48(60) |  |  |  | 210267.6
13 | Аккумулирующий бак без изоляции |  |  |  | 500 |  | 33291
14 | Аккумулирующий бак без изоляции |  |  |  | 750 |  | 43155
15 | Аккумулирующий бак без изоляции |  |  |  | 1000 |  | 71925
16 | Аккумулирующий бак с изоляцией |  |  |  | 500 |  | 52608
17 | Аккумулирующий бак с изоляцией |  |  |  | 750 |  | 66582
18 | Аккумулирующий бак с изоляцией |  |  |  | 1000 |  | 99873
19 | Терморегулирующий вентиль ESBE TV25 60 град. | [5 empty] | 7562.4
20 | Терморегулирующий вентиль ESBE TV32 60 град. | [5 empty] | 7603.5
21 | Терморегулирующий вентиль ESBE TV40 60 град. | [5 empty] | 8425.5

## Радиаторы
ООО "СК-Комфорт" Московская область, Мытищинский район, Мытищи, улица Хлебозаводская 6 Тел.: (495) 780-17-28, www.sk-komfort.ru
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:
|  | Котлы Dakon |  | Котлы Lamborghini |  | Котлы ATMOS |  | Котлы OPOP |  | Котлы Protherm
|  | Котлы ACV |  | Котлы Buderus |  | Горелки Lamborghini |  | Дополнительное оборудование ATMOS |  | Радиаторы
|  | Арматура RBM |  | Бойлеры, баки |  | Автоматика Komextherm |  | Циркуляционные насосы |  | Антифриз
РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ LAMBORGHINI, Италия | [5 empty] | Цена в евро, 06.07.2011
№ | Наименование |  | Общая высота, мм | Межцентровое расстояние, мм | Габариты, мм (глубина*ширина) | Соединение | Объем, л | Вес, кг | Мощность секции dT=50°С, Ватт | Показатель n | Мощность секции dT=60°С, Ватт | Мощность секции dT=70°С, Ватт | Розничная (до 500 сек.), руб.
Радиатор алюминевый LEG 500
1 | LEJ 500 ( 1 секция) |  | 581.5 | 500 | 98*80 | 1" | 0.4 | 1.3 | 122 | 1.2962 | 154.5 | 188.7 | 411

## Арматура RBM
ООО "СК-Комфорт" Московская область, Мытищинский район, Мытищи, улица Хлебозаводская 6 Тел.: (495) 780-17-28, www.sk-komfort.ru
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:
|  | Котлы Dakon |  | Котлы Lamborghini | Котлы ATMOS | Котлы OPOP | Котлы Protherm
|  | Котлы ACV |  | Котлы Buderus | Горелки Lamborghini | Дополнительное оборудование ATMOS | Радиаторы
|  | Арматура RBM |  | Бойлеры, баки | Автоматика Komextherm | Циркуляционные насосы | Антифриз
АРМАТУРА И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ RBM, (Италия) |  |  |  |  | Цена в евро, 06.07.2011
№ | Наименование | Розничная, руб. | Фото
Арматура и т/р вентили
220420 | 4-х ходовой вентиль UNIFLUX для однотрубн. систем 1/2 | 992.976
220400 | 4-ходовой вентель для однотрубных систем 1/2" | 1051.338
2490400 | Вентиль нижн. подкл.+ угл. вентиль J.L 1/2 | 1146.279
2490450 | Вентиль нижн. подкл.+ угл. вентиль J.L 1/2 (однотр. сист) | 1170.117
2250400 | Вентиль нижнего подключения + т/с вентиль 1/2 | 1281.909
3010580 | Вентиль нижнего подключения для двухтрубных систем 3/4 | 1002.018
6440900 | Кран шаровый 2-х ходовой KVS 49 BB 2" | 14267.865
4060002 | Многофункциональный ключ | 62.061
1540440 | Прямой запорный (обратный) вент д/стальной трубы, 1/2" JET LINE | 183.717
100400 | Прямой запорный (обратный) вент простой рег-ки д/стальной трубы, 1/2" RFS | 337.02
100500 | Прямой запорный (обратный) вент простой рег-ки д/стальной трубы, 3/4" RFS | 612.39
300400 | Прямой настроечный вентиль для медной и полиэтиленовой трубы 1/2*1,8 | 411.822
1520440 | Прямой ручн вент д/стальной трубы, 1/2" JET LINE | 204.267
80400 | Прямой ручн вент простой рег-ки д/стальной трубы, 1/2" RFS | 373.188
80500 | Прямой ручн вент простой рег-ки д/стальной трубы, 3/4" RFS | 653.079
280400 | Прямой ручной вентиль простой регулировки для медной и полиэтиленовой трубы 1/2*1,8 | 427.44
320470 | Прямой термостатический вент с Т/С головкой д/стальной трубы, 1/2" RFS | 621.021
320400 | Прямой термостатический вентель для стальной трубы | 591.018
3060002 | Сервопривод для вентелей с электротермическим управлением 230 V | 1943.619
2210400 | Сливной и дренажный вентиль, 1/2" | 424.152
3481560 | Стальной хромированный зонд 600мм | 188.649
5900000 | Термостатическая головка TL-10; RBM | 678.972
1530440 | Угловой запорный (обратный) вент д/стальной трубы, 1/2" JET LINE | 126.588
90400 | Угловой запорный (обратный) вент простой рег-ки д/стальной трубы, 1/2" RFS | 307.428
90500 | Угловой запорный (обратный) вент простой рег-ки д/стальной трубы, 3/4" RFS | 555.672
290400 | Угловой настроечный вентиль для медной и полиэтиленовой трубы 1/2*4 | 290.577
1510440 | Угловой ручн вент д/стальной трубы, 1/2" JET LINE | 149.193
70400 | Угловой ручн вент простой рег-ки д/стальной трубы, 1/2" RFS | 327.156
70500 | Угловой ручн вент простой рег-ки д/стальной трубы, 3/4" RFS | 599.649
270400 | Угловой ручной вентиль простой регулировки для медной и полиэтиленовой трубы 1/2*4 | 304.14
310400 | Угловой термостатический вент д/стальной трубы, 1/2" RFS | 451.278
310470 | Угловой термостатический вент с Т/С головкой д/стальной трубы, 1/2" RFS | 589.374
8540602 | Шаровый кран В-В 1" | 160.29
8540802 | Шаровый кран В-В 1"1/2 | 425.385
8540702 | Шаровый кран В-В 1"1/4 | 257.697
8540402 | Шаровый кран В-В 1/2" | 69.87
1930402 | Шаровый кран В-В 1/2" газ | 428.673
8540902 | Шаровый кран В-В 2" | 607.458
8551102 | Шаровый кран В-В 3" | 2981.394
8540502 | Шаровый кран В-В 3/4" | 99.873
8550302 | Шаровый кран В-В 3/8" | 77.679
670602 | Шаровый кран В-Н с НГ 1" (Бабочка) Красная рукоятка | 537.177
670702 | Шаровый кран В-Н с НГ 1"1/4 (Бабочка) Красная рукоятка | 704.043
670402 | Шаровый кран В-Н с НГ 1/2" (Бабочка) Красная рукоятка | 198.924
670502 | Шаровый кран В-Н с НГ 3/4" (Бабочка) Красная рукоятка | 308.25
8860602 | Шаровый кран Н-В 1" | 357.57
8870602 | Шаровый кран Н-В 1" (Бабочка) | 350.583
8860402 | Шаровый кран Н-В 1/2" | 138.918
8870402 | Шаровый кран Н-В 1/2" (Бабочка) | 138.918
8860502 | Шаровый кран Н-В 3/4" | 261.807
8870502 | Шаровый кран Н-В 3/4" (Бабочка) | 249.066
670612 | Шаровый кран Н-В с НГ 1" (Бабочка) Голубая ручка | 537.177
670412 | Шаровый кран Н-В с НГ 1/2"(Бабочка) Голубая ручка | 198.924
670512 | Шаровый кран Н-В с НГ 3/4"(Бабочка) Голубая ручка | 307.839
8850402 | Шаровый кран с рычажной рукояткой НН 1/2 | 165.633
Грязевики, фильтры, обратные клапаны |  | 0
30470 | Линейный фильтр 100 мкм 1/2" | 452.511
30570 | Линейный фильтр 100 мкм 3/4" | 618.555
30410 | Линейный фильтр 300 мкм 1/2" | 286.056
40410 | Линейный фильтр 300 мкм 1/2" в/н | 286.056
30510 | Линейный фильтр 300 мкм 3/4" | 484.98
40510 | Линейный фильтр 300 мкм 3/4" в/н | 484.98
30420 | Линейный фильтр 50 мкм 1/2" | 404.013
40420 | Линейный фильтр 50 мкм 1/2" в/н | 404.013
30400 | Линейный фильтр 800 мкм 1/2" | 267.15
40400 | Линейный фильтр 800 мкм 1/2" в/н | 267.15
30500 | Линейный фильтр 800 мкм 3/4" | 480.048
40500 | Линейный фильтр 800 мкм 3/4" в/н | 480.048
30300 | Линейный фильтр 800 мкм 3/8" | 403.191
3040600 | Магнитный антинакипный фильтр 1" | 5614.671
3040400 | Магнитный антинакипный фильтр 1/2" | 3842.028
3040800 | Магнитный антинакипный фильтр 11/2" | 10619.829
3040700 | Магнитный антинакипный фильтр 11/4" | 8216.712
3040500 | Магнитный антинакипный фильтр 3/4" | 4614.297
1890502 | Нейлоновый фильтрующий картридж 3/4-1" | 715.14
8600602 | Обратный клапан 1" | 155.769
8600802 | Обратный клапан 1"1/2 | 425.796
8600702 | Обратный клапан 1"1/4 | 300.441
8600402 | Обратный клапан 1/2" | 73.98
8600902 | Обратный клапан 2" | 648.558
8600502 | Обратный клапан 3/4" | 121.245
5830400 | Самоочищающийся фильтр 100мкр 1/2 с двумя маном. | 4040.13
5830600 | Самоочищающийся фильрт 100 мкм с двумя манометрами 1" | 7440.744
1260610 | Самоочищающийся фильтр 100мкр 1" | 2369.004
1260410 | Самоочищающийся фильтр 100мкр 1/2 | 1114.632
1260510 | Самоочищающийся фильтр 100мкр 3/4 | 1316.433
8580802 | Фильтр мех. очистки (грязевик) 1"1/2 | 568.413
8580602 | Фильтр мех. очистки (грязевик) 1" | 205.911
8580702 | Фильтр мех. очистки (грязевик) 1"1/4 | 434.016
8580402 | Фильтр мех. очистки (грязевик) 1/2" | 92.886
8580902 | Фильтр мех. очистки (грязевик) 2" | 989.688
8580502 | Фильтр мех. очистки (грязевик) 3/4" | 158.646
Коллекторы и комплектующие |  | 0
8090610 | 4-х ходовой байпасный вентиль 1" | 2872.89
1140670 | Зонный 4-х ходовой вентиль | 4560.867
9670000 | Коллектор Saniblock (5+3) для сан. систем со шкафом (с ручкой на крышке) | 3901.623
9670020 | Коллектор Saniblock (5+3) для сан. систем со шкафом (с ручкой на основании) | 3901.623
9030050 | Коллектор Saniblock (6+4) для сан. систем со шкафом (с ручкой на крышке) | 4617.585
9030070 | Коллектор Saniblock (6+4) для сан. систем со шкафом (с ручкой на крышке)RBM | 4617.585
2860600 | Коллектор в сборе 1" 10x10 | 25613.109
2800600 | Коллектор в сборе 1" 4x4 | 14674.755
2810600 | Коллектор в сборе 1" 5х5 | 14674.344
2820600 | Коллектор в сборе 1" 6x6 | 18037.146
2840600 | Коллектор в сборе 1" 8x8 | 21725.46
550600 | Компланарный коллектор 1" 10х10 | 6115.269
520600 | Компланарный коллектор 1" 4х4 | 1888.545
530600 | Компланарный коллектор 1" 6х6 | 2525.184
540600 | Компланарный коллектор 1" 8х8 | 3515.694
6090650 | Набор компактных коллекторов 4х4 1" | 18020.295
6090680 | Набор компактных коллекторов 4х4 1" | 18020.295
6100680 | Набор компактных коллекторов 5х5 1" | 19293.573
6110680 | Набор компактных коллекторов 6х6 1" | 20934.285
6090690 | Набор компактных коллекторов 4х4 1" | 16976.766
6110690 | Набор компактных коллекторов 6х6 1" | 19505.238
6110650 | Набор компактных коллекторов 6х6 1" | 20934.285
1280600 | Пара пластмассовых скоб 1" | 238.38
865800 | Пластмассовый шкаф с дном 31х58 | 2444.217
867500 | Пластмассовый шкаф с дном 36х75 | 3361.98
6170600 | Резьбовой гидравлический сепаратор 1" 1800 л/ч (стрелка) | 12909.51
6170700 | Резьбовой гидравлический сепаратор 1"1/4 3100 л/ч (стрелка) | 13299.138
3060002 | Сервомотр для термостатического вентиля 230 B | 1943.619
3600010 | Сервопривод для зонного вентиля 230В | 3978.891
6171060 | Фланцевый гидравлический сепаратор DN 65 15800 л/ч (стрелка) | 39735.069
7955010 | Шкаф 550х770х230 (вертикальное подключение) | 11101.521
7955000 | Шкаф 550х770х230 (горизонтальное подключение) | 11101.521
М/п труба и пресс-фитинг |  | 0
6821600 | Металлопластиковая труба 16х2 бухта 100м | 46.443
6821640 | Металлопластиковая труба 16х2 бухта 250м | 46.443
6822050 | Металлопластиковая труба 20х2 бухта 100м | 57.129
6822650 | Металлопластиковая труба 26х3 бухта 75м | 91.242
6823250 | Металлопластиковая труба 32х3 бухта 75м | 143.439
6841690 | Металлопластиковая труба с оплёткой 16х2" красная 50 м | 67.815
6841650 | Металлопластиковая труба с теплоизоляцией 16х2" 50м | 56.307
6711600 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой промежуточный 16х2 | 111.381
6712000 | Пресс-фитинг для м/п трубы трубы прямой 20х20" | 144.672
6712600 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой промежуточный 26х3" | 172.209
6713200 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой промежуточный 32х3" | 209.199
6722030 | Пресс-фиинг для м/п трубы прямой с в/р (GAS) 20х2х3/4" | 146.727
6721620 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой с в/р (GAS) 16х2х1/2" | 95.763
6722020 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой с в/р (GAS) 20х2х 1/2" | 106.86
6722630 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой с в/р (GAS) 26х3х1/4" | 162.756
6723240 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой с в/р (GAS) 32х3х1" | 230.571
6731620 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой с н/р (GAS) 16х2х1/2" | 75.624
6732030 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой с н/р (GAS) 20х2"х3/4" | 139.329
6732020 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой с н/р (GAS) 20х2х1/2" | 95.763
6732640 | Пресс-фитинг для м/п трубы пряморй с н/р (GAS) 26х3"х1 | 152.07
6732630 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой с н/р (GAS) 26х3"х3/4 | 145.494
6733240 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой с н/р (GAS) 32х3х1" | 182.073
8902010 | Пресс-фитинг для м/п трубы редукционный 20х2" 16х2" | 133.575
8902600 | Пресс-фитинг для м/п трубы редукционный 26х3"-16х2" | 147.549
8902620 | Пресс-фитинг для м/п трубы редукционный 26х3"-20х2" | 158.235
8903200 | Пресс-фитинг для м/п трубы редукционный 32х3"-16х2" | 193.992
8903210 | Пресс-фитинг для м/п трубы редукционный 32х3"-20х2" | 203.034
8903220 | Пресс-фитинг для м/п трубы редукционный 32х3"-26х3" | 212.487
6792630 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный (GAS) 26х26х3/4 в/р | 280.302
6791620 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный (GAS) 16х16х1/2 в/р | 163.578
6793240 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный (GAS) 32х32х1 в/р | 368.256
6792020 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный (GAS) 20х20х1/2 в/р | 200.157
6771600 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный промежуточный 16х2 | 166.866
6772000 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный промежуточный 20х2 | 189.882
6772600 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный промежуточный 26х3 | 272.904
6773200 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный промежуточный 32х3 | 367.845
8512000 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный редукционный 16х20х16 | 212.076
8511610 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный редукционный 20x16x16 | 212.487
8512650 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный редукционный 20х26х20 | 281.535
8512070 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный редукционный 26x20x20 | 281.535
8511690 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный редукционный 26х16х16 | 268.794
8511630 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный редукционный 20х16х20 | 218.652
8511660 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный редукционный 26x16x26 | 284.412
8512020 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный редукционный 26х20х26 | 287.7
8512040 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный редукционный 32х20х32 | 406.479
8512010 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный редукционный 20х20х16 | 214.953
6782630 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с в.р GAS 26х3" | 290.988
6783240 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с в.р GAS 32х3" | 372.777
6781620 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с в/р GAS 16х1/2" | 164.4
6782030 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с в/р GAS 20х3/4" | 238.791
6782020 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с внутренней резьбой GAS 20*2*1/2 | 198.513
6801620 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с н.р GAS 16х2" | 162.756
6802030 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с н/р GAS 20х3/4" | 230.16
6802630 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с н/р GAS 26х3/4" | 261.396
6803240 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с н/р GAS 32х1" | 364.557
6803230 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с н/р GAS 32х3/4" | 327.156
6802020 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с наружной резьбой GAS 20*2,5*1/2 | 198.513
8512610 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный, редукционный 26*3/16*2 | 274.959
8512620 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный, редукционный 26*3/20*2 | 282.357
6751620 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой в/р 16х1/2 | 112.614
6752020 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой в/р 20х1/2 | 135.219
6752030 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой в/р 20х3/4 | 187.416
6752630 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой в/р 26х3/4 | 198.102
6753240 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой в/р 32х1 | 284.823
6741600 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой промежуточный 16х2 | 146.727
6742000 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой промежуточный 20х2 | 166.866
6742600 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой промежуточный 26х3 | 188.649
6743200 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой промежуточный 32х3" | 269.616
6762030 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой с н.р GAS 20х3/4" | 167.688
6762630 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой с н.р GAS 26Х3/4" | 184.128
6761620 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой с н/р GAS 16х1/2" | 103.983
6762020 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой с наружной резьбой GAS 20*2*1/2 | 128.232
8530400 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой с проушинами в.р 16х1/2" | 187.827
8530410 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой с проушинами в.р 20х1/2" | 191.526
820400 | Прямой соединительный фитинг внутр. резьба RBM 1/2" | 122.889
830400 | Прямой соединительный фитинг нар. резьба RBM 1/2" | 122.889
8262000 | Соединение с накидной гайкой 20х1/2"в/р RBM | 203.034
8261600 | Соединение с накидной гайкой 16х1/2 в/р RBM | 179.196
8121620 | Соединение с накидной гайкой 16х1/2 в/р | 148.782
8121630 | Соединение с накидной гайкой 16х3/4 в/р | 169.743
8122030 | Соединение с накидной гайкой 20х1/2 в/р | 183.306
9631630 | Соединение с накидной гайкой 16х3/4 в/р Евроконус | 193.992
9632030 | Соединение с накидной гайкой 20х3/4 в/р Евроконус | 205.5
9632630 | Соединение с накидной гайкой 26х3/4 в/р Евроконус | 238.38
712010 | Фитинг для металлопластиковой трубы 20х2" | 178.374
702000 | Фитинг для металлопластиковой трубы 20х2" | 184.539
701600 | Фитинг для металлопластиковой трубы стандарт RBM 16Х2 | 177.141
2241600 | Фитинг для металлопластиковой трубы, 16х2 Евроконус | 241.668
711600 | Фитинг для полиэтиленовой трубы 16х2" | 162.345
711640 | Фитинг для полиэтиленовой трубы 16х2,2" | 162.345
Термостаты, датчики |  | 0
2600002 | Датчик rivelgas для взрывоопасной смеси Метан 220 V | 7290.318
3840012 | Комнатный цифровой электронный хронотермостат S (недельный) | 5165.037
3800002 | Контактный термостат BRC | 1140.936
3810002 | Погружной регулировочный термостат ТC2 | 1466.859
3830002 | Предохранительный погружной термостат LSC 1 | 1616.052
6600070 | Термостат безпроводной 1 зона контроля | 9739.878
3860002 | Электромеханический комнатный термостат | 857.346
3860022 | Электромеханический комнатный термостат с выкл. | 1174.227
Вентили, воздухоотводчики, клапана,манометры, редуктора |  | 0
2200500 | 4-ходовой байпасный вент 3/4 диф. давления | 3231.693
2200510 | 4-ходовой байпасный вент 3/4 диф. давления удлин. | 4277.277
7910400 | Автоматический воздухоотводчик "Miniluft" 1/2" с запорным клапаном | 360.858
7910300 | Автоматический воздухоотводчик "Miniluft" 3/8" с запорным клапаном | 346.884
370660 | Автоматический воздухоотводчик "vasa" 1" | 722.949
370460 | Автоматический воздухоотводчик "vasa" 1/2" | 612.39
370560 | Автоматический воздухоотводчик "vasa" 3/4" | 704.043
370360 | Автоматический воздухоотводчик "vasa" 3/8" | 612.39
370570 | Автоматический воздухоотводчик "vasasette" 3/4" | 2033.217
6400460 | Амортизтрующая трубка 1/2 | 851.181
6400260 | Амортизтрующая трубка 1/4 | 594.306
6400360 | Амортизтрующая трубка 3/8 | 791.586
6581300 | Антивибрационные газовые вставки DN 100 | 15105.483
6581000 | Антивибрационные газовые вставки DN 65 | 10958.493
6581100 | Антивибрационные газовые вставки DN 80 | 13001.163
6190650 | Вентиль балансировочный 1" | 2606.973
6190850 | Вентиль балансировочный 1" 1/2 | 3412.533
6190750 | Вентиль балансировочный 1" 1/4 | 2793.156
6190950 | Вентиль балансировочный 2" | 4467.57
6190550 | Вентиль балансировочный 3/4" | 2258.034
6300320 | Гидрометр Д 80 радиальнай 0-10 | 769.803
5780500 | Группа без-ти с подключением для мембранного бака 3/4" | 4555.524
470610 | Группа безопастности Kombiluft 1" | 2556.009
470640 | Группа безопастности Vasaotto 1" | 3686.67
380410 | Запорный клапан 1/2" | 116.313
380300 | Запорный клапан 3/8" | 90.42
6050570 | Калиброванный предохранительный клапан в-в 3/4" х 1", 5 бар | 2783.292
6270220 | Манометр Д 50 заднее подкл. 0-10 | 345.24
6270210 | Манометр Д 50 заднее подкл. 0-6 | 345.24
6260210 | Манометр Д 50 радиальный 0-6 | 345.24
6260220 | Манометр Д 50 радиальный 0-10 | 345.651
6310210 | Манометр Д 60 радиальный ГАЗ | 2389.143
6290320 | Манометр Д 80 радиал подкл. 0-10 | 814.602
3490010 | Пара переходников для вентилей | 226.05
390400 | Подпиточный клапан 1/2" | 1834.704
6050550 | Предохранительный клапан Калиброванный в-в 3/4" х 1", 4 бар | 2783.292
3510410 | Предохранительный клапан в-в 1/2", 1,5 бар | 266.328
3530410 | Предохранительный клапан с манометром в-в 1/2", 1,5 бар | 507.585
3530420 | Предохранительный клапан с манометром в-в 1/2", 2 бар | 507.585
3530440 | Предохранительный клапан с манометром в-в 1/2", 3 бар | 507.585
3530450 | Предохранительный клапан с манометром в-в 1/2", 3,5 бар | 507.585
3530460 | Предохранительный клапан с манометром в-в 1/2", 4 бар | 507.585
3530470 | Предохранительный клапан с манометром в-в 1/2", 4,5 бар | 507.585
3530480 | Предохранительный клапан с манометром в-в 1/2", 5 бар | 507.585
3530490 | Предохранительный клапан с манометром в-в 1/2", 6 бар | 507.585
3530540 | Предохранительный клапан с манометром в-в 3/4", 3 бар | 541.698
3530590 | Предохранительный клапан с манометром в-в 3/4", 6 бар | 541.698
3530430 | Предохранительный клапан с манометром в-в 1/2", 2.5 бар | 507.585
3540440 | Предохранительный клапан с манометром в-н 3/4", 3 бар | 507.585
3540490 | Предохранительный клапан с манометром в-н 3/4", 6 бар | 507.585
3510420 | Предохранительный клапан, в-в 1/2", 2 бар | 266.328
3510430 | Предохранительный клапан, в-в 1/2", 2.5 бар | 266.328
3510440 | Предохранительный клапан, в-в 1/2", 3 бар | 266.328
3510450 | Предохранительный клапан, в-в 1/2", 3,5 бар | 266.328
3510460 | Предохранительный клапан, в-в 1/2", 4 бар | 266.328
3510470 | Предохранительный клапан, в-в 1/2", 4,5 бар | 266.328
3510480 | Предохранительный клапан, в-в 1/2", 5 бар | 266.328
3510490 | Предохранительный клапан, в-в 1/2", 6 бар | 266.328
3510510 | Предохранительный клапан, в-в 3/4", 1,5 бар | 355.926
3510520 | Предохранительный клапан, в-в 3/4", 2 бар | 355.926
3510530 | Предохранительный клапан, в-в 3/4", 2,5 бар | 355.926
3510540 | Предохранительный клапан, в-в 3/4", 3 бар | 355.926
3510550 | Предохранительный клапан, в-в 3/4", 3,5 бар | 355.926
3510560 | Предохранительный клапан, в-в 3/4", 4 бар | 355.926
3510570 | Предохранительный клапан, в-в 3/4", 4,5 бар | 355.926
3510580 | Предохранительный клапан, в-в 3/4", 5 бар | 355.926
3510590 | Предохранительный клапан, в-в 3/4", 6 бар | 232.626
3520410 | Предохранительный клапан, в-н 1/2", 1,5 бар | 252.354
3520420 | Предохранительный клапан, в-н 1/2", 2 бар | 252.354
3520430 | Предохранительный клапан, в-н 1/2", 2,5 бар | 252.354
3520440 | Предохранительный клапан, в-н 1/2", 3 бар | 252.354
3520450 | Предохранительный клапан, в-н 1/2", 3,5 бар | 252.354
3520460 | Предохранительный клапан, в-н 1/2", 4 бар | 252.354
3520470 | Предохранительный клапан, в-н 1/2", 4,5 бар | 252.354
3520480 | Предохранительный клапан, в-н 1/2", 5 бар | 252.354
3520490 | Предохранительный клапан, в-н 1/2", 6 бар | 252.354
1920660 | Прямой автомат-й сепаратор воздуха "Sas" 1" | 2531.76
1920860 | Прямой автомат-й сепаратор воздуха "Sas" 1"1/2 | 3706.398
1920760 | Прямой автомат-й сепаратор воздуха "Sas" 1"1/4 | 3072.225
1920960 | Прямой автомат-й сепаратор воздуха "Sas" 2" | 4930.356
1920560 | Прямой автомат-й сепаратор воздуха "Sas" 3/4" | 2070.618
510670 | Редуктор давления rinox 1" | 4133.016
510770 | Редуктор давления rinox 1"1/4 | 5302.722
510470 | Редуктор давления rinox 1/2" | 2304.477
510570 | Редуктор давления rinox 3/4" | 2774.661
511070 | Редуктор давления Rinox FF 2"1/2 от 0-7 бар | 32254.869
870400 | Редуктор давления Rinoxdue FF PN 15 1/2" 0 - 4 бар | 1071.066
870500 | Редуктор давления Rinoxdue FF PN 15 3/4" 0 - 4 бар | 1250.673
870670 | Редуктор давления Rinoxdue FF PN 15 1" 0 - 7бар (поршн. тип) | 2445.45
870970 | Редуктор давления Rinoxdue FF PN 15 2" 0 - 7бар | 6281.724
870870 | Редуктор давления Rinoxdue FF PN 15 11/2" 0 - 7бар (поршн. тип) | 5014.611
870770 | Редуктор давления Rinoxdue FF PN 15 11/4" 0 - 7бар (поршн. тип) | 3623.376
870580 | Редуктор давления Rinoxdue FF PN 15 3/4" 0-4 бар(поршн.тип,пластик) | 1250.673
6240200 | Реле давления, 1-5 бар | 1159.02
6240210 | Реле давления, 3-12 бар 1/4" | 1266.291
4010402 | Ручной воздухоотводчик, 1/2" белый (маевского) | 60.417
6660500 | Сливной комплект 3/4 | 1085.04
8280000 | Теплоизолир-й кожух Kombiluft | 556.905
6370010 | Термоманометр заднее подкл. 0-6 (DOR) | 1059.969
6380010 | Термоманометр радиальный 1/2" 0-6 бар, 0-120С | 1536.318
6360050 | Термометр Д 80 L 50 0-120 С радиальный | 1443.021
6350000 | Термометр Д 80 L-100 заднее подключение | 585.675
6350050 | Термометр, заднее подкл. Д-80 L-50; 0-120С | 474.294
6690400 | Термостатический смеситель 1/2" | 4174.938
6690500 | Термостатический смеситель 3/4" | 4174.938
8560402 | Шаровый кран с подключением для шланга 1/2" | 113.847
KILMA |  | 0
7700630 | Гидравлический блок KILMA RF - 3; 1", 3 вых. 5,2 КВт | 51989.034
5500610 | Насосный распределитель BASEL 2 V | 43416.396
5500600 | Насосный распределитель BASEL 2L | 43416.396
7343512 | Панель KILMA-FORM+PS SP 1200x800x60 (0.96) | 825.699
4641202 | Труба Kilma-flex 12х2" бух. 240 м | 99.462

## Автоматика
ООО "СК-Комфорт" Московская область, Мытищинский район, Мытищи, улица Хлебозаводская 6 Тел.: (495) 780-17-28, www.sk-komfort.ru
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:
|  | Котлы Dakon |  | Котлы Lamborghini | Котлы ATMOS | Котлы OPOP | Котлы Protherm
|  | Котлы ACV |  | Котлы Buderus | Горелки Lamborghini | Дополнительное оборудование ATMOS | Радиаторы
|  | Арматура RBM |  | Бойлеры, баки | Автоматика Komextherm | Циркуляционные насосы | Антифриз
АВТОМАТИКА KOMEXTHERM, Чехия |  |  |  |  | Цена в евро, 06.07.2011
№ | Наименование |  | Розничная, руб.
Смесители трехходовые (BP - латунь, резьба; С - чугун, резьба; АР - сталь, сварка; Р - чугун, фланцы)
1 | MIX BP DN 15 |  | 2560.6328
2 | MIX BP DN 20 |  | 2560.6328
3 | MIX BP DN 25 |  | 2614.3299
4 | MIX AP DN 32 |  | 3830.1296
5 | MIX C DN32 |  | 3221.829
6 | MIX AP DN 40 |  | 5016.2756
7 | MIX C DN40 |  | 3643.3917
8 | MIX AP DN 50 |  | 6072.5867
9 | MIX P DN50 |  | 5544.4311
10 | MIX C DN50 |  | 5544.4311
11 | MIX AP DN 65 |  | 8976.24
12 | MIX AP DN 80 |  | 10297.0296
13 | MIX AP DN 100 |  | 11880.6948
14 | DUOMIX B DN20 |  | 3168.1319
15 | DUOMIX AO DN25 |  | 3432.6103
16 | DUOMIX B DN25 |  | 3432.6103
17 | DUOMIX AO DN32 |  | 3566.4525
18 | DUOMIX C DN32 |  | 3486.3075
19 | DUOMIX AO DN40 |  | 4093.8066
20 | DUOMIX C DN40 |  | 4093.8066
21 | DUOMIX AO DN50 |  | 5254.3062
22 | DUOMIX P DN50 |  | 5254.3062
23 | DUOMIX C DN50 |  | 5544.4311
24 | DUOMIX AO DN65 |  | 9504.3955
25 | DUOMIX AO DN80 |  | 10297.0296
26 | DUOMIX AO DN100 |  | 11880.6948
Контроллеры |  |  | 0
1 | TVR 06 D HO |  | 13728.8385
2 | 052 220 SOLO HD |  | 11867.8716
3 | RVT 07 DUO |  | 22440.6
4 | 052 220 SOLO HT |  | 11867.8716
5 | 052 220 SOLO Dig. |  | 11960.8398
6 | PA-5 HD |  | 10297.0296
7 | PA-5 HT |  | 10297.0296
8 | PA-5 HDig. |  | 11035.9665
9 | AKUMATIC 04 |  | 10980.6665
10 | SOLARIS RRT 05 |  | 12752.6724
11 | SOLARIS RRT 05.1 |  | 7790.094
12 | STABIL 02 SOLO |  | 8342.2931
13 | STABIL 02 SET |  | 14787.5539
14 | RIT SET HD |  | 16315.9191
15 | RIT SET HT |  | 16315.9191
16 | RIT SOLO HD |  | 11395.0161
17 | RIT SOLO HT |  | 11395.0161
18 | 052 SOLO HD |  | 11987.2877
19 | 052 SOLO HT |  | 11987.2877
20 | 052 SOLO HDig. |  | 12382.4025
21 | RVT 052 SET HD |  | 17485.2346
22 | RVT 052 SET HT |  | 17485.2346
23 | RVT 052 SET HDig. |  | 17766.5436
24 | RVT 06 SET HD |  | 17768.948
25 | RVT 06 SET HT |  | 17768.948
26 | RVT 06 SET HDig. |  | 18215.3556
27 | RVT 06 SOLO HD |  | 11486.3814
28 | RVT 06 SOLO HT |  | 11486.3814
29 | RVT 06 SOLO HDig. |  | 12144.3718
30 | RVT 06 KOMPAKT HD |  | 18297.1035
31 | RVT 06 KOMPAKT HT |  | 18297.1035
32 | RVT 06 KOMPAKT HDig. |  | 18902.9997
33 | RVT 06.2 SOLO HD |  | 13731.2429
34 | RVT 06.2 SOLO HT |  | 13731.2429
35 | RVT 06.2 SOLO HDig. |  | 14230.5462
36 | KASCON |  | 21263.27
37 | INTEGRÁL 2000 |  | 91810.9062
Сервоприводы |  |  | 0
1 | MK-CN 24V |  | 7024.7092
2 | MK-CN.1 24V |  | 7288.3863
3 | MK-CS 230V |  | 7394.9792
4 | MK-CS.1 230V |  | 7629.804
5 | MK-DN 24V |  | 5675.8689
6 | MK-DS 230V |  | 5811.3139
Комплектующие |  |  | 0
1 | Датчик TI-J |  | 847.9341
2 | Датчик TI-J-S |  | 1146.0735
3 | Датчик TI-J-PV |  | 1255.0707
4 | Volič IPV-J |  | 924.0719
5 | Датчик TA |  | 801.45
6 | Датчик TA-I |  | 929.682
7 | Датчик TA-M |  | 1107.6039
8 | Датчик TV |  | 737.334
9 | Датчик TV-J |  | 737.334
10 | Датчик TV-I |  | 830.3022
11 | Датчик TV-M |  | 1101.1923
12 | Датчик TP-M |  | 1245.4533
13 | Крепление Z |  | 186.7379
14 | Крепление ZJ |  | 149.0697
15 | Крепление A |  | 73.7334
16 | Крепление A-J |  | 80.145
17 | Krabice s čidly 98 |  | 3219.4246
18 | Адаптер сервопривода |  | 899.2269
19 | Дополнительный термостат IMIT |  | 2707.2981
20 | Уплотнение 82x55x15 |  | 704.4746
21 | Распределитель RET Z 6 |  | 20841.7072
22 | Распределитель RET Z 4 |  | 20014.6109

## Баки, бойлеры
ООО "СК-Комфорт" Московская область, Мытищинский район, Мытищи, улица Хлебозаводская 6 Тел.: (495) 780-17-28, www.sk-komfort.ru
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:
|  | Котлы Dakon |  | Котлы Lamborghini |  | Котлы ATMOS |  | Котлы OPOP | Котлы Protherm
|  | Котлы ACV |  | Котлы Buderus |  | Горелки Lamborghini |  | Дополнительное оборудование ATMOS | Радиаторы
|  | Арматура RBM |  | Бойлеры, баки |  | Автоматика Komextherm |  | Циркуляционные насосы | Антифриз
БОЙЛЕРЫ DRAJICE, Чехия | [7 empty] | Цена в евро, 06.07.2011
№ | Наименование |  | Объем, л | Мощность ТЭН / теплообм. (КВт) | Диаметр D, (мм) | Высота Н, (мм) | Вес (кг) | Розничная, руб.
Бойлера вертикальные навесные комбинированные
1 | ОКС 100 |  | 100 | 2,0/ 9,0 | 523 | 908 | 62 | 18782.7
2 | ОКС 125 |  | 125 | 2,0/ 17 | 523 | 1070 | 71 | 19440.3
3 | ОКС 160 |  | 160 | 2,0/ 17 | 584 | 1100 | 81 | 20837.7
4 | ОКС 200 |  | 200 | 2,2 / 17 | 584 | 1300 | 90 | 26509.5
Бойлера стационарные комбинированные | [7 empty] | 0
1 | ОКСЕ 100 NTR |  | 100 | 2,2/24 | 523 | 815 | 70 | 26673.9
2 | ОКСЕ 125 NTR |  | 125 | 2,2/32 | 523 | 980 | 77 | 27906.9
3 | ОКСЕ 160 NTR |  | 160 | 2,2/32 | 584 | 1018 | 88 | 30742.8
4 | ОКСЕ 200 NTR |  | 200 | 2,2/32 | 584 | 1328 | 102 | 33332.1
5 | ОКСЕ 250 NTR |  | 250 | 2,2/32 | 584 | 1508 | 112 | 39867
6 | ОКСЕ 300 NTR/2.2kw |  | 300 | 2,2/35 | 670 | 1597 | 140 | 56142.6
7 | ОКСЕ 200 NTRR |  | 200 | 2,2/(24+24) | 584 | 1328 | 122 | 42045.3
8 | ОКСЕ 250 NTRR |  | 250 | 2,2/(24+24) | 584 | 1508 | 132 | 44305.8
9 | ОКСЕ 300 NTRR/2.2kw |  | 300 | 2,2/(35+27) | 670 | 1597 | 150 | 64896.9
10 | ОКСЕ 300 NTR/3-6kw |  | 300 | 1935-06-03 | 670 | 1597 | 122 | 62061
11 | ОКСЕ 300 NTRR/3-6kw |  | 295 | 3-6/(35+27) | 670 | 1597 | 138 | 69664.5
Бойлера стационарные косвенного нагрева | [7 empty] | 0
1 | ОКС 100 NTR |  | 100 | - / 24 | 523 | 921 | 70 | 19728
2 | ОКС 125 NTR |  | 125 | - / 32 | 523 | 1086 | 77 | 20591.1
3 | ОКС 160 NTR |  | 160 | - / 32 | 584 | 1124 | 81 | 22892.7
4 | ОКС 200 NTR |  | 200 | - / 32 | 584 | 1436 | 95 | 25523.1
5 | ОКС 250 NTR |  | 250 | - / 32 | 584 | 1614 | 105 | 28687.8
6 | ОКС 200 NTRR |  | 200 | - / 24+24 | 584 | 1436 | 116 | 30578.4
7 | ОКС 250 NTRR |  | 250 | - / 24+24 | 584 | 1614 | 125 | 33784.2
Бойлера стационарные косвенного нагрева с возможностью подключения ТЭНа | [7 empty] | 0
1 | ОКС 160 NTR/BP |  | 160 | - / 32 | 584 | 1018 | 81 | 27043.8
2 | ОКС 200 NTR/BP |  | 200 | - / 32 | 584 | 1328 | 95 | 28770
3 | ОКС 250 NTR/BP |  | 250 | - / 32 | 584 | 1508 | 105 | 31359.3
4 | ОКС 300 NTR/BP |  | 300 | - / 35 | 670 | 1597 | 125 | 43977
5 | ОКС 200 NTRR/BP |  | 200 | - / 24+24 | 584 | 1328 | 115 | 34236.3
6 | ОКС 250 NTRR/BP |  | 250 | - / 24+24 | 584 | 1508 | 125 | 36250.2
7 | ОКС 300 NTRR/BP |  | 300 | - / 35+27 | 670 | 1597 | 135 | 50429.7
Бойлера стационарные косвенного нагрева с возможностью подключения ТЭНа | [7 empty] | 0
1 | ОКС 400 NTR/1 МРа |  | 400 | - / 57 | 701 | 1591 | 145 | 53758.8
2 | ОКС 500 NTR/1 МРа |  | 500 | -/ 65 | 701 | 1921 | 175 | 57211.2
3 | ОКС 750 NTR/1 МРа |  | 750 | - / 60 | 910 | 1998 | 273 | 131931
4 | ОКС 800 NTR/1 МРа |  | 800 | -/41,8 | 1000 | 2000 | 268 | 144630.9
5 | ОКС 1000 NTR/1 МРа |  | 975 | -/110 | 1010 | 2025 | 274 | 155193.6
6 | ОКС 1500 NTR/1 МРа |  | 1500 | -/64,4 | 1200 | 2240 | 360 | 464841
7 | ОКС 2000 NTR/1 МРа |  | 2000 | -/71,5 | 1230 | 2500 | 420 | 592086.6
8 | ОКС 400 NTRR/1 МРа |  | 400 | - / 57+31 | 701 | 1591 | 185 | 62266.5
9 | ОКС 500 NTRR/1 МРа |  | 500 | -/ 65+40 | 701 | 1921 | 215 | 68020.5
10 | ОКС 750 NTRR/1 МРа |  | 750 | - / 60+33 | 910 | 1998 | 260 | 142082.7
11 | ОКС 800 NTRR/1 МРа |  | 800 | -/41,8+24,6 | 1000 | 2000 | 284 | 152028.9
12 | ОКС 1000 NTRR/1 МРа |  | 1000 | - / 76+32 | 1010 | 2025 | 323 | 159920.1
13 | ОКС 1500 NTRR/1 МРа |  | 1500 | -/64,4+37,2 | 1200 | 2240 | 360 | 516380.4
14 | ОКС 2000 NTRR/1 МРа |  | 2000 | -/71,5+41,9 | 1300 | 2430 | 420 | 643749.3
Бойлера вертикальные навесные комбинированные | [7 empty] | 0
1 | ОКС 100/1 m2 |  | 100 | 2,0/24 | 523 | 908 | 62 | 22563.9
2 | ОКС 125/1 m2 |  | 125 | 2,0/24 | 523 | 1070 | 71 | 23303.7
3 | ОКС 160/1m2 |  | 160 | 2,0/24 | 584 | 1100 | 81 | 25358.7
4 | ОКС 200/1m2 |  | 200 | 2,0/24 | 584 | 1300 | 90 | 27824.7
Бойлера горизонтальные навесные комбинированные | [7 empty] | 0
1 | OKCV 125 |  | 125 | 2 /16,8 | 524 | 1046 | 68 | 20961
2 | OKCV 160 |  | 152 | 2 / 16,8 | 524 | 1235 | 77 | 22605
3 | OKCV 200 |  | 200 | 2,2/18 | 584 | 1300 | 84 | 27865.8
Бойлера вертикальные навесные косвенного нагрева | [7 empty] | 0
1 | ОКС 100NTR/Z |  | 100 | - / 24 | 523 | 905 | 62 | 19111.5
2 | ОКС 125 NTR/Z |  | 125 | - / 24 | 523 | 1070 | 71 | 19851.3
3 | ОКС 160NTR/Z |  | 160 | - / 24 | 584 | 1100 | 81 | 21454.2
4 | ОКС 200 NTR /Z |  | 200 | - / 24 | 584 | 1300 | 90 | 23344.8
Бойлера горизонтальные навесные косвенного нагрева | [7 empty] | 0
1 | OKCV125 NTR |  | 125 | - /20,8 | 523 | 1070 | 68 | 18166.2
2 | OKCV160NTR |  | 160 | - / 26,5 | 584 | 1100 | 80 | 19728
3 | OKCV 200 NTR |  | 200 | - / 26,5 | 584 | 1300 | 90 | 23632.5
Баки аккумулирующие тепло | [7 empty] | 0
1 | NAD 500 v 1 |  | 500 | - | 600 | 1990 | 95 | 60704.7
2 | NAD 750 v 1 |  | 750 | - | 750 | 2020 | 116 | 69459
3 | NAD 1000 v 1 |  | 1000 | - | 850 | 2053 | 144 | 78542.1
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
№ | Наименование |  | Мощность (КВт) | Подключение | Область применения | Розничная, руб.
ТЭНЫ
1 | TJ6/4" | -2 | 2 | 1PE-N AC 230V/50HZ | Дополнительные нагревательные элементы для ОКС 160-300 NTR(R)/BP и ОКС 400-1000 NTR(R)/1 Мра с учетом длины ТЭНа и диаметра бойлера | 6000.6
2 | TJ6/4" | -2.5 | 2.5 | 1 PE-N AC 230V/50HZ |  | 6288.3
3 | TJ6/4" | -3.3 | 3.3 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 8137.8
4 | TJ6/4" | -3.75 | 3.75 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 8425.5
5 | TJ6/4" | -4.5 | 4.5 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 8836.5
6 | TJ6/4" | -6 | 6 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 9288.6
7 | TJ6/4" | -7.5 | 7.5 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 9864
8 | TJ6/4" | -9 | 9 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 10275
Фланцевые электрические нагревательные элементы REU,RWT RDU, RDW,RSW, SE | [5 empty] | 0
1 | REU 18-2,5 |  | 2.5 | 1 PE-N AC 230V/50HZ | ОКС 400-500 NTR(R)/1Mpa | 13110.9
2 | RDU 18-2,5 |  | 2.5 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 16851
3 | RDU 18-3 |  | 3 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 16974.3
4 | RDU 18-3,8 |  | 3.8 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 17262
5 | RDU 18-5 |  | 5 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 17426.4
6 | RDU 18-6 |  | 6 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 17714.1
7 | RDW/RDU 18-7,5 |  | 7.5 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 18248.4
8 | RDW/RDU 18-10 |  | 10 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 19275.9
9 | RSW 18-12 |  | 12 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 21700.8
10 | RSW 18-15 |  | 15 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 24988.8
11 | SE377 |  |  |  |  | 48662.4
12 | SE378 |  | 19 | 3PE-N AC 400V/50HZ | ОКС 750-1000 NTR(R)/1Mpa | 57498.9
13 | Редукционный фланец 210/150 |  |  |  |  | 11508
14 | Редукционный фланец 225/150 |  |  |  |  | 7151.4
15 | Редукционный фланец 225/210 |  |  |  |  | 9535.2
R -фланец 150 мм, | [5 empty] | 0
SE - фланец 225 мм | [5 empty] | 0
Фланцевые электрические нагревательные элементы ТРК | [5 empty] | 0
1 | ТРК 168-8/2,2 |  | 2.2 | 1 PE-N AC 230V/50HZ | ОКС 100-250 NTRIW/BP | 6576
2 | ТРК 210-12/2,2 |  | 2.2 | 1 PE-N AC 230V/50HZ | ОКС 300 NTR(R)/BP | 8836.5
3 | ТРК 210-12/3-6 |  | 3,0-6,0 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 14426.1
4 | ТРК 210-12/5-9 |  | 5,0-9,0 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 16768.8
5 | ТРК 210-12/8-12 |  | 8,0-12,0 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 20262.3
БОЙЛЕРЫ ACV, Бельгия
№ | Наименование |  | Объем, л | Высота, мм | Диаметр, мм | Присоед. размер | Розничная, руб.
1 | Бойлер HLE 100 |  | 105 | 818 | 514 | 3/4" | 38675.1
2 | Бойлер HLE 130 |  | 130 | 978 | 514 | 3/4" | 39661.5
3 | Бойлер HLE 160 |  | 161 | 1178 | 514 | 3/4" | 44018.1
4 | Бойлер HLE 210 |  | 203 | 1450 | 514 | 3/4" | 48374.7
5 | Бойлер HLE 240 |  | 242 | 1697 | 514 | 3/4" | 50717.4
6 | Бойлер SMART STD 100L |  | 105 | 800 | 565 | 3/4" | 36907.8
7 | Бойлер SMART STD 130L |  | 130 | 960 | 565 | 3/4" | 39414.9
8 | Бойлер SMART STD 160L |  | 161 | 1160 | 565 | 3/4" | 42168.6
9 | Бойлер SMART STD 210L |  | 203 | 1435 | 565 | 3/4" | 47840.4
10 | Бойлер SMART STD 240L |  | 242 | 1680 | 565 | 3/4" | 51128.4
11 | Бойлер SMART STD 300L |  | 300 |  |  |  | 56265.9
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ IMERA, Италия
№ | Наименование |  | Объем, л | Высота, мм | Диаметр, мм | Присоед. размер | Давление, бар | Розничная, руб.
Расширительные баки под консольное крепление
1 | VR5 |  | 5 | 296 | 160 | 3/4" | 10 | 945.3
2 | VR8 |  | 8 | 310 | 200 | 3/4" | 10 | 986.4
3 | VR12 |  | 12 | 295 | 280 | 3/4" | 10 | 1274.1
4 | VR18 |  | 18 | 465 | 280 | 3/4" | 8 | 1438.5
5 | VR24 |  | 24 | 492 | 280 | 3/4" | 8 | 1561.8
Расширительные баки напольные | [7 empty] | 0
1 | VRV35 |  | 35 | 450 | 365 | 3/4" | 5 | 1931.7
2 | VRV50 |  | 50 | 564 | 365 | 3/4" | 5 | 2301.6
3 | VRV60 |  | 60 | 668 | 365 | 3/4" | 5 | 3822.3
4 | VRV80 |  | 80 | 687 | 410 | 1" | 5 | 4068.9
5 | VRV100 |  | 100 | 680 | 495 | 1" | 5 | 5014.2
6 | VRV150 |  | 150 | 827 | 550 | 1" | 5 | 7644.6
7 | VRV200 |  | 200 | 1020 | 600 | 1" | 5 | 7891.2
8 | VRV300 |  | 300 | 1112 | 650 | 1" | 5 | 14713.8
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ CALEFFI, Италия
№ | Объем, л | Высота, мм | Диаметр, мм | Присоед. размер | Давление, бар | Розничная, руб.
1 | 8 | 308 | 200 | 3/4" | 10 | 1257.66
2 | 12 | 292 | 270 | 3/4" | 10 | 1520.7
3 | 18 | 377 | 270 | 3/4" | 10 | 1849.5
4 | 24 | 420 | 300 | 3/4" | 10 | 2013.9

## Насосы
ООО "СК-Комфорт" Московская область, Мытищинский район, Мытищи, улица Хлебозаводская 6 Тел.: (495) 780-17-28, www.sk-komfort.ru
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:
|  | Котлы Dakon |  | Котлы Lamborghini |  | Котлы ATMOS | Котлы OPOP | Котлы Protherm
|  | Котлы ACV |  | Котлы Buderus |  | Горелки Lamborghini | Дополнительное оборудование ATMOS | Радиаторы
|  | Арматура RBM |  | Бойлеры, баки |  | Автоматика Komextherm | Циркуляционные насосы | Антифриз
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ GRUNDFOS, Германия | [5 empty] | Цена в евро, 06.07.2011
№ | Наименование |  | Присоед. размер | Напряжение, В | Мощность, кВт | Розничная, руб.
Цирцуляционные насосы для систем ГВС
1 | UP 15-14B |  | 1/2" | 1x220 | 0.025 | 4241.52
2 | UP 20-30N |  | 1" 1/4 | 1x220 | 0.075 | 8450.16
Цирцуляционные насосы для систем отопления | [5 empty] | 0
1 | UPS 25-40 ( с нак. гайками) |  | 1" | 1x220 | 0.06 | 3814.08
2 | UPS 25-60 ( с нак. гайками) |  | 1" | 1x220 | 0.09 | 4570.32
3 | UPS 25-80 ( с нак. гайками) |  | 1" | 1x220 | 0.245 | 9107.76
4 | UPS 32-40 ( с нак. гайками) |  | 1" 1/4 | 1x220 | 0.08 | 4142.88
5 | UPS 32-60 ( с нак. гайками) |  | 1" 1/4 | 1x220 | 0.09 | 4833.36
6 | UPS 32-80 ( с нак. гайками) |  | 1" 1/4 | 1x220 | 0.245 | 11212.08

## Антифриз
ООО "СК-Комфорт" Московская область, Мытищинский район, Мытищи, улица Хлебозаводская 6 Тел.: (495) 780-17-28, www.sk-komfort.ru
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:
|  | Котлы Dakon |  | Котлы Lamborghini | Котлы ATMOS | Котлы OPOP | Котлы Protherm
|  | Котлы ACV |  | Котлы Buderus | Горелки Lamborghini | Дополнительное оборудование ATMOS | Радиаторы
|  | Арматура RBM |  | Бойлеры, баки | Автоматика Komextherm | Циркуляционные насосы | Антифриз
АНТИФРИЗ "ТЕПЛЫЙ ДОМ" |  |  |  |  | Цена в евро, 06.07.2011
№ | Наименование |  | Объем канистры, л | Розничная, руб.
1 | Теплый дом-65 |  | 10 | 678.15
2 | Теплый дом-65 |  | 20 | 1354.656
3 | Теплый дом - Эко |  | 10 | 822
4 | Теплый дом - Эко |  | 20 | 1608.654