|  | ЗАО « ФЛОУКОР»  129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12а 220-27-16  (499) 181-42-20, 181-17-02(fax) (495)2202716 http://www.floucor.ru тех.поддержка: e-mail:servis@floucor.ru заказы: e-mail:1811702@mail.ru e-mail info@floucor.ru |
| --- | --- |

Прайс-лист №1	                                                                                                       01 Февраля 2011г.

Расходомеры воды корреляционные ультразвуковые ДРК-4

| Наименование |  | Цена | НДС | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРК-4А1 | Dу<350 мм, импульсный выход, Uпит=12В. Блок Питания | 27500.00 | 4950.00 | 32450.00 |
| ДРК-4В1-0 | Dу<350 мм, импульсный выход, индикатор объема, расхода, счетчик времени наработки, Uпит=220В. | 35500.00 | 6390.00 | 41890.00 |
| ДРК-4В1-1 | Dу<350 мм, импульсный выход, токовый выход 0-5 (4-20)mA , индикатор объема, расхода, счетчик времени наработки, Uпит=220В. | 36500.00 | 6570.00 | 43070.00 |
| ДРК-4В11-0 | Двухканальный Dу<350 мм, импульсный выход, индикатор объема, расхода, счетчик времени наработки, Uпит=220В. | 60500.00 | 10890.00 | 71390.00 |
| ДРК-4В11-1 | Двухканальный Dу<350 мм, импульсный выход, токовый выход 0-5 (4-20)mA, индикатор объема, расхода, счетчик времени наработки, Uпит=220В. | 62500.00 | 11250.00 | 73750.00 |
| ДРК-4В12-0 | Двухканальный,1-й канал Dу<350 мм, 2-й канал Dу>300 мм, импульсный выход, индикатор объема, расхода, счетчик времени наработки, Uпит=220В. | 61500.00 | 11070.00 | 72570.00 |
| ДРК-4В12-1 | Двухканальный,1-й канал Dу<350 мм, 2-й канал Dу>300 мм, импульсный выход, токовый выход 0-5 (4-20)mA, индикатор объема, расхода, счетчик времени наработки, Uпит=220В. | 63500.00 | 11430.00 | 74930.00 |
| ДРК-4А2 | Dу>300 мм, импульсный выход, Uпит=12В. Блок Питания | 29500.00 | 5310.00 | 34810.00 |
| ДРК-4В2-0 | Dу>300 мм, импульсный выход, индикатор объема, расхода, счетчик времени наработки, Uпит=220В. | 37500.00 | 6750.00 | 44250.00 |
| ДРК-4В2-1 | Dу>300 мм, импульсный выход, токовый выход 0-5 (4-20)mA , индикатор объема, расхода, счетчик времени наработки, Uпит=220В. | 38500.00 | 6930.00 | 45430.00 |
| ДРК-4В22-0 | Двухканальный Dу>300 мм, импульсный выход, индикатор объема, расхода, счетчик времени наработки, Uпит=220В. | 63500.00 | 11430.00 | 74930.00 |
| ДРК-4В22-1 | Двухканальный Dу>300 мм, импульсный выход, токовый выход 0-5 (4-20)mA, индикатор объема, расхода, счетчик времени наработки, Uпит=220В. | 65500.00 | 11790.00 | 77290.00 |
| НАД-4 | Накопитель для считывания архива | 3000,00 | 540 | 3540.00 |
| RS-485 конвертор |  | 4000,00 | 720,00 | 4720,00 |

|  | ЗАО « ФЛОУКОР»  129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12а 220-27-16  (499) 181-42-20, 181-17-02(fax) (495)2202716 http://www.floucor.ru тех.поддержка: e-mail:servis@floucor.ru заказы: e-mail:1811702@mail.ru e-mail info@floucor.ru |
| --- | --- |

Прайс-лист №2	                                                                                                   01 Февраля 2011г.

Счетчики- расходомеры ультразвуковые вихревые малопотребляющие                                                                                             ДРК-ВМ

| Наименование |  | Цена | НДС | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРК-ВМ-25 | Dу<25 мм, импульсный выход, индикатор объема расхода ,счетчик времени наработки | 13500.00 | 2430.00 | 15930.00 |
| ДРК-ВМ-32 | Dу<32 мм, импульсный выход, индикатор объема, расхода, счетчик времени наработки | 15600.00 | 280800 | 18408.00 |
| ДРК-ВМ-50 | Dу<50 мм, импульсный выход, индикатор объема, расхода, счетчик времени наработки | 17900.00 | 3222.00 | 21122.00 |
| ДРК-ВМ-80 | Dу<80 мм, импульсный выход, индикатор объема, расхода, счетчик времени наработки | 20200.00 | 3636.00 | 23836.00 |
| ДРК-ВМ-100 | Dу>100 мм, импульсный выход, индикатор объема, расхода, счетчик времени наработки | 20800.00 | 3744.00 | 24544.00 |

Счетчики- расходомеры ультразвуковые вихревые                                                                                           ДРК-В3 с блоком питания 12В

| ДРК-В3-25 | Dу<25 мм, импульсный выход, индикатор объема расхода , счетчик времени наработки, U=12В | 13500.00 | 2430.00 | 15930.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРК-В3-32 | Dу<32 мм, импульсный выход, индикатор объема, расхода, счетчик времени наработки, U=12В | 15600.00 | 2808.00 | 18408.00 |
| ДРК-В3-50 | Dу<50 мм, импульсный выход, индикатор объема, расхода, счетчик времени наработки, U=12В | 17900.00 | 3222.00 | 21122.00 |
| ДРК-В3-80 | Dу<80 мм, импульсный выход, индикатор объема, расхода, счетчик времени наработки, U=12В | 20200.00 | 3636.00 | 23836.00 |
| ДРК-В3-100 | Dу>100 мм, импульсный выход, индикатор объема, расхода, счетчик времени наработки, U=12В | 20800.00 | 3744.00 | 24544.00 |

Имитатор расхода

| Имитатор расхода ИР-ДРК |  | 28000.00 | 5040.00 | 33040.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | ЗАО « ФЛОУКОР»  129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12а 220-27-16  (499) 181-42-20, 181-17-02(fax) (495)2202716 http://www.floucor.ru тех.поддержка: e-mail:servis@floucor.ru заказы: e-mail:1811702@mail.ru e-mail info@floucor.ru |
| --- | --- |

Прайс-лист № 3	                                                                                                 01 Февраля 2011 г.

Прайс-лист на предоставляемые услуги

| Наименование | Цена | НДС | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| ДРК-В ремонт | 6000.00 | 1080.00 | 7080.00 |
| ДРК-4 ремонт | 6000.00 | 1080.00 | 7080.00 |
| ДРК-4 ремонт повышенной сложности | 20000.00 | 3600.00 | 23600.00 |
| АП (акустический преобразователь) ремонт 1 шт. | 1000.00 | 180.00 | 1180.00 |
| Ремонт неопломбированного прибора | 9000.00 | 1160.00 | 10620.00 |
| Поверка | 4000.00 | 720.00 | 4720.00 |
| Выписка дубликата паспорта | 1000.00 | 180.00 | 1180.00 |